| Pracoviště OKBH |  | Skupina: | Směrnice |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Označení: | LP 2020 |
|  |  | Verze: | 01/2020 |
|  |  | Exemplář | 1 |
|  |  | Počet stran: | 55 |
|  |  | Platí od: | 1. 10. 2020 |
|  |  | Revize: | 1x ročně |

Název

Laboratorní příručka

|  | Jméno Příjmení | Datum | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Vypracoval | Mgr. Martina Wirthová | 5. 9. 2020 |  |
| Kontroloval | Mgr. Martina Wirthová | 5. 9. 2020 |  |
| Schválil | Mgr. Martina Wirthová | 5. 9. 2020 |  |

| Přílohy textu dokumentu |
| --- |
| Označení přílohy : Žádanka ( Požadavkový list ) |
| Soupis - distribuce dokumentu |
|  | Datum | Počet |
| OKBH | 5. 9. 2020 |  |

| Změny textu dokumentu |
| --- |
| Datum revize | Změna, lokalizace | Provedl | Schválil |

PODKLADY PRO SPOLUPRÁCI MEZI OKBH,

KLINICKÝMI PRACOVIŠTI, PRAKTICKÝMI A ODBORNÝMI LÉKAŘI

# Laboratorní příručka

## Oddělení klinické biochemie a hematologie

Nemocnice Vrchlabí

Fügnerova 50, 543 01 Vrchlabí

Obsah

Laboratorní příručka	3

Oddělení klinické biochemie a hematologie	3

Obsah	4

1.	Úvod	9

2.	Identifikační údaje	9

3.	Základní informace o laboratoři	9

3.1.	Organizační struktura	10

3.2.	Úroveň a stav akreditace pracoviště	10

3.3.	Organizace laboratoře, její vnitřní členění, vybavení a obsazení	10

3.4.	Spektrum nabízených služeb	10

3.5.	Popis nabízených služeb – statimová vyšetření	11

3.6.	Vyšetřování externími laboratořemi	12

4.	Fáze před vyšetřením	12

4.1.	Manuál pro odběry primárních vzorků	12

4.2.	Žádanky (Požadavkové listy)	13

4.3.	Ústní (telefonické) požadavky na vyšetření	14

4.4.	Příprava pacienta před vyšetřením	14

4.5.	Identifikace pacienta na žádance a označení vzorku	15

4.6.	Odběr vzorku	15

Odběr žilní krve	15

Odběr kapilární krve	17

4.7.	Hlavní chyby při odběrech žilní krve	17

Chyby při přípravě nemocného	17

Chyby způsobené nesprávným použitím škrtidla při odběru	17

Chyby vedoucí k hemolýze vzorku	17

Chyby při adjustaci, skladování a transportu	17

4.8.	Množství vzorku	18

4.9.	Nezbytné operace se vzorkem, stabilita	18

Transport primárních vzorků do laboratoře svozem biologického materiálu	18

4.10.	Základní informace k bezpečnosti při práci se vzorky	18

Bezpečnostní aspekty	18

4.11.	Informace k dopravě vzorků	18

4.12.	Informace o zajišťovaném svozu vzorků	19

5.	Příjem materiálu	19

5.1.	Příjem žádanek a vzorků	19

Identifikace pacienta na požadavkovém listu (žádance)	19

Identifikace pacienta na biologickém materiálu	19

5.2.	Kritéria přijetí nebo odmítnutí vzorku	20

Odmítnout lze	20

5.3.	Postupy při nesprávné identifikaci vzorku	20

Postup laboratoře při nesprávné identifikaci na biologickém materiálu - rutinní požadavky	20

Postup laboratoře při nesprávné nebo neúplné identifikaci na žádance – rutinní požadavky	20

Postup při nesprávné identifikaci pacienta na žádance nebo na biologickém materiálu v laboratoři – akutní (statimové) požadavky	21

6.	Výsledky	21

6.1.	Autorizace výsledků	21

6.2.	Hlášení výsledků v kritických intervalech	21

6.3.	Informace o formách vydávání výsledků	22

Hlášení výsledků a předávání výsledkových listů (VL) – obecné zásady	22

Telefonování výsledků	22

6.4.	Typy nálezů a laboratorních zpráv	23

6.5.	Vydávání výsledků přímo pacientům	23

6.6.	Opakovaná a dodatečná vyšetření	23

6.7.	Změny výsledků a nálezů	23

Oprava identifikace pacienta	23

Oprava výsledkové části	24

6.8.	Intervaly od dodání vzorku k vydání výsledku	24

6.9.	Konzultační činnost laboratoře	24

6.10.	Zásady pro ochranu osobních údajů	24

6.11.	Způsob řešení stížností	25

Přijmutí stížnosti	25

Vyřízení ústní stížnosti	25

Vyřízení písemné stížnosti	25

6.12.	Vydávání potřeb laboratoří	26

7.	Abecední seznam vyšetření prováděných v OKBH NV	26

7.1.	Acidobazická rovnováha  -  ASTRUP	26

7.2.	Albumin v séru	27

7.3.	AlP v séru (Alkalická fosfatáza celková)	27

7.4.	ALT v séru (Alaninaminotransferáza)	28

7.5.	AMS v séru (Amyláza)	28

7.6.	AMS v moči (Amyláza)	28

7.7.	ASLO v séru (Antistreptolysin O)	28

7.8.	AST v séru (Aspartátaminotransferáza)	29

7.9.	Bakterie semikvantitativně v moči	29

7.10.	Bilirubin celkový v séru	29

7.11.	Bilirubin přímý (konjugovaný) v séru	29

7.12.	Bilirubin semikvantitavně v moči	30

7.13.	C-peptid v séru	30

7.14.	Ca – ztráty močí	30

7.15.	Ca v séru (Vápník celkový v séru)	31

7.16.	Ca2+ v séru (Vápník ionizovaný v séru/plazmě)	31

7.17.	CEA v séru (Karcinoembryonální antigen v séru)	31

7.18.	Cholesterol celkový v séru	32

7.19.	Cholesterol HDL v séru	32

7.20.	Cholesterol  LDL  v séru	32

7.21.	CK v séru (Kreatinkináza v séru)	32

7.22.	CK - MB v séru (Kreatinkináza – izoenzym MB v séru imunoinhibicí)	33

7.23.	Cl – ztráty v moči (Chloridy ztráty v moči)	33

7.24.	Cl v séru (Chloridy v séru)	33

7.25.	Clearence kreatininu (Clearence endogenního kreatininu korigovaná na tělesný povrch)	33

7.26.	CRP v séru	34

7.27.	Drogy v moči a jejich metabolity – kvalitativní stanovení	34

7.28.	Epitelie semikvantitativně v moči	34

7.29.	Erytrocyty semikvantitativně v moči	35

7.30.	Ethylalkohol v séru	35

7.31.	Fe v séru (Železo v séru)	35

7.32.	FW za 1. a 2. hodinu (Sedimentace za 1. a 2. hodinu)	35

7.33.	Glukóza kvantitativně v moči	36

7.34.	Glukóza semikvantitativně v moči	36

7.35.	Glukóza v séru	36

7.36.	Glykovaný hemoglobin HbA1C	37

7.37.	GMT v séru (Gamaglutamyltransferáza v séru)	37

7.38.	Hamburgerův sediment	37

7.39.	HCG v séru (Lidský choriogonadotropin v séru)	38

7.40.	Hemoglobin semikvantitativně v moči	38

7.41.	K – ztráty močí (Draselný kation – ztráty močí)	38

7.42.	K v séru (Draselný kation v séru)	39

7.43.	Ketony semikvantitativně v moči	39

7.44.	Koagulační vyšetření – APTT, D-dimery, Fibrinogen, Protrombinový čas	39

7.45.	Kreatinin – ztráty močí	40

7.46.	Kreatinin v séru	40

7.47.	Krevní obraz	41

7.48.	Krevní skupina ABO RhD Kompletní	44

7.49.	Zkouška kompatibility transfuzního přípravku	44

7.50.	Kyselina močová (Urát) – Ztráty močí	45

7.51.	Kyselina močová v séru	45

7.52.	Laktát v plazmě	45

7.53.	LD v séru (Laktátdehydrogenáza v séru)	45

7.54.	Leukocyty semikvantitativně v moči	46

7.55.	Mg v séru (Hořčík celkový v séru)	46

7.56.	Myoglobin v séru	46

7.57.	Na – ztráty močí (Sodný kation  - ztráty močí)	46

7.58.	Na v séru (Sodný kation v séru)	47

7.59.	NT-proBNP	47

7.60.	Nitrity v moči semikvantitativně	47

7.61.	Orální glukózový toleranční test- OGTT	47

7.62.	Osmolalita v séru	48

7.63.	P v  séru (Fosfor v séru)	48

7.64.	P – ztráty močí (Fosfor - ztráty močí)	48

7.65.	pH  semikvantitativně v moči	49

7.66.	Prokalcitonin	49

7.67.	Protein v séru (Celková bílkovina v séru)	49

7.68.	Protein - ztráty močí	50

7.69.	Protein semikvantitativně v moči	50

7.70.	Protilátky proti thyreoglobulinu v séru (anti-TG)	50

7.71.	Protilátky proti thyreoidální peroxidáze v séru (anti-TPO)	50

7.72.	Přímý antiglobulinový test (PAT)	51

7.73.	PSA v séru (Prostatický specifický antigen v séru)	51

7.74.	PSA  - volný v séru (Prostatický specifický antigen  - volný v séru)	51

7.75.	Revmatoidní faktor v séru	51

7.76.	Screening protilátek	52

7.77.	T4 volný v séru (Thyroxin volný v séru)	52

7.78.	Triglyceridy v séru	52

7.79.	Troponin I	52

7.80.	TSH v séru (Thyreotropin v séru)	53

7.81.	Urea – ztráty močí	53

7.82.	Urea v séru	53

7.83.	Urobilinogen semikvantitativně v moči	54

7.84.	Válce semikvantitativně v moči	54

7	Příloha: Žádanka (Požadavkový list )	55

# Úvod

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

dostává se Vám do rukou příručka, která uvádí přehled laboratorních vyšetření dostupných na OKBH Nemocnice Vrchlabí. Přestože se některé údaje mohou časem měnit, doufám, že základní jádro informací podpoří dobrou spolupráci mezi OKBH a lůžkovými odděleními nemocnice a ambulancemi praktických a odborných lékařů ze spádové oblasti Vrchlabí.

Mgr. Wirthová Martina

vedoucí OKBH, Manažerka kvality

# Identifikační údaje

| Název organizace | Nemocnice Vrchlabí |
| --- | --- |
| Identifikační údaje | IČO-648 27 232, IČP-69003801 |
| Typ organizace | Nestátní zdravotnické zařízení |
| Statutární zástupce | Mgr. Barbora Vaculíková |
| Název laboratoře | OKBH |
| Vedoucí laboratoře | Mgr. Martina Wirthová |
| Analytický garant odbornosti 801 | Mgr. Martina Wirthová |
| Lékařský garant odbornosti 801 | MUDr. Věra Sáblíková |
| Lékařský garant odbornosti 818, 222 | MUDr. David Pohlreich |
| Vedoucí laborantka | Bc. Markéta Malá |
| Adresa laboratoře | Fügnerova 50, 543 01 Vrchlabí |

# Základní informace o laboratoři

| Telefonní spojení | 499 502 391 Mgr. Martina Wirthová 499 502 229 MUDr. Věra Sáblíková 499 502 392 močová laboratoř 499 502 394 biochemická laboratoř 499 502 395 hematologická laboratoř 499 502 398 centrální příjem materiálu 499 502 396 denní místnost (od 14:00 hod) |
| --- | --- |
| e-mail | martina.wirthova@nemocnicevrchlabi.cz |
| Provozní doba Odběry (pondělí – pátek) | 06:00 – 14:00, 14:00 – 06:00 – směnný provoz 06:00 – 10:00 |

## Organizační struktura

Laboratoř se nachází v přízemí hlavní budovy nemocnice. Vstup pro personál je na druhé straně budovy (Technický vchod) než vstup do odběrové místnosti pro pacienty. Oddělení klinické biochemie a hematologie NV (dále OKBH) je rozčleněno do čtyř úseků – biochemický, imunologický, hematologický a imunohematologický. Za všechny úseky zodpovídá vysokoškolsky vzdělaný pracovník s patřičným odborným vzděláním. Za provozní, obslužné a personální otázky středního a pomocného personálu zodpovídá vedoucí laborantka.

## Úroveň a stav akreditace pracoviště

OKBH je v Registru klinických laboratoří a splňuje základní technické a personální požadavky pro vstup do tohoto registru. OKBH splnilo podmínky Dozorového auditu II od NASKL.

## Organizace laboratoře, její vnitřní členění, vybavení a obsazení

OKBH NV poskytuje svoje služby všem lůžkovým oddělením nemocnice, jejich odborným ambulancím, praktickým a odborným lékařům ze spádové oblasti Vrchlabí. Svoje služby poskytujeme rovněž veterinárním lékařům, fyzickým nebo právnickým osobám za úplatu. Ceny za vyšetření se řídí platným sazebníkem VZP.

V laboratoři je v provozu integrovaná pracovní stanice, která se skládá z biochemického analyzátoru Advia 1800, imunologického analyzátoru Immulite 2000 XPi a SMS modulu (Sample Manager System), který umožňuje využívání čárového kódu pro pacientské vzorky.

Dále jsou v provozu  hematologické analyzátory SYSMEX XN-350 a SYSMEX XN-550 s pětipopulačním diferenciálem, koagulometr Sysmex CA-1500 pro základní koagulační vyšetření, a automatická močová linka (iChem Velocity + iQ200 Elite).

Rovněž je v provozu několik jednoúčelových analyzátorů: Analyzátor RapidPoint 405 pro stanovení parametrů acidobazické rovnováhy, SensoStar GL 30 Touch na stanovení glykémií, D10 na stanovení HbA1C, osmometr Osmomat 3000 na stanovení osmolality.

Personální zajištění

1 VŠ analytik se specializací v oboru Klinická biochemie a se specializací v oboru Klinická  hematologie a transfuzní služba

1 VŠ analytik

1 VŠ lékař se specializací v oboru Klinická biochemie

1 VŠ lékař se specializací v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba

4 zdravotní laborantky,  z  toho 1 ve specializačním vzdělávání v oboru klinická biochemie, 1 se specializací v   oboru hematologie a transfuzní služba, 1 ve specializačním vzdělávání v oboru hematologie a transfuzní služba

1 laboratorní asistentka

1 odběrová sestra

## Spektrum nabízených služeb

OKBH NV poskytuje:

- základní biochemická vyšetření běžně získaných biologických materiálů (krev, moč a další tělesné tekutiny a biologické materiály),

- základní hematologická, imunohematologická a koagulační vyšetření krve,

- specializovaná imunologická vyšetření (stanovení hormonů, nádorových markerů, proteinových frakcí a dalších vyšetření v různých biologických materiálech),

- související logistické služby spojené s laboratorním vyšetřováním (odběry materiálu, transport materiálu včetně svozu materiálu ze spádové oblasti),

- komplexní, bezpečný a zajištěný přístup k  datům a jejich vhodné zpracování v laboratorním informačním systému.

## Popis nabízených služeb – statimová vyšetření

#### Akutně prováděná vyšetření

Příjem materiálu na statimová vyšetření je 24 hodin denně včetně sobot, nedělí a svátků. Materiál na všechna statimová vyšetření je nutno předat osobně pracovníkovi OKBH. Při požadavcích na transfuzní přípravky (krev, zmrazená plazma), musí oddělení dodat žádanku na převoz, pokud o to laboratoř požádá.

Krevní konzervy a plazmy dovážíme z  transfuzních stanic ÚVN Praha, Oblastní nemocnice Trutnov a Fakultní nemocnice Hradec Králové. Krev k plánovanému převodu z důvodu anémie nebo operace je třeba objednat alespoň 1 den před plánovaným výkonem.

Akutní (statimová) vyšetření jsou dostupná denně 24 hodin včetně sobot, nedělí a svátků, mají přednost při vyšetřování ostatních materiálů. Jsou určena pro závažné stavy a akutní změny stavu nemocných, kdy výsledky mohou rozhodujícím způsobem ovlivnit péči o nemocné.

U hospitalizovaných pacientů musí být požadavky na akutní vyšetření odeslány počítačovou sítí před doručením materiálu do laboratoře. Za ordinovaná vyšetření je zodpovědný ordinující lékař.

U ambulantních pacientů musí být na žádankách zřetelné označení STATIM, splňující všechny nutné požadavky (rodné číslo, pojišťovna, datum a hodina odběru, diagnóza, razítko odesílajícího lékaře, korektně vypsané požadavky) a musejí být podepsány ordinujícím lékařem.

| Materiál | Vyšetření dostupná statim |
| --- | --- |
| Srážlivá krev (sérum) | Na+, K+, Cl-, Ca, Ca2+, P, Mg, močovina, kreatinin, celková bílkovina, albumin, CRP, celkový a přímý bilirubin, ALT, AST, GMT, LD, CK, CK-MB, troponin I, myoglobin, hCG, glukóza, amyláza, laktát (NaF plazma) |
| Nesrážlivá krev (plazma K EDTA) Nesrážlivá krev (plazma citrát) Nesrážlivá krev (heparinizovaná) | krevní obraz, krevní skupina, Rh faktor, zkouška kompatibility, PAT, screening protilátek Protrombinový čas, APTT, fibrinogen, D-dimery Acido-bazická rovnováha, Ca2+ |
| Moč | Na, K, Cl, močovina, kreatinin, amyláza |
| Moč | Chemické a morfologické vyšetření moče |

#### Hlášení statimových výsledků

Výsledky statimových vyšetření se u hospitalizovaných pacientů a odborných ambulancí nemocnice odesílají počítačovou sítí na jednotlivá oddělení nebo příslušné ambulance. Výjimkou jsou statimy glykémie, které se hlásí telefonicky.

U ambulantních pacientů se výsledek sděluje telefonicky ordinujícímu lékaři nebo sestře. Do LIS se zaznamená komu a kdy byl výsledek ohlášen

## Vyšetřování externími laboratořemi

OKBH zajišťuje příjem a následné zasílání vzorků ke zpracovaní ve smluvní laboratoři SPADIA, případně v externích laboratořích (dle typu požadavku). Podmínky pro příjem vzorků jsou stejné jako na OKBH. Veškeré vzorky odesílané do smluvní či externí laboratoře jsou evidovány, upravovány pro transport (centrifugace, zamražení) a připraveny k odeslaní prostřednictvím svozové služby. Materiál přijatý po odjezdu svozové služby je skladován dle podmínek preanalytické fáze a k transportu předán následující pracovní den.

Žádanky na vyšetřeni, která se provádí ve smluvní či externí laboratoři, jsou k dispozici na požádání v laboratoři nebo se zajišťují svozovou službou laboratoře.

Seznam smluvních laboratoří:

- SPADIA Lab.a.s. Praha 3, U nákladového nádraží 6 , www.spadia.cz

Seznam externích laboratoří:

- Ústav hematologie a krevní transfuze; Praha; www.uhkt.cz

- Masarykova městská nemocnice v Jilemnici, Oddělení laboratoře, www.nemjil.cz

# Fáze před vyšetřením

## Manuál pro odběry primárních vzorků

#### Základní informace

Základní informace o odběrech primárních vzorků na jednotlivá vyšetření viz. Abecední seznamy vyšetření.

Základní informace a pokyny pro pacienty a pro oddělení viz. Pokyny pro oddělení a pacienty.

Vyplnění požadavkového listu viz. Identifikace pacienta na žádance a vzorku.

Identifikace primárního vzorku viz. Identifikace pacienta na žádance a vzorku.

Popis odběrových nádobek pro primární vzorky (včetně přísad) viz. Používaný odběrový systém.

Typ primárního vzorku a množství, které se má odebrat viz. Množství vzorku.

Instrukce týkající se časových limitů pro požadování dodatečných analýz viz. Opakovaná a dodatečná vyšetření.

Používaný odběrový systém:

| Typ odběru | Typ odběrového materiálu | Příklad použití |
| --- | --- | --- |
| Základní odběr srážlivé žilní krve | zkumavka Monovette 4,5 ml, 9,0 ml bílý uzávěr nebo Vacuette 5 ml, 10 ml červený uzávěr | běžná biochemická, imunologická vyšetření |
| Základní odběr nesrážlivé žilní krve (EDTA) | zkumavka Monovette 3,0 ml červený uzávěr nebo Vacuette 2,0 ml fialový uzávěr | krevní obraz, glykovaný hemoglobin, krevní skupina + Rh faktor, zkouška kompatibility |
| Odběr nesrážlivé žilní krve pro získání plazmy (citrát 1:9) | zkumavka Monovette 3,0 ml zelený uzávěr nebo Vacuette 2,5 ml modrý uzávěr | koagulační vyšetření |
| Základní odběr nesrážlivé žilní krve (citrát 1:9) | zkumavka Monovette 4,0 ml fialový uzávěr nebo Vacuette 4,4 ml černý uzávěr | vyšetření sedimentace |
| Odběr moče na základní vyšetření | kalibrovaná plastová zkumavka žlutý uzávěr | vyšetření močového sedimentu |
| Sběr moče | plastová sběrná láhev bez konzerv. | biochem. analýza moče, odpady, atp. |

Odběrové zkumavky Monovette jsou od firmy Sarstedt a Vacutainer od firmy  Becton Dikinson s označením CE.

## Žádanky (Požadavkové listy)

V rámci celé nemocnice jsou požadavky na vyšetření zasílány elektronicky, výjimkou je požadavek na vyšetření kompatibility transfuzního přípravku (formulář SEVT 14 731- Žádanka o isoserologické vyšetření a transfúzní přípravky).

Základním požadavkovým listem pro ambulantní lékaře pro vyšetření krve a moče je žádanka (požadavkový list) NV A 5 s předtištěnými testy. Ty, které jsou modře podbarveny, provádí OKBH NV (viz. Příloha), ostatní požadavky jsou s odebraným materiálem zaslány na provedení do smluvní laboratoře SPADIA. Pro ostatní vyšetření jsou žádanky (požadavkové listy) SPADIA Lab formátu A4  s předtištěnými testy.

Pokud přijde na odběr pacient s požadavkovým listem jiné laboratoře nebo je taková žádanka dodána svozovou službou, tzn. zaslal nám ji lékař, který požaduje vyšetření, je taková žádanka do naší laboratoře přijata (tj. na přání pacienta/ordinujícího lékaře).

Požadavkové listy se archivují 5 let, výsledkové listy testů kompatibility, KS a odpovídajících žádanek se archivují 30 let.

Všechny  žádanky (požadavkové listy) musí obsahovat Základní identifikační znaky.

#### Základní identifikační znaky požadované a povinně uváděné na žádance  (požadavkovém listu)

- číslo pojištěnce – pacienta (rodné číslo, číslo pojistky u cizinců), u azylantů též číslo povolení k pobytu

- příjmení, jméno a tituly pacienta

- kód pojišťovny pojištěnce (pacienta)

- základní a další diagnózy pacienta

- datum a čas odběru (datum a čas přijetí vzorku laboratoří je automaticky evidován laboratorním informačním systémem po přijetí žádanky)

- identifikace objednatele (podpis a razítko, které musí obsahovat údaje - ústav, oddělení, jméno lékaře, IČP, IČZ, odbornost) nejsou-li tyto údaje vyplněny v horní části žádanky

- kontakt na objednatele - adresa, telefon (není-li adresa a telefon na razítku)

- urgentnost dodání (označit  STATIM )

- identifikace osoby provádějící odběr (podpis)

## Ústní (telefonické) požadavky na vyšetření

Ze vzorků dodaných do laboratoře lze dodatečně, např. na základě telefonického doobjednání lékařem, provádět vyšetření za dodržení těchto pravidel:

- dodatečná vyšetření požadovaná akutně (STATIM) budou provedena neprodleně po telefonickém doobjednání. Výsledek bude poté nahlášen lékaři telefonicky. Objednávkový list je nutné dodat do laboratoře dodatečně

- dodatečná vyšetření nepožadovaná akutně lze telefonicky objednat. Vyšetření bude provedeno a požadavkový list je nutné do laboratoře dodat dodatečně.

- dodatečná vyšetření lze u některých analytů provést s určitým omezením, které je dané stabilitou analytu v biologickém materiálu. V tabulce jsou uvedeny nejméně stabilní analyty nebo testy s maximální dobou možného doobjednání vyšetření od doby odběru.

| Možnost provedení krevního nátěru | 4 hodiny |
| --- | --- |
| Krevní obraz (retikulocyty) | 5 hodin při teplotě 15 – 25°C |
| Bilirubin uložený bez přístupu světla | 12 hodin při teplotě 20 – 25°C |
| Glykémie | 1 hodina při teplotě 20 – 25°C |
| D-Diméry | 4 hodiny při teplotě 20 – 25°C |
| PT | 6 hodin při teplotě 20 – 25°C |
| APTT | 1 hodina při teplotě 20 – 25°C |

Po uplynutí uvedeného časového intervalu laboratoř tato vyšetření neprovede a je nutný odběr nového vzorku. Analyty v této tabulce neuvedené lze doobjednat do 72 hodin (3 pracovní dny) od odběru (tj. po dobu, kdy OKBH skladuje vzorky pro dodatečné analýzy při 4 - 8°C).

## Příprava pacienta před vyšetřením

#### Základní pokyny pro oddělení a pacienty

| Odběr nalačno | Odběr venózní krve se provádí většinou ráno, obvykle nalačno. Pacient je poučen, že odpoledne a večer před odběrem má vynechat tučná jídla. Pokud lze vynechat léky, má je pacient vynechat 3 dny před odběrem. Jinak nutno uvést podávané léky na žádance. Ráno před odběrem nemá trpět žízní. Je vhodné napije-li se pacient před odběrem ¼ l neslazeného čaje (vody). Pokud nebude vyšetřována glykémie a pacient nemá diabetes, může si čaj velmi slabě osladit. |
| --- | --- |
| Ranní moč | Po omytí genitálu (zvláště nutné u žen) zachytit střední proud moče. Zkumavku označit nálepkou se jménem a celým rodným číslem. |
| Sběr moče | Pacient musí být seznámen s technickým postupem sběru moče. Během sběru moče je nutné dosáhnout dostatečného objemu moče vhodným a rovnoměrným příjmem tekutin. Za vhodný se považuje takový příjem tekutin, aby se dosáhlo 1 500 – 2 000 ml moče u dospělého člověka za 24 hodin. To znamená na každých 6 hodin sběru moče (kromě noci) vypije pacient asi ¾ l tekutin (voda nebo minerální voda). |
| Stolice na okultní krvácení | Je nutné vyloučit krvácení z nosu, po extrakci zubu, z dásní, hemeroidů, nevyšetřuje se během a těsně po menzes. Odběr vzorků stolice jednorázový nebo po 3 následující dny. |

## Identifikace pacienta na žádance a označení vzorku

Vzorky pacientů určené k analýze bez identifikace pacienta se v laboratoři nesmějí vyskytovat.

U hospitalizovaných pacientů, jejichž požadavky jsou zadávány pomocí počítačové sítě, musí primární zkumavka obsahovat rodné číslo, jméno a příjmení pacienta, oddělení a pojišťovnu. Po přijetí žádanky do laboratorního informačního systému je přijatému vzorku automaticky přiřazeno laboratorní číslo, které je identické se štítkem s čárovým kódem, který je nalepen na primární zkumavku.

Výjimkou je požadavek na vyšetření zkoušky kompatibility transfuzního přípravku, kdy musí být do laboratoře doručena příslušná žádanka (žádanka o isoserologické vyšetření a transfuzní přípravky), s časem odběru a podpisem sestry, která odběr provedla.

U pacientů, kteří projdou naší odběrovou ambulancí je odběrovou sestrou přiřazeno pořadové číslo, které je vyznačeno na primární zkumavce a zároveň na žádance. Po zadání do laboratorního informačního systému je primárnímu vzorku přiřazeno laboratorní číslo, které je identické se štítkem s čárovým kódem, který je nalepen na primární zkumavku.  Žádanka je označena číslem, které je identické s číslem štítku s čárovým kódem.

U ambulantních pacientů, jejichž primární zkumavky byly do laboratoře dopraveny svozovou službou, musí být opatřeny štítkem s rodným číslem, jménem a příjmením. Po kontrole těchto údajů s údaji na žádance je primárnímu vzorku přiděleno laboratorní číslo, které je identické se štítkem s čárovým kódem, který je nalepen na primární zkumavku.  Žádanka je označena číslem, které je identické s číslem štítku s čárovým kódem.

## Odběr vzorku

### Odběr žilní krve

#### Bezpečnostní aspekty

Každý vzorek je nutné považovat za potencionálně infekční. Je nutné zabránit zbytečným manipulacím s krví, které by mohly vést ke kontaminaci pokožky odebírající osoby, veškerých zařízení používaných při odběru nebo vzniku infekčního aerosolu. V odběrové místnosti je zajištěna dostupnost lékaře u případných komplikací při odběru. U nemocných s poruchami vědomí nebo u malých dětí je nutné zabránit případnému poranění. Je třeba očekávat nenadálé pohyby nebo reakce na vpich. Komplikace se musí ohlásit. Veškeré manipulace s odběrovými jehlami se provádí s maximální opatrností. Prevence hematomu zahrnuje zejména: opatrnost při punkci s jistotou proniknutí jehly jen horní žilní stěnou, včasné odstranění škrtidla (zejména před odstraněním jehly ze žíly), používání jen velkých povrchových žil, aplikaci přiměřeného malého tlaku na místo vpichu při ošetřování rány po odběru.

#### Vybavení odběrového pracoviště OKBH

Pracoviště pro odběr žilní krve je k tomuto účelu náležitě vybaveno. Jedná se zejména o odběrové křeslo s nastavením pozice klienta, dostatečně bezpečné odběrové lůžko je-li to nutné. Nezbytným vybavením je příslušně označený kontejner na odkládání použitých jehel.

#### Pracovní postup žilního odběru krve- pokyny pro odebírající zdravotníky

Příprava materiálu a příslušné dokumentace, zejména s ohledem na prevenci záměn vzorků. Kontrola identifikace nemocného dostupným způsobem jak u nemocných schopných spolupráce, tak u nemocných neschopných spolupráce (bezvědomí, děti, psychiatričtí nemocní, cizinci), kde identifikaci verifikuje zdravotnický personál, případně příbuzní pacienta. Ověření dodržení potřebných dietních omezení před odběrem. Kontrola dostupnosti všech pomůcek potřebných pro odběr. Seznámení pacienta s postupem odběru. Zajištění vhodné polohy bez pokrčení v lokti, u ležícího pacienta zajištění přiměřené polohy s vyloučením flexe v lokti. Pacient by neměl být před odběrem násilně probuzen. Kontrola identifikačních údajů na zkumavkách. Bezprostředně před odběrem se musí zkontrolovat kvalita jehly, stříkaček a zkumavek. Aplikace škrtidla může být aplikována maximálně jednu minutu. Opakované použití je možné nejdříve až po dvou minutách. Instrukce nemocného k sevření pěsti, opakované „pumpování“ se však nedovolí. Posouzení kvality žilního systému v loketní jamce, např. zejména s ohledem na zhojenou popáleninu, stavy po ablaci prsu, hematomy, parenterální terapii (volí se vždy opačná paže), zavedené kanyly. Málo zřetelné žíly lze zvýraznit např. masáží paže od zápěstí k lokti, krátkými poklepy ukazovákem na místo odběru, aplikací teplého prostředku (kolem 40o C po dobu 5 minut), spuštěním paže podél okraj postele. Při žilní odběru u dětí mladších dvou let lze pro odběr použít pouze povrchové žíly. Vždy je nutné všemožně zabránit poranění žíly nebo paže způsobené neočekávaným pohybem dítěte. Pro odběry u dětí se používají jednorázové pomůcky pro odběr v dětském věku vybavené např. propojovacími kanylami.

Dezinfekce místa vpichu doporučeným prostředkem. Po dezinfekci je nutné kůži nechat oschnout jednak pro prevenci hemolýzy vzorku, jednak pro odstranění pocitu pálení v místě odběru. Po dezinfekci je další palpace místa odběru nepřijatelná! Při použití vakuových systémů se vloží vhodná jehla do držáku, palcem ve vzdálenosti 2 až 5 cm pod místem odběru se stabilizuje poloha žíly, provede se venepunkce a teprve potom se postupně nasazují vhodné zkumavky. Jakmile krev začne pomocí vakua vtékat do zkumavky, lze odstranit škrtidlo. Pozice jehly v žíle se nesmí změnit. Je-li ve vakuované zkumavce protisrážlivé nebo stabilizační činidlo, musí se zabránit styku tohoto činidla s víčkem zkumavky. Vakuum ve zkumavce zajistí jak přiměřené naplnění zkumavky, tak dostatečný poměr krve a protisrážlivého činidla. Jednotlivé zkumavky s přídatnými činidly je nutno bezprostředně po odběru promíchat pěti až desetinásobným šetrným převrácením. Jehla se ze žíly vyjímá samostatně, tedy až po sejmutí poslední vakuované zkumavky z jehly. U odběrových souprav Sarstedt může rychlým tahem pístu docházet k mechanické hemolýze nebo může znesnadnit odběr také tím, že přisaje protilehlou cévní stěnu na ústí injekční jehly.

#### Doporučené pořadí odběrů z jednoho vpichu:

Zkumavka pro hemokultury, zkumavky bez přísad, zkumavky pro hemokoagulaci, ostatní zkumavky s přísadami. Pokud se používají zkumavky s různými přísadami, je vhodné následující pořadí: citrátové, heparinové, EDTA, oxalátové a fluoridové zkumavky.

Pokud se nepodaří odebrat dostatečné množství krve, může se použít některý z následujících postupů: změní se pozice jehly, použije se jiná vakuovaná zkumavka nebo se uvolní příliš zatažené škrtidlo. Nepřípustné je opakované sondování jehlou. Místo vpichu i s jehlou se zakryje gázovým čtvercem. Na gázový čtvereček se jemně zatlačí a pomalým tahem se odstraní jehla ze žíly. Po odběru se za normálních okolností očistí místo odběru sterilní gázou a aplikuje se náplasťové nebo gázové zakrytí místa odběru. Pacientovi se doporučí ponechat místo odběru zakryté alespoň 15 minut. Při pokračujícím krvácení z místa odběru se pomocí gázového čtverce a přiměřeného tlaku vyčká zastavení krvácení. Gázový čtverec se pomocí gázového obvazu pevně připevní k paži. Pacientovi se doporučí ponechat místo odběru zakryté alespoň 15 minut. U některých komponent je nutné vzorek krve bezprostředně po odběru ochladit, aby se zpomalily metabolické a jiné procesy ovlivňující koncentraci nebo aktivitu vyšetřovaných komponent. Příkladem jsou následující komponenty: amoniak, osteokalcin.

Čas odběru krve (datum, hodina a minuta) se zaznamená na žádanku nebo do laboratorního informačního systému.

### Odběr kapilární krve

Odběr kapilární krve se provádí pro stanovení glykémie nebo parametrů acido-bazické rovnováhy. První kapka se setře. Lehkým tlakem v okolí místa vpichu se vytvoří další kapka. Ke kapce se přiloží kapilára, do které se při vhodném sklonu krev sama nasává. Krev z vpichu musí volně odtékat. Krev v kapiláře musí být zcela bez bublin.

## Hlavní chyby při odběrech žilní krve

### Chyby při přípravě nemocného

Pacient nebyl nalačno (dítě bylo po kojení), požité tuky způsobí přítomnost chylomiker v séru nebo plazmě, zvýší se koncentrace glukosy.

V době odběru nebo těsně před odběrem dostal pacient infuzí měřený analyt.

Pacient nevysadil před odběrem léky.

Odběr nebyl proveden ráno, je zvolena nevhodná doba odběru: během dne řada biochemických a hematologických hodnot kolísá, odběry mimo ráno ordinujeme proto jen výjimečně, kde mimořádný výsledek může ovlivnit naléhavé diagnostické rozhodování.

Odběr byl proveden po mimořádné fyzické zátěži.

Nemocný před odběrem dlouho nepil, výsledky mohou být ovlivněny dehydratací.

### Chyby způsobené nesprávným použitím škrtidla při odběru

Dlouhodobé stažení paže nebo nadměrné „pumpování“ se zataženou paží před odběrem vede ke změnám poměrů tělesných tekutin v zatažené paži, ovlivněny jsou např. koncentrace draslíku nebo proteinů.

### Chyby vedoucí k hemolýze vzorku

Hemolýza vadí většině biochemických i hematologických vyšetření zejména proto, že řada látek přešla z erytrocytů do séra nebo plazmy, nebo že zbarvení interferuje s vyšetřovacím postupem.

#### Hemolýzu působí:

Znečištění jehly nebo pokožky stopami ještě tekutého dezinfekčního roztoku.

Použití příliš úzké jehly, kterou se pak krev násilně nasává.

Prudké třepání krve ve zkumavce (padá v úvahu i při nešetrném transportu krve ihned po odběru).

Uskladnění plné krve v lednici.

Zmrznutí vzorku krve.

Prodloužení doby mezi odběrem a dodáním do laboratoře.

### Chyby při adjustaci, skladování a transportu

Použily se nevhodné zkumavky (např. pro odběr železa vadí heparin).

Použilo se nesprávné protisrážlivé činidlo nebo jeho nesprávný poměr k plné krvi.

Zkumavky s materiálem byly nedostatečně označeny.

Zkumavky s materiálen byly potřísněny krví.

Uplynula dlouhá doba mezi odběrem a oddělením krevního koláče nebo erytrocytů od séra nebo plazmy.

Krev byla vystavena teplu.

Krev byla vystavena přímému slunečnímu světlu (vadí zejména při přesném stanovení bilirubinu, protože dochází rychle k jeho oxidaci).

## Množství vzorku

| Klinická biochemie (pro 20 až 25 rutinních analytů) | 5 až 7 ml krve |
| --- | --- |
| Speciální analyty (imunologická stanovení) | Vždy 1 ml krve pro každé 3 až 4 stanovení |
| Hematologie | 2 až 3 ml EDTA krve |
| Hemokoagulace rutinní | 1 až 3 ml citrátové krve - nutné dodržení poměru krve a citrátu |
| Moč (chemické a morfologické vyšetření) | 10 ml (u malých dětí 6 ml) |

## Nezbytné operace se vzorkem, stabilita

### Transport primárních vzorků do laboratoře svozem biologického materiálu

Svoz biologického materiálu od ambulantních lékařů mimo Vrchlabí (Hostinné, Rudník, Harta, Špindlerův Mlýn) je prováděn tak, aby byly dodrženy časové limity pro stabilitu analytů (viz. Informace k dopravě vzorků). Odebraný biologický materiál je uložen společně s dokumentací v uzavíratelných boxech. Tyto boxy jsou převáženy v termoboxu. Po doručení do laboratoře je materiál pro biochemická a hematologická vyšetření postupně přijímán, označen a tříděn pro další úpravy před vyšetřením (centrifugace atp.) nebo analýzy. Další informace k přepravě vzorků viz. Informace k dopravě vzorků.

## Základní informace k bezpečnosti při práci se vzorky

Obecné zásady strategie bezpečnosti práce s biologickým materiálem jsou obsaženy ve Vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 440/2000 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické podklady na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče.

### Bezpečnostní aspekty

Každý vzorek krve je nutné považovat za potencionálně infekční. Je nutné zabránit zbytečným manipulacím s krví, které by mohly vést ke kontaminaci pokožky odebírající osoby, veškerých zařízení používaných při odběru nebo ke vzniku infekčního aerosolu.

Žádanky ani vnější strana zkumavky nesmí být kontaminovány biologickým materiálem - toto je důvodem k odmítnutí vzorku.

Vzorky od pacientů s přenosným virovým onemocněním či multirezistentní nosokomiální nákazou musí být viditelně označeny.

Vzorky jsou přepravovány v uzavřených zkumavkách, které jsou vloženy do stojánku nebo přepravního kontejneru tak, aby během přepravy vzorku do laboratoře nemohlo dojít k rozlití, potřísnění biologickým materiálem nebo jinému znehodnocení vzorku.

OKBH a všechny spolupracující subjekty jsou povinny tyto pokyny aplikovat v plném rozsahu.

## Informace k dopravě vzorků

Zkumavky s materiálem musí být zasílány uzavřené, co nejdříve po odběru. Vzorek po odběru nesmí být bez předchozí úpravy (centrifugace) skladován do druhého dne v lednici.

U citlivých analýz je nutné dodržet maximální časy stability, vzorky doručené po jejím uplynutí nebudou analyzovány. Při plánování času odběru pacienta před svozem vzorků je nutné počítat s rezervou pro dopravu a příjem vzorku na OKBH. Ze všech svozových míst je materiál dopraven do laboratoře do 1 hodiny po odběru, čímž je zaručena stabilita všech vyšetřovaných parametrů.

Při extrémních vnějších teplotách je nutné zajistit transport vzorku v boxech zamezující znehodnocení vzorku mrazem nebo horkem (chladící vložka v létě, vytemperování boxu na laboratorní teploty v zimě). Podrobné informace ke každému analytu v dokumentu Abecední seznamy vyšetření.

## Informace o zajišťovaném svozu vzorků

Svoz biologického materiálu je zajišťován pro ordinace lékařů ve Vrchlabí, Hostinném, Rudníku, Hartě a Špindlerově Mlýně každý všední den (pondělí – pátek). Na OKBH je dopraven veškerý biologický materiál předaný v těchto ordinacích. Materiál je roztříděn podle typu a předán na jednotlivé laboratorní úseky ke zpracování (biochemie, hematologie, imunologie, močová laboratoř).

Materiál, který laboratoř nezpracovává je připraven k dalšímu transportu (bakteriologie, sérologie, virologie atp.). Materiál z těchto ordinací musí být v laboratoři nejpozději v 10:00 hod, aby byl zpracován tentýž den.

Výsledky provedených vyšetření jsou distribuovány lékařům prostřednictvím svozu následující den, případně elektronickou poštou v tentýž den, pokud to umožňují technické prostředky na straně ordinujícího lékaře. Pro ambulantní lékaře z Vrchlabí jsou výsledky doručeny v odpoledních hodinách do uzamykatelných schránek na polikliniku, kde si je lékaři druhý den vyzvednou, případně do jejich ambulancí.

Svoz zajišťuje i dodání požadovaných odběrových potřeb a požadavkových listů (viz. Vydávání potřeb laboratoří).

Všechny změny v ordinačních hodinách, případně další požadavky na svoz materiálu mohou lékaři nahlásit na telefonním čísle 499 502 391 (vedoucí OKBH). Vlastní technickou problematiku svozu lze konzultovat na témž telefonním čísle.

# Příjem materiálu

## Příjem žádanek a vzorků

### Identifikace pacienta na požadavkovém listu (žádance)

Nezbytnou identifikaci pacienta na žádance tvoří nejméně

- číslo pojištěnce (rodné číslo)

- příjmení a jméno

- typ zdravotní pojišťovny

- IČZ odesílajícího lékaře na razítku (podle pasportizace příslušného zdravotnického pracoviště)

- odbornost odesílajícího lékaře

- základní diagnóza (kódem MNK-10, podle platné metodiky pro pořizování a předáváni dokladů VZP ČR

Pro jednoznačné určení vyšetření je nutné vyplnit datum a čas (hodiny a minuty) odběru biologického materiálu. Pro správné odeslání výsledkového listu je nutný upřesňující údaj o odesílajícím oddělení (stanice, ambulance).

### Identifikace pacienta na biologickém materiálu

Nezbytnou identifikací biologického materiálu před přidělením laboratorního čísla (kódu) tvoří nejméně: Příjmení a jméno pacienta, rodné číslo (číslo pojištěnce) jinak je nutné materiál odmítnout.

Pokud je nádobka s biologickým materiálem označena bez uvedených povinných identifikačních znaků pouze jménem pacienta, laboratoř ji může přijmout za předpokladu, že je jednoznačně připojena k žádance s kompletní identifikací pacienta (přilepením, v uzavřeném obalu a podobně)

Výjimku tvoří nemocní, u nichž není kompletní identifikace k dispozici (neznámé osoby nebo osoby, u nichž jsou k dispozici povinné identifikační znaky jen v částečném rozsahu). Odesílající oddělení je povinno srozumitelně o této skutečnosti informovat laboratoř, a zajistit nezaměnitelnost biologického materiálu a dokumentace.

Jiný způsob označení biologického materiálu se nepřipouští, respektive je důvodem pro jeho odmítnutí

## Kritéria přijetí nebo odmítnutí vzorku

### Odmítnout lze

- žádanku s biologickým materiálem, na které chybí nebo jsou nečitelné základní údaje pro styk se zdravotní pojišťovnou (číslo pojištěnce, příjmení a jméno, typ zdravotní pojišťovny, IČZ lékaře, odbornost, základní diagnóza) a není možné je doplnit na základě dotazu pacienta, nebo obsahuje požadavek (požadavky) na vyšetření, které laboratoř neprovádí ani nezajišťuje (s ohledem na seznam prováděných, zajišťovaných vyšetření)

- žádanku dospělého pacienta od zdravotnického subjektu s odborností pediatrie (kromě genetického vyšetření)

- žádanku muže od subjektu s odborností gynekologie

- žádanku ambulantního pacienta od subjektu s odborností lůžkového oddělení

- požadavek na doplnění vyšetření, pokud není dodatečně dodána žádanka obsahující doplněná vyšetření

- žádanku nebo odběrovou nádobu znečištěnou biologickým materiálem

- nádobu s biologickým materiálem, kde není způsob identifikace z hlediska nezaměnitelnosti dostatečný viz. Identifikace pacienta na biologickém materiálu

- nádobu s biologickým materiálem, kde zjevně došlo k porušení doporučení o fázi před vyšetřením

- neoznačenou nádobu s biologickým materiálem

## Postupy při nesprávné identifikaci vzorku

### Postup laboratoře při nesprávné identifikaci na biologickém materiálu - rutinní požadavky

Při nedostatečné identifikaci pacienta na biologickém materiálu se analýza neprovádí. Odmítnutý materiál se skladuje po dobu 3 dní z  forenzních důvodů, žádanka se archivuje u vedoucí laborantky. Odesílající subjekt obdrží informaci o odmítnutí nesprávně identifikovaného biologického materiálu. Tato skutečnost je v laboratoři evidována.

### Postup laboratoře při nesprávné nebo neúplné identifikaci na žádance – rutinní požadavky

Při nedostatečné identifikaci pacienta na žádance se materiál upraví pro skladování (centrifugace krve, odlití) a uskladní se nejdéle 3 dny s ohledem na požadované typy vyšetření, je-li to z hlediska typu materiálu a požadavků možné. Pokud je k dispozici údaj o odesílajícím oddělení a alespoň základní identifikace nemocného, laboratoř tentýž den odešle výsledkový list obsahující informaci o požadovaných vyšetřeních s textem požadujícím dodání nové žádanky s úplnou identifikací pacienta. V případě dosažitelnosti odesílajícího subjektu se laboratoř pokusí zajistit a doplnit chybějící identifikační údaje a následně provede požadovanou analýzu. Není-li k dispozici údaj o odesílajícím oddělení a alespoň základní identifikace nemocného, materiál se neanalyzuje a likviduje, žádanka se archivuje u vedoucí laborantky.

### Postup při nesprávné identifikaci pacienta na žádance nebo na biologickém materiálu v laboratoři – akutní (statimové) požadavky

Při nedostatečné identifikace na žádance, při nedostatečné identifikaci biologického materiálu nebo při rozporu identifikace na žádance a biologické materiálu se požadované vyšetření provede a do LIS se zadá pod identifikací na biologickém materiálu (případně pod generovaným rodným číslem, případně s označením „Neznámý“ a podobně). Laboratoř informuje na výsledkovém listu odesílající subjekt, že akutní nebo pohotovostní vyšetření bylo provedeno při nedostatečné identifikaci nemocného. Uschová se originální zkumavka a materiál upravený k analýze, a to po dobu 72 hodin. Laborant dále problém neřeší. Žádanka se předá vedoucímu laboratoře (s upřesněním problému), který osobně nebo prostřednictvím pověřeného pracovníka řeší problém nejbližší pracovní den.

# Výsledky

## Autorizace výsledků

Po provedení analýz jsou výsledky zapsány či převedeny do LIS Stapro OpenLims. Za správnost výsledků zodpovídá pracovník daného úseku v souladu s denním harmonogramem práce. O svátcích, sobotách a nedělích zodpovídá za vydávání výsledků pracovník dle rozpisu směnového provozu. První potvrzení výsledků provádí laborantka, druhé potom odborný VŠ pracovník s patřičným vzděláním, který výsledky uvolní a schválí. Teprve poté je vytisknut výsledkový list.

## Hlášení výsledků v kritických intervalech

Výrazně patologické výsledky se telefonují podle následujícího seznamu bez ohledu na to, zda bylo vyšetření provedeno ve statimovém nebo rutinním režimu. Provede se záznam do komentáře LIS (telefonicky hlášeno, komu hlášeno, kdo hlásil).

#### Hematologická vyšetření

| VYŠETŘENÍ | DOSPĚLÍ | DĚTI DO 10 LET | JEDNOTKA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | POD | NAD | POD | NAD |  |
| Hemoglobin Leukocyty Trombocyty | 60 1 30 | 25 | 80 2 30 | 25 | g/l 109/l 109/l |
| APTT P.T. | Pacient 6x vyšší než kontrola INR vyšší než 6 |

#### Biochemická vyšetření

| VYŠETŘENÍ | DOSPĚLÍ | DĚTI DO 10 LET | JEDNOTKA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | POD | NAD | POD | NAD |  |
| S_Na | 125 | 155 | 130 | 150 | mmol/l |
| S_K | 3,0 | 6,0 | 3,0 | 6,0 | mmol/l |
| S_Cl | 85 | 125 | 85 | 125 | mmol/l |
| S_Ca | 1,8 | 2,9 | 1,8 | 2,9 | mmol/l |
| S_Mg | 0,6 |  | 0,6 |  | mmol/l |
| S_P | 0,6 | 3,0 | 0,6 |  | mmol/l |
| S_Urea |  | 20,0 |  | 12,0 | mmol/l |
| S_Kreatinin |  | 400 |  | 200 | (mol/l |
| P,S,B_Glukóza | 3,0 | 15,0 | 3,0 | 10,0 (nový nález) 15,0 (diabetici) | mmol/l |
| S_Bilirubin |  | 200 |  | 100 | (mol/l |
| S_ALT |  | 10,0 |  | 3,0 | (kat/l |
| U_AMS |  | 50,0 |  | 50,0 | (kat/l |
| S_CK |  | 15,0 (infarkt) 10,0 (jiné diag.) |  |  | (kat/l |
| S_Troponin I |  | 1,50 |  |  | (g/l |
| S_T4 volný | 3 | 40 | 8 | 30 | pmol/l |
| S_TSH |  | 40 | 0,1 | 15 | mU/l |
| S_CRP |  |  |  | 50 | mg/l |
| S_Albumin |  |  | 15,0 |  | g/l |

## Informace o formách vydávání výsledků

### Hlášení výsledků a předávání výsledkových listů (VL) – obecné zásady

Výsledky se telefonicky nesdělují nezdravotnickým pracovníkům (pomocnice, sanitáři) a pacientům. Jedinou výjimku tvoří hlášení glykémií pacientům nebo rodičům diabetických dětí- tel linka 499 502 398 a hlášení hodnoty Protrombinového času (INR). Na výsledky se mohou pacienti informovat na tel. lince 499 502 395 v době mezi 11:00 a 14:00 hodinou.

### Telefonování výsledků

Výsledky vyšetření se odesílají počítačovou sítí ihned po jejich vyšetření a kontrole. Telefonicky se sdělují pouze glykémie a patologické výsledky podle seznamu patologických výsledků podléhajících hlášení.

U ambulantních pacientů se statimové výsledky telefonují ordinujícímu lékaři. Provede se záznam do žádanky v LIS.

Telefonování výsledku plánovaného glykemického profilu či glykémií se provádí sumárně pro všechny pacientské vzorky.

Výsledkové listy ambulantních lékařů a specialistů jsou distribuovány svozovou službou. U lékařů mimo svozovou trasu pak jednou týdně poštou.

## Typy nálezů a laboratorních zpráv

Laboratorní výsledky se vydávají v papírové podobě (kumulativní nález je na přání lékaře). Výstup z LIS v podobě výsledkového listu obsahuje:

- název laboratoře, která výsledek vydala

- jednoznačnou identifikaci pacienta (příjmení a jméno, rodné číslo)

- název oddělení a jméno lékaře požadujícího vyšetření

- datum a čas přijetí primárního vzorku laboratoří

- datum a čas tisku nálezu

- název vyšetřovaného systému (sérum, plazma, moč atd.)

- nezaměnitelnou identifikaci vyšetření

- výsledek vyšetření včetně jednotek měření tam, kde je to možné

- biologické referenční intervaly

- v případě potřeby textové interpretace výsledků

- jiné poznámky (označení kvality vzorku případně jeho dostatečnosti, atd.)

- identifikaci osoby, která vyšetření vypracovala

- identifikaci osoby, která výsledek vyšetření schválila a uvolnila

Výsledky jsou kdykoli dostupné prostřednictvím databáze LIS.

## Vydávání výsledků přímo pacientům

Pacientům se jejich výsledkové listy předávají, pokud jsou splněny tyto podmínky:

- na žádance je lékařem písemně uvedeno, že výsledkový list si osobně vyzvedne pacient

- jedná se o pacienta, který je často monitorován (koagulace, děti s diabetem I. typu)

- pacient nebo jeho rodinný zástupce (rodinný příslušník) se prokáže průkazem totožnosti (tj. průkaz s fotografií vydaný státní správou) a průkazem pojištěnce

- pokud byly splněny podmínky pro vydání výsledkového listu, vydají se v uzavřené obálce nebo přeložené a slepené samolepkou. Provede se záznam do sešitu, který slouží pro tyto účely.

## Opakovaná a dodatečná vyšetření

Dodatečná vyšetření nebo opakovaná vyšetření ze vzorků dodaných do laboratoře se provádí za splnění podmínek uvedených v části Ústní (telefonické) požadavky na vyšetření.

## Změny výsledků a nálezů

Opravy protokolů (výsledkových listů) pořízených laboratorním informačním systémem Stapro OpenLims se provádí pro:

- identifikaci pacienta

- výsledkovou část

- při změně plátce pojistného

### Oprava identifikace pacienta

Opravou identifikace pacienta se rozumí oprava rodného čísla a změna nebo významná oprava příjmení a jména pacientů před odesláním výsledkového listu.

Pod pojem oprava identifikace nepatří změna generovaného rodného čísla na korektní, oprava titulu, spojení záznamů korektního a nekorektního rodného čísla po verifikaci, oprava interpunkce.

Vedoucí laboratoře pověřuje ve spolupráci s vedoucím zdravotních výkonů osoby, které jsou oprávněny provádět opravy a změny pacienta v databázi NIS.

### Oprava výsledkové části

Opravou výsledkové části výsledkového listu se rozumí oprava (změna údajů) číselné nebo textové informace výsledkové části u těch výsledkových listů, které byly odeslány. Pod pojem opravy nepatří doplnění (rozšíření) textové informace k výsledkům!

Opravu výsledků provádí a schvaluje vedoucí laboratoře. O opravě provede záznam do výsledkového listu. V indikovaných případech, kdy změna může mít vliv na péči o pacienta, se změna telefonicky ohlásí. Jestliže nebyl protokol dosud odeslán, ale původní výsledek byl již telefonicky ohlášen, hlásí se změna telefonicky vždy, následuje odeslání protokolu opraveného.

## Intervaly od dodání vzorku k vydání výsledku

Doba odezvy laboratoře ( TAT = Turn around time ) je doba, která uplyne od okamžiku, kdy je na laboratorní pracoviště předán vzorek biologického materiálu k vyšetření.

Prostřednictvím LIS laboratoř eviduje čas přijetí každého vzorku, čas vyhotovení výsledků a čas tisku (je vytištěn na každém výsledkovém listu).

Podrobné časové údaje k  jednotlivým laboratorním položkám jsou uvedeny v dokumentu Abecední seznamy vyšetření. U rutinních vzorků je to doba od přijetí upraveného vzorku (centrifugace) do vydání výsledkové listu.

U statimových vyšetření hospitalizovaných pacientů a pacientů z odborných ambulancí nemocnice, to je čas, od přijetí upraveného vzorku (centrifugace) do doby odeslání počítačovou sítí k žadateli. Tento čas by neměl překročit dobu 60 minut. V případě vitální indikace by tento čas neměl u vybraných parametrů překročit 30 minut.

U ambulantních pacientů je to čas od přijetí upraveného vzorku (centrifugace) do doby telefonického nahlášení žadateli a neměl by překročit dobu 60 minut.

## Konzultační činnost laboratoře

Individuální konzultace jsou umožněny kontaktem s odbornými pracovníky:

MUDr. Věra Sáblíková		Klinická biochemie, lékař				499 502 229

Mgr. Martina Wirthová		Klinická biochemie,

Hematologie a transfuzní služba,  analytik		499 502 391

Upozornění a komentáře k výsledkům mající vliv na posuzování výsledků jsou uvedeny v textové části každého výsledkového listu.

## Zásady pro ochranu osobních údajů

Na OKBH je zamezen vstup nepovolaným osobám. Vstup do laboratoře je řízen pouze pomocí čipových karet (zaměstnanci OKBH, vedení NV, tech. pracovníci NV). Ostatní zdravotnický personál může vstoupit do laboratoře pouze po zazvonění, a to jen pro předání biologického materiálu. Návštěvy (praktikanti) musí podepsat Záznam o mlčenlivosti externího pracovníka.

Do LIS mají přístup pouze proškolené osoby (zaměstnanci OKBH). Přístup je zabezpečen přihlašovacím ID a heslem. Do LIS se nepovolané osoby nepřihlásí.

## Způsob řešení stížností

Drobné připomínky k  práci laboratoře přijímá, okamžitě řeší a následně informuje svého nadřízeného, kterýkoli pracovník laboratoře. Vyřizování stížností je výhradně věcí vedoucí laboratoře nebo vedoucí laborantky. Vedoucí laboratoře a vedoucí laborantka se vyřizováním stížností vzájemně informují.

### Přijmutí stížnosti

Není-li stížnost přímo určena nebo adresována vedení laboratoře, přijímá ji kterýkoli pracovník laboratoře. Vždy je nutné postupovat s dostatečnou mírou vstřícnosti. Drobnou připomínku k práci laboratoře řeší okamžitě pracovník, který stížnost přijal, je-li to v jeho kompetenci. Jinak předává stížnost vedení laboratoře. Při zjevně neoprávněné stížnosti pracovník předává stížnost k řešení vedení laboratoře.

### Vyřízení ústní stížnosti

- Jde-li o drobnou připomínku k práci laboratoře a lze ji vyřešit okamžitě, neprodleně se tak učiní. Tento typ stížnosti se nezaznamenává.

- Závažnější stížnost, kterou lze vyřešit okamžitě, vyřeší pracovník, který stížnost přijal a ohlásí stížnost a její řešení vedoucí laborantce. Vedoucí laborantka do knihy stížností zaznamená datum obdržení stížnosti, komu je stížnost adresována, kdo si stěžuje (případně další zainteresované strany), předmět stížnosti, způsob řešení stížnosti, navržená opatření, kdo je (byl) pověřen realizací těchto opatření a kdo zkontroluje efektivitu zavedených opatření. V případě vyžadované písemné odpovědi se postupuje podle bodu d).

- Není-li možné stížnost ústně vyřešit okamžitě, sdělí se návrh řešení a způsob odpovědi. Pracovník, který stížnost přijal, informuje vedoucí laborantku. Vedoucí laborantka provede registraci stížnosti do knihy stížností. Registruje se datum obdržení stížnosti, komu je stížnost adresována, kdo si stěžuje (případně ostatní zainteresované strany), předmět stížnosti, sdělený návrh řešení a dohodnutý způsob odpovědi. Po zjištění veškerých skutečností a jejich analýze, vedoucí laborantka nebo vedoucí laboratoře formuluje řešení. Do knihy stížností se uvede způsob řešení stížnosti, navržená opatření, kdo je pověřen realizací těchto opatření a kdo zkontroluje efektivitu zavedených opatření. Toto řešení je přiměřeným způsobem sděleno stěžující se osobě (případně ostatním zainteresovaným stranám).

- Pokud si stěžující osoba přála písemnou odpověď, přiměřeným způsobem ji vypracuje a zajistí její předání vedoucímu laboratoře nebo některému z jeho zástupců. Kopie se přiloží do knihy stížností.

### Vyřízení písemné stížnosti

Písemnou stížnost řeší vždy vedoucí laboratoře ve spolupráci s vedoucí laborantkou.

- Přijatá stížnost se registruje v knize stížností. Zaznamená se datum obdržení stížnosti, komu je stížnost adresována, kdo si stěžuje (případně ostatní zainteresované strany), předmět stížnosti. Přiloží se originál stížnosti.

- Je-li možné stížnost vyřídit okamžitě, bezodkladně se tak písemně učiní. Dále se pokračuje podle bodu d).

- Není-li možné stížnost vyřídit ihned, do knihy stížností se navrhne postup řešení (získání dalších informací, jejich analýza, odhad časového intervalu pro definitivní vyřešení apod.). Stěžující se osobě (případně ostatním zainteresovaným stranám) je ihned písemně odesláno oznámení o registraci stížnosti se stručným vyjádřením o dalším postupu vyřizování stížnosti. Kopie tohoto sdělení se přiloží do knihy stížností. V okamžiku kdy je možné stížnost vyřešit, postupuje se podle bodu d).

- Do knihy stížností se uvede způsob řešení stížnosti, navržené opatření, kde je pověřen realizací těchto opatření a kdo zkontroluje efektivitu těchto opatření. Toto řešení je přiměřeným způsobem sděleno stěžující si osobě (případně ostatním zainteresovaným stranám), do knihy stížností se přiloží kopie písemného vyjádření.

## Vydávání potřeb laboratoří

OKBH NV vydává odběrové potřeby a příslušné žádanky  pro ambulantní lékaře ve Vrchlabí každý pracovní den od 6:00 do 14:00 hod.

Ostatním ambulantním lékařům dopraví tyto pomůcky svozová služba na základě písemné žádosti vždy nejbližší všední den v rámci svozu biologického materiálu.

Další informace o používaném odběrovém systému s odkazy na další podrobnosti viz: Odběr vzorku

# Abecední seznam vyšetření prováděných v OKBH NV

Acidobazická rovnováha - ASTRUP

Materiál: 	krev

Odběr do:	Monovette-oranžový uzávěr, heparinizovaná  kapilára

Dostupnost:	Denně

Statim:		Ano ( TAT 15 min )

Poznámky:

Odběr kapilární krve po hypertermizaci kůže (ušní lalůček, patička u malých dětí) nebo arteriální krve do kapilár (stříkaček) s heparinem lithným nebo sodným. Krev ihned uzavřete, promíchejte (kapiláru pomocí drátku, stříkačku převracením) a co nejrychleji dopravte do laboratoře.

pH - Astrup

Referenční meze:

Sex			věk od – do		referenční meze	jednotka

0 dní – 1 den		7.220 – 7.414

1 den – 6 dní		7.300 – 7.420

6 dní – 1 rok		7.320 – 7.430

1 rok – 14 let		7.330 – 7.435

14 let – 150 let		7.360 – 7.440

pCO2 - Astrup

Referenční meze:

Sex			věk od – do		referenční meze	jednotka

0 dní – 2 dny		4.00 – 7.30		kPa

2 dny – 6 dní		4.40 – 6.00		kPa

6 dní – 1 rok		4.40 – 5.30		kPa

1 rok – 3 roky		4.40 – 5.50		kPa

3 roky – 14 let		4.40 – 5.65		kPa

14 let – 150 let		4.80 – 5.90		kPa

pO2 - Astrup

Referenční meze:

Sex			věk od – do		referenční meze	jednotka

0 dní – 28 dní		 7.60 – 9.20		kPa

28 dní – 1 rok		 9.30 – 11.40		kPa

1 rok – 15 let		10.80 – 12.70		kPa

15 let – 150 let		 9.90 – 14.40		kPa

aktuální HCO3- (bikarbonáty) - Astrup

Referenční meze:

Poznámka: Stejné referenční meze platí pro standardní HCO3-

Sex			věk od – do		referenční meze	jednotka

0 dní – 4 dny		18.5 – 23.8		mmol/l

4 dny – 28 dní		20.0 – 24.0		mmol/l

28 dní - 1 rok		20.0 – 23.0		mmol/l

1 rok – 150 let		22.0 – 26.0		mmol/l

aktuální BE (base excess) - Astrup

Referenční meze:

Poznámka: Stejné referenční meze platí pro standardní BE

Sex			věk od – do		referenční meze	jednotka

0 dní – 2 dny		-7.5  až -0.5		mmol/l

2 dny – 6 dní		-3.4  až  2.3		mmol/l

6 dní – 3 roky		-3.4  až  2.3		mmol/l

3 roky - 4 roky		-3.0  až  2.5		mmol/l

4 roky – 150 let		-2.5  až  2.5		mmol/l

Albumin v séru

Materiál: 	sérum (srážlivá krev)

Odběr do:	Monovette-bílý uzávěr, Vacuette-červený uzávěr

Dostupnost:	Denně

Statim:		Ano ( TAT 60 min )

Poznámky:

Pro porovnání hodnot v čase standardizujte polohu při odběru (hodnoty vestoje o 10% vyšší než vleže). Z podobných důvodů je delší použití škrtidla nebo cvičení paží před odběrem nevhodné. Zabraňte venostáze.

Referenční meze:

Sex			věk od – do		referenční meze	jednotka

0 dní – 14 dní		27.0 – 33.0		g/l

14 dní – 1 rok		28.0 – 33.0		g/l

1 rok – 15 let		30.0 – 43.0		g/l

15 let – 150 let		35.0 – 52.0		g/l

AlP v séru (Alkalická fosfatáza celková)

Materiál: 	sérum (srážlivá krev)

Odběr do:	Monovette-bílý uzávěr, Vacuette-červený uzávěr

Dostupnost:	Denně

Statim:		Ano  ( TAT 60 min )

Poznámky:

Referenční meze:

Sex			věk od – do		referenční meze	jednotka

0 dní – 42 dní		1.20 – 6.30		(kat/l

42 dní – 1 rok		1.14 – 8.00		(kat/l

1 rok – 10 let		1.12 – 9.00		(kat/l

10 let – 18 let		1.35 – 7.50		(kat/l

muži			18 let – 150 let		0.73 – 2.60		(kat/l

ženy			18 let – 150 let		0.62 – 2.40		(kat/l

ALT v séru (Alaninaminotransferáza)

Materiál: 	sérum (srážlivá krev)

Odběr do:	Monovette-bílý uzávěr, Vacuette-červený uzávěr

Dostupnost:	Denně

Statim:		Ano ( TAT 60 min )

Poznámky:

Vynechat svalovou námahu před odběrem, zabraňte hemolýze!

Referenční meze:

Sex			věk od – do		referenční meze	jednotka

0 dní – 42 dní		( 0.73			(kat/l

42 dní – 1 rok		( 0.83			(kat/l

1 rok – 15 let		( 0.61			(kat/l

muži			15 let – 150 let		( 0.79			(kat/l

ženy			15 let – 150 let		( 0.55			(kat/l

AMS v séru (Amyláza)

Materiál: 	sérum (srážlivá krev)

Odběr do:	Monovette-bílý uzávěr, Vacuette-červený uzávěr

Dostupnost:	Denně

Statim:		Ano ( TAT 60 min )

Poznámky:

Zabraňte kontaminaci slinami!

Referenční meze:

Sex			věk od – do		referenční meze	jednotka

0 let – 150 let		( 1.67			(kat/l

AMS v moči (Amyláza)

Materiál: 	moč

Odběr do:	Plastová zkumavka-žlutý uzávěr

Dostupnost:	Denně

Statim:		Ano ( TAT 60 min )

Poznámky:

Zabraňte kontaminaci se slinami!

Referenční meze:

Sex			věk od – do		referenční meze	jednotka

0 let – 150 let		( 7.50			(kat/l

ASLO v séru (Antistreptolysin O)

Materiál: 	sérum (srážlivá krev)

Odběr do:	Monovette-bílý uzávěr, Vacuette-červený uzávěr

Dostupnost:	Denně

Statim:		Ne

Poznámky:

Provádíme imunoturbidimetricky. Pro posouzení dynamiky protilátkové odpovědi, je nejlépe odebrat sérum na počátku onemocnění a poté po 4 týdnech po prvním odběru

Referenční meze:

Sex			věk od – do		referenční meze	jednotka

0 – 150 let		( 200			kU/l

AST v séru (Aspartátaminotransferáza)

Materiál: 	sérum (srážlivá krev)

Odběr do:	Monovette-bílý uzávěr, Vacuette-červený uzávěr

Dostupnost:	Denně

Statim:		Ano ( TAT 60 min )

Poznámky:

Vynechat svalovou námahu před odběrem, zabraňte hemolýze!

Referenční meze:

Sex			věk od – do		referenční meze	jednotka

0 dní – 42 dní		( 1.21			(kat/l

42 dní – 1 rok		( 0.97			(kat/l

1 rok – 15 let		( 0.63			(kat/l

muži			15 let – 150 let		( 0.68			(kat/l

ženy			15 let – 150 let		( 0.52			(kat/l

Bakterie v moči

Materiál: 	moč

Odběr do:	Plastová zkumavka-žlutý uzávěr

Dostupnost:	Denně

Statim:		Ano ( TAT 30 min )

Poznámky:

Stanovuje se v rámci morfologického vyšetření moče.

Referenční meze:

Sex			věk od – do		referenční meze	jednotka

0 – 150 let		( 40			počet/µl

Bilirubin celkový v séru

Materiál: 	sérum (srážlivá krev)

Odběr do:	Monovette-bílý uzávěr, Vacuette-červený uzávěr

Dostupnost:	Denně

Statim:		Ano ( TAT 60 min )

Poznámky:

Zabraňte hemolýze při odběru. Zkumavku nevystavujte světlu (snížení hodnot)!

Referenční meze:

Sex			věk od – do		referenční meze	jednotka

0 dní – 1 den		20.0 – 85.0		(mol/l

1 den – 2 dny		20.0 – 135.0		(mol/l

2 dny – 7 dní		20.0 – 170.0		(mol/l

7 dní – 30 dní		13.0 – 29.0		(mol/l

30 dní – 1 rok		5.0 – 29.0		(mol/l

1 rok – 15 let		( 17.0			(mol/l

15 let – 150 let		( 20.5			(mol/l

Bilirubin přímý (konjugovaný) v séru

Materiál: 	sérum (srážlivá krev)

Odběr do:	Monovette-bílý uzávěr, Vacuette-červený uzávěr

Dostupnost:	Denně

Statim:		Ano ( TAT 60 min )

Poznámky:

Zabraňte hemolýze při odběru. Zkumavku nevystavujte světlu (snížení hodnot)! Stanovuje se, pokud je hodnota celkového bilirubinu nad 20 (mol/l.

Referenční meze:

Sex			věk od – do		referenční meze	jednotka

0 dní – 150 let		( 5.2			(mol/l

Bilirubin semikvantitavně v moči

Materiál: 	moč

Odběr do:	Plastová zkumavka-žlutý uzávěr

Dostupnost:	Denně

Statim:		Ano ( TAT 30 min )

Poznámky:

Stanovuje se v rámci základního chemického vyšetření moče.

Referenční meze:

Sex			věk od – do		referenční meze	jednotka

0 – 150 let		0			arb.j.

C-peptid v séru

Materiál: 	sérum (srážlivá krev)

Odběr do:	Monovette-bílý uzávěr, Vacuette-červený uzávěr

Dostupnost:	Denně

Statim:		Ne

Poznámky:

Hladina C-peptidu v periferní krvi je mírou endogenní sekrece inzulinu, lépe odráží skutečnou sekreci inzulinu než stanovení inzulinu samotného.  Neinterferuje exogenní inzulin, protože v injekčně podaném inzulínu C-peptid obsažen není. Koncentraci C-peptidu ovlivňuje fyzická zátěž, kouření a užívání biotinu. Vyšetření je vhodné provádět po standardní zátěži, případně v rámci OGTT, při rutinním sledování pacientů s diabetem nemá význam.

U diabetes mellitus 1.typu hladiny C-peptidu po hladovění a po stimulaci vypovídají o poškození beta-buněk autoimunitním zánětem ostrůvků.

U diabetu 2. typu se stanovení C-peptidu provádí při rozhodování o vhodnosti terapie inzulinem. Nález nízkých nebo neměřitelných koncentrací C-peptidu dokládá nezbytnost léčby inzulinem.

Malá molekula C-peptidu je v krvi retinována při poklesu glomerulární filtrace, proto se u pacientů trpících onemocněním ledvin velmi často vyskytují zvýšené hladiny C-peptidu. V těchto případech hladiny zjištěné během hladovění nemají valný význam a je nutno použít pouze dynamické testy.

Referenční meze:

Sex			věk od – do		referenční meze	jednotka

10 let – 150 let		370 – 1450		pmol/l

Ca – ztráty močí

Materiál: 	moč

Odběr do:	Plastová sběrná láhev bez konzervace

Dostupnost:	Denně

Statim:		Ne

Poznámky:

Pokud moč sbírá pacient bez dozoru zdravotnického personálu (ambulantní vyšetření), dodává se do laboratoře celý objem v původní sběrné nádobě. Moč sbírejte do plastových sběrných lahví určených jen pro tento účel (lze nahradit plastovými lahvemi po minerálkách), bez konzervačních přísad. Vhodné je současné stanovení kreatininu pro posouzení správnosti sběru moče. Na průvodku vyznačte přesně dobu sběru moče, u lůžkových oddělení též objem.

Referenční meze:

Sex			věk od – do		referenční meze	jednotka

0 dní – 28 dní		0.04 – 0.21		mmol/d

28 dní – 15 let		0.10 – 4.00		mmol/d

ženy			15 let – 150 let		2.40 – 6.20		mmol/d

muži			15 let – 150 let		2.40 – 7.00		mmol/d

Ca v séru (Vápník celkový v séru)

Materiál: 	sérum (srážlivá krev)

Odběr do:	Monovette-bílý uzávěr, Vacuette-červený uzávěr

Dostupnost:	Denně

Statim:		Ano ( TAT 60 min )

Poznámky:

Nutno při odběru zabránit venostáze (nadměrné zatažení manžetou).

Referenční meze:

Sex			věk od – do		referenční meze	jednotka

0 dní – 42 dní		1.90 – 2.70		mmol/l

42 dní – 1 rok		2.24 – 2.84		mmol/l

1 rok – 15 let		2.20 – 2.60		mmol/l

- let – 150 let		2.15 – 2.75		mmol/l

Ca2+ v séru (Vápník ionizovaný v séru/plazmě)

Materiál: 	sérum (srážlivá krev), plazma (nesrážlivá krev)

Odběr do:	Monovette-bílý uzávěr, Vacuette-červený uzávěr, 						Monovette-oranžový uzávěr, heparinizovaná  kapilára

Dostupnost:	Denně

Statim:		Ano ( TAT 60 min )

Poznámky:

Nutno při odběru zabránit venostáze (nadměrné zatažení manžetou).

Referenční meze:

Sex			věk od – do		referenční meze	jednotka

0 – 42 dní		1.40 – 1.50		mmol/l

42 dní – 1 rok		0.95 – 1.50 		mmol/l

1 rok – 15 let		1.22 – 1.37		mmol/l

15 let – 150 let		1.13 – 1.32 		mmol/l

CEA v séru (Karcinoembryonální antigen v séru)

Materiál: 	sérum (srážlivá krev)

Odběr do:	Monovette-bílý uzávěr, Vacuette-červený uzávěr

Dostupnost:	Denně

Statim:		Ne

Poznámky:

Není určeno pro necílené pátrání po tumoru. U verifikovaných tumorů se stanovuje v definovaných intervalech, aby bylo možné postihnout dynamiku procesu. U kuřáků je normální hranice do 5.0 (g/l.

Referenční meze:

Sex			věk od – do		referenční meze	jednotka

- – 150 let		( 3.4			(g/l

Cholesterol celkový v séru

Materiál: 	sérum (srážlivá krev)

Odběr do:	Monovette-bílý uzávěr, Vacuette-červený uzávěr

Dostupnost:	Denně

Statim:		Ne

Poznámky:

Odběr nalačno, vhodná doba lačnění je alespoň 12 hodin. Delší použití manžety je nevhodné.

Referenční meze:

Sex			věk od – do		referenční meze	jednotka

0 dní – 2 roky		1.50 – 4.30		mmol/l

2 roky – 15 let		3.70 – 4.30		mmol/l

15 roků – 150 let	2.90 – 5.00		mmol/l

Cholesterol HDL v séru

Materiál: 	sérum (srážlivá krev)

Odběr do:	Monovette-bílý uzávěr, Vacuette-červený uzávěr

Dostupnost:	Denně

Statim:		Ne

Poznámky:

Odběr nalačno, vhodná doba lačnění je alespoň 12 hodin. Delší použití manžety je nevhodné.

Referenční meze:

Sex			věk od – do		referenční meze	jednotka

0 dní – 42 dní		0.73 – 1.17		mmol/l

42 dní – 6 let		1.00 – 1.50		mmol/l

6 let – 10 let		1.15 – 1.70		mmol/l

10 let – 15 let		1.20 – 1.80		mmol/l

muži			15 let – 150 let		1.00 – 2.10		mmol/l

ženy			15 let – 150 let		1.20 – 2.70		mmol/l

Cholesterol LDL v séru

Materiál: 	sérum (srážlivá krev)

Odběr do:	Monovette-bílý uzávěr, Vacuette-červený uzávěr

Dostupnost:	Denně

Statim:		Ne

Poznámky:

Odběr nalačno, vhodná doba lačnění je alespoň 12 hodin. Delší použití manžety je nevhodné.

Referenční meze:

Sex			věk od – do		referenční meze	jednotka

0 -  15 let		1.20 – 2.50		mmol/l

15 let – 150 let		1.20 – 3.00		mmol/l

CK v séru (Kreatinkináza v séru)

Materiál: 	sérum (srážlivá krev)

Odběr do:	Monovette-bílý uzávěr, Vacuette-červený uzávěr

Dostupnost:	Denně

Statim:		Ano ( TAT 60 min )

Poznámky:

Fyzická zátěž před odběrem je nevhodná. Neodebírejte po chirurgických výkonech nebo opakovaných intramuskulárních injekcích. Zabraňte hemolýze.

Referenční meze:

Sex			věk od – do		referenční meze	jednotka

muži			0 – 150 let		0.10 - 3.25		(kat/l

ženy			0 – 150 let		0.10 - 2.83		(kat/l

CK - MB v séru (Kreatinkináza – izoenzym MB v séru imunoinhibicí)

Materiál: 	sérum (srážlivá krev)

Odběr do:	Monovette-bílý uzávěr, Vacuette-červený uzávěr

Dostupnost:	Denně

Statim:		Ano ( TAT 60 min )

Poznámky:

Fyzická zátěž před odběrem je nevhodná. Neodebírejte po chirurgických výkonech nebo opakovaných intramuskulárních injekcích. Zabraňte hemolýze.

Referenční meze:

Sex			věk od – do		referenční meze	jednotka

0 – 150 let		< 0.41			(kat/l

Cl – ztráty v moči (Chloridy ztráty v moči)

Materiál: 	moč

Odběr do:	Plastová sběrná láhev bez konzervace

Dostupnost:	Denně

Statim:		Ne

Poznámky:

Pokud moč sbírá pacient bez dozoru zdravotnického personálu (ambulantní vyšetření), dodává se do laboratoře celý objem v původní sběrné nádobě. Moč sbírejte do plastových sběrných lahví určených jen pro tento účel, (lze nahradit plastovými lahvemi po minerálkách) bez konzervačních přísad. Vhodné je současné stanovení kreatininu pro posouzení správnosti sběru moče. Na průvodku vyznačte přesně dobu sběru moče, u lůžkových oddělení též objem.

Referenční meze:

Sex			věk od – do		referenční meze	jednotka

0 – 1 rok		2 – 10			mmol/d

1 rok – 7 let		22 – 73			mmol/d

7 let – 14 let		51 – 131		mmol/d

14 let – 150 let		120 – 260		mmol/d

Cl v séru (Chloridy v séru)

Materiál: 	sérum (srážlivá krev)

Odběr do:	Monovette-bílý uzávěr, Vacuette-červený uzávěr

Dostupnost:	Denně

Statim:		Ano ( TAT 60 min )

Poznámky:

Referenční meze:

Sex			věk od – do		referenční meze	jednotka

0 –1 rok		95 – 115		mmol/l

1 rok – 15 let		95 – 110		mmol/l

15 let – 150 let		95 – 108		mmol/l

Clearence kreatininu (Clearence endogenního kreatininu korigovaná na tělesný povrch)

Materiál: 	moč

Odběr do:	Plastová sběrná láhev – bez konzervace

Dostupnost:	Denně

Statim:		Ne

Poznámky:

Ke stanovení výpočtem je nutná látková koncentrace kreatininu ve sbírané moči (za 24 hod., sběr s dodržením diety a s vyloučením fyzické námahy podle návodu), přesný objem moče, doba sběru, váha, výška pacienta a látková koncentrace kreatininu v plazmě. Moč se sbírá do nádob bez konzervace.

Referenční meze:

Sex			věk od – do		referenční meze	jednotka

0 – 2 dny		0.08 – 0.12		ml/s

2 dny – 7 dní		0.28 – 0.33		ml/s

7 dní – 14 dní		0.58 – 0.75		ml/s

14 dní – 180 dní	0.58 – 1.52		ml/s

180 dní – 1 rok		1.05 – 1.52		ml/s

1 rok – 3 roky		1.23 – 1.97		ml/s

3 roky – 13 let		1.57 – 2.37		ml/s

13 let – 40 let		1.30 – 2.50		ml/s

40 let – 50 let		1.25 – 2.20		ml/s

50 let – 60 let		1.15 – 2.00		ml/s

60 let – 150 let		1.10 – 1.90		ml/s

CRP v séru

Materiál: 	sérum (srážlivá krev)

Odběr do:	Monovette-bílý uzávěr, Vacuette-červený uzávěr

Dostupnost:	Denně

Statim:		Ano ( TAT 60 min )

Poznámky:

Referenční meze:

Sex			věk od – do		referenční meze	jednotka

0 – 28 dní		< 15			mg/l

28 dní – 1 rok		< 10			mg/l

1 rok – 150 let		< 5			mg/l

Drogy v moči a jejich metabolity – kvalitativní stanovení

Materiál: 	moč

Odběr do:	kalibrovaná plastová zkumavka na moč, žlutý uzávěr

Dostupnost:	Denně

Statim:		Ano ( TAT 30 min )

Poznámky:

Stanovuje se v rámci průkazu užívání drog. Rozlišení pouze na negativní nebo pozitivní vzorek.

Vyšetřované drogy:

amphetaminy, barbituráty, benzodiazepiny, kokain, metaphetamin (pervitin), opiáty (morfin, heroin),

THC (marihuana)

Epitelie v moči

Materiál: 	moč

Odběr do:	kalibrovaná plastová zkumavka na moč, žlutý uzávěr

Dostupnost:	Denně

Statim:		Ano ( TAT 30 min )

Poznámky:

Stanovuje se v rámci morfologického vyšetření moče.

Referenční meze:

Sex			věk od – do		referenční meze	jednotka

0 – 150 let		< 5			počet/µl

Erytrocyty v moči

Materiál: 	moč

Odběr do:	kalibrovaná plastová zkumavka na moč, žlutý uzávěr

Dostupnost:	Denně

Statim:		Ano ( TAT 30 min )

Poznámky:

Stanovuje se v rámci morfologického vyšetření moče.

Referenční meze:

Sex			věk od – do		referenční meze	jednotka

0 – 150 let		< 10			počet/µl

Ethylalkohol v séru

Materiál: 	sérum (srážlivá krev)

Odběr do:	Monovette-bílý uzávěr, Vacuette-červený uzávěr

Dostupnost:	Denně

Statim:		Ano ( TAT 60 min )

Poznámky:

Referenční meze:

Sex			věk od – do		referenční meze	jednotka

0 – 150 let		< 10.85			mmol/l

Fe v séru (Železo v séru)

Materiál: 	sérum (srážlivá krev)

Odběr do:	Monovette-bílý uzávěr, Vacuette-červený uzávěr

Dostupnost:	Denně

Statim:		Ne

Poznámky:

Vadí hemolýza. Vzhledem k cirkadiánnímu rytmu odebírejte vždy v ranních hodinách.

Referenční meze:

Sex			věk od – do		referenční meze	jednotka

0 – 42 dní		4.0 – 28.0		(mol/l

42 dní – 1 rok		4.0  - 20.0		(mol/l

muži			1 rok – 15 let		4.0 - 24.0 		(mol/l

muži			15 let – 150 let		14.3 – 26.0		(mol/l

ženy			1 rok – 10 let		4.00 – 24.0		(mol/l

ženy			10 let – 150 let		10.7 – 21.5		(mol/l

FW za 1. a 2. hodinu (Sedimentace za 1. a 2. hodinu)

Materiál: 	nesrážlivá krev

Odběr do:	Monovette-fialový uzávěr, Vacuette-černý uzávěr

Dostupnost:	Denně

Statim:		Ne

Poznámky:

Nutno dokonale promíchat a ihned vložit do sedimentačního stojanu.

Referenční meze:

Sex			věk od – do		referenční meze	jednotka

Za první hodinu:

muži			0 let – 50 let 		2 – 5			mm

ženy			0 let – 50 let		3 – 8			mm

muži			50 let – 150 let		3 – 9			mm

ženy			50 let – 150 let		7 – 12			mm

Za druhou hodinu:

muži			0 let – 50 let 		6 - 10			mm

ženy			0 let – 50 let		9 - 15			mm

muži			50 let – 150 let		6 - 20			mm

ženy			50 let – 150 let		14 - 28			mm

Glukóza kvantitativně v moči

Materiál: 	moč

Odběr do:	kalibrovaná plastová zkumavka na moč, žlutý uzávěr

Dostupnost:	Denně

Statim:		Ano (TAT 60 min)

Poznámky:

Kvantitativně se glukóza v moči stanovuje vždy v případě, že vyjde glukóza v moči v základním morfologickém vyšetření pozitivní.

Referenční meze:

Sex			věk od – do		referenční meze	jednotka

0 let – 150 let		< 5.5			mmol/l

Glukóza semikvantitativně v moči

Materiál: 	moč

Odběr do:	kalibrovaná plastová zkumavka na moč, žlutý uzávěr

Dostupnost:	Denně

Statim:		Ano ( TAT 30 min )

Poznámky:

Stanovuje se v rámci základního chemického vyšetření moče

Referenční meze:

Sex			věk od – do		referenční meze	jednotka

0 let – 150 let		0			arb. j.

Glukóza v séru

Materiál: 	sérum (srážlivá krev), plazma (nesrážlivá krev)

Odběr do:	Monovette-bílý uzávěr, Vacuette-červený uzávěr

Dostupnost:	Denně

Statim:		Ano ( TAT 15 min kapilární krev, 60 min sérum nebo plazma )

Poznámky:

Referenční meze:

Sex			věk od – do		referenční meze	jednotka

0 – 42 dní		1.7 – 4.2		mmol/l

42 dní – 15 let		3.3 – 5.4		mmol/l

15 let – 150 let		3.9 – 5.6		mmol/l

Glykovaný hemoglobin HbA1C

Materiál: 	nesrážlivá krev

Odběr do:	Monovette-čevený uzávěr, Vacuette-fialový uzávěr

Dostupnost:	Denně

Statim:		Ne

Poznámky:

Krev s protisrážlivým činidlem dokonale promíchat! Pacient nemusí být nalačno, doporučený interval mezi odběry pro diabetiky 1. typu je 3-4 měsíce, pro diabetiky 2. typu je 6 měsíců.

Referenční meze:

Sex			věk od – do		referenční meze	jednotka

0 – 150 let		20.0 – 42.0		mmol/mol

43.0 – 53.0		dobrá kompenzace diabetu

53.0 – 60.0		uspokojivá kompenzace

> 60.0			neuspokojivá kompenzace

GMT v séru (Gamaglutamyltransferáza v séru)

Materiál: 	sérum (srážlivá krev)

Odběr do:	Monovette-bílý uzávěr, Vacuette-červený uzávěr

Dostupnost:	Denně

Statim:		Ano ( TAT 60 min )

Poznámky:

Odběr nalačno s minimální dobou lačnění 8 hodin. Zabraňte hemolýze!

Referenční meze:

Sex			věk od – do		referenční meze	jednotka

muži			0 – 150 let		< 0.82			(kat/l

ženy			0 – 150 let		< 0.53			(kat/l

Hamburgerův sediment

Materiál: 	moč

Odběr do:	plastová, uzavíratelná nádoba

Dostupnost:	Pondělí-pátek

Statim:		Ne

Poznámky:

Moč se sbírá přesně 3 hodiny. Pacient dostane písemný návod týkající se hygienické očisty i přesného trvání sběru. Moč je nutno dodat na OKBH do 30 minut po vymočení a vyšetření je nutno provést do 1 hodiny. Nelze-li zaručit toto včasné dodání a provedení, nutno provést sběr do nádoby s konzervací (2-3 kapky formalínu).

Hamburgerův sediment – erytrocyty

Referenční meze:

Sex			věk od – do		referenční meze	jednotka

0 – 150 let		< 33			1/s

Hamburgerův sediment - leukocyty

Referenční meze:

Sex			věk od – do		referenční meze	jednotka

0 – 150 let		< 66			1/s

Hamburgerův sediment - válce

Referenční meze:

Sex			věk od – do		referenční meze	jednotka

0 – 150 let		< 1			1/s

HCG v séru (Lidský choriogonadotropin v séru)

Materiál: 	sérum (srážlivá krev)

Odběr do:	Monovette-bílý uzávěr, Vacuette-červený uzávěr

Dostupnost:	Denně

Statim:		Ano ( TAT 60 min )

Poznámky:

Vzhledem k  velkým rozdílům koncentrací mezi jedinci je nutno prosperitu těhotenství sledovat pomocí více odběrů. Při podezření na patologické stavy s možností výrazného zvýšení koncentrací HCG (mola hydatidosa), je nutné tuto skutečnost uvést v požadavkovém listu. Stanovení je rovněž součástí screeningu vrozených vývojových vad. Nejvhodnější interval pro provedení screeningu vrozených vývojových vad je 15. – 19. týden gravidity. Výsledky se hodnotí vzhledem k mediánům určeným pro jednotlivé týdny gestačního věku. Koncentrace 5 – 100 U/l jsou z hlediska potvrzení nebo vyloučení gravidity nesměrodatné a stanovení HCG je nutné opakovat za týden.

Referenční meze:

Sex			věk od – do		referenční meze	jednotka

ženy			0 – 150 let		0 – 5			U/l

muži			0 – 150  let		0 – 2			U/l

ženy			18 let – 45 let		50 – 7000		U/l	gravidita 5. týden

ženy			18 let – 45 let		500 - 60000		U/l	gravidita 7. týden

ženy			18 let – 45 let		17000 – 200000	U/l	gravidita 9. týden

ženy			18 let – 45 let		34000 – 250000	U/l	gravidita 11. týden

ženy			18 let – 45 let		25000 – 210000	U/l	gravidita 13. týden

ženy			50 let – 150 let		0 – 10			U/l	postmenopauzální

Hemoglobin semikvantitativně v moči

Materiál: 	moč

Odběr do:	kalibrovaná plastová zkumavka na moč, žlutý uzávěr

Dostupnost:	Denně

Statim:		Ano ( TAT 30 min )

Poznámky:

Stanovuje se v rámci základního chemického vyšetření moče

Referenční meze:

Sex			věk od – do		referenční meze	jednotka

0 – 150 let		0			arb. j.

K – ztráty močí (Draselný kation – ztráty močí)

Materiál: 	moč

Odběr do:	plastová sběrná láhev – bez konzervace

Dostupnost:	Denně

Statim:		Ne

Poznámky:

Pokud moč sbírá pacient bez dozoru zdravotnického personálu (ambulantní vyšetření), dodává se do laboratoře celý objem v původní sběrné nádobě. Moč sbírejte do plastových sběrných lahví určených jen pro tento účel (lze nahradit plastovými lahvemi po minerálkách), bez konzervačních přísad. Vhodné je současné stanovení kreatininu pro posouzení správnosti sběru moče. Na průvodku vyznačte přesně dobu sběru moče, u lůžkových oddělení též objem.

Referenční meze:

Sex			věk od – do		referenční meze	jednotka

0 – 28 dní		5.0 – 25.0		mmol/d

28 dní – 1 rok		15.0 – 40.0		mmol/d

1 rok – 15 let		20.0 – 60.0		mmol/d

15 let – 150 let		40.0 – 90.0		mmol/d

K v séru (Draselný kation v séru)

Materiál: 	sérum (srážlivá krev)

Odběr do:	Monovette-bílý uzávěr, Vacuette-červený uzávěr

Dostupnost:	Denně

Statim:		Ano ( TAT 60 min )

Poznámky:

Zabraňte hemolýze při odběru. Nepoužívejte tenké jehly. Odběr bez manžety nebo jen s krátkým zatažením manžetou, cvičení paží před aspirací jehlou je nevhodné.

Referenční meze:

Sex			věk od – do		referenční meze	jednotka

0 dní – 42 dní		4.7 – 6.5		mmol/l

42 dní – 1 rok		4.0 – 6.2		mmol/l

1 rok – 15 let		3.6 – 5.9		mmol/l

15 let – 150 let		3.6 – 5.4		mmol/l

Ketony semikvantitativně v moči

Materiál: 	moč

Odběr do:	kalibrovaná plastová zkumavka na moč, žlutý uzávěr

Dostupnost:	Denně

Statim:		Ano ( TAT 30 min )

Poznámky:

Stanovuje se v rámci základního chemického vyšetření moče

Referenční meze:

Sex			věk od – do		referenční meze	jednotka

0 – 150 let		0			arb.j.

Koagulační vyšetření – APTT, D-dimery, Fibrinogen, Protrombinový čas

Materiál: 	nesrážlivá krev

Odběr do:	Monovette-zelený uzávěr, Vacuette-modrý uzávěr

Dostupnost:	Denně

Statim:		Ano ( TAT 30 min )

Poznámky:

Je bezpodmínečně nutné dodržet poměr mezi krví a protisrážlivým činidlem. Vzhledem ke způsobu vyšetření nabírejte, pokud možno, nalačno.

APTT (poměr)

Referenční meze:

Sex			věk od – do		referenční meze	jednotka

0 – 1měsíc		0.80 – 1.50		1/1

1 měsíc – 1 rok		0.80 – 1.30		1/1

1 rok – 150 let		0.80 – 1.20		1/1

D - Dimery

Referenční meze:

Sex			věk od – do		referenční meze	jednotka

0 let – 150 let		< 0.50			mg/l FEU

Fibrinogen

Referenční meze:

Sex			věk od – do		referenční meze	jednotka

0 – 1 rok		1.50 – 3.40		g/l

1 rok – 6 let		1.70 – 4.00		g/l

6 let – 11 let		1.55 – 4.00		g/l

11 let – 16 let		1.55 – 4.50		g/l

16 let – 18 let		1.60 – 4.20		g/l

18 let – 150let		1.80 – 4.20		g/l

Protrombinový čas (poměr)

Referenční meze:

Sex			věk od – do		referenční meze	jednotka

0 – 1 měsíc		0.80 – 1.50		1/1

1 měsíc – 6 měsíců	0.80 – 1.40		1/1

6 měsíců – 150 let	0.80 – 1.20		1/1

0 let – 150 let		2.00 – 4.00		INR (warfarinizovaný pacient)

Kreatinin – ztráty močí

Materiál: 	moč

Odběr do:	Plastová sběrná láhev – bez konzervace

Dostupnost:	Denně

Statim:		Ne

Poznámky:

Pokud moč sbírá pacient bez dozoru zdravotnického personálu (ambulantní vyšetření), dodává se do laboratoře celý objem v původní sběrné nádobě. Moč sbírejte do plastových sběrných lahví bez konzervačních přísad. Na průvodku vyznačte přesně dobu sběru moče. Před vyšetřením je nevhodná dieta s vyšším obsahem živočišných bílkovin nebo větší fyzická zátěž.

Moč skladujte při teplotě +4 až +8°C.

Referenční meze:

Sex			věk od – do		referenční meze	jednotka

0 – 28 dní		4.4 – 8.8 		mmol/d

28 dní – 1 rok		5.5 – 11.5		mmol/d

1 rok – 15 let		6.0 – 16.0		mmol/d

15 let – 150 let		8.0 – 18.0		mmol/d

Kreatinin v séru

Materiál: 	sérum (srážlivá krev)

Odběr do:	Monovette-bílý uzávěr, Vacuette-červený uzávěr

Dostupnost:	Denně

Statim:		Ano ( TAT 60 min )

Poznámky:

Referenční meze:

Sex			věk od – do		referenční meze	jednotka

0 – 1 rok		17.0 – 53.0		(mol/l

1 rok – 5 let		17.0 – 62.0		(mol/l

5 let - 15 let		26.0 – 89.0		(mol/l

muži			15 let – 150 let		35.0 – 115.0		(mol/l

ženy			15 let – 150 let		35.0 – 95.0 		(mol/l

Krevní obraz

Materiál: 	nesrážlivá krev

Odběr do:	Monovette-červený uzávěr, Vacuette-fialový uzávěr

Dostupnost:	Denně

Statim:		Ano ( TAT 15 min )

Poznámky:

Je bezpodmínečně nutné dodržet poměr mezi krví a protisrážlivým činidlem. Vzhledem ke způsobu vyšetření nabírejte, pokud možno, nalačno. Detailní meze jsou součástí LIS.

Hemoglobin (HGB)

Referenční meze:

Sex			věk od – do		referenční meze	jednotka

0 – 3 dny		145 – 225		g/l

4 dny – 2 týdny		135 – 215		g/l

2 týdny – 1 měsíc	125 – 205		g/l

1 měsíc – 2 měsíce	100 – 180		g/l

2 měsíce – 3 měsíce	90 – 140		g/l

3 měsíce – 6 měsíců	95 – 135		g/l

6 měsíců – 2 roky	105 – 135		g/l

2 roky – 6 let		115 – 135		g/l

6 let – 12 let		115 – 155		g/l

muži			12 let – 15 let		130 – 160		g/l

ženy			12 let – 15 let		120 – 160		g/l

muži			15 let – 150 let		130 – 160		g/l

ženy			15 let – 150 let		120 – 160		g/l

Hematokrit (HCT)

Referenční meze:

Sex			věk od – do		referenční meze	jednotka

0 – 3 dny		0.45 – 0.67		1

4 dny – 2 týdny		0.42 – 0.66		1

2 týdny – 1 měsíc	0.39 – 0.63		1

1 měsíce – 2 měsíce	0.31 – 0.55		1

2 měsíce – 3 měsíce	0.28 – 0.42		1

3 měsíce – 6 měsíců	0.29 – 0.41		1

6 měsíců – 2 roky	0.33 – 0.39		1

2 roky – 6 let		0.34 – 0.40		1

6 let – 12 let		0.35 – 0.45		1

muži			12 let – 15 let		0.37 – 0.49		1

ženy			12 let – 15 let		0.36 – 0.46		1

muži			15 let – 150 let		0.40 – 0.50		1

ženy			15 let – 150 let		0.35 – 0.47		1

Erytrocyty (RBC)

Referenční meze:

Sex			věk od – do		referenční meze	jednotka

0 let – 3 dny		4.0 – 6.6		1012/l

4 dny – 2 týdny		3.9 – 6.3		1012/l

2 týdny – 1 měsíc	3.6 – 6.2		1012/l

1 měsíc – 2 měsíce	3.0 – 5.0		1012/l

2 měsíce – 3 měsíce	2.7 – 4.9		1012/l

3 měsíce – 6 měsíců	3.1 – 4.5		1012/l

6 měsíců – 2 roky	3.7 – 5.3		1012/l

2 roky -  6 let		3.9 – 5.3		1012/l

6 let – 12 let		4.0 – 5.2		1012/l

muži			12 let – 15 let		4.1 – 5.1		1012/l

ženy			12 let – 15 let		4.5 – 5.3		1012/l

muži			15 let – 150 let		4.0 – 5.8		1012/l

ženy			15 let – 150 let		3.8 – 5.2		1012/l

Retikulocyty (RTC)

Referenční meze:

Sex			věk od – do		referenční meze	jednotka

0 let – 3 dny		0.035 – 0.054		1

4 dny – 2 týdny		0.011 – 0.024		1

2 týdny – 1 měsíc	0.011 – 0.024		1

1 měsíc – 2 měsíce	0.021 – 0.035		1

2 měsíce – 3 měsíce	0.016 – 0.027		1

3 měsíce – 6 měsíců	0.016 – 0.027		1

6 měsíců – 2 roky	0.010 – 0.018		1

2 roky -  6 let		0.008 – 0.015		1

6 let – 12 let		0.010 – 0.019		1

12 let – 15 let		0.009 – 0.015		1

15 let – 150 let		0.005 – 0.025		1

Střední objem erytrocytů (MCV)

Referenční meze:

Sex			věk od – do		referenční meze	jednotka

0 let – 3 dny		95 – 121		fl

4 dny – 2 týdny		88 – 126		fl

2 týdny – 1 měsíc	86 – 124		fl

1 měsíc – 2 měsíce	85 – 123		fl

2 měsíce – 3 měsíce	77 – 115		fl

3 měsíce – 6 měsíců	74 – 108		fl

6 měsíců – 2 roky	70 – 86			fl

2 roky – 6 let		75 – 87			fl

6 let – 12 let		77 – 95			fl

muži			12 let – 15 let		78 – 98			fl

ženy			12 let – 15 let		78 – 102		fl

muži			15 let – 150 let		82 – 98			fl

ženy			15 let – 150 let		82 – 98			fl

Koncentrace Hb v erytrocytech (MCH)

Referenční meze:

Sex			věk od – do		referenční meze	jednotka

0 – 3 dny		31 – 37			pg

4 dny – 2 týdny		28 – 40			pg

2 týdny – 1 měsíc	28 – 40			pg

1 měsíc – 2 měsíce	28 – 40 		pg

2 měsíce – 3 měsíce	26 – 34			pg

3 měsíce – 6 měsíců	25 – 35			pg

6 měsíců – 2 roky 	23 – 31 		pg

2 roky – 6 let		24 – 30			pg

6 let – 12 let		25 – 33			pg

12 let – 15 let		25 – 35			pg

15 let – 150 let		28 – 34			pg

Barevná koncentrace Hb erytrocytů (MCHC)

Referenční meze:

Sex			věk od – do		referenční meze	jednotka

0 – 3 dny		290 - 370		g/l

4 dny – 2 týdny		280 - 380		g/l

2 týdny – 1 měsíc	280 - 380		g/l

1 měsíc – 2 měsíce	290 - 370 		g/l

2 měsíce – 3 měsíce	290 - 370		g/l

3 měsíce – 6 měsíců	300 - 360		g/l

6 měsíců – 2 roky 	300 - 360 		g/l

2 roky – 6 let		310 - 370		g/l

6 let – 12 let		310 - 370		g/l

12 let – 15 let		310 - 370		g/l

15 let – 150 let		320 - 360		g/l

Trombocyty (PLT)

Referenční meze:

Sex			věk od – do		referenční meze	jednotka

0 let – 15 let		150 - 450		109/l

15 let – 150 let		150 – 400		109/l

Leukocyty (WBC)

Referenční meze:

Sex			věk od – do		referenční meze	jednotka

0 – 1 den		9.0 – 30.0		109/l

2 dny – 7 dní		5.0 – 21.0		109/l

8 dní – 14 dní		5.0 – 20.0		109/l

15 dní – 30 dní		5.0 – 19.5		109/l

1 měsíc – 6 měsíců	5.0 – 19.5		109/l

6 měsíců – 1 rok	6.0 – 17.5		109/l

1 rok – 2 roky		6.0 – 17.5		109/l

2 roky – 4 roky		5.5 – 17.0		109/l

4 roky – 6 let		5.0 – 15.5		109/l

6 let – 8 let		4.5 – 14.5		109/l

8 let – 10 let		4.5 – 13.5		109/l

10 let – 15 let		4.5 – 13.5		109/l

15 let – 150 let		4.0 – 10.0		109/l

Diferenciální rozpočet leukocytů

Referenční meze:

Sex			věk od – do		referenční meze	jednotka

Neutrofily		0  – 1 den		0.51 – 0.71		1/1

2 dny – 7 dní		0.35 – 0.55		1/1

8 dní – 14 dní		0.30 – 0.50		1/1

15 dní - 30 dní		0.25 – 0.45		1/1

1 měsíc – 6 měsíců	0.22 – 0.45		1/1

6 měsíců – 1 rok	0.21 – 0.42		1/1

1 rok – 2 roky		0.21 – 0.43		1/1

2 roky – 4 roky		0.23 – 0.52		1/1

4 roky – 6 let		0.32 – 0.61		1/1

6 let – 8 let		0.41 – 0.63		1/1

8 let – 10 let		0.43 – 0.64		1/1

10 – 15 let		0.44 – 0.67		1/1

15 – 150 let		0.45 – 0.70		1/1

Eosinofily		0  – 1 den		0.00 – 0.04		1/1

2 dny – 7 dní		0.00 – 0.08		1/1

7 dní – 8 let		0.00 – 0.07		1/1

8  - 10 let		0.00 – 0.04		1/1

10 – 15 let		0.00 – 0.07		1/1

15 – 150 let		0.00 – 0.05		1/1

Basofily			0 – 150 let		0.00 – 0.02		1/1

Monocyty		0 – 1 den		0.02 – 0.10		1/1

2 dny – 14 dní		0.03 – 0.15		1/1

15 dní – 6 měsíců	0.01 – 0.13		1/1

6 měsíců – 8 let		0.01 – 0.09		1/1

8 – 10 let		0.00 – 0.08		1/1

10 – 15 let		0.00 – 0.09		1/1

15 -150 let		0.02 – 0.12		1/1

Lymfocyty		0 – 1 den		0.21 – 0.41		1/1

2 dny – 7 dní		0.31 – 0.51		1/1

8 dní – 14 dní		0.38 – 0.58		1/1

15 dní – 30 dní		0.46 – 0.66		1/1

1 měsíc – 6 měsíců	0.46 – 0.71		1/1

6 měsíců – 1 rok	0.51 – 0.71		1/1

1 – 2 roky		0.49 – 0.71		1/1

2 – 4 roky		0.40 – 0.69		1/1

4 – 6 let		0.32 – 0.60		1/1

6 – 8 let		0.29 – 0.52		1/1

8 – 10 let		0.28 – 0.49		1/1

10 – 15 let		0.25 – 0.48		1/1

15 – 150 let		0.20 – 0.45		1/1

Krevní skupina ABO RhD Kompletní

Materiál: 	nesrážlivá krev

Odběr do:	Monovette-červený uzávěr, Vacuette-fialový uzávěr

Dostupnost:	Denně

Statim:		Ano ( TAT 60 min )

Poznámky:

Fenotyp ABO systému a fenotyp antigenu D z Rh skupinového systému.

Zkouška kompatibility transfuzního přípravku

Materiál: 	nesrážlivá krev

Odběr do:	Monovette-červený uzávěr, Vacuette-fialový uzávěr

Dostupnost:	Denně

Statim:		Ano ( TAT 60 min )

Poznámky:

S testem kompatibility se zároveň vyšetřuje screening protilátek. Reakce probíhá v mikrozkumavkách, které jsou naplněny gelem, který obsahuje odpovídající reagencie podle žádaného stanovení.

Po přidání vzorku (reagencií), inkubaci a následujícím odstředění se aglutinované erytrocyty oddělí od neaglutinovaných erytrocytů.

Zkouška kompatibility má platnost 24 - 72 hodin.

Kyselina močová (Urát) – Ztráty močí

Materiál: 	moč

Odběr do:	plastová sběrná láhev – bez konzervace

Dostupnost:	Denně

Statim:		Ne

Poznámky:

Pokud moč sbírá pacient bez dozoru zdravotnického personálu (ambulantní vyšetření), dodává se do laboratoře celý objem v původní sběrné nádobě. Moč sbírejte do plastových sběrných lahví bez konzervačních přísad. Vhodné je současné stanovení kreatininu pro posouzení správnosti sběru moče. Na průvodku vyznačte přesně dobu sběru moče.

Referenční meze:

Sex			věk od – do		referenční meze	jednotka

muži			0 – 150 let		1.90 – 4.40		mmol/d

ženy			0 – 150 let		1.50 – 4.00		mmol/d

Kyselina močová v séru

Materiál: 	sérum (srážlivá krev)

Odběr do:	Monovette-bílý uzávěr, Vacuette-červený uzávěr

Dostupnost:	Denně

Statim:		Ano (TAT 60 min)

Poznámky:

Referenční meze:

Sex			věk od – do		referenční meze	jednotka

0 – 1 rok		140 - 340		(mol/l

1 rok – 15 let		120 - 340		(mol/l

muži			15 let – 150 let		210 - 420		(mol/l

ženy			15 let – 150 let		150 - 340		(mol/l

Laktát v plazmě

Materiál: 	plazma (nesrážlivá krev)

Odběr do:	Monovette- žlutý uzávěr

Dostupnost:	Denně

Statim:		Ano (TAT 60 min)

Poznámky:

Referenční meze:

Sex			věk od – do		referenční meze	jednotka

0 – 150 let		0.60 – 2.40		mmol/l

LD v séru (Laktátdehydrogenáza v séru)

Materiál: 	sérum (srážlivá krev)

Odběr do:	Monovette-bílý uzávěr, Vacuette-červený uzávěr

Dostupnost:	Denně

Statim:		Ano ( TAT 60 min )

Poznámky:

Zabraňte hemolýze!

Referenční meze:

Sex			věk od – do		referenční meze	jednotka

0 – 42 dní		2.80 – 10.50		(kat/l

42 dní – 1 rok		2.31 – 5.90		(kat/l

1 rok – 15 let		1.50 – 4.20		(kat/l

15 let – 150 let		1.78 – 3.84		(kat/l

Leukocyty v moči

Materiál: 	moč

Odběr do:	Kalibrovaná plastová zkumavka na moč, žlutý uzávěr

Dostupnost:	Denně

Statim:		Ano ( TAT 30 min )

Poznámky:

Stanovuje se v rámci morfologického vyšetření moče.

Referenční meze:

Sex			věk od – do		referenční meze	jednotka

0 – 150 let		< 14			počet/µl

Mg v séru (Hořčík celkový v séru)

Materiál: 	sérum (srážlivá krev)

Odběr do:	Monovette-bílý uzávěr, Vacuette-červený uzávěr

Dostupnost:	Denně

Statim:		Ano ( TAT 60 min )

Poznámky:

Zabraňte venostáze při odběru.

Referenční meze:

Sex			věk od – do		referenční meze	jednotka

0 – 42 dní		0.75 – 1.15		mmol/l

42 dní – 1 rok		0.70 – 1.00  		mmol/l

1 rok – 15 let		0.70 – 0.95		mmol/l

15 let – 150 let		0.70 – 1.00		mmol/l

Myoglobin v séru

Materiál: 	sérum (srážlivá krev)

Odběr do:	Monovette-bílý uzávěr, Vacuette-červený uzávěr

Dostupnost:	Denně

Statim:		Ano ( TAT 60 min )

Poznámky:

Referenční meze:

Sex			věk od – do		referenční meze	jednotka

muži			0 – 150 let		28.0 – 72.0		(g/l

ženy			0 – 150 let		25.0 – 58.0  		(g/l

Na – ztráty močí (Sodný kation - ztráty močí)

Materiál: 	moč

Odběr do:	Plastová sběrná láhev – bez konzervace

Dostupnost:	Denně

Statim:		Ne

Poznámky:

Pokud moč sbírá pacient bez dozoru zdravotnického personálu (ambulantní vyšetření), dodává se do laboratoře celý objem v původní sběrné nádobě. Moč sbírejte do plastových sběrných lahví bez konzervačních přísad. Vhodné je současné stanovení kreatininu pro posouzení správnosti sběru moče. Na průvodku vyznačte přesně dobu sběru moče.

Referenční meze:

Sex			věk od – do		referenční meze	jednotka

0 – 6 měsíců		1 – 10			mmol/d

6 měsíců – 1 rok	10 – 30			mmol/d

1 rok – 7 let		20 – 60			mmol/d

7 let – 14 let		50 – 120		mmol/d

14 let – 150 let		100 – 260		mmol/d

Na v séru (Sodný kation v séru)

Materiál: 	sérum (srážlivá krev)

Odběr do:	Monovette-bílý uzávěr, Vacuette-červený uzávěr

Dostupnost:	Denně

Statim:		Ano ( TAT 60 min )

Poznámky:

Referenční meze:

Sex			věk od – do		referenční meze	jednotka

0 – 40 dní		132 – 144		mmol/l

40 dní – 15 let		135 – 144  		mmol/l

15 let – 150 let		135 – 145		mmol/l

NT-proBNP

Materiál: 	plná krev (EDTA)

Odběr do:	Monovette-červený uzávěr, Vacuette-fialový uzávěr

Dostupnost:	Denně

Statim:		Ano ( TAT 60 min )

Poznámky:

Referenční meze:

Sex			věk od – do		referenční meze	jednotka

0 – 50 let		< 50.0			ng/l

50 let – 75 let		< 100.0			ng/l

75 let – 150 let		< 150.0			ng/l

Nitrity v moči semikvantitativně

Materiál: 	moč

Odběr do:	Kalibrovaná plastová zkumavka na moč, žlutý uzávěr

Dostupnost:	Denně

Statim:		Ano (TAT 30 min)

Poznámky:

Stanovuje se v rámci chemického vyšetření moče za účelem posouzení bakteriurie.

Referenční meze:

Sex			věk od – do		referenční meze	jednotka

0 – 150 let		0			arb.j.

Orální glukózový toleranční test- OGTT

Toto vyšetření se používá k potvrzení diagnózy diabetes mellitus v případě,  kdy hodnota  glukózy na lačno (plazma, sérum) je opakovaně v rozmezí 5.6 – 7.0 mmol/l

Rozhodovací meze

Pro interpretaci výsledku je rozhodující plazmatická koncentrace glukózy v plazmě žilní krve po 2 hodinách po zátěži 75 g glukózy.

Glukóza ( mmol/l)                                      Interpretace

< 7.8					     vyloučení diabetu mellitu

7.8 – 11.0				     porušená glukózová tolerance

≥ 11.1                                                           diabetes mellitus

V těhotenství je diagnostikován gestační diabetes po zátěži 75 g glukózy a hodnotí  se koncentrace glukózy v plazmě před zátěží, 1 a 2 hodiny po zátěži.

Gestační diabetes je diagnostikován, je-li dosaženo alespoň jednoho ze dvou kritérií:

Glukóza na lačno     ≥  5.6 mmol/l

Glukóza za 1.hod.    ≥  8.8 mmol/l

Glukóza za 2 hod.    ≥  7.7 mmol/l

Upozornění

Vyšetření se provádí v pondělí – pátek  mezi 6:00 – 7:00 (první odběr). Vyšetření trvá přibližně 2 hodiny.

Je nutná telefonická domluva (tel.: 499 502 398). Pokyny k dispozici ke stažení na internetových stránkách nemocnice.

Osmolalita v séru

Materiál: 	sérum (srážlivá krev)

Odběr do:	Monovette-bílý uzávěr, Vacuette-červený uzávěr

Dostupnost:	Denně

Statim:		Ano ( TAT 60 min )

Poznámky:

Referenční meze:

Sex			věk od – do		referenční meze	jednotka

muži			0 – 150 let		280 - 300		mmol/kg

ženy			0 – 150 let		275 – 295		mmol/kg

P v séru (Fosfor v séru)

Materiál: 	sérum (srážlivá krev)

Odběr do:	Monovette-bílý uzávěr, Vacuette-červený uzávěr

Dostupnost:	Denně

Statim:		Ano ( TAT 60 min )

Poznámky:

Vzhledem k dennímu rytmu odebírejte pouze ráno, jinak vyznačte čas odběru.

Referenční meze:

Sex			věk od – do		referenční meze	jednotka

0 – 42 dní		1.40 – 2.60 		mmol/l

42 dní – 1 rok		1.30 – 2.30		mmol/l

1 rok – 15 let		1.20 – 1.90		mmol/l

15 let – 150 let		0.70 – 1.60   		mmol/l

P – ztráty močí (Fosfor - ztráty močí)

Materiál: 	moč

Odběr do:	Plastová sběrná láhev – bez konzervace

Dostupnost:	Denně

Statim:		Ne

Poznámky:

Pokud moč sbírá pacient bez dozoru zdravotnického personálu (ambulantní vyšetření), dodává se do laboratoře celý objem v původní sběrné nádobě. Moč sbírejte do plastových sběrných lahví bez konzervačních přísad. Vhodné je současné stanovení kreatininu pro posouzení správnosti sběru moče. Na průvodku vyznačte přesně dobu sběru moče.

Vzhledem k dennímu rytmu jsou sběrní intervaly kratší než 24 hodin nevhodné

Referenční meze:

Sex			věk od – do		referenční meze	jednotka

0 – 3 měsíce		1.20 – 2.30		mmol/d

3 měsíce – 1 rok	0.80 – 2.00		mmol/d

1 rok – 15 let		10.0 – 30.0		mmol/d

15 let – 150 let		15.0 – 70.0		mmol/d

pH semikvantitativně v moči

Materiál: 	moč

Odběr do:	Kalibrovaná plastová zkumavka na moč, žlutý uzávěr

Dostupnost:	Denně

Statim:		Ano ( TAT 30 min )

Poznámky:

Stanovuje se v rámci základního chemického vyšetření moče.

Referenční meze:

Sex			věk od – do		referenční meze	jednotka

0 – 150 let		5.0 – 6.0		1

Prokalcitonin

Materiál: 	plná krev (EDTA)

Odběr do:	Monovette-červený uzávěr, Vacuette-fialový uzávěr

Dostupnost:	Denně

Statim:		Ano ( TAT 60 min )

Poznámky:

Referenční meze:

Sex			věk od – do		referenční meze	jednotka

0 – 150 let		< 0.50		µg/l

Protein v séru (Celková bílkovina v séru)

Materiál: 	sérum (srážlivá krev)

Odběr do:	Monovette-bílý uzávěr, Vacuette-červený uzávěr

Dostupnost:	Denně

Statim:		Ano ( TAT 60 min )

Poznámky:

Zabraňte venostáze při odběru.

Referenční meze:

Sex			věk od – do		referenční meze	jednotka

0 – 14 dní		46.0 – 56.0 		g/l

14 dní – 6 měsíců	51.0 – 61.0		g/l

6 měsíců – 1 rok	57.0 – 64.0		g/l

1 rok – 7 let		62.0 – 72.0    		g/l

7 let – 11 let		66.0 – 72.0		g/l

11 let – 150 let		65.0 – 80.0		g/l

Protein - ztráty močí

Materiál: 	moč

Odběr do:	Plastová sběrná láhev – bez konzervace

Dostupnost:	Denně

Statim:		Ne

Poznámky:

Pokud moč sbírá pacient bez dozoru zdravotnického personálu (ambulantní vyšetření), dodává se do laboratoře celý objem v původní sběrné nádobě. Moč sbírejte do plastových sběrných lahví bez konzervačních přísad. Vhodné je současné stanovení kreatininu pro posouzení správnosti sběru moče, u lůžkových oddělení též objem. Během sběru uchovávat při +4 až +8°C.

Referenční meze:

Sex			věk od – do		referenční meze	jednotka

0 – 15 let		< 0.07			g/d

15 let – 150 let		< 0.20			g/d

Protein semikvantitativně v moči

Materiál: 	moč

Odběr do:	Kalibrovaná plastová zkumavka na moč, žlutý uzávěr

Dostupnost:	Denně

Statim:		Ano ( TAT 30 min )

Poznámky:

Stanovuje se v rámci základního chemického vyšetření moče.

Referenční meze:

Sex			věk od – do		referenční meze	jednotka

0 – 150 let		0			arb.j.

Protilátky proti thyreoglobulinu v séru (anti-TG)

Materiál: 	sérum (srážlivá krev)

Odběr do:	Monovette-bílý uzávěr, Vacuette-červený uzávěr

Dostupnost:	Denně

Statim:		Ne

Poznámky:

Koncentrace mezi 40 kIU/l  až 50 kIU/l se považují za neklasifikovatelné. Koncentrace nad 50 kIU/l jsou pozitivní.

Referenční meze:

Sex			věk od – do		referenční meze	jednotka

0 – 150 let 		< 50	 		kU/l

Protilátky proti thyreoidální peroxidáze v séru (anti-TPO)

Materiál: 	sérum (srážlivá krev)

Odběr do:	Monovette-bílý uzávěr, Vacuette-červený uzávěr

Dostupnost:	Denně

Statim:		Ne

Poznámky:

Koncentrace mezi 40 kIU/l  až 50 kIU/l se považují za neklasifikovatelné. Koncentrace nad 50 kIU/l jsou pozitivní.

Referenční meze:

Sex			věk od – do		referenční meze	jednotka

- – 150 let 		< 50	 		kU/l

Přímý antiglobulinový test (PAT)

Materiál: 	nesrážlivá krev

Odběr do:	Monovette-červený uzávěr, Vacuette-fialový uzávěr

Dostupnost:	Denně

Statim:		Ano (TAT 60 min)

Poznámky:

Vzorek krve musí být čerstvě odebrán (méně než 24 hodin).

PSA v séru (Prostatický specifický antigen v séru)

Materiál: 	sérum (srážlivá krev)

Odběr do:	Monovette-bílý uzávěr, Vacuette-červený uzávěr

Dostupnost:	Denně

Statim:		Ne

Poznámky:

Odběr nejdříve 48 hodin po každém vyšetření per rektum nebo masáži prostaty a nejdříve 6 týdnů po biopsii prostaty. Současně ordinujte stanovení volné frakce PSA. OKBH toto stanovení provede při hodnotách celkového PSA v rozmezí 3.5 až 10.0 (g/l. Hodnoty celkového PSA nad 10 (g/l jsou označeny jako pozitivní a stanovení volné frakce není indikováno.

Referenční meze:

Sex			věk od – do		referenční meze	jednotka

muži			0 – 150 let 		< 3.5	 		(g/l

PSA - volný v séru (Prostatický specifický antigen - volný v séru)

Materiál: 	sérum (srážlivá krev)

Odběr do:	Monovette-bílý uzávěr, Vacuette-červený uzávěr

Dostupnost:	Denně

Statim:		Ne

Poznámky:

Stanovuje se ze vzorku pro celkové PSA, je-li hodnota celkového PSA mezi 3.5 až 10.0  (g/l. Nebo na výslovné přání ordinujícího lékaře.

Hodnotí se poměr volného PSA k celkovému PSA.

Poměr nad 0.25 je negativní (zdravá skupina).

Poměr 0.14 až 0.25 (hraniční skupina) kontrolní vyšetření za 1 rok.

Poměr nižší než 0.14 pozitivní (patologická skupina) nutné vyšetření urologem.

Revmatoidní faktor v séru

Materiál: 	sérum (srážlivá krev)

Odběr do:	Monovette-bílý uzávěr, Vacuette-červený uzávěr

Dostupnost:	Denně

Statim:		Ne

Poznámky:

Revmatoidní faktory jsou nespecifické pouze pro revmatoidní artritidu. Vyskytují se též u jiných kolagenóz (Sjogrenův syndrom) nebo u některých chronických zánětlivých onemocnění (autoimunitní chronická hepatitida, subakutní bakteriální endokarditida). Nejsou prokazovány u seronegativní spondyloartropatie, jako je psoriatrická artritida nebo ankylotizující spondylitida.

Referenční meze:

Sex			věk od – do		referenční meze	jednotka

- let – 150 let 		0 – 20			kU/l

Screening protilátek

Materiál: 	nesrážlivá krev

Odběr do:	Monovette-červený uzávěr, Vacuette-fialový uzávěr

Dostupnost:	Denně

Statim:		Ano (TAT 60 min)

Poznámky:

Reakce probíhá v mikrozkumavkách, které jsou naplněny gelem, který obsahuje odpovídající reagencie podle žádaného stanovení.

Po přidání vzorku (reagencií), inkubaci a následujícím odstředění se aglutinované erytrocyty oddělí od neaglutinovaných erytrocytů.

T4 volný v séru (Thyroxin volný v séru)

Materiál: 	sérum (srážlivá krev)

Odběr do:	Monovette-bílý uzávěr, Vacuette-červený uzávěr

Dostupnost:	Denně

Statim:		Ne

Poznámky:

Referenční meze:

Sex			věk od – do		referenční meze	jednotka

0 – 30 dní 		19.0 – 39.0		pmol/l

30 dní – 1 rok		14.0 – 23.0		pmol/l

1 rok – 13 let		12.0 – 22.0		pmol/l

13 let – 150 let		10.5 – 23.0		pmol/l

Triglyceridy v séru

Materiál: 	sérum (srážlivá krev)

Odběr do:	Monovette-bílý uzávěr, Vacuette-červený uzávěr

Dostupnost:	Denně

Statim:		Ne

Poznámky:

Odběr nalačno, vhodná doba lačnění 12 – 14 hodin.

Referenční meze:

Sex			věk od – do		referenční meze	jednotka

0 let – 10 let 		0.78 – 1.10		mmol/l

10 let – 14 let		0.40 – 1.50		mmol/l

14 let – 150 let		0.68 – 1.70		mmol/l

Troponin I

Materiál: 	sérum (srážlivá krev)

Odběr do:	Monovette-bílý uzávěr, Vacuette-červený uzávěr

Dostupnost:	Denně

Statim:		Ano ( TAT 60 min )

Poznámky:

Referenční meze:

Sex			věk od – do		referenční meze	jednotka

0 let – 150 let 		< 0.50			(g/l

TSH v séru (Thyreotropin v séru)

Materiál: 	sérum (srážlivá krev)

Odběr do:	Monovette-bílý uzávěr, Vacuette-červený uzávěr

Dostupnost:	Denně

Statim:		Ne

Poznámky:

Vzhledem k diurálnímu rytmu odebírejte pokud možno vždy ráno nalačno.

Referenční meze:

Sex			věk od – do		referenční meze	jednotka

0 – 1 rok 		0.40 – 8.60		mU/l

1 rok – 2 roky		0.36 – 7.60 		mU/l

2 roky – 3 roky		0.33 – 6.70		mU/l

3 roky – 4 roky		0.33 – 6.30		mU/l

4 roky – 5 let		0.34 – 6.10		mU/l

5 let – 6 let		0.34 – 6.00		mU/l

6 let – 7 let		0.35 – 5.80		mU/l

7 let – 8 let		0.35 – 5.70		mU/l

8 let – 9 let		0.35 – 5.60		mU/l

9 let – 11 let		0.36 – 5.50		mU/l

11 let – 12 let		0.36 – 5.40		mU/l

12 let – 150 let		0.20 – 4.00		mU/l

Urea – ztráty močí

Materiál: 	moč

Odběr do:	Plastová sběrná láhev – bez konzervace

Dostupnost:	Denně

Statim:		Ne

Poznámky:

Pokud moč sbírá pacient bez dozoru zdravotnického personálu (ambulantní vyšetření), dodává se do laboratoře celý objem v původní sběrné nádobě. Moč sbírejte do plastových sběrných lahví bez konzervačních přísad. Vhodné je současné stanovení kreatininu pro posouzení správnosti sběru moče. Na průvodku vyznačte přesně dobu sběru moče, u lůžkových oddělení též objem.

Referenční meze:

Sex			věk od – do		referenční meze	jednotka

0 – 7 dní		2.0 – 3.0		mmol/d

7 dní – 28 dní		10.0 – 17.0		mmol/d

28 dní – 1 rok		33.0 – 67		mmol/d

1 rok – 15 let		67.0 – 333.0		mmol/d

15 let – 150 let		330.0 – 580.0 		mmol/d

Urea v séru

Materiál: 	sérum (srážlivá krev)

Odběr do:	Monovette-bílý uzávěr, Vacuette-červený uzávěr

Dostupnost:	Denně

Statim:		Ano ( TAT 60 min )

Poznámky:

Referenční meze:

Sex			věk od – do		referenční meze	jednotka

0 – 42 dní		1.7 – 5.0		mmol/l

42 dní – 1 rok		1.4 – 5.4		mmol/l

1 rok – 15 let		1.8 – 6.7		mmol/l

muži			15 let – 150 let		2.6 – 8.2		mmol/l

ženy			15 let – 150 let		2.0 – 6.7		mmol/l

Urobilinogen semikvantitativně v moči

Materiál: 	moč

Odběr do:	Kalibrovaná plastová zkumavka na moč, žlutý uzávěr

Dostupnost:	Denně

Statim:		Ano ( TAT 30 min )

Poznámky:

Stanovuje se v rámci základního chemického vyšetření moče.

Referenční meze:

Sex			věk od – do		referenční meze	jednotka

0 – 150 let		0			arb.j.

Válce v moči

Materiál: 	moč

Odběr do:	Kalibrovaná plastová zkumavka na moč, žlutý uzávěr

Dostupnost:	Denně

Statim:		Ano ( TAT 30 min )

Poznámky:

Stanovuje se v rámci základního morfologického vyšetření moče.

Referenční meze:

Sex			věk od – do		referenční meze	jednotka

0 – 150 let		0			arb.j.

# Příloha: Žádanka (Požadavkový list )