[image: image3.png]'{PentaHospitals

Nemochice Sokolov




[image: image2.png]c{_:'-’entaHospit:aIs

Nemocnice Sokolov





	


LABORATORNÍ PŘÍRUČKA
LP-OKBH-10
ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE A HEMATOLOGIE

NEMOCNICE SOKOLOV

	Zpracoval(a): 
Ing. Šimečková Mariana

 Nelékařský garant
	Kontrola: 

MUDr. Herzik Petr

   Lékařský garant
	Schválil(a):

 Ing. Šimečková Mariana

 Nelékařský garant

	Verze: 10
	LP-OKBH-10
	Revize: ročně
	Počet stran:186

	Platnost od: 03. 11. 2025
	Počet kopií: 2
	Počet příloh: 3

	Rozdělovník: Vedoucí OKBH, Odběrové středisko OHŘE, internet (www.pentahospitals.cz)


Obsah

31. Úvod


31.1 Účel laboratorní příručky


41.2 Závazek a prohlášení vedení laboratoře


52. Informace o laboratoři


52.1. Identifikace laboratoře


52.2. Základní informace o laboratoři


62.3. Zaměření laboratoře


62.4. Úroveň a stav akreditace pracoviště


72.5. Organizace laboratoře, její vnitřní členění, vybavení a obsazení


102.6. Spektrum a popis nabízených služeb


112.7. Bezpečnost při práci v laboratoři


112.8. Systém řízení kvality laboratoře


133. Manuál pro odběry primárních vzorků


133.1. Základní informace


133.2. Požadavkové listy (žádanky)


143.3. Požadavky na urgentní vyšetření


153.4. Ústní požadavky na vyšetření


163.5. Používaný odběrový systém


183.6. Příprava pacienta před vyšetřením


193.7. Identifikace pacienta na žádance a označení vzorku


193.8. Odběr vzorku


193.8.1. Bezpečnostní aspekty


203.8.2. Odběry žilní krve


223.8.3. Odběry kapilární krve


243.8.4. Odběr likvoru (mozkomíšní mok)


253.8.5. Odběr punktátu


253.8.6. Odběr moče


263.8.7. Odběr stolice


263.9. Množství vzorku


283.10. Likvidace použitých odběrových materiálů


283.11. Nezbytné operace se vzorkem, stabilita


293.12. Základní informace k bezpečnosti při práci se vzorky


303.13. Informace k dopravě vzorků


314. Preanalytické procesy v laboratoři


314.1. Příjem žádanek a vzorků


324.2. Kritéria pro přijetí nebo odmítnutí vadných (kolizních) vzorků


334.3. Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky


344.4. Vyšetřování smluvními laboratořemi


355. Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří


355.1. Hlášení výsledků v kritických intervalech


375.2. Informace o formách vydávání výsledků


385.3. Vydávání výsledků přímo pacientům


395.4. Opakovaná a dodatečná vyšetření


395.5. Změny výsledků a nálezů


405.6. Intervaly od dodání vzorku k vydání výsledku (TAT)


425.7. Konzultační činnost laboratoře


425.8. Vydávání potřeb laboratoří


425.9. Samoplátci a cizinci


435.10. Způsob řešení stížností


456. Abecední seznam prováděních vyšetření


456.1. Seznam vyšetření podle skupin


456.2. Abecední seznam vyšetření


496.3. Zátěžové speciální testy


507. Přílohy laboratorní příručky


51Příloha č.1 Abecední seznam vyšetření OKBH


177Příloha č.2 Pokyny pro pacienty


185Příloha č.3 Seznámení s dokumentem




1. Úvod

1.1 Účel laboratorní příručky

Tato příručka by měla informovat o vyšetřeních prováděných na Oddělení klinické biochemie a hematologie, Nemocnice Sokolov s.r.o. Součástí této příručky jsou rovněž informace o provozu a organizaci jednotlivých pracovišť laboratoře a o metodice kontaktu mezi žádajícími lékaři a laboratoří.  

Naší snahou je poskytovat maximálně kvalitní a dostupné služby, k nimž patří i dobrá informovanost, a k tomu především by měla tato příručka přispívat.

Zvláštní pozornost je věnována kapitolám, které obsahují zásady pro odběry, identifikaci a příjem vzorků a vydávání výsledkových nálezů laboratoře. Tato pravidla byla vypracována v souladu se současnou legislativou, doporučeními odborných společností a akreditačními standardy a jsou v tomto rozsahu závazná pro všechny pracovníky laboratoře. Jejich dodržování by mělo vést k zamezování a eliminaci výskytu chyb, ke zvýšení ochrany pacientů a kvality prováděných vyšetření. Proto by personál laboratoře neměl provádět úkony, které by mohly vést k porušování nebo obcházení těchto pravidel.

Laboratorní vyšetření mají značný význam při diagnostice, sledování účinku terapie a při vyhledávání rizikových skupin pacientů. Jejich použití v praxi je však spojeno s řadou úskalí, proto uvádíme několik poznámek k interpretaci výsledků laboratorních vyšetření.

Součástí laboratorní příručky jsou mimo jiné referenční hodnoty jednotlivých vyšetření. Tyto referenční hodnoty byly získány ve většině případů statistickými studiemi, to znamená, že jejich význam je pouze orientační a nelze je používat jako dogma. Každá laboratorní hodnota je dynamický prvek a v ideálním případě by měl být posuzován spíše trend (vývoj hodnoty v čase) než statické srovnání s byť „sebepřesněji“ stanoveným referenčním rozpětím. Navíc je nutno vždy brát v úvahu konkrétní klinický stav u konkrétního pacienta a stadium onemocnění. U některých parametrů se rovněž setkáte s uvedením tzv. „rozhodovacích limitů“, které jsou spojeny s ohodnocením rizika výskytu některých chorob nebo stavů.

Na výsledky laboratorních testů působí řada faktorů, které ovlivňují jejich hodnotu.
     Tyto faktory lze rozdělit na biologické, preanalytické  a analytické.
Mezi biologické faktory patří ( intra- a inter- ) individuální variace jednotlivých parametrů, biorytmy, pohlaví, věk, gravidita, rasa pacienta atd. Tyto vlivy jsou jen těžko odstranitelné, ale je třeba s nimi při interpretaci výsledků počítat.

Preanalytickými vlivy jsou například příprava pacienta před odběrem (lačnění apod.), doba a způsob odběru, použití správného odběrového materiálu, uložení a transport vzorku atd. Působení těchto preanalytických vlivů můžete do značné míry ovlivnit vy sami dodržením pokynů, které jsou uvedeny v obecných částech laboratorní příručky a taky u jednotlivých vyšetření.

Analytické vlivy, jako je úroveň metody, její specificita a spolehlivost, může ovlivnit laboratoř výběrem metod a jejich systematickou kontrolou. Veškeré laboratorní metody na Oddělení klinické biochemie a hematologie Nemocnice Sokolov s.r.o. jsou vybírány s ohledem na to, aby poskytovaly dostatečně spolehlivé výsledky a jsou systematicky kontrolovány jak vnitřním, tak externím systémem kontroly kvality.


Jak z výše uvedeného vyplývá, interpretace laboratorních vyšetření je komplikovaný proces a veškerá vyšetření musí být hodnocena velmi zodpovědně a vždy ve vztahu k danému pacientovi.

1.2 Závazek a prohlášení vedení laboratoře

Vedení laboratoře prohlašuje, že si je plně vědomo významu, který má činnost biochemické a hematologické laboratoře a taky poskytovaná kvalita výsledků pro správnou diagnostiku pacientů. Proto Oddělení klinické biochemie a hematologie prohlašuje, že naše vyšetření mají standardní, tj. stálou kvalitu a že postupujeme podle zásad správné laboratorní praxe (SLP). Respektujeme požadavky odborných společností, tj. České společnosti klinické biochemie a České hematologické společnosti, a jejich nepodkročitelná minima a taky požadavky mezinárodních norem managementu kvality. 
Vedení OKBH a vedení Nemocnice Sokolov s.r.o. svým podpisem se zavazuje k nestrannosti dle nové normy ČSN EN ISO 15189 ed.3:2023, kdy neovlivňuje chod a ekonomiku laboratoře ve svůj prospěch.
Vedení OKBH                                                     Vedení Nemocnice Sokolov

Podpis:                                                                Podpis: 

Oddělení klinické biochemie a hematologie
Nemocnice Sokolov s.r.o.
REVIZE DOKUMENTU:
	Vyhodnocení revize
	Datum revize
	Jméno a podpis

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


2. Informace o laboratoři
2.1. Identifikace laboratoře 

	Název organizace:
	NEMOCNICE SOKOLOV s.r.o. 

Zapsaná v OR, vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 170975

	Typ organizace:
	Společnost s ručením omezeným

	Identifikační údaje:
	Nemocnice Sokolov s.r.o. 

IČO – 24747246,  DIČ- CZ 24747246

	Sídlo organizace:
	Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1- Nové Město

	Název laboratoře:
	Oddělení klinické biochemie a hematologie



	Identifikační údaje:
	IČO – 24747246 

IČZ –  48008985 odb. 801, 48008994 odb. 818


2.2. Základní informace o laboratoři

	Název laboratoře:
	Oddělení klinické biochemie a hematologie (OKBH)

	Adresa:
	Slovenská 545, 356 01 SOKOLOV

	Umístění:
	Nemocnice Sokolov s.r.o., pavilon C, 1. a 3. patro

	Vedoucí laboratoře:                   
	Ing. Šimečková Mariana , tel. 352 520 287, e-mail:
mariana.simeckova@nemocnicesokolov.cz  

	Vrchní laborantka:
	Klečková Jana, tel.:352 520 172, e-mail:
jana.kleckova@nemocnicesokolov.cz                

	Odborní garanti laboratoře - Lékaři:
	Lékařsky garant odb. 801: 
MUDr. Herzik Petr, tel.: 737 107 522, e-mail:biooxymed@email.cz

	
	Lékařský garant odb. 818: 
MUDr. Dvořáková Dagmar, tel.607 610 682, e-mail: 
dagmar.dvorakova@nemocnicesokolov.cz 

	Odborní garanti laboratoře - Nelékaři:
	Analytický garant odb. 801: 
Ing. Šimečková Mariana , tel. 352 520 287, email:

mariana.simeckova@nemocnicesokolov.cz


	
	Analytický garant odb. 818: 
Mgr. Lukáš Daniel tel.352 520 410, e-mail: 
daniel.lukas@nemocnicesokolov.cz


Okruh působnosti laboratoře:
pro akutní a neakutní lůžkovou péči



pro ambulantní zařízení 

Důležitá telefonní čísla:

	Centrální příjem laboratoře:
	352 520 171

	Pohotovostní služba (19:00 – 07:00):
	352 520 171

	Vedoucí laboratoře:
	352 520 287

	Vrchní laborantka:
	352 520 172

	Pracovna analytiků:
	352 520 410


Detašované odběrové pracoviště J.K.Tyla 1568, Sokolov, 356 01:

Odběrová laboratoř Ohře (Po – Pá) 06:00 – 14:00, Tel: 352 605 867

Web adresa: http://www.pentahospitals.cz
Provozní doba laboratoře: 24 hod.- provoz
2.3. Zaměření laboratoře
Oddělení klinické biochemie a hematologie je součástí laboratorního komplementu zdravotnického zařízení Nemocnice Sokolov s.r.o.
 

Laboratoř se zabývá biochemickým, imunochemickým a hematologickým vyšetřením biologických materiálů lidského i zvířecího původu. Jedná se o základní a specializovaná biochemická, imunochemická a hematologická vyšetření. 

Současně zajišťuje odběry biologického materiálu, svozy biologického materiálu z odběrového střediska OHŘE, a konzultační služby.

Laboratoř provádí též vyšetření vyžádaná lékařem vykonávajícím závodní preventivní péči. Na žádost provádí rovněž analýzy v nabízeném spektru i pro samoplátce. 
2.4. Úroveň a stav akreditace pracoviště
Laboratoř OKBH Nemocnice Sokolov je evidována v Registru klinických laboratoří pro odbornost 801 a 818. Splnila základní technické a personální požadavky pro vstup do tohoto Registru a obdržela Osvědčení o registraci.

Vstupem do Registru se laboratoř zavazuje k postupnému zvyšování kvality své práce s ověřením dosažené úrovně, a tím přispívá k lepší péči o pacienty.

Jednou za dva roky se naše oddělení klinické biochemie a hematologie připravuje na AUDIT NASKL podle aktuální normy ČSN EN ISO 15189 ed.3:2023.
Nemocnice Sokolov s.r.o. se intenzivně připravuje na akreditaci SAK podle normy (ISO 9001). 
2.5. Organizace laboratoře, její vnitřní členění, vybavení a obsazení
Nemocnice Sokolov poskytuje akutní lůžkovou, neakutní lůžkovou i ambulantní péči. Oddělení klinické biochemie a hematologie zajišťuje provoz s noční pohotovostní službou s přesně definovaným spektrem akutních, rutinních a specializovaných vyšetření. 
Laboratoř provádí své činnosti (preanalytická, analytická a postanalytická fáze) nestranně. Laboratoř je uspořádána a řízena tak, že je zajištěna její nestrannost, Vedení laboratoře a také odborní garanti OKBH, spolu s vedením nemocnice se zavázali v prohlášení k nestrannosti.

Laboratoř OKBH Nemocnice Sokolov s.r.o. sleduje své činnosti (management rizik) a vztahy (hodnocení dodavatelů a smluvních laboratoří) tak, aby rozpoznala ohrožení své nestrannosti. Prokazuje to záznamem (Analýza rizik nestrannosti).
 
Organizační uspořádání:
A) Centrální pracoviště OKBH: 
Laboratoř I. : 
- pracovní místo - Biochemie (RUTINA)
                       - pracovní místo - Biochemie (STATIM)

Laboratoř II. :
- pracovní místo – Hematologie
                       - pracovní místo  - Koagulace
 Laboratoř III.:
- pracovní místo – Moče I.
                        - pracovní místo – Moče II.

Příjem materiálu + dočasně centrifugace materiálu
Denní místnost + Pohotovostní místnost 

Čistící místnost

Odběrová místnost

Spisovna II

WC pro personál - 3x

WC pro klienty - čekárna
Kancelář vedoucí OKBH + vrchní sestry +  analytiků a dokumentační pracovnice je dočasně přesahována do 3.patra pavilon C

Šatna je dočasně přestěhována do 3. patra, pavilon C. 
Spisovna I. trvale přestěhována do -1. patra, pavilon B.
B) Detašované odběrové středisko – odběrová laboratoř OHŘE:

Odběrová laboratoř „OHŘE“- ulice J.K.Tyla 1568, Sokolov 356 01.
Provozní doba: pondělí až pátek od 06:00 do 14:00 hodin

Odběrová místnost se nachází v přízemí vlevo. Slouží pro odběry biologického materiálu (krev, moč) na vyšetření biochemická, hematologická, koagulační, mikrobiologická, sérologická a pro příjem doneseného materiálu. 

Spádová oblast laboratoře a rozsah vyšetření jsou dány požadavky spolupracujících zdravotnických zařízení - nemocnice v Sokolově, Léčebně preventivní zařízení Sokolov, Lékařská společnost OHŘE, praktičtí a odborní lékaři - specialisté Sokolovska a Ambulance. 

Svoz biologického materiálu 2x denně od Po-Pá, je zajištěn vlastním řidičem nemocnice v Sokolově. 

Přístrojové a analytické vybavení laboratoře:
· COBAS 6000  - biochemická a imunochemické vyšetření 
· COBAS E411  - imunochemické statimové vyšetření + záloha 
· COBAS E411 - imunochemické vyšetření (Hepatitidy A,B,C)
· COBAS C501 – biochemické statimové vyšetření + záloha
· OSMOMETR ARKRAY OM-6060 - vyšetření osmolality 
· SPEKOL 11 - speciální testy
· BIOSEN S - LINE – glukometr 
· RADIOMETER ABL 825 FLEX – acidobazická rovnováha 
· COBAS u6500 - chemické vyšetření moče + sediment
· SYSMEX XN-1000 - hematologická vyšetření 
· SYSMEX XN-350 - hematologická vyšetření + záloha 
· SYSMEX CS-2000i - koagulace 
· SYSMEX CS-2000i - speciální koagulace + záloha 

Personální obsazení laboratoře:
· VŠ pracovníci – (3 analytici (z toho 2x se specializací), 2 lékaři se specializací) 

· 12 zdravotních laborantů (z toho 6x se specializací) 

· 3 zdravotní sestry (odběry) 

· 1 nižší zdravotní pracovník (sanitární pracovnice) 

· 1 dokumentační pracovnice

· 1 uklízečka 
ORGANIZAČNÍ SCHÉMA
Oddělení klinické biochemie a hematologie nemocnice v Sokolově
 SHAPE 



*Vrchní laborantka je vedena dle náplně práce: odborně – vedoucím OKBH, manažersky – hlavní sestrou nemocnice Sokolov.
2.6. Spektrum a popis nabízených služeb 
A: RUTINNÍ VYŠETŘENÍ

V režimu rutinního provozu poskytuje laboratoř široký sortiment biochemických a hematologických parametrů. Výsledky vyšetření, která jsou prováděna denně, jsou k dispozici do 2 hodin od doručení vzorků do laboratoře. Výsledky měření, která nejsou prováděna denně jsou k dispozici do 7 dní od doručení do laboratoře u některých speciálních vyšetření se čas prodlužuje až na 14 dní od dodání vzorku do laboratoře. 

Biochemická analýza: 
· Minerály, nebílkovinné dusíkaté látky, pigmenty, lipidy, sacharidy, enzymy, bílkoviny 

· Acidobazická rovnováha 

· Vyšetření moče – chemicky, mikroskopicky, kvantitativně, screening drog 

· Vyšetření stolice – vyšetření na zbytky

Imunochemická analýza:
· Kardiomarkery, thyreoidy, tumormarkery, hormony, vitamíny

Hladiny léků:
· Digoxin, Amikacin, Theophylin, Paracetamol (Acetaminophen), Kys. Valproová, Vankomycin, Gentamicin, Carbamazepin

Hematologická analýza:
· Krevní obraz 7 parametrů (LEU, ERY, HB, HTC, MCV, MCH, MCHC, PLT, RDW, MPV) 

· Krevní obraz 18 parametrů (obsahuje kompletní hemogram a 5-populační diferenciální rozpočet leukocytů, tj. relativní hodnoty neutrofilů, lymfocytů, eozinofilů, bazofilů, monocytů), diferenciální rozpočet leukocytů mikroskopicky, 

· Retikulocyty +(Ret-He), Sedimentace erytrocytů, Osmotická rezistence

Koagulační analýza - rutina:
· Protrombinový test, APTT, Fibrinogen, Trombinový test, D-dimer kvantitativně, Antitrombin, anti-FXa/LMWH, Dabigatran (Pradaxa), Rivaroxaban (Xarelto)

Koagulační analýza – speciální metody:
· Faktor VIII, Lupus antikoagulans – screening + konfirmace, Protein S, Protein C 
Podrobnější informace o jednotlivých vyšetřeních viz Příloha č.1 Abecední seznam vyšetření OKBH.

B: STATIMOVÁ (URGENTNÍ) VYŠETŘENÍ

Statimová vyšetření jsou určena pro závažné, život ohrožující stavy a akutní změny stavu nemocných, kdy laboratorní výsledky mohou rozhodujícím způsobem ovlivnit včasné stanovení diagnózy a následné léčby pacienta. Na žádankách musí být zřetelně vyznačen požadavek STATIM, žádanky musí splňovat všechny běžné požadavky (identifikace pacienta, datum, hodina odběru, podpis odběrové sestry, razítko oddělení, podpis lékaře).  

V naší laboratoři jsou statimová vyšetření dostupná 24 hodin denně a mají přednost při vyšetřování před rutinními vzorky. Výsledky jsou dostupné do 60 minut od doručení vzorku do laboratoře.
Uvedený čas 60 min je orientační, k jeho prodloužení může dojít např. v případě obtížně zpracovatelného vzorku (opakovaná centrifugace, ředění při vysokých hodnotách apod.).

C: FUNKČNÍ TESTY

Oddělení klinické biochemie a hematologie provádí zátěžový – glukózový toleranční test (oGGT), podle doporučení ČSKB a ČDS. 

Podrobnější informace o provedení a vyhodnocení viz 6.3. Zátěžové a speciální testy. 
2.7. Bezpečnost při práci v laboratoři
Laboratoř věnuje maximální pozornost otázkám bezpečnosti, a to jak pracovníkům laboratoře, kteří v souladu s předpisy prochází pravidelným školením BOZP + PO. Laboratoř třídí odpad a s veškerým biologickým odpadem zachází jako s odpadem infekčním.

Zásadní pozornost je věnována bezpečnosti dat, zejména jejich důvěrnosti. 
Naše laboratoř OKBH Nemocnice Sokolov s.r.o. je odpovědná prostřednictvím právně vymahatelných dohod za management všech informací o pacientech získaných nebo vytvořených během provádění laboratorních činností (ochrana soukromí a důvěrnost). Naše laboratoř předem informuje uživatele a/nebo pacienta, které informace hodlá veřejně zpřístupnit. V našem případě se jedná o nahlášení pozitivních nálezů u Hepatitid typu A, B nebo C, které musíme hlásit na KHS v Karlových Varech. Informace o pacientovi z jiného zdroje než od pacienta (např. stěžovatele, regulačního orgánu) uchovává naše laboratoř jako důvěrnou informaci. Totožnost zdroje naše laboratoř také uchovává v tajnosti a nesmí jí sdělit pacientovi, ledaže s tím souhlasí zdroj.
Osobní odpovědnost platí pro všechny pracovníky OKBH včetně smluvních partnerů nebo pracovníků externích poskytovatelů jsou vázáni zachovávat důvěrnost veškerých informací získaných nebo vytvořených při provádění laboratorní činnosti.
2.8. Systém řízení kvality laboratoře
Systém řízení kvality laboratoře v nemocnici Sokolov je nastaven a kontrolován podle aktuální normy ČSN EN ISO 15189 ed.3:2023. 

I. Politika kvality laboratoře
Laboratoř poskytuje služby, které se svojí kvalitou podílí na prosperitě firmy Nemocnice Sokolov s.r.o. Oddělení klinické biochemie a hematologie plně přejímá politiku kvality společnosti Nemocnice Sokolov s.r.o. a navíc se řídí těmito zásadami: 

Klademe důraz na profesionalitu, rychlou reakci a spolehlivost.

Jednotlivé pracovní činnosti chápeme jako součást procesů poskytování služeb v jejich návaznostech a souvislostech. Naší práci a procesy měříme a stanovujeme ukazatele pro jejich další zlepšování.

Jestliže umíme určit v čem byla nebo by mohla být chyba, umíme tuto chybu kvalifikovat a kvantifikovat, můžeme pak systematicky pracovat na odstranění možnosti jejího dalšího výskytu.

Neustálým zvyšováním kvalifikace všech zaměstnanců plníme zákonná ustanovení a zároveň vytváříme podmínky pro zvyšování kvality našich služeb.

Veškeré činnosti provádíme v souladu s platnými zákony a dle požadavků a nařízení příslušných orgánů.

Využíváme a respektujeme doporučení odborných společností.

II. Interní audity v laboratoři
V laboratoři probíhají interní audity podle požadavků normy ISO 15189. Audit provádí interní auditor s kvalifikací interního auditora a doložitelnou zkušeností s klinickými laboratořemi. Vedoucího auditora jmenuje vedoucí laboratoře, respektive manažer kvality, který při tom dbá na nezávislost auditora ve vztahu k prověřované oblasti. Současně se Nemocnice Sokolov s.r.o. připravuje k akreditaci SAK, který je zaměřen spíše na normu ISO 9001, proto je nutné projít v laboratoři taky interním auditem i podle této normy.

Provedení interního auditu podle nové normy ČSN EN ISO 15189 ed.3:2023 je nařízeno manažerem kvality v laboratoři. Roční plán interních auditů sestaví manažer kvality po dohodě s interním auditorem.

Náplň interních auditů je pevně daná, musí se vždy prověřit všechny články nové normy ČSN EN ISO 15189 ed.3:2023. Záznam o provedeném auditu se provádí do formuláře Harmonogram interního auditu, který obsahuje jednotlivá čísla kapitol článků normy. 

Pro každý bod osnovy připraveného formuláře musí interní auditor dospět k jednomu z následujících závěrů:
· VYHOVUJE = článek je plněn ve shodě s normou, nebo je plněn s výhradami, musí být uvedena výhrada 
· NEVYHOVUJE = článek normy není plněn, musí být uveden nález dokladující neplnění 
· IRELEVANTNÍ = článek normy nelze implementovat, musí být uvedeno proč 
Součástí formuláře – Harmonogram interního auditu je i zpráva z interního auditu. Takto vyplněný formulář je podepsaný vedoucím interním auditorem a manažerem kvality, vše je uloženo na oddělení klinické biochemie a hematologie u manažera kvality.

III. Přezkoumání vedením laboratoře
Výsledky z přezkoumání jednotlivých interních auditů, které proběhly v laboratoři podle nové normy ČSN EN ISO 15189 ed.3:2023 slouží pro potřeby řízení laboratoře a zvyšování kvality poskytovaných služeb. 

Podkladem pro přezkoumání vedením laboratoře je:
Podklady pro přezkoumání systému managementu musí zahrnovat informace z výsledků hodnocení:
a) periodické přezkoumání požadavků na vyšetření (dotazník spokojenosti) a vhodnosti postupů a požadavků na vzorky 

b) posuzování odezvy uživatelů

c) připomínek personálu 

d) interních auditů

e) managementu rizika

f) používání indikátorů kvality 

g) přezkoumání externími organizacemi 

h) výsledků účasti v programech mezilaboratorních porovnávání (EHK)

i) sledování a řešení stížností 

j) výkonnosti dodavatelů 

k) identifikaci a řízení neshod 

l) výsledků neustálého zlepšování včetně současného stavu nápravních opatření a preventivních opatření

m) následných opatření z předchozích přezkoumání systému managementu 

n) změn v objemu a rozsahu práce, pracovníků a prostor, které by mohly mít vliv na systém managementu kvality

o) doporučení k zlepšení, včetně odborných požadavků 

Součástí je přezkoumání řízené dokumentace laboratoře (Laboratorní příručka apod.).

O přezkoumání vedením laboratoře je pořízen záznam, který je schválen vedoucím laboratoře. S obsahem záznamu jsou seznámeni na poradě všichni pracovníci laboratoře. Pokud bude záznam z tohoto přezkoumání požadován pro potřeby Nemocnice Sokolov s.r.o. je originál záznamu ponechán v laboratoři a pro potřeby akreditace SAK dle normy ISO 9001 je pořízena kopie záznamu.

Závěry z přezkoumání vedením laboratoře jsou podle jejich povahy zpracovávány jako příkazy vedení laboratoře, nápravná opatření nebo preventivní opatření.
3. Manuál pro odběry primárních vzorků

3.1. Základní informace 
Odběry se provádí pondělí až pátek na oddělení klinické biochemie a hematologie vždy 
od 06:00 do 14:00. 

Možnost odběru pro naše klienty:
· přímo v laboratoři nemocnice Sokolov 

· na detašovaném odběrovém pracovišti Ohře

Infolinka do laboratoře: volat mezi (07:00 – 15:30) na číslo 352 520 171 
3.2. Požadavkové listy (žádanky)
Typy žádanek, které se používají v laboratoři:
· Základní požadavkový list OKBH – papírová žádanka, červený formulář formátu A4 oboustranný.
· Elektronické žádanky v programu NIS WinMedicalc – laboratorní žádanka OKBH.

· Laboratorní žádanka OKBH malá (punktát, dialyzát). 
· Ostatní žádanky s řádně vyplněnými údaji a požadavky na vyšetření.
Konkrétní vzor žádanky viz www.pentahospitals.cz (Soubor Žádanka OKBH).

Povinné identifikační údaje na požadavkovém listu 
· Jméno a příjmení pacienta, podrobnosti o umístění pacienta/kontaktech na pacienta

· Číslo pojištěnce – shodné s rodným číslem (u cizince číslo pojištěnce a datum narození).
· Kód zdravotní pojišťovny klienta.
· Kód základní diagnózy dle MKN -10. 
· Datum a čas odběru, identifikace odběrového pracovníka. 
· Identifikace žadatele – razítko a podpis, jméno lékaře, IČZ (IČP), odbornost, kontaktní údaje. 
· Akutnost laboratorního vyšetření – u urgentních vzorků je třeba výrazně označit žádanku nápisem STATIM.
· Požadovaná laboratorní vyšetření označit správným zaškrtnutím jednotlivých metod na žádance, v kolonce Poznámka (u papírové žádanky), lze specifikovat další požadavky, které tato žádanka neobsahuje. 
· Druh primárního vzorku

Nepovinné údaje na požadavkovém listu
· Údaje výška a váha pacienta jsou vyžadovány u vyšetření kreatininové clearence. 
· Údaje o sběru moče (objem a čas) jsou požadovány při vyšetření odpadu určitých látek v moči za časový interval.
Kromě předepsaného požadavkového listu naší laboratoře lze použít i následující:

· Žádanky spolupracujících laboratoří pro laboratorní vyšetření, které naše laboratoř neprovádí.
· Žádanky na speciální vyšetření – Genetika + informovaný souhlas klienta.
Na oddělení klinické biochemie a hematologie nemocnice Sokolov jsou požadavkové listy (žádanky) uchovávány po dobu 5 let, poté jsou dle předepsaného postupu skartovány viz
S-OKBH-01 Směrnice o řízení dokumentaci.
3.3. Požadavky na urgentní vyšetření
Indikace akutních vyšetření je omezena jen na určité případy.

Pokud ošetřující lékař indikuje provedení výkonu ihned (statim), je nedílnou součástí této indikace záznam ve zdravotní dokumentaci pacienta. Výkon je indikován jako statim pouze z důvodu zdravotních nikoliv technicko - organizačních (sbírka zákonů č. 493/2005).

1. V lůžkových zařízeních u nemocných: 
· Právě přijatých v těžkém stavu. 
· U hospitalizovaných při náhlé změně zdravotního stavu nebo při radikální změně léčebného postupu. 
· U pacientů napojených na přístrojovou techniku nebo řízení fyziologických funkcí (např. na jednotkách intenzívní péče). 
· Před naléhavým operačním výkonem, kdy anestézie nebo samotný výkon vyžadují neodkladné vyšetření. 
2. V ambulantních zařízeních: 
· U nemocných v závažném nebo akutně zhoršeném stavu, pokud by výsledek akutního vyšetření mohl bezprostředně ovlivnit péči o nemocného. 
Podmínky při příjmu materiálu:
· Příjem materiálu na urgentní vyšetření je 24 hodin denně. 
· Biologický materiál na akutní vyšetření musí být dodán s příslušnou dokumentací na oddělení OKBH neprodleně po odběru. 
· Materiál je nutno předat pracovníkovi laboratoře (zvonek na dveřích s okénkem). 
· Po přejímce materiálu a žádanky pověřený laborant neprodleně provede analýzu. 
· Urgentnost vzorku je třeba výrazně označit nápisem „STATIM“ na žádance. 
Výsledky urgentních vyšetření se přenášejí bez prodlení do NIS a v opodstatněných případech se také hlásí telefonicky.

Za STATIM vyšetření v době rutinního provozu (07:00 – 15:30) lze považovat pouze ordinace splňující výše uvedené klinické a administrativní požadavky. Všechny vzorky doručené v době dozoru nad pracovištěm (pohotovostní služba), v sobotu, neděli a ve svátek, jsou vzhledem ke statimovému režimu laboratoře automaticky považovány za STATIM.

Přístup k urgentním vyšetřením není nijak omezen, ale vzhledem ke kontrolám ze strany plátců zdravotní péče (zdravotních pojišťoven), nesmí být požadování urgentních (statimových) vyšetření zneužíváno. 

Rozsah akutních vyšetření viz 2.6. Spektrum a popis nabízených služeb. 
3.4. Ústní požadavky na vyšetření
V případě potřeby ze strany kliniků o doplnění některého vyšetření z již dříve dodaného vzorku je možno uplatnit požadavek na dodatečné vyšetření. Možnost doplnění vyšetření je závislá na dostatečném množství vzorku po provedení dodatečné analýzy a dále na časovém odstupu od odběru vzorku. Veškerá archivní pacientská séra jsou po analýze uskladněná po dobu 7 dní.

Ze vzorků dodaných do laboratoře lze dodatečně, např. na základě telefonického doobjednání ošetřujícím lékařem provádět vyšetření za dodržení těchto pravidel:
· Telefonicky ohlásit na OKBH, požadavek na doordinování, pracovník laboratoře zjistí, jestli je k dispozici dostatečné množství příslušného biologického materiálu (sérum, plazma, moč…) a jestli je stabilita analytu v normě.

· V případě, že je vše v pořádku, laboratoř doordinované vyšetření akceptuje.

· U nemocničních oddělení je doba dodání nové žádanky max. (1-2 hodiny), nově požadované vyšetření je provedené hned po dodání žádanky. 
Dodatečná vyšetření lze u některých analytů provést s určitým omezením, které je dané stabilitou analytu v biologickém materiálu viz Příloha č.1 Abecední seznam vyšetření. 

V tabulce jsou uvedeny nejméně stabilní analyty nebo testy s maximální dobou možného doobjednání vyšetření od doby odběru. Po uplynutí uvedeného časového intervalu laboratoř tato vyšetření neprovede a je nutný nový odběr. 
Tabulka: 
	Metoda – Hematologie 
	Materiál
	Stabilita

	Krevní nátěr
	Krev
	4 hodiny při teplotě 18 – 25 °C

	Krevní obraz + diferenciál
	Krev
	5 hodin při teplotě 18 – 25 °C

	Retikulocyty
	Krev
	2 hodiny při teplotě 18 – 25 °C

	INR
	Plazma
	6 hodin při teplotě 18 – 25 °C

	APTT (s heparinem)
	Plazma
	1 hodina při teplotě 18 – 25 °C

	Trombinový test (TT), Fibrinogen, APTT (bez heparinu), AT, D-Dimery,

anti-FXa/LMWH, PC, PS, Gl., LA
	Plazma
	4 hodiny při teplotě 18 – 25 °C

	FVIII – s ohledem na množství dodaného vzorku
	Plazma
	2 hodiny při teplotě 18 – 25 °C

	Metoda - Biochemie
	Materiál
	Stabilita

	Draslík (Kalium) 
	Krev
	4 hodiny při teplotě 18 - 25 °C

	Glukóza 
	Krev
	2 hodiny při teplotě 18 - 25 °C

	Moč chemicky + sediment
	Moč
	2 hodiny při teplotě 18 – 25 °C


3.5. Používaný odběrový systém
Nemocnice v Sokolově používá odběrový systém firmy SARSTEDT a odběrový systém BD VACUTAINER.

Rozdělení odběrového systému SARSTEDT:
Klinická biochemie, sérologie, speciální vyšetření




	          zkumavka s vakuem
	přísada
	objem
	odběr(systém)

	S-MONOVETTE / zkumavka s bílým uzávěrem 
	Aktivátor srážení
	4,9 ml
	Srážlivá krev

	S-MONOVETTE / zkumavka s bílým uzávěrem 
	Aktivátor srážení
	1,2 ml
	Srážlivá krev


Laktát, Glukóza (stabilizace na 24hod)
	          zkumavka s vakuem
	přísada
	objem
	odběr(systém)

	S-MONOVETTE / zkumavka se žlutým uzávěrem 
	Fluorid sodný 
	2,7 ml
	Plazma


Speciální vyšetření – Klinická biochemie, sérologie, speciální vyšetření
	          zkumavka s vakuem
	přísada
	objem
	odběr(systém)

	S-MONOVETTE / zkumavka s oranžovým uzávěrem 
	Lithium-Heparin 
	4,5 ml
	Plazma

	S-MONOVETTE / zkumavka s oranžovým uzávěrem 
	Lithium-Heparin 
	7,5 ml
	Plazma


Hemokoagulace

	          zkumavka s vakuem
	přísada
	objem
	odběr(systém)

	S-MONOVETTE / zkumavka se zeleným uzávěrem
	Citrát sodný
	2,7 ml
	Plazma

	S-MONOVETTE / zkumavka se zeleným uzávěrem
	Citrát sodný
	1,8 ml
	Plazma


Krevní obraz, HbA1c, Amoniak, Foláty v ERY

	          zkumavka s vakuem
	přísada
	objem
	odběr(systém)

	S-MONOVETTE / zkumavka s červeným uzávěrem
	K3EDTA 
	2,7 ml
	Plná krev


Krevní obraz - Pseudothrombocytopenie
	          zkumavka s vakuem
	přísada
	objem
	odběr(systém)

	S-MONOVETTE / zkumavka s červeným uzávěrem
	ThromboExact
	2,7 ml
	Plná krev


Moč chemicky a mikroskopicky, Hamburger, Clearence, speciální vyšetření v moči

	          zkumavka 
	přísada
	objem
	odběr(systém)

	URINE MONOVETTE / zkumavka se žlutým uzávěrem
	-
	10,0 ml
	Moč

	DISPOLAB / zkumavka se žlutým uzávěrem
	-
	12,0 ml
	Moč


Sedimentace erytrocytů
	          zkumavka s vakuem
	přísada
	objem
	odběr(systém)

	S-MONOVETTE / zkumavka s fialovým uzávěrem
	Citrát sodný
	3,5 ml
	Plná krev


Rozdělení odběrového systému BD VACUTAINER:
Klinická biochemie, sérologie, speciální vyšetření


	          zkumavka s vakuem
	přísada
	objem
	odběr(systém)

	zkumavka BD se zlatým uzávěrem 
	gel
	5,0 ml
	Srážlivá krev

	zkumavka BD se zlatým uzávěrem
	gel
	3,5 ml
	Srážlivá krev

	zkumavka BD se zlatým uzávěrem
	gel
	2,5 ml
	Srážlivá krev


Laktát, Glukóza (stabilizace na 24 hod)
	          zkumavka s vakuem
	přísada
	objem
	odběr(systém)

	 zkumavka BD se šedým uzávěrem 
	Fluorid sodný 
	2,0 ml
	Plazma


Klinická biochemie - STATIM
	          zkumavka s vakuem
	přísada
	objem
	odběr(systém)

	zkumavka BD se zeleným uzávěrem 
	Lithium-Heparin 
	5,0 ml
	Plazma

	zkumavka BD se zeleným uzávěrem
	Lithium-Heparin 
	2,0 ml
	Plazma


Klinická biochemie, sérologie, speciální vyšetření, TOXI, TS
	          zkumavka s vakuem
	přísada
	objem
	odběr(systém)

	zkumavka BD s červeným uzávěrem
	Aktivátor srážení
	 6,0 ml
	Srážlivá krev

	zkumavka BD s červeným uzávěrem
	Aktivátor srážení
	2,0 ml
	Srážlivá krev


Hemokoagulace
	          zkumavka s vakuem
	přísada
	objem
	odběr(systém)

	zkumavka BD s modrým uzávěrem
	Citrát sodný
	2,7 ml
	Plazma

	zkumavka BD s modrým uzávěrem
	Citrát sodný
	1,8 ml
	Plazma


Krevní obraz, HbA1c, Amoniak, Foláty v ERY, HCYS
	          zkumavka s vakuem
	přísada
	objem
	odběr(systém)

	zkumavka BD s fialovým uzávěrem
	K3EDTA
	2,0 ml
	Plná krev


Sedimentace erytrocytů
	          zkumavka s vakuem
	přísada
	objem
	odběr(systém)

	zkumavka BD s černým uzávěrem
	Citrát sodný
	 5,0ml
	Plná krev


Jiné odběrové systémy:
 
Krevný plyny, COHb, MetHb

	          kapilára 
	přísada
	objem
	odběr(systém)

	Plastová kapilára s uzávěrem a drátkem na promíchání – kapilární odběr
	Heparin lithný 
	120 μl
	Plná krev


Krevný plyny, Ionizovaný vápník (iCa2+) 
	          kapilára
	přísada
	objem
	odběr(systém)

	Plastová kapilára s uzávěrem – arteriální anaerobní odběr
	Heparin lithný 
	120 μl
	Plná krev


Glykemický profil

	          
	přísada
	objem
	odběr(systém)

	Plastová kapilára kalibrovaná na 20 µl krve + mikrozkumavka s víčkem, naplněná systémovým roztokem 1,0 ml
	
	20 μl +1,0 ml 
	Plná krev v syst.roztoku


Stolice na zbytky

	          
	přísada
	objem
	odběr(systém)

	FOB Test Gold
	Extrakční medium
	
	Stolice

	Nádobka na stolici
	
	
	Stolice


Likvor

	          zkumavka
	přísada
	objem
	odběr(systém)

	Sterilní plastová zkumavka bez úpravy
	-
	
	Likvor


 
Sbíraná moč s konzervačním činidlem – Katecholaminy

	          nádobka
	přísada
	objem
	odběr(systém)

	Plastová sběrná láhev 
	HCL
	5,0 ml
	Moč


 
Poznámka:
Všechny používané typy odběrových zkumavek, jehel, plastových kapilár včetně uzávěrů a míchacích drátků jsou k vyzvednutí v centrálním skladu nemocnice v Sokolově.

Kalibrované kapiláry a mikrozkumavky se systémovým roztokem na Glykemický profil připravuje OKBH na požádání (k vyzvednutí jsou k dispozici pro lůžková oddělení 

Po – Pá, od 06:00 do 14:30).

3.6. Příprava pacienta před vyšetřením
Základní informace pro pacienty:
 
1. Odběr venózní krve nalačno 
Odběr venózní krve se provádí většinou ráno, obvykle nalačno (12 hod lačnění).

Pacient je poučen, že odpoledne a večer před odběrem má vynechat tučná jídla. Je nutno uvést podávané léky na průvodce (např. antikoagulační léčba). Ráno před odběrem nemá trpět žízní. Je vhodné, napije-li se pacient před odběrem 1/4 l vody nebo čaje bez cukru.

 
2. Odběr ranní moče 
Odebírá se první ranní moč. Použije se vzorek ze středního proudu moči. Pacient má být poučen o nutnosti omytí zevního genitálu vodou. Plastová nádobka se musí označit štítkem se jménem a rodným číslem. 

 
3. Sběr moče 
Pacient musí být seznámen s technickým postupem při sběru moče. 

Během sběru moče je nutné dosáhnout dostatečného objemu moče vhodným a rovnoměrným příjmem tekutin. Za vhodný se považuje takový příjem tekutin, aby se dosáhlo 1500 - 2000 ml moče u dospělého za 24 hodin. To znamená, že na každých 6 hodin sběru moče (kromě noci) vypije pacient asi 3/4 litru tekutin (voda nebo minerální voda).

4. Stolice na okultní krvácení
Vzorek stolice nelze odebírat v době menstruace, v případě krvácejících hemeroidů, krvácení u zácpy, krvácení do moči. Jiné interference nebyli shledány ze strany příjmu potravy ani jiných typů hemoglobinu, proto není potřeba dodržovat žádný speciální dietní režim.

5. Pokyny pro pacienty před vyšetřením oGTT (orální glukózový toleranční test) 
Vyšetřovaná osoba by měla po dobu nejméně tří dnů před provedeným testem konzumovat stravu s obsahem nejméně 150 g sacharidů denně. Nesmí v tomto období držet redukční dietu a je nutno dodržovat obvyklou fyzickou zátěž. Hladovění před testem by mělo být nejméně 10 hodin, ale ne delší než 16 hodin. 

Pacient musí roztok glukózy (75 g glukózy + 250 ml vody) vypít během 5 – 10 minut. 

Jestliže po požití diagnostického roztoku glukózy vyšetřovaná osoba zvrací, sdělí to při odběru krve odběrové sestře. oGTT nemá interpretační cenu při závažnějších interkurentních onemocněních (stresová kontraregulace a inzulinorezistence).

 

Podrobné pokyny pro pacienty viz 6.3. Zátěžové a speciální testy. 
3.7. Identifikace pacienta na žádance a označení vzorku

Vzorky pacientů určené k analýze bez správné identifikace pacienta se v laboratoři nesmějí vyskytovat. 

Identifikační údaje uvedené na zkumavce s materiálem (primární vzorek) se musí shodovat s údaji na požadavkovém listu (žádance). 

Po kontrole přijatého materiálu a požadavkového listu jsou identifikační znaky pacienta z požadavkového listu zadány do laboratorního informačního systému LIS. Zadanému vzorku je automaticky přiřazeno centrální laboratorní číslo, které je softwarem laboratorního informačního systému a tiskárnou čárových kódů zpracováno ve specifický nezaměnitelný čárový kód vytištěný na identifikačním štítku (obsahuje čárový kód, jméno pacienta, rodné číslo, přiřazené laboratorní číslo, typ materiálu, označení urgentnosti požadavku, zařazení do laboratorního bloku).

Tento kód je po kontrole údajů štítku z tiskárny a štítku zkumavky nalepen na primární zkumavku se vzorkem. Tak je zajištěna návaznost identifikovaného jedince na žádance a označené zkumavky s materiálem (primární vzorek). Přiřazené laboratorní číslo je vytištěno na výsledkovém listu. 

Pro alikvotované vzorky (rozdělené na části určené k samostatným analýzám, např. FVIII) je ihned po zadání požadavků tištěn příslušný počet čárových kódů k jednomu laboratornímu číslu, pro jednoho pacienta je připraven příslušný počet potřebných zkumavek.  

 

Popis žádanky a práce se žádankou je předmětem kapitoly 3.2. Požadavkové listy (žádanky). 
3.8. Odběr vzorku 

3.8.1. Bezpečnostní aspekty
1. Každý vzorek krve je nutné považovat za potencionálně infekční. Je potřeba zabránit zbytečným manipulacím s krví, které by mohly vést ke kontaminaci pokožky a sliznic odebírající osoby, veškerých pomůcek používaných při odběru nebo ke vzniku infekčního aerosolu. 
2. Je nutné zajistit dostupnost lékaře pro případ komplikací při odběru. 
3. U nemocných s poruchami vědomí nebo malých dětí je nutné zabránit případnému poranění. Je třeba očekávat pohyby pacienta během odběru nebo reakce na vpich. 
4. Prevence hematomu zahrnuje zejména: opatrnost při punkci, včasné odstranění škrtidla, používání jen velkých povrchových žil, aplikaci přiměřeně malého tlaku na místo vpichu při ošetřování rány po odběru. 
5. Veškeré manipulace s odběrovými jehlami a lancetami se musí provádět s maximální opatrností. Bezprostředně po odběru je nutné jehly a lancety bezpečně zneškodnit odložením do silnostěnné nádoby. S jehlami se nijak nemanipuluje, je zakázáno zpětné nasazování krytky. 
6. Při poranění pracovníka kontaminovanou jehlou nebo lancetou postupujeme jako při pracovním úraze. 
3.8.2. Odběry žilní krve
3.8.2.1. Provedení odběru žilní krve
1. Příprava materiálu, pomůcek a příslušné dokumentace, zejména s ohledem na prevenci záměn vzorků. 
2. Kontrola identifikace pacienta dostupným způsobem jak u pacientů schopných spolupráce, tak u pacientů neschopných spolupráce, kde identifikaci verifikuje zdravotnický personál, případně příbuzní pacienta. 
3. Ověření dodržení potřebných dietních omezení před odběrem. 
4. Seznámení pacienta s postupem odběru. 
5. Zajištění vhodné polohy paže, tj. podložení paže opěrkou v natažené pozici bez pokrčení v lokti, u ležících nemocných zajištění přiměřené polohy s vyloučením flexe v lokti. 
6. Kontrola identifikačních údajů na zkumavkách, bezprostředně před odběrem se musí zkontrolovat kvalita jehly (neporušený obal = sterilita, stříkaček a zkumavek, exspirace). 
7. Dezinfekce místa vpichu doporučeným prostředkem. Po dezinfekci je nutné kůži nechat dokonale oschnout jednak pro prevenci hemolýzy vzorku, jednak nedokonalé zaschnutí dezinfekčního prostředku může také vyvolat pocit pálení v místě vpichu. Po dezinfekci je další palpace místa odběru nepřijatelná. U pacientů s alergií na běžné dezinfekční prostředky používáme 70 – 80 % alkohol nebo alkohol-éter. 
8. Opakované sondování jehlou je nepřípustné. 
9. Po ukončení odběru místo vpichu i jehlou se zakryje gázovým čtvercem. Na gázový čtvereček se jemně zatlačí a pomalým tahem se odstraní jehla ze žíly. Přitom se dbá, aby nedošlo k poranění pacientovy paže. Po vyjmutí jehly ze žíly přiložíme tampon, který si pacient přitlačí alespoň po dobu 60 sekund, aby se zabránilo vzniku hematomu. Pacient by během této doby neměl paži ohýbat, aby se žíla nepohnula a krev nevytekla mimo a nezpůsobila vznik podlitiny. Místo by se mělo potom zkontrolovat a nechat buď otevřené nebo přelepit náplastí nejméně na 15 minut. Pacient nesmí opustit zdravotnické zařízení, pokud trvá krvácení. Při nadměrném nebo dlouhotrvajícím krvácení je třeba informovat lékaře. Lehčí komplikace při odběrech krve: - krátkodobá porucha vědomí, nevolnost, mdloby – Řeší odběrová sestra položením pacienta na lehátko, zvednutím dolních končetin, přístupem čerstvého vzduchu. Pacientovi je změřen krevní tlak. Po odeznění příznaků se pacient pomalu posadí a podají se mu tekutiny, asi po 10 min se může pacient postavit a opustit odběrovou místnost. Událost je zapsaná odběrovou sestrou do žádanky, a taky do poznámky pro lékaře do LIS. U přetrvávajících obtíží či komplikovaných stavů je přivolán lékař sloužící v nejbližší ambulanci od odběrového místa (např. Interní ambulance v nemocnici), který rozhodne o dalším postupu. 

10. Bezprostředně po odběru je nutné bezpečně zneškodnit jehly. S jehlami se nijak nemanipuluje, ani se neodstraňují z jednorázových stříkaček. Nezbytnou součástí vybavení odběrového pracoviště je silnostěnní kontejner na likvidaci použitého materiálu, který musí být řádně označen, např. Infekční odpad. Podle hygienických předpisů musí být kontejner opatřen víčkem.

11. Na žádanku se zaznamená datum a čas odebrané krve a jméno odebírajícího pracovníka. Odebrané zkumavky musí být správně označené (jméno pacienta a rodné číslo), které musí souhlasit s údaji na žádance. 
12. Zkumavky s odebranými vzorky, které jsou seřazené v plastovém stojánku podle žádanek, se co nejdříve transportují do centrální laboratoře nebo se do doby transportu uloží tak, aby nedošlo k jejich poškození, viz 4.1. Příjem žádanek a vzorků.
3.8.2.2. Odběry za zvláštních podmínek
Doporučený postup odběru při současném podávání infuze: odběr v době podávání infuze se provádí jen v nezbytném případě. Doporučený odstup odběru od ukončení infuze je 1 hodina (při podávání tukových emulzí 8 hodin). Pokud je nutno odběr uskutečnit, doporučuje se odběr provést z druhé paže, něž do které je zavedena infuze.

Odběr z centrálního katétru: je-li prováděn odběr z centrálního katétru, je třeba nejprve odpustit nejméně jeden - až dvojnásobek objemu katétru a teprve potom provést odběr. Při odběru na koagulační vyšetření se odběr do citrátu provádí až po odběru do heparinu.
3.8.2.3. Možné chyby při odběru žilní krve
Chyby při přípravě nemocného:
· Pacient nebyl nalačno. Požité tuky v potravě způsobí přítomnost chylomiker v séru nebo plazmě, která mohou ovlivnit až znemožnit některá stanovení. Zvýší se koncentrace glukózy.

· V době odběru nebo těsně před odběrem dostal pacient infuzi obsahující měřený analyt a nebyla přijata dostatečná opatření k zamezení kontaminace vzorku.

· Pacient nevysadil před odběrem léky, které mohou ovlivnit stanovení.

· Nebyla dodržena doporučená doba odběru, odběr nebyl proveden ráno, je zvolena nevhodná doba odběru nebo doporučená příprava pacienta před odběrem. Během dne řada biochemických a hematologických hodnot kolísá, odběry v průběhu dne ordinujeme proto jen výjimečně, kde mimořádný výsledek může ovlivnit naléhavé diagnostické rozhodování.

· Odběr byl proveden po mimořádné fyzické zátěži.

· Nemocný před odběrem dlouho nepil, výsledky mohou být ovlivněny dehydratací.

Chyby způsobené nesprávným použitím turniketu (škrtidla) při odběru:
· Nejvhodnější doba pro uvolnění turniketu je okamžik, kdy se ve zkumavce nebo stříkačce objeví krev, včasné uvolnění turniketu normalizuje krevní oběh a zabrání krvácení po odběru. Pacient během odběru a po odběru uvolní svalové napětí paže. Dlouhodobé stažení paže nebo nadměrné cvičení se zataženou paží před odběrem vede ke změnám poměrů tělesných tekutin v zatažené paži, pak jsou ovlivněny např. koncentrace draslíku nebo proteinů.

Chyby vedoucí k hemolýze vzorku:
· Hemolýza vadí většině biochemických i hematologických vyšetření zejména proto, že řada látek přešla z erytrocytů do séra nebo plazmy, nebo zabarvení séra (plazmy) interferuje s vyšetřovacím postupem. Hemolýza séra (plazmy) velmi ovlivňuje laboratorní výsledky při vyšetření LD, AST, ALT, ALP, GMT, bilirubinu, cholesterolu, urey, fosforu, železa, kreatininu, celkové bílkoviny, K+, viz www.pentahospitals.cz (Seznam sérových indexů). 

· Hemolýzu může způsobit
1. Vlhkost (použití vlhké odběrové soupravy a zkumavek).

2. Přítomnost saponátů ve zkumavce (rozpouštějí se membrány erytrocytů).

3. Znečištění jehly nebo pokožky stopami ještě tekutého dezinfekčního roztoku.

4. Použití nevhodného typu (průměru) jehly, kterou se pak krev násilně aspiruje.

5. Odběr je proveden z okolí hematomu, zánětu nebo otoku.

6. Stékání krve z povrchu kůže.

7. Prudké vystřikování krve ze stříkačky do zkumavky.

8. Prudké třepání krve ve zkumavce nebo nešetrný transport krve do laboratoře.

9. Uskladnění plné krve v lednici, ponechání krve nad ústředním topením nebo uložení na slunci.

10. Zmrznutí vzorku krve.

11. Prodloužení doby mezi odběrem a dodáním do laboratoře.

12. Použití nesprávné koncentrace nebo nesprávného protisrážlivého činidla, nesprávný poměr krve a antikoagulantu.

13. Centrifugace krve při vysokých otáčkách (nad 2000 G).

3.8.3. Odběry kapilární krve
3.8.3.1. Odběr kapilární krve do mikronádob (SARSTEDT, apod.) 
Stanovení novorozeneckého bilirubinu, Krevní obraz, Glykémie.
Pracovní postup – kapilární odběr:
· Připravte si potřebné pomůcky, vyplňte žádanky se všemi náležitostmi a označte odběrové nádoby. 

· Proveďte hygienickou dezinfekci rukou, oblékněte si rukavice. 

· Proveďte dezinfekci místa vpichu, nechte dezinfekci zaschnout. 

· Vpich lancetou proveďte v místě mimo střed bříška prstu dostatečně hluboko, aby krev volně vytékala. 

· Odložte lancetu do kontejneru (u neklidných pacientů/dětí použijte speciální bezpečnostní lancetu). 

· První kapku krve setřete suchým tamponem / čtvercem. 

· Odběrovou nádobku naplňte kapilární krví po rysku, uzavřete, okamžitě promíchejte. 

· Opatrným obracením (2-3x), netřepejte! 

· Přiložte suché krytí (tampon/čtverec) na místo vpichu, přidržte krytí mírným tlakem a event. přelepte náplastí. 

· Svlékněte si rukavice. 

· Sledujte pacienta po celou dobu výkonu, věnujte pozornost jeho subjektivním pocitům a udržujte s pacientem komunikaci. 

· Proveďte hygienickou dezinfekci rukou, zkontrolujte označení zkumavek a zajistěte správný a včasný transport vzorku do laboratoře. 
3.8.3.2. Odběr kapilární krve na Glykemický profil
Stanovení glykémie nalačno, před obědem, před večeří, další informace viz. 5.8. Vydávání potřeb laboratoří.
Pracovní postup – kapilární odběr na glykemický profil:
· Připravte si potřebné pomůcky, vyplňte žádanky se všemi náležitostmi a označte odběrové nádoby. 

· Proveďte hygienickou dezinfekci rukou, oblékněte si rukavice. 

· Proveďte dezinfekci místa vpichu, nechte dezinfekci zaschnout. 

· Vpich lancetou proveďte v místě mimo střed bříška prstu dostatečně hluboko, aby krev volně vytékala. 

· Odložte lancetu do kontejneru (u neklidných pacientů/dětí použijte speciální bezpečnostní lancetu). 

· První kapku krve setřete suchým tamponem / čtvercem. 

· Kalibrovanou kapilárku na 20 µL krve celou naplníme, ihned vložíme do připravené 

Eppendorf zkumavky, která obsahuje stabilizační systémový roztok (přesně 1,0 ml), nádobku dobře uzavřeme a okamžitě promícháme opatrným obracením (2-3x), netřepejte! 

· V případě nedokonalého promíchání může dojít k vytvoření fibrinového vlákna – sraženiny! 
· Přiložte suché krytí (tampon/čtverec) na místo vpichu, přidržte krytí mírným tlakem a event. přelepte náplastí. 

· Svlékněte si rukavice. 

· Sledujte pacienta po celou dobu výkonu, věnujte pozornost jeho subjektivním pocitům a udržujte s pacientem komunikaci. 

· Proveďte hygienickou dezinfekci rukou, zkontrolujte označení zkumavek a zajistěte správný a včasný transport vzorku do laboratoře. 
3.8.3.3. Odběr krve na vyšetření acidobazické rovnováhy
Před vlastním odběrem vzorku je vhodná příprava pacienta.
Pracovní postup – arteriální (krevný plyny, iCa), venózní odběr:
Vhodná místa odběru arteriální krve - a. femoralis; a. brachialis; a. radialis; lebeční artérie novorozenců (a. temporalis). 
Stanovení ionizovaného vápníku (iCa –měřený), je nutné odběr provést anaerobně a co nejrychleji transportovat na tajícím ledu do laboratoře!!

· Připravte si potřebné pomůcky, včetně kapiláry / stříkačky s heparinem, vyplňte žádanky se všemi náležitostmi a štítek se jménem a r.č. pacienta. 
· Ve stříkačce ani v kanyle nesmí být žádné bublinky vzduchu. 

· Proveďte hygienickou dezinfekci rukou, oblékněte si rukavice. 

· Proveďte anestézii a dezinfekci místa vpichu doporučeným prostředkem. Po dezinfekci je nutné kůži nechat oschnout pro prevenci hemolýzy vzorku. 

· Proveďte vlastní odběr, po odběru odstraňte bublinky vzduchu a pevně uzavřete zátkou nebo speciálním uzávěrem, krev promíchejte!! 

· Po odběru se očistí místo vpichu, provede se jeho zakrytí sterilní gázou a přelepí se náplastí. 
· Pacientovi se doporučí ponechat místo odběru zakryté nejméně 15 minut. Při pokračujícím krvácení z místa odběru se pomocí gázového čtverce a přiměřeného tlaku na místo odběru vyčká zastavení krvácení. 

· Proveďte hygienickou dezinfekci rukou, zkontrolujte označení zkumavek a zajistěte správný a včasný transport vzorku na tajícím ledu do laboratoře. 
Pracovní postup – kapilární odběr arterializované krve:
Odebíráme z dobře prokrveného místa – ušní lalůček, bříško prstu, patička malých dětí. 

· Připravte si potřebné pomůcky, vyplňte žádanky se všemi náležitostmi a označte odběrové nádoby. 
· Proveďte hygienickou dezinfekci rukou, oblékněte si rukavice. 

· Provedeme hyperemizaci místa vpichu. 
· Proveďte dezinfekci místa vpichu, nechte dezinfekci zaschnout. 

· Proveďte kožní vpich celým hrotem sterilní lancety (musí být dostatečně hluboký, aby krev volně vytékala). 

· Setřete první kapku krve. 

· Přiložte heparinizovanou kapiláru ke krevní kapce pod vhodným sklonem (úhel 45°), krev sama vtéká do kapiláry - krev v kapiláře musí být zcela bez bublin. 

· Vložte do kapiláry po naplnění drátek a oba konce uzavřete zátkami.

· Promíchejte odebranou krev v kapiláře pomocí magnetu. 
· Proveďte hygienickou dezinfekci rukou, zkontrolujte označení zkumavek a zajistěte správný a včasný transport vzorku na tajícím ledu do laboratoře. 
3.8.3.4. Možné chyby při odběru kapilární krve 
· bublinky v kapiláře nebo nadměrné mačkání prstu 
· nedokonalé promíchání – vytvoření fibrinových vláken (sraženiny) 
· krev nedodána k vyšetření okamžitě 
· odběr z prochladlé, neprokrvené končetiny 
· nedokonalé odstranění dezinfekčního prostředku 
· kapilární odběr k vyšetření acidobazické rovnováhy nebyl dodán na tajícím ledu 
3.8.4. Odběr likvoru (mozkomíšní mok)
Vyšetření mozkomíšního moku
Lumbální punkci provádí lékař do sterilních plastových zkumavek (sterilní močová zkumavka, např. SARSTEDT).

Požadavky laboratoře
Mozkomíšní mok je nutno ihned po odběru dopravit do laboratoře a do 15 minut analyzovat, jinak dochází k rozpadu elementů. Při vyšším počtu elementů se stabilita snižuje! 

Analýzu nelze provést v likvoru, který jeví známky sraženiny (fibrinová síťka, sraženina). 
Pracovní postup - odběr mozkomíšního moku:
· Proveďte hygienickou dezinfekci rukou a připravte pomůcky včetně ochranných pomůcek. 

· Uklidněte pacienta a upravte mu správnou polohu (kočičí hřbet nebo vleže na boku). 

· Odmastěte kůži benzinem široce v místě bederní páteře a aplikujte dezinfekční roztok. 

· Komunikujte s pacientem po celou dobu trvání výkonu. 

· Lékař provede punkci speciální punkční jehlou mezi obratlovými trny L3 – L4, event. L4 – L5 do připravených sterilních zkumavek, které následně sterilně uzavře. Po odebrání moku odstraní jehlu. 

· Překryjte okamžitě místo vpichu sterilním textilním krytím a pacienta uložte na záda do vodorovné polohy. 

· Sledujte pacienta po celou dobu výkonu, věnujte pozornost jeho subjektivním pocitům a udržujte komunikaci. 

· Proveďte hygienickou dezinfekci rukou, zkontrolujte označení zkumavek a zajistěte správný a včasný transport vzorku do laboratoře. 
3.8.5. Odběr punktátu
Stanovení pleurálního výpotku, kloubního punktátu apod.

Pracovní postup - odběr punktátu:
· Pro stanovení počtu elementů nebo cytologické vyšetření se používá přísada protisrážlivého činidla (K3EDTA). 
· Pro běžné biochemické testy se používají odběrové nádoby s konzervačním činidlem (fluorid sodný).
· Pro kultivační a jiná vyšetření definuje podmínky příslušná laboratoř, která zpracovává mikrobiologické vzorky.

· Nesmí se skladovat, analýza bezprostředně po odběru. 
· Zkalené vzorky je nutné před biochemickou analýzou centrifugovat. 
3.8.6. Odběr moče
3.8.6.1. Jednorázová moč
K odběru moče se používají speciální nádobky, ze kterých se moč přelije do jednorázových zkumavek určených k transportu. Nádobky musí být naprosto čisté beze stop čistících nebo dezinfekčních prostředků.

Odběr jednorázové moče se provádí obvykle při prvním ranním močení. Tento vzorek je nejvhodnější, protože se během noci při nepřijímání tekutin moč dostatečně koncentruje v močovém měchýři a patologické hodnoty jsou výraznější. Ranní moč bývá nejkyselejší – je menší pravděpodobnost lýzy elementů, hodnocení močového sedimentu je zatíženo menší chybou, během dne příjem potravy způsobuje alkalizaci moče.

Pracovní postup – odběr jednorázové moče:
· Před odběrem si pacient důkladně omyje genitálie.

· U žen se odběr moče neprovádí v době menstruačního krvácení.

· První část moče se vymočí do záchodu, střední proud moče se pak zachytí do nádoby minimálně 20 ml tak, aby nedošlo ke kontaktu pokožky s nádobou a k sekundární kontaminaci vzorku moče.

· Do močové zkumavky, která se předem polepí identifikačním štítkem se jménem a rodným číslem pacienta, se přelije 10 ml moče.

· Správně označený materiál včetně žádanky transportujte do laboratoře, nejpozději 1 až 2 hodiny po vymočení.

· Konzervační činidla nepoužíváme, pokud není u požadované metody uvedeno jinak. 

3.8.6.2. Sbíraná moč
Na některá vyšetření je nutno získat moč sbíranou za určitý časový úsek (3 hodiny nebo 24 hodin). Při bilančním sledování a při funkčních vyšetření ledvin je nutné zajistit sběr veškeré vyloučené moče. Nejčastější chybou je, že před zahájením sběrného období není močový měchýř vyprázdněn mimo sběrnou nádobu. 
Pracovní postup - sběr moče za 24 hodin:
· Provádí se pouze u důkladně poučeného pacienta. 
· Při celodenním sběru se pacient ráno (obvykle v 6:00 hodin) vymočí mimo sběrnou nádobu do záchodu, NIKOLI do sběrné nádoby!) a teprve od této doby bude veškerou další moč (i při stolici) sbírat do lahve. 
· Po uplynutí doby sběru se do sběrné láhve vymočí naposledy (tj. následující den opět v 6:00 hodin). 

· Po dobu sběru moče by měla být nádoba uložena v temnu a chladu. 
· Po ukončení sběru moče se veškerá moč dobře promíchá a změří se objem moče s přesností na 10 ml, u dětí na 1 ml.  Část smíchané a změřené moče se odlije do zkumavky. 

· Zkumavka se polepí identifikačním štítkem se jménem, rodným číslem pacienta a časem sběru moče, a dopraví se do laboratoře se žádankou, na které je zaznamenán přesný objem moče a doba sběru moče (od: hodin, min. do: hodin, min). 
· V případě, že pacient nemá možnost přesného změření moče doma musí doručit do laboratoře celý objem sbírané moče v dobře uzavřené nádobě, která je označená jménem, rodným číslem a časem sběru moče. 
· Pokud má být sběr rozdělen na kratší intervaly (12, 8, 6, 3 hodiny) postupuje se analogicky a na každé sběrné nádobě musí být označení doby sběru s přesností na minuty. 
· Pro bilanční sledování i pro přesnější posouzení renálních funkcí je bezpodmínečně nutné zachytit veškerou moč a také extrarenální ztráty, pokud jsou větší než 100 ml za 24 hodin. 

Pracovní postup – sběr moče na vyšetření Hamburgerova sedimentu:
· Moč se sbírá přesně po dobu 3 hodin. 
· Pacient se v 6:00 ráno vymočí do záchodu. 
· V 9:00 hodin se pacient vymočí do sběrné nádoby (nejlépe, je-li to jedno močení za 3 hodiny). Během sběru je možno pít, množství přijaté tekutiny by mělo být asi 300 ml. 
· Přesně se změří množství moče (musí být nejméně 25 ml), do laboratoře se dopraví co nejdříve v označené zkumavce s vyplněnou žádankou, na které je udáno množství moče a čas sběru s přesností na minuty. 
· Pokud nelze přesně změřit celý objem moče, dodá se do laboratoře nádoba se sbíranou močí, která je popsaná jménem, rodným číslem a časem sběru.  
3.8.7. Odběr stolice
3.8.7.1. Stolice na zbytky
Pracovní postup - odběr materiálu:
· Odebírá se vzorek z vnitřní části stolice (maximálně velikosti čočky) do určeného odběrového kontejneru. 
· Kontejner se označí identifikačními údaji. 
· Vzorek nutno zpracovat do 24 hodin, v případě nutnosti lze skladovat v lednici 48 hodin. 
· Pokud je vyšetření prováděno z více stolic a vzorky doručovány hromadně, musí být kontejnery navíc označeny i datem odběru stolice. 
Podrobné informace viz Příloha č.1 Abecední seznam vyšetření OKBH, Příloha č.2 Pokyny pro pacienty
3.9. Množství vzorku
Všechna vyšetření prováděná ze stejného druhu materiálu (např. sérum, plazma, plná krev) lze provést z jedné odběrové zkumavky. Aby bylo možno provést bezpečně všechna požadovaná vyšetření, uvádíme orientační doporučené množství primárně odebraného vzorku krve nebo moče:
1. SARSTEDT – bílý uzávěr nebo zkumavka s gelem BD zlatý a zelený uzávěr

- Základní biochemická vyšetření:

· 1 zkumavka S MONOVETTE Sérum / bílý uzávěr 4,5 ml, děti menší objem 1,2 ml, pouze v případě mimořádných požadavků (větší počet speciálních vyšetření) dodejte dvě zkumavky (předpokládá se korektní odběr, tj. naplnění zkumavky po značku). 
·  Standardní odběr do mikrozkumavek S-Microvette 200, 300, 500 µl – u dětí (kapilární odběry). 
· 1 zkumavka s gelem BD se zlatým nebo zeleným uzávěrem 5,0 ml, děti nebo obtížný odběr menší odběr 3,5 -2,0 ml
- Speciální vyšetření – Hepatitidy (A, B, C)

· 1 zkumavka S MONOVETTE Sérum / bílý uzávěr 4,5 ml, děti menší odběr 1,2 ml
· 1 zkumavka s gelem BD se zlatým uzávěrem 5,0 ml, děti nebo obtížný odběr menší odběr 3,5 -2,0 ml
 
2. SARSTEDT – žlutý uzávěr (NaF) nebo zkumavka BD šedý uzávěr

- Vyšetření laktátu nebo glukózy ze žilního odběru

· 1 zkumavka S MONOVETTE Glukose / žlutý uzávěr 2,7 ml 

· 1 zkumavka BD šedý uzávěr 2,0 ml
     3.  SARSTEDT – červený uzávěr nebo zkumavka BD fialový uzávěr (K3EDTA)

- Základní hematologická vyšetření

· 1 zkumavka S MONOVETTE Hematology / červený uzávěr 2,7 ml nebo menší objem pro děti 1,2 ml, je dostačující pro provedení všech následujících vyšetření: krevní obraz včetně diferenciálního rozpočtu leukocytů z analyzátoru, diferenciální rozpočet leukocytů mikroskopicky, retikulocytů, HbA1c, (předpokládá se korektní odběr, tj. naplnění zkumavky po značku). 
· Standardní odběr do mikrozkumavek S-Microvette 200, 300, 500 µl – u dětí (kapilární odběry). 
· 1 zkumavka BD s fialovým uzávěrem 2,0 ml
       4.  SARSTEDT – zelený uzávěr (Natrium Citrate) nebo zkumavka BD modrý uzávěr

- Vyšetření základních koagulačních metod
Poměr antikoagulační přísady a vzorku – 3,8 % natrium citrate / krev v poměru (1:9) musí být dodržen, proto se předpokládá korektní odběr, tj. naplnění zkumavky po značku.

· 1 zkumavka S MONOVETTE Coagulation / zelený uzávěr 2,7 ml nebo 1,8 ml je dostačující pro provedení všech základních koagulačních metod: PT (INR), APTT, Fibrinogen, D-dimery, Antitrombin, Trombinový test, anti FXa / LMWH, Dabigatran (Pradaxa), Rivaroxaban (Xarelto).

· 1 zkumavka BD s modrým uzávěrem 2,7 ml, děti nebo obtížný odběr menší odběr 1,8 ml
 
- Vyšetření velkého koagulačního bloku
Rozšířené koagulační vyšetření, které se provádí na objednání.
· 3 zkumavky S MONOVETTE Coagulation / zelený uzávěr o objemu 2,7 ml, je dostačující speciální koagulační metody: Faktor VIII, Lupus Antikoagulans, Protein S, Protein C.

· 3 zkumavky BD s modrým uzávěrem 2,7 ml
      5.  SARSTEDT – fialový uzávěr (Natrium Citrate) nebo zkumavka BD černý uzávěr
Poměr antikoagulační přísady a vzorku – 3,8 % natrium citrate / krev v poměru (1:4) musí být dodržen, proto se předpokládá korektní odběr, tj. naplnění zkumavky po značku.

- Vyšetření sedimentace erytrocytů (1 a 2 hodinu)

· 1 zkumavka S MONOVETTE Sedivette / fialový uzávěr o objemu 3,5 ml
· 1 zkumavka BD s černým uzávěrem 2,0 ml
     6.  Močová zkumavka

- Vyšetření moče (chemické a mikroskopické vyšetření) 

· 1 zkumavka S Monovette Urine / žlutý uzávěr nebo zkumavka URINTEST (žluté víčko) 10,0 ml. 
 
     7.  SARSTEDT – žlutá zkumavka (sterilní)

- Vyšetření mozkomíšního moku 

· 1 zkumavka S Monovette Urine / žlutý uzávěr 
 
Důležité:
Pro vyšetření, která se neprovádí na našem oddělení klinické biochemie a hematologie a posílají se na jiné pracoviště (např. SPADIA, FN Plzeň, apod.) je nutné odebrat vždy jednu zkumavku biologického materiálu navíc. 
3.10. Likvidace použitých odběrových materiálů
Veškerý odběrový materiál je nutné považovat za infekční. Za bezpečnou likvidaci odpovídá odběrový pracovník, který postupuje v souladu s platnou legislativou. 

Veškeré manipulace s odběrovými jehlami a lancetami se musí provádět s maximální opatrností. Bezprostředně po odběru je nutné v souladu s hygienickými předpisy bezpečně zneškodnit kontaminované jednorázové pomůcky k odběru (jehly a lancety) odložením do silnostěnné nádoby s označením „Infekční odpad“. S jehlami se nijak nemanipuluje, je zakázáno zpětné nasazování krytky. Odpadní nádoba pro „Infekční odpad“ je likvidována podle předepsaných pravidel viz Provozní řád OKBH. 
3.11. Nezbytné operace se vzorkem, stabilita
Svoz biologického materiálu z odběrové laboratoře Ohře je prováděn tak, aby se dodrželi časové limity pro stabilitu analytů viz 3.13. Informace k dopravě vzorků.

Transport primárních vzorků z externích pracovišť (mimo areál Nemocnice Sokolov s.r.o.):
Transport primárních vzorků z odběrové laboratoře Ohře, laboratoře Chodov a KV DENT zajišťuje pracovník k tomu určený 2x denně pondělí až pátek, z nemocnice Ostrov 1x denně (Po-Pá). Odebraný biologický materiál je uložen ve stojanech v termotaškách, společně s dokumentací, která je uložena v igelitových složkách. Veškeré vzorky je nutno předat osobně pracovníkovi na centrálním příjmu v laboratoři. 
V případě, že došlo k porušení preanalytické fáze u nejcitlivějších analytů (KO, RET, koagulační analyty, Draslík, Glukóza a M+S), naše laboratoř uvádí textový komentář na výsledkovém listu.
Na centrálním pracovišti OKBH se dovezený materiál třídí tak, aby biologický materiál určený pro další smluvní laboratoře (SPADIA LAB, a.s., FN Plzeň, GHC Genetics, s.r.o., KKN a.s.), byl připraven pro transport na místo určení. Materiál pro biochemická a hematologická vyšetření je postupně přijímán, označen a tříděn pro další preanalytické úpravy (centrifugace krve, atd.) nebo analýzy. 

 
Transport primárních vzorků do centrální laboratoře z lůžkových oddělení nemocnice:
Transport primárních vzorků z lůžkových oddělení nemocnice si zajišťují oddělení sama. Pro urychlení kontroly vzorků na příjmu je důležité řazení odebraných zkumavek a žádanek do plastových stojánku (oddělení si je vyzvednou v laboratoři).

Veškeré nesrovnalosti týkající se odebraného materiálu nebo dokumentace řeší pracovník laboratoře telefonicky ihned se zdravotnickým personálem příslušného oddělení, nikoliv s pomocným zdravotnickým personálem provádějícím transport vzorku do laboratoře.

Materiál na všechna STATIMOVÁ vyšetření o pohotovostní službě je nutno předat pracovníkovi OKBH osobně (zvonek na příjmovém okénku)! 

 

Podrobné informace k jednotlivým vyšetřením viz Příloha č.1 Abecední seznam vyšetření OKBH. 
3.12. Základní informace k bezpečnosti při práci se vzorky
Obecné zásady strategie bezpečnosti práce s biologickým materiálem jsou obsaženy ve 

Vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 195/2005 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče.

 

Na základě vytvořeních pokynů v laboratoři byly stanoveny tyto zásady pro bezpečnost práce s biologickým materiálem: 

· Každý vzorek krve je nutné považovat za potencionálně infekční. 

· Žádanky ani vnější strana zkumavky nesmí být kontaminovány biologickým materiálem – toto je důvodem k odmítnutí vzorku.  

· Vzorky od pacientů s přenosným virovým onemocněním či multirezistentní nosokomiální nákazou mají být viditelně označeny. 

· Vzorky jsou přepravovány v uzavřených zkumavkách, které jsou vloženy do stojánku nebo přepravního kontejneru tak, aby během přepravy vzorku do laboratoře nemohlo dojít k rozlití, potřísnění biologickým materiálem nebo jinému znehodnocení vzorku. 

 

Je nezbytné, aby laboratoř a všechny spolupracující subjekty aplikovaly tyto pokyny v plném rozsahu.

Další informace viz vnitřní předpisy Nemocnice Sokolov s.r.o. (intranet), Provozní řád OKBH.
3.13. Informace k dopravě vzorků
Zkumavky s biologickým materiálem musí být zaslány do laboratoře bezpečně uzavřené co nejdříve po odběru. Vzorek po odběru nesmí být bez předchozí úpravy (centrifugace) skladován do druhého dne v lednici.

Při plánování času odběru pacienta před svozem vzorků je nutné počítat s rezervou pro dopravu a příjem vzorku na OKBH. Do doby transportu se vzorky ukládají tak, aby nedošlo k jejich poškození. Nesmí být uloženy v teple a na přímém slunečním světle. Je nutno zamezit mechanickému poškození např. prudkými pohyby (třepání apod.). Plná krev nesmí zmrznout. Při extrémních vnějších teplotách je nutné zajistit transport vzorku v boxech zamezujících znehodnocení vzorku mrazem nebo horkem (chladící vložka v létě apod.).

Podrobné informace ke každému analytu viz Příloha č.1 Abecední seznam vyšetření OKBH
www.nemosok.cz (Seznam externích vyšetřovacích metod).

Informace o zajišťovaném svozu biologického materiálu:
Svoz biologického materiálu je zajišťován pro Odběrovou laboratoř Ohře, Laboratoř v Chodově, Léčebně preventivní zařízení v Sokolově, KV DENT a OKB nemocnice v Ostrově ve všedních dnech. Na centrální pracoviště OKBH je dopraven veškerý biologický materiál předaný na těchto pracovištích.
Materiál je roztříděn podle typu (materiál pro biochemickou, hematologickou, mikrobiologickou laboratoř, transfuzní oddělení, imunologické centrum) a předán jednotlivým laboratořím ke zpracování. 

Materiál dodaný na OKBH je zpracován v den odběru, výsledky biochemických a hematologických vyšetření jsou distribuovány lékařům v elektronické formě (Datový portál) v ten samý den, a v papírové formě prostřednictvím svozu následující „svozový“ den nebo poštou.

Svoz také zajišťuje i dodání požadovaných odběrových potřeb a požadavkových listů (žádanek).

  
1. Odběrová laboratoř Ohře 
Odběrová sestra řadí (skládá) odebraný biologický materiál do stojánků a provádí kontrolu identifikace (k jedné žádance může být více druhů materiálů). 
Svoz na centrální pracoviště je 2x denně (Po-Pá): v 9:00 a 11:30 hod, který smluvně zajišťuje svozová služba SPADIA LAB.

 
2. Laboratoř Léčebně preventivní zařízení (LPZ) Sokolov 
1x denně svoz na OKBH nemocnice v Sokolově v 11:00 hodin.

3. Laboratoř v Chodově 
1x denně svoz na OKBH nemocnice v Sokolově v 11:30 hodin.
4. OKB Nemocnice Ostrov
 1x denně svoz na OKBH nemocnice v Sokolově v 13:30 hodin.

Materiál je převážen v termotaškách s chladící vložkou. Po přivezení na OKBH je materiál kontrolován a tříděn. Materiál pro OKBH je předán k dalšímu zpracování, materiál pro jiné laboratoře (Patologie, Toxikologie…) je po roztřídění dopraven do příslušných laboratoří.

 
5. Svoz do laboratoře lékařské genetiky GHC Praha
Svoz materiálu na vyšetření, která se provádí v GHC Praha je zajišťován svozovou službou jejích laboratoře.

Úterý a Čtvrtek:             09:30 hodin

 Poznámka: Nutné přijít na odběr krve s vyplněním formulářem „Souhlas vyšetřované/ho  (zákonného zástupce) s genetickým laboratorním vyšetřením“!

6. Svoz na pracoviště FN Plzeň (Lochotín, Bory, RIA, Genetika)
Svoz materiálu na speciální vyšetření (Kostní dřeň (SP) – Hematologická amb., Cross Match pro HD), jsou zajišťována svozovou službou SPADIA LAB.
Středa:             09:15 hodin

Odběry pro speciální vyšetření, která se odesílají ve středu, je třeba se telefonicky objednat v naší centrální laboratoři OKBH (tel.: 352 520 171). Objednávky se domlouvají vždy na středu ráno 06:00 – 07:30. 
7. Svoz do laboratoře SPADIA LAB, a.s v Praze.
Svoz materiálu na vyšetření, která se provádí laboratoři SPADIA LAB, je zajišťován jejich svozovou službou.
Všední dny (Pondělí – Pátek):                               09:15 hodin

                                                                      13:30 hodin

Dny pracovního klidu (Sobota, svátek):               09:30 hodin
Jejich svozem se zpátky přivážejí tištěné výsledkové sestavy pro jednotlivá lůžková oddělení nemocnice Sokolov.
8. Svoz z Centra praktického lékařství v K. Varech (Penta Ambulance)
1x denně (všední den kromě středy) svoz na OKBH v Sokolově zajišťuje SPADIA LAB

9. Svoz z PV Ambulance Cheb a Františkové Lázně (Penta Ambulance)
1x denně (Po-Pá) svoz na OKBH v Sokolově zajišťuje SPADIA LAB

4. Preanalytické procesy v laboratoři

4.1. Příjem žádanek a vzorků
Příjem vzorků na veškerá laboratorní vyšetření, včetně příjmu vzorků ke zpracování ve 

smluvních laboratořích, se provádí na centrálním příjmu OKBH nemocnice v Sokolově. 

Příjem vzorků: 
· pro externí ambulantní lékaře pracovní dny 06:00 – 14:00 

· pro lůžková oddělení nemocnice Sokolov 24 hodin 
Vzorky se předávají vždy osobně pracovníkům na centrálním příjmu OKBH. Je nutná pečlivá identifikace pacienta na zkumavce s biologickým materiálem, která musí korelovat s údaji na požadavkovém listě (žádance). Podpisem na žádance potvrdí pracovník OKBH, že provedl vizuální kontrolu přijatého materiálu. Požadavek je elektronicky evidován pod centrálním číslem v LIS. 
Identifikace pacienta 
Nezbytnou identifikaci biologického materiálu před přidělením laboratorního čísla (kódu) tvoří nejméně příjmení pacienta a číslo pojištěnce (rodné číslo), případně rok narození, jinak je nutné materiál odmítnout (viz dále), nebo zvolit jiný vhodný způsob podrobnější identifikace biologického materiálu.

Pokud je zkumavka s biologickým materiálem označena z uvedených povinných identifikačních znaků pouze jménem pacienta, laboratoř ji může přijmout jen za předpokladu, že je jednoznačně připojena k žádance s kompletní identifikací pacienta (přilepením, v uzavřeném obalu a podobně), Výjimku tvoří nemocní, u nichž není kompletní identifikace k dispozici (neznámé osoby nebo osoby, u nichž jsou k dispozici povinné identifikační znaky jen v částečném rozsahu). Odesílající oddělení je povinno srozumitelně o této skutečnosti informovat laboratoř a zajistit nezaměnitelnost biologického materiálu a dokumentace.

Jiný způsob označení biologického materiálu se nepřipouští, resp. je důvodem pro odmítnutí.

Viz 3.2. Požadavkové listy (žádanky).

Zásady pro odesílání biologického materiálu a žádanek na OKBH nemocnice v Sokolově:

· Materiál pro OKBH Nemocnice Sokolov s.r.o. – žádanka a daný počet odebraných zkumavek s biologickým materiálem dle požadavků ordinovaných na žádance (zkumavka pro srážlivý odběr pro biochemická a imunologická vyšetření, zkumavka s K3EDTA pro krevní obraz, zkumavka s Natrium citrátem pro koagulační vyšetření, zkumavka s Natrium citrátem pro sedimentaci, zkumavka pro vyšetření moče).
· Materiál pro smluvní laboratoře (tj. mimo OKBH) – žádanky jednotlivých smluvních laboratoří spolu s daným počtem odebraných zkumavek s biologickým materiálem nebo lze použít žádanku (např. Nemocnice Sokolov s.r.o. OKBH) a požadované vyšetření se zaznamená v části „Poznámka“ + navíc se odebere zkumavka s biologickým materiálem.

Oddělení klinické biochemie a hematologie zásadně nepřijme materiál bez požadavkového listu (žádanky)!
Identifikace novorozence
Vyšetření krve novorozence se nesmí požadovat na žádance s identifikačními údaji matky! 

Na žádance pro novorozence musí být uvedeno jeho rodné číslo, pokud není známo, pak maximální množství známých údajů, nejméně však datum narození a příjmení, případně označení A, B u dvojčat. V případě, že je rodné číslo vygenerované v NIS je nutné po získání platného rodného čísla všechny výsledky v NIS WinMedicalc navázat (provádí správce výkaznictví). 
4.2. Kritéria pro přijetí nebo odmítnutí vadných (kolizních) vzorků
Přijaty ke zpracování budou vždy jen správně odebrané, viditelně nepoškozené a řádně označené vzorky, které jsou dodané se správně vyplněnou žádankou viz 3.7. Identifikace pacienta na žádance a označení vzorku. 

Důvodem pro odmítnutí biologického materiálu a/nebo žádanky na vyšetření v laboratoři může být:

· Žádanka s biologickým materiálem, na které chybí nebo jsou nečitelné základní údaje pro zdravotní pojišťovnu (číslo pojištěnce, příjmení a jméno, typ zdravotní pojišťovny, IČZ odesílajícího lékaře nebo pracoviště, základní diagnóza) a není možné je doplnit na základě dotazu pacienta nebo z databáze nemocničního informačního systému. 
· Žádanka s biologickým materiálem, která obsahuje požadavek (požadavky) na vyšetření, které laboratoře našeho nemocničního komplementu neprovádějí ani nezajišťují transport. 
· Žádanka dospělého pacienta od zdravotnického subjektu s odborností pediatrie (kromě indikace lékaře s odborností lékařská genetika). 
· Žádanka dítěte pod 10 let věku od zdravotnického subjektu s jinou než pediatrickou specializací. 
· Žádanka s hospitalizační odborností u ambulantního pacienta (pozor u preventivních prohlídek zaměstnanců nemocnice v Sokolově). 
· Žádanka nebo odběrová nádoba potřísněna biologickým materiálem. 
· Nádoba s biologickým materiálem, kde není způsob identifikace materiálu z hlediska nezaměnitelnosti dostatečný. Za dostatečnou identifikaci materiálu se považuje splnění uvedených pokynů o nezbytné identifikaci biologického materiálu viz 4.1. Příjem žádanek a vzorků. 
· Nádoba s biologickým materiálem, kde zjevně došlo k porušení doporučení o preanalytické fázi. Odmítnuty k přijetí jsou vzorky chybně odebrané (např. při použití nevhodného odběrového materiálu, nedostatečné množství vzorku, neoznačená zkumavka), vzorky jinak poškozené (např. hemolytické – slabě, středně) jsou podle možnosti zpracovány. Ze zpracování jsou vyloučeny metody, které mohou být stavem hemolýzy vzorku významně ovlivněny. 
· Neoznačená nádoba s biologickým materiálem (např. se sbíranou močí). 

· Biologický materiál bez požadavkového listu (žádanky). 
O neshodách při příjmu vzorků a odmítnutí vzorků se vede záznam v elektronické podobě v souboru Neshody na příjmu, vše je evidováno v laboratorním informačním systému (LIMS).

Neprodleně je pracovníkem příjmu telefonicky oznámeno také odesílajícímu lékaři.

Ve zvlášť výjimečných případech (z důvodu vitální nebo statimové indikace) lze vzorky potřísněné biologickým materiálem či vzorky s menším než doporučeným, množstvím materiálu vyšetřit. 

Pracovník přejímající takové vzorky o tomto neprodleně informuje lékaře. Pouze na výslovnou žádost lékaře, který vyšetření požaduje, budou tyto vzorky vyšetřeny. Výše uvedené skutečnosti budou zaznamenány v komentáři k výsledkům. 
4.3. Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky
Postup laboratoře při nesprávné identifikaci pacienta na biologickém materiálu – rutinní požadavky 

Při nedostatečné identifikaci pacienta na biologickém materiálu se analýza neprovádí. Odesílající subjekt obdrží telefonicky informaci o odmítnutí nesprávně identifikovaného biologického materiálu. Pracovník OKBH, který řešil tento nedostatek s daným oddělením zaznamená a popíše řešení neshody do LIMS.

Postup laboratoře při nesprávné nebo neúplné identifikaci na žádance – rutinní požadavky
Při nedostatečné identifikaci pacienta na žádance se materiál na OKBH zpracuje pro skladování (centrifugace krve, odlití, případně stabilizace moče) a uskladnění nejdéle 48 hodin s ohledem na požadované typy vyšetření – je-li to z hlediska typu materiálu a požadavků možné.

Pokud je k dispozici údaj o odesílající ambulanci nebo lůžkovém oddělení a alespoň základní identifikace nemocného, je možné telefonicky vyžádat kompletní žádanku nebo doplňující údaje.

Pokud není požadující subjekt telefonicky dosažitelný, laboratoř odešle výsledkový list obsahující informaci o požadovaných vyšetřeních s textem požadujícím dodání nové žádanky s úplnou identifikací pacienta. Pracovník OKBH, který řešil tento nedostatek s daným oddělením zaznamená a popíše řešení neshody do LIMS.

Není-li k dispozici údaj o odesílajícím pracovišti a alespoň základní identifikace nemocného, materiál se v naší laboratoři neanalyzuje a likviduje.

Postup laboratoře při nesprávné identifikaci pacienta na žádance v laboratoři – urgentní (statimové) požadavky 
Při nedostatečné identifikaci na žádance (případně pod generovaným rodným číslem, případně s označením "Neznámý" a podobně) nebo při rozporu identifikace na žádance a odebraného biologického materiálu se požadované vyšetření provede a do LIMS se zadá pod identifikací uvedenou na biologickém materiálu. Laboratoř informuje telefonicky odesílající subjekt, že akutní nebo pohotovostní vyšetření bylo provedeno při nedostatečné identifikaci nemocného. Uschovává se originální zkumavka po dobu 24 hodin a materiál upravený k analýze 7 dní. Pracovník OKBH, který řešil tento nedostatek s daným oddělením zaznamená a popíše řešení neshody do LIMS.

Postup laboratoře při nesprávné identifikaci pacienta na biologickém materiálu – urgentní (statimové) požadavky 
Při nedostatečné identifikaci pacienta na biologickém materiálu se analýza materiálu neprovádí. Žádanka se zavede do laboratorního informačního systému a odesílající oddělení je telefonicky seznámeno s tímto nedostatkem a je vyzváno k zaslání nového odběru + nové žádanky do laboratoře. Pracovník OKBH, který řešil tento nedostatek s daným oddělením zaznamená a popíše řešení neshody do LIMS. 
4.4. Vyšetřování smluvními laboratořemi
Laboratoř OKBH Nemocnice Sokolov s.r.o. zajišťuje rovněž příjem vzorků pro vyšetření, které neprovádí, a zasílá je ke zpracování do laboratoří, kde lze vyšetření provést. Obdrží-li laboratoř biologický materiál na vyšetření, která neprovádí, jsou tyto vzorky podle potřeby připraveny k vyšetření a odesílány do smluvních laboratoří. Pracovník příjmu zkontroluje úplnost identifikačních údajů pacienta i požadujícího lékaře, správnost preanalytického postupu. Pokud je požadavek odebrán přímo v naší laboratoři, zaznamená se v LIMS odběr ze žíly. Všechny žádanky, které odesíláme do smluvní laboratoří se skenují do LIMS pro elektronickou archivaci. Materiál bude odeslán pravidelným svozem SPADIA LAB do dané laboratoře viz 3.13. Informace k dopravě vzorků.

Seznam smluvních laboratoří.

Karlovarská krajská nemocnice, a.s.

Oddělení klinické biochemie a hematologie
Bezručova 19

360 01 Karlovy Vary, INFOLINKA 359 882 350 www.nemkv.cz
FN Plzeň – LOCHOTÍN

Ústav klinické biochemie a hematologie
alej Svobody 80 

304 60 Plzeň –Lochotín, INFOLINKA 377 104 234 (229) www.fnplzen.cz
FN Plzeň – LOCHOTÍN

Hematologické – onkologické oddělení
alej Svobody 80 

304 60 Plzeň –Lochotín, INFOLINKA 377 103 722
FN Plzeň – areál BORY

Ústav lékařské genetiky
Dr. E. Beneše 13 

305 99 Plzeň –Bory, INFOLINKA 377 402 870
FN Plzeň – BORY

Transfuzní oddělení
Dr. E. Beneše 13 

305 99 Plzeň –Bory, INFOLINKA 377 402 813
FN Plzeň – BORY

RIA – laboratoř 
Dr. E. Beneše 13 

305 99 Plzeň –Bory

pavilon 10, 2.p, INFOLINKA 377 402 991

SPADIA LAB, a.s., PRAHA

Diagnostická laboratoř
NAGANO PARK 1

U nákladového nádraží 6

130 00 Praha 3 – Žižkov, INFOLINKA 800 898 898, www.spadia.cz
GHC Genetics, s.r.o.
Krakovská 8/581

110 00 Praha 1, INFOLINKA 800 390 390, www.ghcgenetics.cz
Pokud lékař potřebuje vyšetření, které není uvedeno v abecedním seznamu vyšetření OKBH a taky v seznamu externích vyšetřovacích metod smluvních laboratoří, měl by kontaktovat pracovníky OKBH a domluvit se na dalším postupu. 

Naše laboratoř zjistí příslušnou laboratoř, ve které se speciální vyšetření provádí (zjistí odběrové medium a podmínky transportu). Zjištěné poznatky dodá lékaři, zajistí případnou přípravu materiálu (centrifugaci) a jeho transport do provádějící laboratoře. 

Veškeré informace viz:
· Příloha č.1 Abecední seznam vyšetření OKBH
· www.nemosok.cz (Seznam externích vyšetřovacích metod)

Vzorky jsou našimi pracovníky na centrálním příjmu kontrolovány a všechny žádanky určené k distribuci zaevidujeme v LIS pomocí skeneru.
5. Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří

5.1. Hlášení výsledků v kritických intervalech
Je-li při vyšetření nalezena patologická hodnota bez návaznosti na výsledky předchozích vyšetření pacienta, je tento výsledek neprodleně nahlášen ošetřujícímu lékaři., bez ohledu na to, zda byl proveden ve statimovém nebo rutinním režimu. Oznámení o nahlášení se zapisuje do složky v LIMS „Telefonické hlášení“, které je zaznamenáno v tištěném výsledkovém listu a taky se eviduje do statistiky (čas nahlášení výsledku, jméno osoby, které byl výsledek nahlášen, jméno pracovníka OKBH).  V případě, že pracovník OKBH neeviduje telefonické hlášení v LIMS, musí je zapsat do záznamového sešitu Z 08/yy Telefonicky hlášené výsledky HD Sokolov.
V souladu s novou normou ČSN EN ISO 15189 ed.3:2023 je naše pracoviště povinno zajistit předání informací o kritických výsledcích pacientů, které mohou ohrozit jejich život. Tuto změnu jsme oznámili také externím lékařům a pracovištím, se kterými nejčastěji spolupracujeme.

Pokud se nám nepodaří spojit na telefonním čísle uvedeném na razítku pracoviště, vyzvali jsme ošetřující lékaře k poskytnutí soukromého telefonního čísla, na které je možné kritické výsledky hlásit. Přístup a oprávnění k seznamu soukromých telefonních čísel externích lékařů mají pouze vysokoškolsky vzdělaní pracovníci laboratoře – vedoucí OKBH a jeho zástupce.

V případě, že externí pracoviště odmítne poskytnout soukromé číslo a nemáme v databázi kontakt na pacienta s kritickými hodnotami (aby mohl být vyzván k návštěvě ambulance), jsme podle normy povinni požádat o součinnost při dohledání pacienta Policii České republiky.
I. Tabulka:
	BIOCHEMIE
	Dospělí
	Děti do 10 let
	Jednotka

	
	≤ pod
	≥ nad
	≤ pod
	≥ nad
	

	S-Na
	≤ 120
	≥ 160
	≤ 130
	≥ 150
	mmol/l

	S-K
	≤ 3,0
	≥ 6,0
	≤ 3,0
	≥ 6,0
	mmol/l

	S-Cl
	≤ 85
	≥ 125
	≤ 85
	≥ 125
	mmol/l

	S-Cacelk.
	≤ 1,60
	≥ 3,00
	≤ 1,60
	≥ 3,00
	mmol/l

	S-Fosfor
	≤ 0,50
	≥ 3,00
	≤ 0,50
	≥ 3,00
	mmol/l

	S-Močovina
	
	≥ 30,0
	
	≥ 12,0
	mmol/l

	S-Kreatinin
	
	≥ 500
	
	≥ 200
	µmol/l

	S,P-Glukóza
	≤ 3,0
	≥ 15,0 (nový nález)
≥ 20,0 (diabetici)
	≤ 3,0
	≥ 10,0 (nový nález)
≥ 15,0 (diabetici)
	mmol/l

	S-Bilirubinnov.
	
	
	
	≥ 310
	µmol/l


II. Tabulka:

	HEMATOLOGIE
	Dospělí
	Děti do 10 let
	Jednotka

	
	≤ pod
	≥ nad
	≤ pod
	≥ nad
	

	Hemoglobin
	≤ 70
	≥ 200
	≤ 80
	≥200 (od 1 M věku)
≥ 270 (0-30 dní věku)
	g/l

	Leukocyty
	≤ 1,0
	≥ 50,0
	≤ 1,0
	≥ 30 (od 6M do 10 let)
	109/l

	Trombocyty
	≤ 30
	≥ 1000
	≤ 30
	≥ 1000
	109/l

	Protrombinový test (INR) při léčbě warfarinem
	Klinicky nevýznamná
	INR  ≥  6,0
	Klinicky nevýznamná
	INR ≥ 6,0
	1

	Protrombinový test - Ratio        (PT-Ratio) bez léčby
	Klinicky nevýznamná
	PT-ratio       ≥ 2,0
	Klinicky nevýznamná
	PT-ratio       ≥ 2,0
	1

	APTT(s)                 s léčbou heparinem
	Klinicky nevýznamná
	≥ 120
	Klinicky nevýznamná
	≥ 120
	s (sekund) 

	APTT - Ratio                 bez údajů o léčbě s heparinem
	Klinicky nevýznamná
	≥ 2,0
	Klinicky nevýznamná
	≥ 2,0
	1 

	D-Dimery (FEU)
(zdroj www.ikem.cz) 
	-
	≥ 10,0


	-
	≥ 10,0
	mg/L FEU

	Fibrinogen 
u pacientů bez trombolytické léčby
	≤ 0,8
	Neuvádí se
	≤ 0,8
	Neuvádí se
	g/l

	Antitrombin
	≤ 40
	Klinicky nevýznamná
	≤ 40
	Klinicky nevýznamná
	%

	Trombinový test (TT)
	(nedošlo ke koagulaci)
 ≥ 120
	 (nedošlo ke koagulaci) 
≥ 120
	s (sekund)

	Hodnocení nátěru periferní krve
	· přítomnost blastů nebo leukemických promyelocytů 

· přítomnost parazitů

· nález schistocytů ≥ 10/1000 erytocytů  


Zkratky: M – měsíc, Zdroj: doporučení ČHS  

5.2. Informace o formách vydávání výsledků 
Vydávání/sdělování výsledků je v kompetenci pouze zdravotnického personálu laboratoře. Výsledky se nesdělují nezdravotnickým pracovníkům (uklízečky, civilní služba, sanitář), zaměstnavatelům pacienta, dalším nezdravotnickým orgánům a organizacím a pacientům.

Jedinou výjimkou je možnost hlášení glykémií pacientům nebo rodičům dětí s diabetem a hlášení hodnoty protrombinového testu (INR) pacientům léčeních antikoagulační léčbou (tel.352 520 171), viz 5.3. Vydávání výsledků přímo pacientům.
Formy vydávaných výsledků:
· Výsledky laboratorních vyšetření se vydávají v elektronické formě do NIS a písemné formě vytvořené laboratorním informačním systémem, které jsou pak distribuovány příslušným lékařům na jednotlivá lůžková oddělení nemocnice Sokolov, externím lékařům (mimo areál nemocnice Sokolov) prostřednictvím svozové služby nebo poštou. 
· Na některá externí pracoviště, která projevila zájem o přenos laboratorní výsledků elektronickou formou, jsou výsledky distribuovány po lékařské kontrole formou Datového portálu. Všechny elektronické přenosy mají dodržené bezpečnostní opatření k zabránění úniku dat (garantuje firma DS SOFT s.r.o. a oddělení IT nemocnice Sokolov). Informace o možnostech zřízení této služby získáte u vedoucího laboratoře (tel. 352 520 287) a/nebo u vedoucího IT střediska (tel. 352 520 419). 
· Telefonické sdělování výsledků: Při telefonickém hlášení výsledků, kdy sestra či lékař volá do laboratoře, se musí volající prokázat přiděleným PIN kódem pro komunikaci s OKBH. Na žádost lékaře lze přidělený PIN poslat poštou.
· Patologické výsledky se telefonují podle seznamu patologických výsledků podléhajících hlášení viz 5.1. Hlášení výsledků v kritických intervalech. Pracovník laboratoře zaznamená v LIMS „Telefonické hlášení“ komu a kdy byl výsledek hlášen. 
Typy nálezů a laboratorních zpráv:
Laboratorní výsledky se vydávají v tištěné nebo elektronické podobě.

Výstup z LIMS v podobě výsledkového listu obsahuje:
· název laboratoře, která výsledek vydala (hlavička výsledkového listu, razítko laboratoře) 

· jednoznačnou identifikaci pacienta (jméno, rodné číslo, zdravotní pojišťovna) a jeho umístění (adresa, kontakt), diagnózu

· jméno lékaře požadujícího vyšetření, adresa ambulance 

· datum odběru primárního vzorku (a čas, pokud je dostupný a je podstatný pro péči o pacienta) 

· datum a čas přijetí primárního vzorku (pacienta) v laboratoři 

· datum a čas vysokoškolské (lékařské) kontroly 

· datum a čas tisku nálezu 

· název vyšetřovaného systému (skupiny) 

· výsledek vyšetření, jeho hodnocení včetně jednotek měření tam, kde je to možné

· biologické referenční intervaly 

· v případě textové komentáře k výsledkům 

· jiné poznámky (označení vzorku v LIMS, komentáře k odběru, interferencím a ke kvalitě odebraného biologického materiálu primárního vzorku, které mohou nežádoucím způsobem ovlivnit výsledek apod.) 

· informace o auditu laboratoře podle aktuální normy ISO 15189 

· identifikaci osoby, která autorizovala uvolnění nálezu 

· primární materiál/sekundární materiál – popis zkratek 

· číslování stran spolu s celkovým počtem stran (např. Strana 1 z 2)

· identifikace systému – Envis LIMS DS Soft Olomouc
Uchovávání kopií výsledků, archivování:
· Kopie laboratorních výsledků jsou dostupné v LIMS „Kartotéka“ nebo v společné databázi NIS WinMedicalc. 
· Archivace dat probíhá každý den na hlavním serveru v nemocnici a přibližně každé tři měsíce jsou zálohována data ze serveru nahrávána na externí zdroj (flash disk). 
5.3. Vydávání výsledků přímo pacientům
Ve zdůvodněných případech lze písemné výsledky (výsledkový list) vydat pacientovi za splnění následujících podmínek:

 

1. Na požadavkovém listu (žádance) o vyšetření je lékařem písemně uvedeno, že výsledkový list si vyzvedne osobně pacient, případně po domluvě s pacientem při odběru, pokud jsou požadavky na laboratorní vyšetření ordinovány lékařem mimo Karlovarský kraj (Praha, Plzeň apod.). 

2. Jedná-li se o pacienta, který je často monitorován (koagulace, děti s diabetem I. typu.). 
3. Pokud na žádance chybí označení „vyzvedne osobně“, pracovník laboratoře dotazem u lékaře ověří, že výsledkový list lze pacientovi vydat. 
4. Pacient nebo jeho zákonný zástupce (u dětí) se prokáže průkazem totožnosti (tj. průkaz s fotografií vydaný státní správou – OP, Pas). 
5. Pokud byly splněny podmínky pro vydání výsledkového listu, je pacientovy vydán výsledek zabezpečený před neoprávněným nahlédnutím (sešitý výsledkový list nebo zalepená obálka). Předání se eviduje v záznamovém sešitu „Výsledky pacientovi do ruky“ Z37/xy, do kterého se pacient podepíše, že výsledky osobně převzal. Ve výsledkové zprávě je nově přidán textový komentář: „Laboratorní výsledky interpretuje ošetřující lékař!“
5.4. Opakovaná a dodatečná vyšetření
Dodatečná vyšetření nebo opakovaná vyšetření z vzorků dodaných do laboratoře se provádí za splnění podmínek uvedeních viz 3.4. Ústní požadavky na vyšetření, Příloha č.1 Abecední seznam vyšetření OKBH. 
5.5. Změny výsledků a nálezů
Změny a doplňky nálezů klinické laboratoře (výsledkových listů) pořízených laboratorním informačním systémem ENVIS LIMS (DS Soft Olomouc, spol. s.r.o.) se provádí z těchto důvodů:

· oprava identifikace pacienta 
· oprava výsledkové části 
Oprava identifikace pacienta
Opravou identifikace pacienta se rozumí oprava rodného čísla, změna pojišťovny a změna nebo významná oprava příjmení a jména pacientů před odesláním protokolu (výsledkového listu).
Oprava se týká také všech změn příjmení (vdané ženy, osvojené děti, změna příjmení po rozvodu a podobně). 

Pod pojem oprava identifikace nepatří změna generovaného rodného čísla na korektní, oprava titulu, spojení záznamů korektního rodného čísla a nekorektního rodného čísla po verifikaci, oprava interpunkce.

V nemocnici je zavedena společná databáze rodných čísel, která spadá pod NIS WinMedicalc, a proto všechny změny se musí provádět právě v NIS pověřenou osobou, která má na tyto změny oprávnění. Všechny nesrovnalosti, které jsme zjistili při příjmu se posílají „Správci výkaznictví“ Nemocnice Sokolov s.r.o.
Oprava výsledkové části
Opravou výsledkové části výsledkového listu se rozumí oprava (změna údajů) číselné nebo textové informace výsledkové části u těch protokolů (výsledkových listů), které byly odeslány. 
Pod pojem opravy nepatří doplnění (rozšíření) textové informace k výsledkům!

· Opravu výsledků schvaluje a provádí vedoucí laboratoře, případně zástupce vedoucí laboratoře. O každé změně výsledku se provede záznam, podle směrnice pro řízení neshod.

· Na původní, už vytištěný, výsledkový list se provede oprava výsledku a případně se uvede důvod změny, uvede se jméno pracovníka, který opravu provedl a označí se datem, kdy byla oprava uskutečněna (pro založení na OKBH). 
· Provede se založení nového a správného laboratorního nálezu s textovou poznámkou „Opravený laboratorní nález!“ a zkrácený komentář důvodu opravy, provede se nový tisk opraveného výsledkového listu. 
· O každé změně výsledku se provede záznam: 
Uvede se původní hodnota stanovení (…název systému a analytu ..) byla (…číselný nebo textový výsledek…) (jednotka), dále pak opravená hodnota stanovení (číselný nebo textový výsledek…) (jednotka).
Případně se uvede důvod změny a jméno pracovníka, který změnu provedl.

· V indikovaných případech, kdy změna může mít vliv na péči o pacienta, se změna telefonicky ohlásí. Jestliže nebyl protokol dosud odeslán, ale původní výsledek byl již telefonicky ohlášen, hlásí se změna telefonicky vždy, následuje odeslání opraveného protokolu. 
· Původní protokol a protokol po opravě se archivuje u vedoucího laboratoře (nebo manažera kvality). 
 
Zacházení s nepravděpodobnými nebo odlišnými výsledky
V případě, že při primární kontrole výsledků provedené laborantkou dojde k nálezu nepravděpodobného nebo vysoce odlišného výsledku, laborantka se zachová takto:

· Jde-li o zjištění nepravděpodobnosti celého spektra vyšetření, svědčící o podezření na špatný odběr krve, laborantka si vyžádá u ordinujícího oddělení nový odběr. 
· Stanovené výsledky ponechá v databázi vyšetření a zapíše do „Komentáře k výsledkům“ celého výsledkového nálezu Špatný odběr!  nebo Odběr z infuze! 
· Nový odběr a nová žádanka se do LIMS zadá pod novým příjmovým číslem, do poznámky pro lékaře v identifikačních datech se napíše poznámka 2. odběr. 
· Jde-li o zjištění nepravděpodobnosti nebo vysoké odlišnosti jen jednoho nebo několika parametrů, provede se vyšetření parametrů znovu ze séra z původní odběrové zkumavky. 
· Vyjde-li výsledek obdobně, napíše se do textu k dané metodě Provedeno opakovaně z téhož odběru! (Do interní poznámky zapíšeme opakované hodnoty a analyzátor). 
· Vyjde-li výsledek odlišný, opraví se ve výsledkové sestavě na správný, žádný komentář se nepíše. 
· Rozhodnutí, zda a který výsledek je správný se provede po poradě s úsekovou laborantkou a zvážení všech okolností provedení analýzy. 
· Stejně se postupuje i v případě zjištěných nesrovnalostí při lékařské kontrole výsledků. 
5.6. Intervaly od dodání vzorku k vydání výsledku (TAT)
I. Urgentní vyšetření  
V provozu Oddělení klinické biochemie a hematologie nemocnice v Sokolově rozlišujeme podle urgentnosti celkem 4 typy požadavků na vyšetření:

1. VITÁLNÍ INDIKACE: požadavek na laboratorní vyšetření v situaci spojené s bezprostředním ohrožením života, kdy výsledky analýz mají vliv na pacientovo přežití. Takto označené vzorky mají absolutní přednost před všemi ostatními vzorky v laboratoři. Označení žádanky „VITÁLNÍ INDIKACE “ musí být zřetelné, aby nedošlo k jeho přehlédnutí. Do této kategorie je zařazen i vyšetřovací program „TROMBOLÝZA “ u neurologických pacientů. 
2. STATIM (akutní vyšetření): požadavek na laboratorní vyšetření v situaci, kdy výsledek vyšetření může zásadním způsobem ovlivnit rozhodování o další péči o nemocného. Takto označené vzorky mají přednost před ostatními vzorky v laboratoři. 

3. NUTNÉ: požadavek na laboratorní vyšetření v přesně vymezených časových intervalech, který umožňuje klinickým oddělením využít výsledky pro ranní a odpolední vizity a je s ním zacházeno z hlediska provozu laboratoře jako s požadavkem „STATIM “, ale není tak účtován zdravotnickým pojišťovnám. 
 
II. Rutinní vyšetření 
Rutinní požadavek na vyšetření je požadavek na laboratorní vyšetření v normální situaci, kdy vzorky jsou v laboratoři zpracovávané v denním rutinním provozu.

Žádanky nejsou nijak zvlášť značené.

Výsledky vyšetření jsou vydávány ve formě výsledkové tiskové sestavy. Ve výjimečných situacích jsou sdělovány telefonicky na požádání ordinujícího oddělení.

 
Časová dostupnost výsledků laboratorních vyšetření
Dostupností se míní časový interval od převzetí biologického materiálu laboratoří do vytištění výsledku (Laboratory Turnaround Time - TAT). 

Laboratoř garantuje jeho dodržení pro 80 % dodaných vzorků. Zbývajících 20 % je vyhrazeno pro situace, kdy se vzorek ředí, probíhá jiná analýza a start nové analýzy je nutné odložit a podobně.

Dostupnost je uvedena pro jednotlivá vyšetření, ale pokud jde o požadavky na vyšetření biochemických i hematologických a koagulačních metod, čas do vydání souhrnného výsledku je vždy delší.

Prostřednictvím laboratorního informačního systému (LIMS) laboratoř eviduje čas přijetí každého vzorku, čas vyhotovení výsledků, čas tisku (je vytištěn na každém výsledkovém listu). 

Podrobné časové údaje k jednotlivým laboratorním položkám jsou uvedeny viz Příloha č.1 Abecední seznam vyšetření OKBH
TAT jsou dokumentovány v LIMS. Průměrné časy TAT jsou vyhodnoceny 1x ročně vedením laboratoře OKBH.

Lze zobecnit dostupnost souhrnného vyšetření biochemických, hematologických a koagulačních vyšetření takto:

	Vyšetření
	Časová dostupnost
	Poznámka

	VITÁLNÍ INDIKACE
	45 minut
	

	STATIM
	60 minut
	

	NUTNÉ (pracovní den)
	90 minut
	provádí se v sérii

	NUTNÉ (sobota, neděle, svátky)    
	120 minut
	omezený počet pracovníků


RUTINNÍ VYŠETŘENÍ:
Běžná rutinní vyšetření jsou zpracovávána vždy v den odběru a výsledkové sestavy jsou tištěny po vysokoškolské kontrole (VŠ) v průběhu celé pracovní doby (pondělí až pátek) mezi 7:00 – 15:30.

Speciální rutinní vyšetření mají časovou dostupnost (Po-Pá) viz:
 Příloha č.1 Abecední seznam vyšetření OKBH
5.7. Konzultační činnost laboratoře
Laboratoř poskytuje konzultační činnost ve věcech interpretace biochemických a hematologických nálezů, konzultační a poradenská činnost pro organizační záležitosti mezi OKBH a externími ambulancemi.
Individuální konzultace jsou umožněny kontaktem s odbornými pracovníky laboratoře:
 
	MUDr.  DVOŘÁKOVÁ Dagmar 
Lékařský garant klinické hematologie
	mobil: 607 610 682
dagmar.dvorakova@nemocnicesokolov.cz 

	MUDr. HERZIK Petr 
Lékařský garant klinické biochemie
	Tel.: 737 107 522
biooxymed@email.cz

	Ing. ŠIMEČKOVÁ Mariana
Analytický garant klinické biochemie
	Tel.: 352 520 287
mariana.simeckova@nemocnicesokolov.cz 

	Mgr. LUKÁŠ Daniel 
Analytický garant klinické hematologie
	Tel.: 352 520 410
daniel.lukas@nemocnicesokolov.cz 


                                           
Upozornění a komentáře k výsledkům mající vliv na posuzování výsledku jsou uvedeny v textové části každého výsledkového listu. 
5.8. Vydávání potřeb laboratoří
Nemocnice Sokolov s.r.o. používá pro odběry krve jednotný odběrový systém typu BD VACUTAINER a SARSTEDT.

 

Odběrové zkumavky všeho druhu, odběrové jehly, žádanky na vyšetření, kapiláry, uzávěry ke kapilárám a míchací drátky jsou vedeny jako spotřební materiál ve skladu materiálu nemocnice v Sokolově.

Lůžková oddělení a ambulance nemocnice v Sokolově si potřebné odběrové zkumavky vyzvedávají na žádanku přímo ve skladu. 

 

Odběrové mikrozkumavky (Eppendorf) a kalibrované kapiláry na vyšetření glykemických profilů, si lůžková oddělení vyzvedávají přímo na OKBH během ranní směny ve všední den.

 

Externím ambulantním pracovištím vydává spotřební materiál OKBH na základě jejich písemného nebo telefonického požadavku zdarma:

· odběrový materiál pro biochemická a hematologická vyšetření 
· zkumavky na moč a okultní krvácení

· papírové žádanky na laboratorní vyšetření 
Písemný požadavek na spotřební materiál je nutné odeslat na centrální pracoviště OKBH po řidiči organizovaného svozu materiálu a na základě tohoto požadavku je požadovaný materiál odeslán stejnou cestou zpět nejbližší všední den. Pracovníci příjmu provedou záznam do záznamového sešitu Z 26/ yy Výdej materiálu externím lékařům.

 

Další informace o používaném odběrovém systému s odkazy na další podrobnosti viz 3.8. Odběr vzorku a Příloha č.1 Abecední seznam vyšetření OKBH.
5.9. Samoplátci a cizinci 
Samoplátce fyzická osoba (pacient, nepojištěný cizinec atd.)
Za samoplátce považujeme:
· osobu, která požaduje provedení vyšetření bez ordinace lékaře nebo nad rámec vyšetření požadovaných lékařem, případně jde o vyšetření, které není v dané souvislosti hrazeno zdravotní pojišťovnou 
· osobu, která nemá zdravotní pojištění (např. nepojištěný cizinec) 
Cena za stanovení dané analýzy, viz Směrnice o ceníku společnosti Nemocnice Sokolov s.r.o., bližší informace poskytne: Vrchní laborantka OKBH, Tel.: 352 520 172.

Postup:
· Klient se dostaví na OKBH nebo do Odběrové laboratoře v Ohři k odběru nebo už přijde s odebraným materiálem a žádankou. 

· Pověřený pracovník spočítá částku za požadované vyšetření dle aktuálního ceníku

· Klient zaplatí požadovanou částku na Centrálním registru Nemocnice Sokolov s.r.o. nebo přímo odběrové sestře v Odběrové laboratoři Ohře, kde obdrží potvrzení o zaplacení. 
· Po zaplacení pověřený pracovník laboratoře provede odběr, popř. proběhne předání materiálu a zároveň domluví s klientem způsob převzetí laboratorních výsledků. 
Pokud se jedná o osobu, která požaduje provedení vyšetření bez ordinace lékaře a nemá tedy žádanku na vyšetření, dostaví se bez tohoto dokladu a žádanka je vyplněna přímo na našich odběrových pracovištích.

Ceník vybraných vyšetření
Hodnota bodu a celková cena za vyšetření vychází ze Sazebníku zdravotních výkonů MZČR, která je upravena vzájemnými smluvními vztahy mezi Nemocnici Sokolov s.r.o. a příslušnými zdravotními pojišťovnami, viz www.pentahospitals.cz (Ceník laboratorních vyšetření Samoplátci).
5.10. Způsob řešení stížností 
Kromě drobných připomínek k práci laboratoře, které přijímá, okamžitě řeší a následně informuje svého nadřízeného kterýkoli pracovník laboratoře, je vyřizování stížností věcí vedoucího laboratoře a/nebo vedoucího laboranta. Oba pracovníci se o vyřizování stížností vzájemně informují.

 
I. Přijmutí stížnosti
 

· Není-li stížnost přímo určena nebo adresována vedení laboratoře, přijímá ji kterýkoli pracovník laboratoře. Vždy je nutné postupovat s dostatečnou mírou vstřícnosti. 
· Drobnou připomínku k práci laboratoře řeší okamžitě pracovník, který stížnost přijal, je-li to v jeho kompetenci. Jinak předává stížnost vedení laboratoře. 
· Při zjevně neoprávněné stížnosti pracovník předává stížnost k řešení vedení laboratoře. 
 
II. Vyřízení stížnosti
 
Ústní stížnost
1. Jde-li o drobnou připomínku k práci laboratoře a lze ji vyřešit okamžitě, učiní se tak. Tento typ stížnosti se nezaznamenává. 
2. Závažnější stížnost, kterou lze vyřešit okamžitě, vyřeší pracovník, který stížnost přijal a ohlásí stížnost a její řešení vedoucímu laborantovi. Vedoucí laborant provede registraci stížnosti do formuláře F-OKBH-45 Stížnosti: 
· datum obdržení stížnosti

· komu je stížnost adresována

· kdo si stěžuje (případně ostatní zainteresované strany)

· předmět stížnosti

· způsob řešení stížnosti

· navržená opatření

· kdo je pověřen realizací těchto opatření

· kdo zkontroluje efektivitu zavedených opatření

· v případě vyžadované písemné odpovědi se postupuje podle bodu 4

3. Není-li možné stížnost ústně vyřešit okamžitě, sdělí se návrh řešení a způsob odpovědi. Pracovník, který stížnost přijal, informuje vedoucího laboranta. Vedoucí laborant provede registraci stížnosti do formuláře F-OKBH-45 Stížnosti:

· registruje se datum obdržení stížnosti

· komu je stížnost adresována

· kdo si stěžuje (případně ostatní zainteresované strany)

· předmět stížnosti

· sdělený návrh řešení a dohodnutý způsob odpovědi 

· uvede se způsob řešení stížnosti

· navržená opatření

· kdo je pověřen realizací těchto opatření

· kdo zkontroluje efektivitu zavedených opatření. 
Toto řešení je přiměřeným způsobem sděleno stěžující si osobě (případně ostatním  zainteresovaným stranám).

4. Pokud si stěžující osoba přála písemnou odpověď, přiměřeným způsobem ji vypracuje a zajistí její předání vedoucí laborantka, vedoucí laboratoře nebo některý z jeho zástupců. Kopie se přiloží do formuláře F-OKBH-45 Stížnosti: (nahlásit na vedení nemocnice). 
 
Písemná stížnost 
Písemnou stížnost řeší vždy vedoucí laboratoře nebo vedoucí laborant.
 

1. Registrace stížnosti do formuláře F-OKBH-45 Stížnosti:. Registruje se datum obdržení stížnosti, komu je stížnost adresována, kdo si stěžuje (případně ostatní zainteresované strany), předmět stížnosti. Přiloží se originál stížnosti. 
2. Je-li možné stížnost vyřídit ihned, učiní se tak písemně. Dále se pokračuje podle bodu 4. 
3. Není-li možné stížnost vyřídit ihned, pak se zaznamená do formuláře F-OKBH-45 Stížnosti návrh řešení (získání dalších informací, jejich analýza, odhad časového intervalu pro definitivní vyřešení apod.). Stěžující si osobě (případně ostatním zainteresovaným stranám) je ihned písemně odesláno oznámení o registraci stížnosti se stručným vyjádřením o dalším postupu vyřizování stížnosti. Kopie tohoto sdělení se přiloží k formuláři F-OKBH-45 Stížnosti. V okamžiku, kdy je možné stížnost vyřešit, postupuje se podle bodu 4. 
4. Do formuláře F-OKBH-45 Stížnosti se uvede způsob řešení stížnosti, navržená opatření, kdo je pověřen realizací těchto opatření a kdo zkontroluje efektivitu zavedených opatření. Toto řešení je přiměřeným způsobem sděleno stěžující si osobě (případně ostatním zainteresovaným stranám), k formuláři F-OKBH-45 Stížnosti se přiloží kopie písemného vyjádření. 
6. Abecední seznam prováděních vyšetření

6.1. Seznam vyšetření podle skupin
· Minerály 
· Enzymy 
· Nebílkovinné dusíkaté látky 
· Pigmenty 
· Bílkoviny 
· Sacharidový metabolizmus 
· Lipidový metabolizmus 
· Acidobazická rovnováha 
· Tyreoidální diagnostika 
· Nádorové markery 
· Kardiální markery 
· Hepatitidy 
· Vyšetření moče (kvantitativně) 
· Vyšetření moče (kvalitativně) 
· Toxikologický screening drog v moči 
· Hladiny léků
· Vyšetření stolice 
· Vyšetření jiných materiálů (dialyzát, punktát, likvor) 
· Hematologická vyšetření 
· Koagulační vyšetření 

· Speciální koagulační vyšetření 

6.2. Abecední seznam vyšetření
A
Acetaminophen (viz Paracetamol)
Acidobazická rovnováha

Albumin (S,U,DIAL)

ALP

ALT
Amikacin 
Amoniak (P)

Amyláza (S,U,DIAL)

Antitrombin (P)

anti FXa AKTIVITA/LMWH (P)

anti-TG

anti-TPO

anti-TSHR(TRAK)

APTT (P)

AST

B
B12 (viz. Vitamin B12)

Beta-2-mikroglobulin

Beta-HCG (viz. hCG)

Bilirubin konjugovaný

Bilirubin novorozenecký

Bilirubin celkový

C
Carbamazepin
Celková bílkovina (S,U,Dial)

CK (viz. Kreatininkináza)

Clearence kreatininu – odhad (výpočet)

Clearence kreatininu – (výpočet)

CRP
D
Dabigatran (P)

D-dimery (P)
Digoxin
Draslík (S,U,DIAL) 

E
Erytrocyty ve fázovém kontrastu (U)
F
Faktor VIII (P)

Ferritin

Fibinogen (P)

Foláty (S)

Foláty v Eryrytocytech (B)

Fosfor (S,U,DIAL)

FT3 (viz. T3 volný)

FT4 (viz. T4 volný)

FPSA (viz. PSA volný)
G
Gentamicin
Glukóza (S,U, P,DIAL)

Glomerulární filtrace – výpočet (viz. Clearence kreatininu)

Glukózotoleranční test –oGTT (P)

Glykovaný hemoglobin (B)

GMT
H
Hamburgerův sediment (U)

Haptoglobin

HbA1c (viz. glykovaný hemoglobin) (B)

HCG

Hepatitida A

Hepatitida B

Hepatitida C 

HDL cholesterol

Homocystein (P)

Hořčík (S,U,DIAL)
CH
Chloridy (S,U,DIAL)

Cholesterol

Cholinesteráza
I
IgA

IgG

IgM

Index aterogenity – výpočet

Index rizikový – výpočet
J

K
Kalium (viz. Draslík)

Karbonylhemoglobin –COHb (B)
Kyselina Listová (viz. Foláty)

Kyselina Listová v erytrocytech (viz. Foláty v erytocytech)

Kyselina Močová (S,U,DIAL)

Kyselina Valproová
Kortizol ranní

Kortizol odpolední

Kreatinin (S,U,DIAL)

Kreatinkináza

Krevní obraz –( základní KO, parametry DIFF- leukocytů (stroj, mikroskop), retikulocyty RTC)
L
Laktát (P,CSF)

Laktátdehydrogenáza – LD

LDL cholesterol - výpočet

Lipáza

Likvor (viz. mozkomíšní mok)

Lupus antikoagulans – screening, konfirmace (P)

M
Methemoglobin (B)

Myoglobin (S,U)

Mikroalbumin (viz. Albumin v moči)

Močovina (S,U,DIAL)

Moč chemicky + sediment

Mozkomíšní mok (CSF)

N
Natrium (viz. Sodík)

NT- proBNP

O
Osmolalita (S,U)

Osmotická rezistence

oGTT (viz. Glukózotoleranční test)
P
Paracetamol
Parathormon intaktní

Prealbumin

Prokalcitonin

Protein C (P)

Protein S (P)

Protrombinový test - INR (P)

PSA

Punktát (Pu)
R
Retikulocyty (viz. Krevní obraz)

Rivaroxaban (P)
S
Saturace transferinu – výpočet

Screening drog (moč, žal.obs.)

Sedimentace erytrocytů – FW (B)

Sodík (S,U,DIAL)

Solubilní transferinový receptor sTfR (S)

Stolice mikroskopicky 
T
T3 volný

T4 volný
Theophylin
Transferin 

Triacylglyceroly

Troponin T hs

Trombinový test (P)

TSH

Tubulární resorpce – výpočet (viz. Clearence kreatininu)

U
V
Vankomycin
Vápník celkový (S,U,DIAL)

Vápník ionizovaný – změřen (B)

Vápník ionizovaný – výpočet

Vazebná kapacita železa celková TIBC –výpočet

Vazebná kapacita železa volná UIBC

Vitamin B12

25-OH Vitamin D
Z
Ž
Železo
6.3. Zátěžové speciální testy
Orální glukózový toleranční test (oGTT)
oGTT slouží k diagnostice přítomnosti DM u pacientů s opakovanými nejasnými výsledky glykémie nalačno (nejméně 2x stanovené), tj. v rozmezí 5,6 – 7,0 mmol/l, nebo i nižšími v případě osob se zvýšeným rizikem DM.

Opakovaný nález glykémie nalačno nad 7,0 mmol/l svědčí pro DM – provedení oGTT je kontraindikováno!

Provedení oGTT dle WHO:

Pokyny pro pacienty před vyšetřením oGTT
Vyšetřovaná osoba by měla po dobu nejméně 3 dnů před provedeným testem konzumovat stravu s obsahem nejméně 150 g sacharidů denně. Nesmí v tomto období držet redukční dietu a je nutno dodržovat obvyklou fyzickou zátěž. Hladovění před testem by mělo být nejméně 10 hodin, ne delší než 16 hodin.

Jestliže po požití diagnostického roztoku vyšetřovaná osoba zvrací, sdělí to při odběru krve sestře.

Pokyny pro těhotné pacientky před vyšetřením oGTT
Vyšetřovaná žena má nejméně 3 dny před provedeným testem konzumovat stravu s obsahem nejméně 150 g sacharidů denně. Je třeba dodržovat obvyklou fyzickou zátěž. Hladovění před testem by mělo být nejméně 10 hodin, ne delší než 16 hodin.

Těhotná žena je po celou dobu testu sledována, ověřuje se, zda vypila celou dávku glukózy a jestli diagnostický roztok nevyvrátila.

Provedení testu
Vyšetření nesmí být prováděno, pokud je zvýšená tělesná teplota, vyšetřovaný by neměl mít akutní zažívací poruchy (průjem, zvracení). Po dobu vlastního testu, který se provádí v laboratoři a tvá dvě hodiny, je třeba zachovat tělesný klid, nesmí se pít a kouřit.

Pokud je to možné vynechají se v den vyšetření léky.

Pacient přijde ráno nalačno kolem 7:00 hodiny.

Odebere se vzorek venózní krve (materiál-plazma) na vyšetření glukózy.

Stanoví se glukóza (nalačno) v odebraném vzorku:

· hodnota glykémie z plazmy žilní krve u dospělých je vyšší než 7,0 mmol/l – provedení oGTT kontraindikováno!

Pokud není překročena uvedená hraniční hodnota glykémie, provede se test.

Podá se 75 g glukózy ve 300 ml vody a vypije se během 5 -10 minut.

Po 120 minutách od vypití nápoje se provede druhý odběr venózní krve na vyšetření glukózy.
Hodnocení testu oGTT:
Pro hodnocení je rozhodující hodnota glukózy ve 120 minutě po zátěži:

· Pokud je hodnota glykémie vyšší než 11,1 mmol/l jedná se o diabetes mellitus (DM).

· Pokud je hodnota glykémie 7,8 -11,1 mmol/l jedná se o porušenou glukózovou toleranci (IGT).

· Pokud je hodnota glykémie nižší než 7,8 mmol/l nejedná se o diabetes mellitus.

Stanoví se glukóza (nalačno) v odebraném vzorku u těhotných:

· hodnota glykémie z plazmy žilní krve u těhotných je ≥ 5,1 mmol/l – provedení oGTT kontraindikováno!

Pokud není překročena uvedená hraniční hodnota glykémie, provede se test.

Podá se 75 g glukózy ve 250 ml vody a vypije se během 5 -10 minut.

Po 60 minutách od vypití nápoje se provede druhý odběr venózní krve na vyšetření glukózy.

Po 120 minutách od vypití nápoje se provede druhý odběr venózní krve na vyšetření glukózy.

Gestační diabetes je laboratorně diagnostikován, je-li dosaženo aspoň jednoho ze dvou uvedených kritérií:

· Pokud je hodnota glykémie nalačno ≥ 5,1 mmol/l

· Pokud je hodnota glykémie po 1 hodině ≥ 10,0 mmol/l

· Pokud je hodnota glykémie po 2 hodinách ≥ 8,5 mmol/l

7. Přílohy laboratorní příručky
Příloha č. 1 Abecední seznam vyšetření OKBH

Příloha č. 2 Pokyny pro pacienty

Příloha č. 3 Seznámení s dokumentem
Příloha č.1 Abecední seznam vyšetření OKBH
Vysvětlivky pro referenční rozmezí:
Věk: d – den , t – týden, m – měsíc, r - rok


Analytika: 
ECLIA – Elektrochemiluminiscenční stanovení 





ACETAMINOPHEN (viz. PARACETAMOL) (Hladina léků v séru)
ACIDOBAZICKÁ ROVNOVÁHA (ABR, ASTRUP)
Materiál:


krev - kapilární, arteriální nebo venózní
Odběr do:


kapilára plastová  heparinizovaná

zkumavka plast, kalcium heparin, AK Fix kapiláry pro arteriální odběr Citocont
Dostupnost Rutina:                           Denně
Dostupnost Statim:                           24 hodin  
Max. doba do zpracování:  30 min na tajícím ledu
Odezva vyšetření (TAT) :

	VITÁLNÍ indikace
	STATIM
	NUTNÉ
	RUTINA

	10 minut
	15 minut
	60 minut
	v den odběru -odpoledne


Preanalytika: 

Do laboratoře dodat na ledu – plná nesrážlivá krev v heparinizované kapiláře nebo ve stříkačce. Odebraná krev nesmí obsahovat bublinky vzduchu. Krev je nutné důkladně promíchat.
Analytika: stanovení z plné krve na acidobazickém analyzátoru 
Stabilita krve:
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 1 hodinu

Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 15 min
Referenční rozmezí (zdroj – prof. Zima):
Kapilární krev
pH
	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	
	0 – 1 d
	7,220 – 7,414
	-
	

	
	2 d  -  5 d
	7,300 – 7,420
	-
	

	
	6 d – 1 r
	7,320 – 7,430
	-
	

	
	1 – 14 r
	7,330 – 7,435
	-
	

	
	14 – 110 r
	7,360 – 7,440
	-
	


pCO2
	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	
	0 – 1 d
	4,00 – 7,30
	kPa
	

	
	2 d  -  5 d
	4,40 – 6,00
	kPa
	

	
	6 d – 1 r
	4,40 – 5,30
	kPa
	

	
	1 – 3 r
	4,40 – 5,50
	kPa
	

	
	3 – 14 r
	4,40 – 5,65
	kPa
	

	
	14 – 110 r
	4,80 – 5,90
	kPa
	


pO2
	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	
	0 – 4 t
	7,60 – 9,20
	kPa
	

	
	4 t  -  1 r
	9,30 – 11,40
	kPa
	

	
	1 – 15 r
	10,80 – 12,70
	kPa
	

	
	15 – 110 r
	9,90 – 14,40
	kPa
	


HCO3 (aktuální bikarbonát - výpočet)
	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	
	0 – 110 r
	22,0 – 26,0
	mmol/l
	


TCO2 (CO2 celkové výpočet)
	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	
	0 – 110 r
	23,2 – 27,2
	mmol/l
	


ABE (aktuální base excess- výpočet)
	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	
	0 – 1 d
	-7,5  -  -0,5
	mmol/l
	

	
	1 d  -  3 r
	-3,4  -  2,3
	mmol/l
	

	
	3 – 4 r
	-3,0  -  2,5
	mmol/l
	

	
	4 – 110 r
	-2,5  -  2,5
	mmol/l
	


SBE (standardní base excess-výpočet)
	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	
	0 – 1 d
	-7,5  -  -0,5
	mmol/l
	

	
	1 d  -  3 r
	-3,4  -  2,3
	mmol/l
	

	
	3  – 4 r
	-3,0  -  2,5
	mmol/l
	

	
	4 – 110 r
	-2,5  -  2,5
	mmol/l
	


SBC (standardní bikarbonát – výpočet)
	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	
	0 – 110 r
	22,0 – 26,0
	mmol/l
	


SAT (O2 saturovaný – výpočet)
	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	
	0 – 1 r
	0,890 – 0,990
	1
	

	
	1  -  15 r
	0,860 – 0,990
	1
	

	
	15 – 110 r
	0,940 – 0,990
	1
	


CTO2 (koncentrace celkového O2 výpočet)
	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	Muži
	0 - 110 r
	7,1 – 8,9
	mmol/l
	

	Ženy
	0 - 110 r
	8,4 – 9,9
	mmol/l
	


Poznámka (Upozornění pro kapilární odběr):

Krev se odebírá anaerobně do kapilár po hyperemizaci kůže (prst, ušní lalůček, patička u malých dětí). Krev je nutné dokonale promíchat pomocí kovových drátků a magnetu a kapiláru uzavřít na obou koncích. Krev v kapiláře nesmí obsahovat bublinky vzduchu.
Arteriální krev
pH
	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	
	6 d – 14 r
	7,320 – 7,435
	-
	

	
	14 r – 110 r
	7,360 – 7,440
	-
	


pCO2
	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	
	16 d  – 14 r
	4,30 - 5,70 
	kPa
	

	Muži
	14 r  – 110 r
	4,70 – 6,00
	kPa
	

	Ženy
	14 r  – 110 r
	4,30 – 5,70
	kPa
	


pO2
	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	
	1 m – 15 r
	9,3 – 12,7
	kPa
	

	
	15 r  – 110 r
	11,1 – 14,4
	kPa
	


HCO3 (aktuální bikarbonát - výpočet)
	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	
	0 – 110 r
	22,0 – 26,0
	mmol/l
	


TCO2 (CO2 celkové výpočet)
	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	
	0 – 110 r
	23,2 – 27,2
	mmol/l
	


ABE (aktuální base excess- výpočet)
	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	
	0 – 1 d
	-7,5  -  -0,5
	mmol/l
	

	
	2 d  -  3 r
	-3,4  -  2,3
	mmol/l
	

	
	3 – 4 r
	-3,0  -  2,5
	mmol/l
	

	
	4 – 110 r
	-2,5  -  2,5
	mmol/l
	


SBE (standardní base excess-výpočet)
	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	
	0 – 1 d
	-7,5  -  -0,5
	mmol/l
	

	
	1 d  -  3 r
	-3,4  -  2,3
	mmol/l
	

	
	3 – 4 r
	-3,0  -  2,5
	mmol/l
	

	
	4 – 110 r
	-2,5  -  2,5
	mmol/l
	


SBC (standardní bikarbonát – výpočet)
	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	
	0 – 110 r
	22,0 – 26,0
	mmol/l
	


SAT (O2 saturovaný – výpočet)
	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	
	0 – 1 r
	0,890 – 0,990
	1
	

	
	1 r -  15 r
	0,860 – 0,990
	1
	

	
	15 r – 110 r
	0,950 – 0,990
	1
	


CTO2 (koncentrace celkového O2 výpočet)
	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	Muži
	0 - 110 r
	7,1 – 8,9
	mmol/l
	

	Ženy
	0 - 110 r
	8,4 – 9,9
	mmol/l
	


Venózní krev
pH
	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	
	18 r – 110 r
	7,320 – 7,410
	-
	


pCO2
	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	
	18 r – 110 r
	5,45 – 6,78
	kPa
	


pO2
	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	
	18 r – 110 r
	3,59 – 5,32
	kPa
	


HCO3 (aktuální bikarbonát - výpočet)
	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	
	0 – 110 r
	22,0 – 26,0
	mmol/l
	


TCO2 (CO2 celkové výpočet)
	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	
	0 – 110 r
	23,2 – 27,2
	mmol/l
	


ABE (aktuální base excess- výpočet)
	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	
	0 – 1 d
	-7,5  -  -0,5
	mmol/l
	

	
	2 d  -  3 r
	-3,4  -  2,3
	mmol/l
	

	
	3 – 4 r
	-3,0  -  2,5
	mmol/l
	

	
	4 – 110 r
	-2,5  -  2,5
	mmol/l
	


SBE (standardní base excess-výpočet)
	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	
	0 – 1 d
	-7,5  -  -0,5
	mmol/l
	

	
	1 d  -  3 r
	-3,4  -  2,3
	mmol/l
	

	
	3 – 4 r
	-3,0  -  2,5
	mmol/l
	

	
	4 – 110 r
	-2,5  -  2,5
	mmol/l
	


SBC (standardní bikarbonát – výpočet)
	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	
	0 – 110 r
	22,0 – 26,0
	mmol/l
	


SAT (O2 saturovaný – výpočet)
	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	
	18 r – 110 r
	0,580 – 0,850
	1
	


CTO2 (koncentrace celkového O2 výpočet)
	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	Muži
	0 - 110 r
	7,1 – 8,9
	mmol/l
	

	Ženy
	0 - 110 r
	8,4 – 9,9
	mmol/l
	


Pupečníková arteriální krev
pH
	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	
	0 – 1 d
	7,110 – 7,380
	-
	


pCO2
	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	
	0  – 1 d
	4,08 – 8,77
	kPa
	


pO2
	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	
	0  – 1 d
	1,20 – 4,81
	kPa
	


Pupečníková venózní krev
pH
	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	
	0 – 1 d
	7,220 – 7,430
	-
	


pCO2
	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	
	0  – 1 d
	3,64 – 6,84
	kPa
	


pO2
	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	
	0  – 1 d
	4,80 – 5,90
	kPa
	


Poznámka (Upozornění pro venózní, arteriální odběr a odběr z pupečníkové krve):
Odběr je třeba provést anaerobně do STŘÍKAČKY pro acidobazickou rovnováhu. Krev nesmí obsahovat bublinky vzduchu. Krev v odběrové stříkačce je nutné důkladně pomíchat.    

ALBUMIN v séru (ALB)
Materiál:


sérum 
Odběr do:


plast aktivátor srážení - SARSTEDT bílá zátka nebo BD zkumavka s gelem a zlatým uzávěrem 
Dostupnost Rutina:                           Denně
Dostupnost Statim:                           24 hodin  
Max. doba do zpracování:  4 hodiny při +18 až +25 °C
Odezva vyšetření (TAT) :

	VITÁLNÍ indikace
	STATIM
	NUTNÉ
	RUTINA

	45 minut
	60 minut
	90 minut
	v den odběru -odpoledne


Analytika: Fotometrie (Roche)

Stabilita séra:  

Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 5 měsíců

Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 2,5 měsíce

Stabilita při teplotě -15 až -25 °C 4 měsíce

Referenční rozmezí (zdroj - prof. Zima):

	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	
	0 - 6 t
	27 - 33
	g/l
	

	
	6 t -1 r
	30 - 43
	g/l
	

	
	1 r – 110 r
	35 -53
	g/l
	


Poznámka:                                  

Před odběrem je nežádoucí delší zatažení manžetou. Hodnoty sérového albuminu jsou nižší při odběru vleže cca o 10%.

ALBUMIN v moči ( MIKROALBUMINURIE; MALB )   
Materiál:


moč
Odběr do:


plast  - močová zkumavka
Dostupnost Rutina:                          Pondělí až Pátek
Dostupnost Statim:                          Není statimové vyšetření  !

Max. doba do zpracování: 4 hodiny při +18 až +25 °C

Odezva vyšetření (TAT) :

	VITÁLNÍ indikace
	STATIM
	NUTNÉ
	RUTINA

	-
	-
	-
	v den odběru -odpoledne


Preanalytika: 

Analytika: Imunoturbidimetrie (Roche)

Stabilita moče:
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 1 měsíc

Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 7 dní

Stabilita při teplotě -15 až -25 °C 6 měsíců

Hodnocení dle doporučení ČSKB:
	Stav
	ACR (g/mol)

	Fyziologický
	< 3,5 (ženy) 

< 2,5 (muži)

	Mikroalbuminurie
	3,6 – 29,9 (ženy)

2,6 – 29,9 (muži)

	Proteinurie
	30 - 69

	Těžká proteinurie
	≥ 70


Poznámka:
Vyšetření se provádí s jednorázové ranní moči dle doporučení ČSKB (www.čskb.cz )

ALBUMIN v dialyzátu (ALB dial)
Materiál:


dialyzát
Odběr do:


plast aktivátor srážení - SARSTEDT bílá zátka, nebo zkumavka BD s červením uzávěrem 
Dostupnost Rutina:                          Pondělí až Pátek
Dostupnost Statim:                          Není statimové vyšetření  !

Max. doba do zpracování:  2 hodiny při +18 až +25 °C
Odezva vyšetření (TAT) :

	VITÁLNÍ indikace
	STATIM
	NUTNÉ
	RUTINA

	-
	-
	-
	v den odběru -odpoledne


Poznámka:
Provádíme pro Dialyzační střediska.
Referenční rozmezí: 
Interpretace klinikem

ALP celková v séru (ALKALICKÁ FOSFATÁZA CELKOVÁ)

Materiál:


sérum
Odběr do:


plast aktivátor srážení - SARSTEDT bílá zátka nebo BD zkumavka s gelem a zlatým uzávěrem 
Dostupnost Rutina:                          Denně
Dostupnost Statim:                          24 hodin
Max. doba do zpracování:  2 hodiny při +18 až +25 °C
Odezva vyšetření (TAT) :

	VITÁLNÍ indikace
	STATIM
	NUTNÉ
	RUTINA

	45
	60
	90
	v den odběru -odpoledne


Preanalytika:

Analytika: Fotometrie (Roche)

Stabilita séra:
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 7 dní

Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 7 dní

Stabilita při teplotě -15 až - 25 °C 2 měsíce

Referenční rozmezí (zdroj - prof. Zima):

	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	
	0 – 6 t
	1,20 – 6,30
	μkat/l
	

	
	6 t – 1 r
	1,40 – 8,00
	μkat/l
	

	
	1 – 10 r
	1,12 – 6,20
	μkat/l
	

	
	10 – 15 r
	1,35 – 7,50
	μkat/l
	

	
	15 – 110 r
	0,66 – 2,20
	μkat/l
	


Poznámka:
Odběr nalačno, po jídle stoupá hladina střevního izoenzymu ALP.

ALT v séru  ( ALANINAMINOTRANSFERÁZA)
Materiál:


sérum
Odběr do:


plast aktivátor srážení - SARSTEDT bílá zátka nebo BD zkumavka s gelem a zlatým uzávěrem 
Dostupnost Rutina:                          Denně
Dostupnost Statim:                          24 hodin
Max. doba do zpracování:  2 hodiny při +18 až +25 °C 
Odezva vyšetření (TAT):

	VITÁLNÍ indikace
	STATIM
	NUTNÉ
	RUTINA

	45
	60
	90
	v den odběru -odpoledne


Preanalytika:
Aktivita je mírně snížená v těhotenství. Vleže je aktivita enzymů obecně o 10 ‑ 15 % nižší. Slabě zvýšené hodnoty nalézáme u dětí. Muži mají vyšší hodnoty ALT než ženy. Ze dne na den se aktivita může lišit až o 30 %. Fyzická zátěž hodnoty zvyšuje. Zvýšená aktivita byla také prokázána u obézních lidí.

Analytika: Fotometrie (Roche)

Stabilita séra:
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 7 dní

Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 3 dny

Nízká stabilita při snížené teplotě – nemrazit !

Referenční rozmezí (zdroj - prof. Zima):

	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	
	0 – 6 t
	0,05 – 0,73
	μkat/l
	

	
	6 t – 1 r
	0,05 – 0,85
	μkat/l
	

	
	1 – 15 r
	0,05 – 0,60
	μkat/l
	


	Muži
	15 – 110 r
	0,10 – 1,20
	μkat/l
	

	Ženy
	15 – 110 r
	0,10 – 0,90
	μkat/l
	


Poznámka:

AMIKACIN (HLADINA LÉKŮ V SÉRU)
Materiál:


sérum
Odběr do:


plast aktivátor srážení - SARSTEDT bílá zátka nebo BD zkumavka s gelem a zlatým uzávěrem 
Dostupnost Rutina:                          Pondělí až Pátek
Dostupnost Statim:                          Není statimové vyšetření  !

Max. doba do zpracování: 4 hodiny při +18 až +25 °C 
Odezva vyšetření (TAT):

	VITÁLNÍ indikace
	STATIM
	NUTNÉ
	RUTINA

	-
	-
	-
	Po - Pá 

(v den odběru -odpoledne)


Preanalytika: 
Monitorování hladin se doporučuje při léčbě delší než 3-5 dní, zejména u kriticky nemocných (sepse) anebo pacientů s výraznými změnami farmakokinetiky (renální selhání, dialýza, ascites, obezita).
Odběr před podáním (údolní, trough koncentrace): bezprostředně před dávkou, ne dříve než 30 minut před podáním
Odběr po podání (vrcholová, peak koncentrace): 30 minut po ukončení 30minutové i.v. aplikace, 60 minut po i.m. aplikaci

U pulzního dávkování (1x za 24 h, once – daily) se první odběr provádí již po 2. dávce, u konvenčního dávkování (2-3 denně) po 3.- 4. dávce, u kriticky nemocných 2. den terapie.

ČASTÉ PREANALYTICKÉ CHYBY: Kontaminace vzorku léčivem nebo naopak naředění infuzním roztokem. Pokud možno neodebírat z místa aplikace – opačná paže, alternativní vstup centrálního katetru, řádný proplach kanyly, odsátí zátky fyziologického roztoku.

Analytika: Kinetická interakce mikročástic KIMS (Roche)

Stabilita séra:
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 48 hodin

Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 8 hodin

Stabilita při teplotě – 20 °C 4 týdny
Měřící rozsah: 0,8 – 40 mg/l

Referenční rozmezí:

Konkrétní cílové terapeutické hladiny závisí od místa infekce a povahy inf. agens. Interpretace výsledků probíhá klinikem.
Poznámka:
Polosyntetické aminoglykosidové antibiotikum (tj. baktericidní s účinkem závislým na koncentraci) s širším spektrem účinku a větší odolností k inaktivujícím enzymům (rezistenci) ale výraznější ototoxicitou než ostatní aminoglykosidy. Měl by být rezervován na kmeny rezistentní k ostatním aminoglykosidům. Má úzké terapeutické rozmezí a léčbu je doporučeno monitorovat - zejména při změnách farmakokinetiky (obezita, renální selhání, dialýza, ascites, sepse). Podává se i.v. nebo i.m, po 8 -12 h (konvenční podávání) anebo pulzně - jednou denně. U G+ kratší postantibiotický efekt.
AMONIAK v plazmě (NH3)
Materiál:


plazma
Odběr do:


plast , K3EDTA - SARSTEDT červená zátka, nebo zkumavka BD s fialovým uzávěrem
Dostupnost Rutina:                          Denně
Dostupnost Statim:                          24 hodin
Max. doba do zpracování:  15 minut při +18 až +25 °C 
Odezva vyšetření (TAT) :

	VITÁLNÍ indikace
	STATIM
	NUTNÉ
	RUTINA

	45
	60
	90
	v den odběru -odpoledne


Preanalytika:
Odběr krve pacienta nalačno ze žíly bez zaškrcení. Před odběrem nekouřit. Odebírané zkumavky (s K3EDTA) by měly být naplněné celé a po celý čas uzavřené a na tajícím ledu. Vzorky musí být do laboratoře transportovány co nejrychleji cca 15-20 min. 

Analytika: Fotometrie (Roche)

Stabilita plazmy:
Nestabilní materiál zpracovat ihned !
Referenční rozmezí (zdroj – prof. Zima):

	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka

	
	0 -1 d
	0,0 – 144,0
	μmol/l

	
	1 d – 6 d
	0,0 – 134,0
	μmol/l

	
	6 d – 6 t
	0,0 – 90,0
	μmol/l

	
	6 t – 110 r
	0,0 – 60,0
	μmol/l


Poznámka:  
Centrifugace vzorku se provádí v chlazené centrifuze při teplotě 4 °C. Analýza by se měla provést do 15 min po odběru vzorku. Požadavek ze strany ošetřujícího lékaře se musí do laboratoře hlásit telefonicky ještě před odběrem pacienta, aby si mohla laboratoř včasně předpřipravit reagencie pro stanovení amoniaku v plazmě.

AMYLÁZA v séru ( AMS)
Materiál:


sérum
Odběr do:

            plast aktivátor srážení - SARSTEDT bílá zátka nebo BD zkumavka s gelem a zlatým uzávěrem 
Dostupnost Rutina:                          Denně
Dostupnost Statim:                          24 hodin
Max. doba do zpracování:  4 hodiny při +18 až +25 °C 
Odezva vyšetření (TAT) :

	VITÁLNÍ indikace
	STATIM
	NUTNÉ
	RUTINA

	45
	60
	90
	v den odběru -odpoledne


Preanalytika: Aktivita enzymu je vleže o 10 – 15% nižší !
Analytika: Fotometrie (Roche)

Stabilita séra:
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 1 měsíc

Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 7 dní
Referenční rozmezí (zdroj – prof. Zima):

	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka

	
	0 - 110 r
	0,3 – 1,67
	μkat/l


Poznámka:

AMYLÁZA v moči  (AMU)
Materiál:


moč
Odběr do:

            plast  - močová zkumavka 
Dostupnost Rutina:                          Denně
Dostupnost Statim:                          24 hodin
Max. doba do zpracování:  4 hodiny při +18 až +25 °C
Odezva vyšetření (TAT) :

	VITÁLNÍ indikace
	STATIM
	NUTNÉ
	RUTINA

	45
	60
	90
	v den odběru -odpoledne


Analytika: Fotometrie (Roche)

Stabilita moče:
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 10 dní

Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 2 dny
Referenční rozmezí (zdroj – prof. Zima):

	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka

	
	0 - 110 r
	0,0 – 7,67
	μkat/l


Poznámka: Vyšetřujeme v nativní moči !

AMYLÁZA v dialyzátu  ( AMS dial)

Materiál:


dialyzát
Odběr do:


plast aktivátor srážení - SARSTEDT bílá zátka, nebo zkumavka BD s červením uzávěrem 
Dostupnost Rutina:                          Pondělí až Pátek
Dostupnost Statim:                          Není statimové vyšetření  !

Max. doba do zpracování:  2 hodiny při 200C 
Odezva vyšetření (TAT) :

	VITÁLNÍ indikace
	STATIM
	NUTNÉ
	RUTINA

	-
	-
	-
	v den odběru -odpoledne


Poznámka:                                 Provádíme pro Dialyzační střediska.
Referenční rozmezí: 
Interpretace klinikem

ANTI FXa AKTIVITA / LMWH  v plasmě (MONITOROVÁNÍ LMWH HEPARINU)

Materiál:


plazma
Odběr do:

            plast, citrát 1+9 - SARSTEDT zelená zátka nebo zkumavka BD s modrým uzávěrem
Dostupnost Rutina:                          Denně
Dostupnost Statim:                          24 hodin
Max. doba do zpracování:  1 hodina při +18 až +25 °C 
Odezva vyšetření (TAT) :

	VITÁLNÍ indikace
	STATIM
	NUTNÉ
	RUTINA

	45
	60
	90
	v den odběru -odpoledne


Preanalytika: Odběr provést vždy po čtyřech hodinách od aplikace LMWH ! 
Analytika: Chromogenní stanovení (Siemens)

Stabilita plazmy:
Stabilita při teplotě +15 až +25 °C 1 hodinu
Referenční rozmezí (zdroj – př. leták fy Siemens):

	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	
	0 - 110 r
	0,5 – 1,2
	kUI/l
	Terapeutické dávkování

	
	0 – 110 r
	0,2 – 0,4
	kUI/l
	Preventivní dávkování


Poznámka: 
Plazma by neměla být chylózní či hemolytická. 

ANTI-TG v séru (PROTILÁTKY PROTI THYREOGLOBULINU)

Materiál:


sérum
Odběr do:


plast aktivátor srážení - SARSTEDT bílá zátka nebo BD zkumavka s gelem a zlatým uzávěrem 
Dostupnost Rutina:                          Pondělí až Pátek
Dostupnost Statim:                          Není statimové vyšetření  !

Max. doba do zpracování:  6 hodin při+18 až +25 °C
Odezva vyšetření (TAT) :

	VITÁLNÍ indikace
	STATIM
	NUTNÉ
	RUTINA

	-
	-
	-
	Do 7 dní od odběru


Analytika: ECLIA (Roche)

Stabilita séra:
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 3 dny

Stabilita při teplotě -15 až -25 °C 1 měsíc
Referenční rozmezí (zdroj – př.leták firmy Roche):

	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	
	0 - 110 r
	0,0 – 115,0
	kU/l
	


Poznámka:
Stanovení hladin autoprotilátek proti TG by mělo být prováděno současně se stanovením TG. Zvýšené hladiny Anti-TG protilátek velmi výrazně maskují (skrývají) výskyt zvýšených koncentrací TG v séru.
ANTI-TPO v séru (PROTILÁTKY PROTI THYREOIDÁLNÍ PEROXIDÁZE)

Materiál:


sérum
Odběr do:


plast aktivátor srážení - SARSTEDT bílá zátka nebo BD zkumavka s gelem a zlatým uzávěrem 
Dostupnost Rutina:                          Pondělí až Pátek
Dostupnost Statim:                          Není statimové vyšetření  !

Max. doba do zpracování:  6 hodin při +18 až +25 °C 
Odezva vyšetření (TAT) :

	VITÁLNÍ indikace
	STATIM
	NUTNÉ
	RUTINA

	-
	-
	-
	Do 7 dní od odběru


Analytika: ECLIA (Roche)

Stabilita séra:
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 3 dny

Stabilita při teplotě -15 až -25 °C 1 měsíc
Referenční rozmezí (zdroj – př.leták firmy Roche):

	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	
	0 - 110 r
	0,0 – 34,0
	kU/l
	


Poznámka:

ANTI – TSHR (PROTILÁTKY PROTI RECEPTORŮM TSH)
Materiál:


sérum
Odběr do:


plast aktivátor srážení - SARSTEDT bílá zátka nebo BD zkumavka s gelem a zlatým uzávěrem 
Dostupnost Rutina:                          Pondělí až Pátek
Dostupnost Statim:                          Není statimové vyšetření  !

Max. doba do zpracování:  6 hodin při +18 až +25 °C 
Odezva vyšetření (TAT) :

	VITÁLNÍ indikace
	STATIM
	NUTNÉ
	RUTINA

	-
	-
	-
	Do 7 dní od odběru


Analytika: ECLIA (Roche)

Stabilita séra:
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 3 dny

Stabilita při teplotě -15 až -25 °C 1 měsíc
Referenční rozmezí (zdroj – př.leták firmy Roche):

	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	
	0 - 110 r
	0,0 – 1,75
	IU/l
	


Poznámka:
Vyšetření je určené k diagnostice Gravesovy chorobě (autoimunitní hyperthyreoidismus), dále pak vyšetření provádíme během léčby Gravesovy choroby.

ANTITROMBIN  v plasmě (AT)
Materiál:


plazma
Odběr do:

            plast, citrát 1+9 - SARSTEDT zelená zátka nebo zkumavka BD s modrým uzávěrem
Dostupnost Rutina:                          Denně
Dostupnost Statim:                          24 hodin
Max. doba do zpracování:  4 hodiny při +18 až +25 °C 
Odezva vyšetření (TAT) :

	VITÁLNÍ indikace
	STATIM
	NUTNÉ
	RUTINA

	45
	60
	90
	v den odběru -odpoledne


Preanalytika: 
Analytika: Chromogenní metoda (Siemens)

Stabilita plazmy:
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 4 hodiny 
Referenční rozmezí (zdroj – dle doporučení ČHS):

	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	
	0 – 1 d
	40 - 90
	%
	

	
	1 – 28 d
	40 - 90
	%
	

	
	1 m – 6 m
	80 - 140
	%
	

	
	6 m – 1 r
	80 - 140
	%
	

	
	1 r – 6 r
	80 - 140
	%
	

	
	6 – 11 r
	90 - 130
	%
	

	
	11 – 16 r
	75 - 135
	%
	

	
	16 – 18 r
	80 - 120
	%
	

	
	18 - 110 r
	80 - 120
	%
	


Poznámka: 
Zkumavka musí být krví doplněna až po rysku pro zachování poměru krve a antikoagulační přísady. K pozvolnému poklesu hladiny Antitrombinu dochází u pacientů nad 60 let, snížení hladiny AT může doprovázet trombotické stavy, kdy je Antitrombin nadměrně spotřebován. Snížení hladiny Antitrombinu může být vrozené. U pacientu z ARO se sleduje hladina AT po jeho substituci.

APTT v plasmě (AKTIVOVANÝ PARCIÁLNÍ TROMBOPLASTINOVÝ TEST )

Materiál:


plazma
Odběr do:

            plast, citrát 1+9 - SARSTEDT zelená zátka nebo zkumavka BD s modrým uzávěrem
Dostupnost Rutina:                          Denně
Dostupnost Statim:                          24 hodin
Max. doba do zpracování:  4 hodiny při +18 až +25 °C 
Odezva vyšetření (TAT) :

	VITÁLNÍ indikace
	STATIM
	NUTNÉ
	RUTINA

	45
	60
	90
	v den odběru -odpoledne


Referenční rozmezí (zdroj – př. leták fy Siemens):
	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	
	0 – 6 m
	31 - 48
	s
	

	
	6 m– 110 r
	28 - 40
	s
	


Preanalytika: 
Analytika: Koagulační stanovení (Siemens)

Stabilita plazmy:
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 4 hodiny (bez heparinu)

Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 1 hodina (s heparinem)
Poznámka:
Zkumavka musí být krví doplněna až po rysku pro zachování poměru krve a antikoagulační přísady. Na žádanku uveďte antikoagulační léčbu, APTT se prodlužuje v případě podání nefrakciovaného heparinu nebo v přítomnosti fosfolipidových protilátek nebo inhibitorů / nedostatku koagulačních faktorů. Pokud je APTT delší než 120 s (sekund), vydáváme výsledek >120 s. APTT může být zkrácené u trombofilních pacientů, např. u pacientů se zvýšenou hladinou F VIII. 
APTT  poměr (AKTIVOVANÝ PARCIÁLNÍ TROMBOPLASTINOVÝ TEST – poměr)
Materiál:


plazma
Odběr do:

            plast, citrát 1+9 - SARSTEDT zelená zátka nebo zkumavka BD s modrým uzávěrem
Dostupnost Rutina:                          Denně
Dostupnost Statim:                          24 hodin
Max. doba do zpracování:  4 hodiny při +18 až +25 °C
Odezva vyšetření (TAT) :

	VITÁLNÍ indikace
	STATIM
	NUTNÉ
	RUTINA

	45
	60
	90
	v den odběru -odpoledne


Preanalytika: 
Analytika: Výpočet

APTT (R) = APTT (pacienta) / APTT (normál kontroly) 

Stabilita plazmy:
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 4 hodiny (bez heparinu)

Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 1 hodina (s heparinem)
Referenční rozmezí (zdroj – dle doporučení ČHS):

	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	
	0 – 1 d
	0,8 – 1,5
	1
	

	
	1 – 28 d
	0,8 – 1,5
	1
	

	
	1 m – 6 m
	0,8 – 1,3
	1
	

	
	6 m – 1 r
	0,8 – 1,3
	1
	

	
	1 – 6 r
	0,8 – 1,2
	1
	

	
	6 – 11 r
	0,8 – 1,2
	1
	

	
	11 – 16 r
	0,8 – 1,3
	1
	

	
	16 – 18 r
	0,8 – 1,2
	1
	

	
	18 – 110 r
	0,8 – 1,2
	1
	


Poznámka:
Index vyjadřuje poměr mezi časem vzorku a časem normální laboratorní kontroly. Na žádanku uveďte případnou antikoagulační léčbu, poměr APTT se zvyšuje v případě podání nefrakciovaného heparinu nebo v přítomnosti fosfolipidových protilátek nebo inhibitorů / nedostatku koagulačních faktorů.

AST v séru  ( ASPARTÁTAMINOTRANSFERÁZA)

Materiál:


sérum
Odběr do:


plast aktivátor srážení - SARSTEDT bílá zátka nebo BD zkumavka s gelem a zlatým uzávěrem 
Dostupnost Rutina:                          Denně
Dostupnost Statim:                          24 hodin
Max. doba do zpracování:  2 hodiny při +18 až +25 °C 
Odezva vyšetření (TAT) :

	VITÁLNÍ indikace
	STATIM
	NUTNÉ
	RUTINA

	45
	60
	90
	v den odběru -odpoledne


Preanalytika:
24 hod před odběrem by neměla být vyvinuta větší fyzická námaha! Nízká stabilita při snížené teplotě - nemrazit! Zvýšená aktivita je u mužů a obézních lidí!

Analytika:

Stabilita séra:
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 7 dní

Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 7 dní

Referenční rozmezí (zdroj - prof. Zima):

	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	
	0 – 6 t
	0,20 -1,30
	μkat/l
	

	
	6 t – 1 r
	0,20 - 1,10
	μkat/l
	

	
	1 r – 5 r
	0,10 - 0,70
	μkat/l
	

	Muži
	5 r – 110 r
	0,10 - 1,00
	μkat/l
	

	Ženy
	5 r – 110 r
	0,10 - 0,80
	μkat/l
	


Poznámka: 
24 hod před odběrem nevyvíjet větší fyzickou námahu.

BETA- 2- MIKROGLOBULIN v séru (B2MIC)
Materiál:


sérum
Odběr do:


plast aktivátor srážení - SARSTEDT bílá zátka nebo BD zkumavka s gelem a zlatým uzávěrem 
Dostupnost Rutina:                          Pondělí až pátek
Dostupnost Statim:                          Není statimové vyšetření !

Max. doba do zpracování: 4 hodiny při +18 až +25 °C
Odezva vyšetření (TAT) :

	VITÁLNÍ indikace
	STATIM
	NUTNÉ
	RUTINA

	-
	-
	-
	Do 7 dní od odběru


Preanalytika:

Analytika: Imunoturbidimetrie (Roche)

Stabilita séra:
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 3 dny

Stabilita při teplotě -15 °C až -25 °C 6 měsíců

Referenční rozmezí (zdroj – př.leták firmy Roche):

	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	
	0 – 110 r
	0,8 – 2,2
	mg/l
	


Poznámka:

BILIRUBIN konjugovaný v séru ( DBIL)

Materiál:


sérum
Odběr do:


plast aktivátor srážení - SARSTEDT bílá zátka nebo BD zkumavka s gelem a zlatým uzávěrem 
Dostupnost Rutina:                          Denně
Dostupnost Statim:                          24 hodin
Max. doba do zpracování:  4 hodiny při +18 až +25 °C 
Odezva vyšetření (TAT) :

	VITÁLNÍ indikace
	STATIM
	NUTNÉ
	RUTINA

	45
	60
	90
	v den odběru -odpoledne


Preanalytika:

Analytika: Fotometrie (Roche)

Stabilita séra:
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 7 dní

Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 2 dny

Stabilita při teplotě -15 až -25 °C 6 měsíců

Referenční rozmezí (zdroj - prof. Zima):

	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	
	0 – 110 r
	0,0 – 5,1
	μmol/l
	


Poznámka: 
Zkumavku nevystavujte světlu, neboť pak dochází ke snížení hodnot! Hemolytický vzorek není vhodný k analýze.

BILIRUBIN novorozenecký v séru ( NBIL)

Materiál:


sérum
Odběr do:


plast aktivátor srážení - SARSTEDT bílá zátka nebo BD zkumavka s gelem a zlatým uzávěrem 
Dostupnost Rutina:                          Denně
Dostupnost Statim:                          24 hodin
Max. doba do zpracování: 2 hodiny při +18 až +25 °C 
Odezva vyšetření (TAT) :

	VITÁLNÍ indikace
	STATIM
	NUTNÉ
	RUTINA

	45
	60
	90
	v den odběru -odpoledne


Preanalytika:

Analytika: Fotometrie (Roche)

Stabilita séra (plazmy):
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 7 dní

Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 4 hodiny

Stabilita při teplotě -20 až -25 °C 6 měsíců

Referenční rozmezí (zdroj – př.leták fy Roche):

	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	
	0 – 1 d
	20,0 – 85,0
	μmol/l
	

	
	1 d – 2 d
	20,0 – 135,0 
	μmol/l
	

	
	2 d – 3 t
	20,0 – 171,0 
	μmol/l
	

	
	3 t – 1 r 
	13,0 – 29,2
	μmol/l
	


Poznámka: 
Zkumavku nevystavujte světlu, neboť pak dochází ke snížení hodnot! Hemolytický vzorek není vhodný k analýze.

BILIRUBIN celkový v séru (BILT)

Materiál:


sérum
Odběr do:


plast aktivátor srážení - SARSTEDT bílá zátka nebo BD zkumavka s gelem a zlatým uzávěrem 
Dostupnost Rutina:                          Denně
Dostupnost Statim:                          24 hodin
Max. doba do zpracování:  4 hodiny při +18 až +25 °C
Odezva vyšetření (TAT) :

	VITÁLNÍ indikace
	STATIM
	NUTNÉ
	RUTINA

	45
	60
	90
	v den odběru -odpoledne


Preanalytika:

Analytika: Fotometrie (Roche)

Stabilita séra: 
Vzorek chraňte před světlem a ihned zpracujte!!

Referenční rozmezí (zdroj - prof. Zima):
	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	
	0 – 1 d
	20,0 – 85,0
	μmol/l
	

	
	1 d – 2 d
	20,0 – 135,0 
	μmol/l
	

	
	2 d – 3 t
	20,0 – 171,0 
	μmol/l
	

	
	3 t – 1 r 
	13,0 – 29,2
	μmol/l
	

	
	1 r  – 110 r
	3,0 – 21,0
	μmol/l
	


Poznámka: 
Zkumavku nevystavujte světlu, neboť pak dochází ke snížení hodnot!

CARBAMAZEPIN (HLADINA LÉKŮ V SÉRU)
Materiál:


sérum
Odběr do:


plast aktivátor srážení - SARSTEDT bílá zátka nebo BD zkumavka s gelem a zlatým uzávěrem 
Dostupnost Rutina:                          Pondělí až Pátek
Dostupnost Statim:                          Není statimové vyšetření  !

Max. doba do zpracování: 4 hodiny při +18 až +25 °C 
Odezva vyšetření (TAT):

	VITÁLNÍ indikace
	STATIM
	NUTNÉ
	RUTINA

	-
	-
	-
	Po - Pá 

(v den odběru -odpoledne)


Preanalytika:
Odebírá se před podáním ranní dávky. Monitorování je doporučeno na počátku léčby, při změně dávky, přidání/odebrání interagujícího léčiva, neuspokojivé kompenzaci, projevech toxicity.

Analytika: Homogenní imunostanovení založené na aglutinaci mikročástic (Roche)

Stabilita séra:
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 7 dní

Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 2 dny

Stabilita při teplotě -20 °C 4 týdny

Referenční rozmezí (zdroj Schulz et al. Critical Care (2020):
	Terapeutické rozmezí
	Jednotka
	Poznámka

	4,00 – 12,00
	mg/l
	


Měřící rozsah: 2–20 mg/l
Poznámka: 
Antiepileptikum a antipsychotikum se silnou vazbou na plazmatické bílkoviny užívané i v dalších psychiatrických a neurologických indikacích. Významný induktor cytochromu P450 a tedy zdroj možných lékových interakcí (kombinace s fenytoinem, valproátem, ...). Vlivem autoindukce může na počátku léčby dojít ke snížení plazmatických hladin. Ustálený stav na počátku léčby po 2-8 dnech. U uremických pacientů může dojít ke zvýšení volné (aktivní) frakce kvůli vytěsnění z vazby na plazmatické bílkoviny. Toxicitu může také způsobovat kumulace aktivního metabolitu karbamazepin-epoxidu.
CELKOVÁ BÍLKOVINA v séru (CB)
Materiál:


sérum
Odběr do:


plast aktivátor srážení - SARSTEDT bílá zátka nebo BD zkumavka s gelem a zlatým uzávěrem 
Dostupnost Rutina:                          Denně
Dostupnost Statim:                          24 hodin
Max. doba do zpracování:  4 hodiny při +18 až +25 °C

Odezva vyšetření (TAT) :

	VITÁLNÍ indikace
	STATIM
	NUTNÉ
	RUTINA

	45
	60
	90
	v den odběru -odpoledne


Analytika: Fotometrie (Roche)

Stabilita séra:
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 3 dny

Stabilita při teplotě -15°C až -20 °C 6 měsíců
Referenční rozmezí (zdroj – prof. Zima):

	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	
	0 – 6 t
	40,0  - 68,0 
	g/l
	

	
	6 t – 1 r 
	50,0 – 71,0
	g/l
	

	
	1 r – 15 r
	58,0 – 77,0
	g/l
	

	
	15 r – 110 r
	65,0 – 85,0
	g/l
	


Poznámka: 

CELKOVÁ BÍLKOVINA v moči (CBU)
Materiál:


moč
Odběr do:


plast – močová zkumavka
Dostupnost Rutina:                          Denně
Dostupnost Statim:                          24 hodin
Max. doba do zpracování:  4 hodiny při +18 až +25 °C

Odezva vyšetření (TAT) :

	VITÁLNÍ indikace
	STATIM
	NUTNÉ
	RUTINA

	-
	60
	90
	v den odběru -odpoledne


Analytika: Imunoturbidimetrie (Roche)

Stabilita moče:
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 7 dní

Stabilita při teplotě +15°C až +25 °C 1 den

Stabilita při teplotě -15°C až -20 °C 1 měsíc
Referenční rozmezí (zdroj – prof. Zima):

	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	
	0 – 110 r
	0,0 – 0,1 
	g/l
	


Poznámka: 

CELKOVÁ BÍLKOVINA v moči (ODPAD ZA 24 HODIN-EXTON)

Materiál:


moč
Odběr do:


plast – močová zkumavka
Dostupnost Rutina:                          Denně
Dostupnost Statim:                          24 hodin
Max. doba do zpracování:  4 hodiny při +18 až +25 °C
Odezva vyšetření (TAT) :

	VITÁLNÍ indikace
	STATIM
	NUTNÉ
	RUTINA

	-
	60
	90
	v den odběru -odpoledne


Analytika: Turbidimetrie (Roche)

Stabilita séra:
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 7 dní

Stabilita při teplotě +15°C až +25 °C 1 den

Stabilita při teplotě -15°C až -20 °C 1 měsíc
Referenční rozmezí (zdroj – prof. Zima):

	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	
	0 – 110 r
	0,0 – 0,15 
	g/d
	


Poznámka: 
Moč sbíraná za 12 hod se sbírá v době nočního odpočinku mezi 18:00 a 6:00 hod. Moč sbíraná za 24 hod se sbírá od 6:00 d 6:00 druhého dne.
CELKOVÁ BÍLKOVINA v dialyzátu (CB dial.)

Materiál:


dialyzát
Odběr do:


plast aktivátor srážení - SARSTEDT bílá zátka, nebo zkumavka BD s červením uzávěrem
Dostupnost Rutina:                          Pondělí až pátek
Dostupnost Statim:                          Není statimové vyšetření!

Max. doba do zpracování:  4 hodiny při +18 až +25 °C

Odezva vyšetření (TAT) :

	VITÁLNÍ indikace
	STATIM
	NUTNÉ
	RUTINA

	-
	-
	-
	v den odběru -odpoledne


Poznámka:
Provádíme pro Dialyzační střediska. 
Referenční rozmezí:
Interpretace klinikem
CLEARANCE KREATININU ODHAD - výpočet

Materiál:


sérum
Odběr do:


plast aktivátor srážení - SARSTEDT bílá zátka nebo BD zkumavka s gelem a zlatým uzávěrem 
Dostupnost Rutina:                          Pondělí až pátek
Dostupnost Statim:                          Není statimové vyšetření !

Max. doba do zpracování:  4 hodiny při +18 až +25 °C
Odezva vyšetření (TAT) :

	VITÁLNÍ indikace
	STATIM
	NUTNÉ
	RUTINA

	-
	-
	-
	v den odběru -odpoledne


Analytika: Výpočet

Stabilita séra:
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 7 dní

Stabilita při teplotě +15°C až +25 °C 7 dní

Stabilita při teplotě -15°C až -20 °C 3 měsíce

Referenční rozmezí (zdroj – prof. Zima):

	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	
	10 -20 r
	1,500 – 2,300 
	ml/s
	

	
	20 – 40 r
	1,300 – 2,500
	ml/s
	

	
	40 – 50 r
	1,250 – 2,200 
	ml/s
	

	
	50 – 60 r
	1,150 – 2,000
	ml/s
	

	
	60 – 110 r
	1,100 – 1,900
	ml/s
	


Poznámka: 
Výpočet podle Cocrofta a Gaulta z hodnoty sérového kreatininu, hmotnosti, věku a pohlaví. Výpočet plně neodpovídá hodnotám v dětském věku! 
CLEARANCE KREATININU - výpočet
Materiál:


sérum, moč
Odběr do:


plast aktivátor srážení - SARSTEDT bílá zátka nebo BD zkumavka s gelem a zlatým uzávěrem ,  plast – močová zkumavka                               
Dostupnost Rutina:                          Pondělí až pátek
Dostupnost Statim:                          Není statimové vyšetření !

Max. doba do zpracování:  4 hodiny při +18 až +25 °C
Odezva vyšetření (TAT) :

	VITÁLNÍ indikace
	STATIM
	NUTNÉ
	RUTINA

	-
	-
	-
	v den odběru -odpoledne


Poznámka: 
Výpočet GF z hodnoty sérového kreatininu, kreatininu v moči, objemu moči, hmotnosti a výšky. Krev pro vyšetření kreatininu se odebere vzhledem k dennímu cyklu ráno po ukončení sběru moče. Moč sbíraná za 12 hod se sbírá v době nočního odpočinku mezi 18:00 a 6:00 hod. Moč sbíraná za 24 hod se sbírá od 6.00 d 6.00 druhého dne. Nutnost uvedení správného objemu moče, hmotnosti a výšky pacienta.

A.GLOMERULÁRNÍ FILTRACE KORIGOVANÁ NA POVRCH TĚLA (GF):

Referenční rozmezí (zdroj – prof. Zima):

	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	
	0 – 2 t
	0,250 – 0,750
	ml/s
	

	
	2 t – 6 m 
	0,580 – 1,430
	ml/s
	

	
	6 m – 1 r 
	1,050 – 1,520
	ml/s
	

	
	1 – 3 r 
	1,230 – 1,970
	ml/s
	


	
	3 – 13 r
	1,570 – 2,370
	ml/s
	

	Muži
	13 – 50 r
	1,630 – 2,600
	ml/s
	

	Muži
	50 – 60 r
	1,200 – 2,400
	ml/s
	

	Muži
	60 – 70 r
	1,050 – 1,950
	ml/s
	

	Muži
	70 – 110 r
	0,700 – 1,000
	ml/s
	

	Ženy
	13 – 50 r
	1,580 – 2,670
	ml/s
	

	Ženy
	50 – 60 r
	1,000 – 2,100
	ml/s
	

	Ženy
	60 – 70 r
	0,900 – 1,800
	ml/s
	

	Ženy
	70 – 110 r
	0,800 – 1,300
	ml/s
	


B. GLOMERULÁRNÍ FILTRACE dle MDRD:
Referenční rozmezí (zdroj – dle doporučení ČSKB a ČNS):

	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka

	Ženy
	19 r – 110 r
	1,069 – 1,291
	ml/s . 1,73m-2

	Muži
	19 r – 110 r
	1,207 – 1,385
	ml/s . 1,73m-2


Poznámka: 
Hodnocení eGF dle MDRD není vhodné používat u dětí a těhotných!
C. GLOMERULÁRNÍ FILTRACE dle CKD-EPI:
Referenční rozmezí (zdroj – dle doporučení ČSKB a ČNS):

	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka

	
	19 r – 110 r
	≥ 1,5
	ml/s . 1,73m-2


Poznámka: 
Hodnocení eGF dle CKD-EPI není vhodné používat u dětí a těhotných!

Hodnoty eGF dle CKD-EPI mezi 1,0 až 1,5 ml/s . 1,73m-2 je nutno individuálně hodnotit 

ve vztahu ke klinickému obrazu pacienta.

Hodnota eGF dle MDRD nižší než 1,0 ml/s . 1,73m-2 je považována za hodnotu patologickou.

D. GLOMERULÁRNÍ FILTRACE dle SCHWARTZE:
Referenční rozmezí (zdroj – Pediatrics in Review):

	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka

	
	2 – 8 d
	0,28 – 1,00
	ml/s . 1,73m-2

	
	4 – 28 d
	0,43 – 1,13
	ml/s . 1,73m-2

	
	30 – 90 d
	0,50 – 1,43
	ml/s . 1,73m-2

	
	1 m – 6 m
	0,65 – 1,90
	ml/s . 1,73m-2

	
	6 m – 12 m
	0,82 – 2,62
	ml/s . 1,73m-2

	
	12 m – 19 m
	1,03 – 3,18
	ml/s . 1,73m-2

	
	2 r -18 r
	1,48 – 2,75
	ml/s . 1,73m-2


Poznámka: 
E.TUBULÁRNÍ RESORBCE:
Referenční rozmezí (zdroj – prof. Zima):

	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	
	0 – 110 r
	0,980 – 0,999
	1
	


C- REAKTIVNÍ PROTEIN v séru (CRP)

Materiál:


sérum
Odběr do:

            plast aktivátor srážení - SARSTEDT bílá zátka nebo BD zkumavka s gelem a zlatým uzávěrem 
Dostupnost Rutina:                          Denně
Dostupnost Statim:                          24 hodin
Max. doba do zpracování:  4 hodiny při +18 až +25 °C 
Odezva vyšetření (TAT) :

	VITÁLNÍ indikace
	STATIM
	NUTNÉ
	RUTINA

	45
	60
	90
	v den odběru -odpoledne


Preanalytika: 
Analytika: Imunoturbidimetrie (Roche)

Stabilita séra:
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 2 měsíce

Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 11 dní

Stabilita při teplotě -15 až -25 °C 3 roky
Referenční rozmezí (zdroj – př. leták fy Roche):

	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka

	
	0 - 110 r
	0,0 – 7,0
	mg/l


DABIGATRAN v plazmě (DTI)

Materiál:


plazma
Odběr do:

            plast, citrát 1+9 - SARSTEDT zelená zátka nebo zkumavka BD s modrým uzávěrem
Dostupnost Rutina:                          Denně
Dostupnost Statim:                          Není Statimové vyšetření !

Max. doba do zpracování:  8 hodin při +18 až +25 °C
Odezva vyšetření (TAT) :

	VITÁLNÍ indikace
	STATIM
	NUTNÉ
	RUTINA

	
	
	
	v den odběru -odpoledne


Preanalytika: 
Analytika: Koagulační stanovení (Siemens)

Stabilita plazmy:
Stabilita při teplotě +2 až +8 °C 24 hodin

Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 8 hodin

Stabilita při teplotě -20 až -25 °C 6 měsíců
Referenční rozmezí (zdroj – př. leták fy Siemens):

Dávkování 220 mg 1 x denně:
	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka

	
	0 – 110r
	35 -162
	       ng/ml 
     po 2 hod.

	
	0 – 110r
	13 - 36
	       ng/ml 
     po 24 hod.


Poznámka: Pokud je hladina dabigatranu po 24 hodinách ˃ 67 ng/ml, pak hrozí krvácení (při podání další dávky)!!!
Dávkování 150 mg 2 x denně:
	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka

	
	0 – 110r
	117 - 275
	       ng/ml 
     po 2 hod.

	
	0 – 110r
	61 - 143
	       ng/ml 
     po 24 hod.


Poznámka: Pokud je hladina dabigatranu po 12 hodinách ˃ 200 ng/ml, pak hrozí krvácení (při podání další dávky)!!!
D-DIMERY (FEU) v plasmě (DDi)
Materiál:


plazma
Odběr do:

            plast, citrát 1+9 - SARSTEDT zelená zátka nebo zkumavka BD s modrým uzávěrem
Dostupnost Rutina:                          Denně
Dostupnost Statim:                          24 hodin
Max. doba do zpracování:  4 hodiny při +18 až +25 °C 
Odezva vyšetření (TAT) :

	VITÁLNÍ indikace
	STATIM
	NUTNÉ
	RUTINA

	45
	60
	90
	v den odběru -odpoledne


Preanalytika: 
Analytika: Imunoturbidimetrie (Siemens)

Stabilita plazmy a krve:
Stabilita při teplotě +15 až +25 °C 4 hodiny
Referenční rozmezí (zdroj – př.leták firmy Siemens):

	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	
	0 – 110 r
	0,000 – 0,500
	mg/L FEU
	


Poznámka:
Zkumavka musí být krví doplněna až po rysku pro zachování poměru krve a antikoagulační přísady. Příliš chylózní i hemolytický vzorek je nevhodný k analýze.
DIGOXIN (HLADINA LÉKŮ V SÉRU)
Materiál:


sérum
Odběr do:


plast aktivátor srážení - SARSTEDT bílá zátka nebo BD zkumavka s gelem a zlatým uzávěrem 
Dostupnost Rutina:                          Pondělí až Pátek
Dostupnost Statim:                          Není statimové vyšetření  !

Max. doba do zpracování: 4 hodiny při +18 až +25 °C 
Odezva vyšetření (TAT):

	VITÁLNÍ indikace
	STATIM
	NUTNÉ
	RUTINA

	-
	-
	-
	Po - Pá 

(v den odběru -odpoledne)


Preanalytika:
Odběr krve provést min. za 6 h (nejlépe za 8-24 h) po podání léku. V praxi se odběr nejčastěji provádí před podáním následující dávky. 

Analytika: Kinetická interakce mikročástic v roztoku KIMS (Roche)

Stabilita séra:
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 24 hodin

Stabilita při teplotě - 20 °C 1-2 týdny

Referenční rozmezí (zdroj dle doporučení ČKS):
	Terapeutické rozmezí
	Jednotka
	Poznámka

	0,5 – 1,2
	µg/l
	Pro pacienty se srdečním selháním jsou optimální koncentrace mezi 0,5-0,8 µg/l, pro pacienty s fibrilací síní mohou být třeba koncentrace pohybující se při horní hranici rozmezí (i vyšší). Nicméně doporučuje se nepřekračovat hladinu 1,2 µg/l. 


Pediatričtí pacienti mohou tolerovat vyšší terapeutické hladiny. 
Měřící rozsah: 0,3 – 5,0 µg/l
Poznámka:
Srdeční glykosid z digitalisové skupiny s úzkým terapeutickým rozmezím a vysokým interakčním potenciálem. Zvyšuje sílu kontrakce myokardu, zpomaluje srdeční frekvenci, má antiarytmický účinek. Dlouhodobé podávání digoxinu je indikováno u chronického srdečního selhání a fibrilace síní s rychlou odpovědí komor.
Vrcholové koncentrace v krvi je dosaženo za 60-90 minut od podání per os a za 10 minut od intravenózní aplikace. Distribuce v organismu je u obou forem podání rychlá - do 6-8 hodin. Rovnovážný stav se při normální funkci ledvin vytvoří za 5-7 dní. Poločas eliminace je 1,5-2 dny, při anurii 4-6 dnů. Vylučování se děje ze 70% ledvinami, z 30% játry. Koncentrace digoxinu v krvi není přímo úměrná dávce ani léčebnému efektu. Závisí i na věku, hmotnosti, komorbiditách a souběžné farmakoterapii.

Hladina digoxinu v krvi se monitoruje za účelem včasného odhalení hrozící intoxikace nebo naopak nedostatečného dávkování léku, dále k posouzení compliance pacienta. 

Toxické účinky digoxinu jsou srdeční (dysrytmie), gastrointestinální ( nauzea, zvracení, průjmy) a neurologické ( dezorientace, barevné vidění). Mohou se projevit už při koncentracích >2,0 ug/l, jisté jsou při hodnotách >3,0 ug/l. Hodnota >3,0 ug/l je zároveň hodnotou kritickou, kterou OKBH neprodleně telefonicky hlásí ošetřujícímu lékaři.

V krvi některých pacientů (esenciální hypertenze, srdeční selhání, selhání jater nebo ledvin, novorozenci, těhotné ad.) se mohou nacházet zvýšené hladiny endogenních kardiotonických steroidů. Patří mezi ně i tzv. DLIF (Digoxin-like imunoreaktivní faktory), které mohou způsobovat falešně zvýšené výsledky testu.
DRASLÍK v séru (K)

Materiál:


sérum
Odběr do:

            plast aktivátor srážení - SARSTEDT bílá zátka nebo BD zkumavka s gelem a zlatým uzávěrem 
Dostupnost Rutina:                          Denně
Dostupnost Statim:                          24 hodin
Max. doba do zpracování: 4 hodiny při +18 až +25 °C
Odezva vyšetření (TAT) :

	VITÁLNÍ indikace
	STATIM
	NUTNÉ
	RUTINA

	45
	60
	90
	v den odběru -odpoledne


Preanalytika: 
Analytika: ISE s ředěním (Roche)

Stabilita séra:
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 14 dni

Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 14 dní

Stabilita při teplotě -20 až -25 °C 2 měsíce
Referenční rozmezí (zdroj – prof. Zima):

	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka

	
	0 – 6 t
	4,7 – 7,5
	mmol/l

	
	6 t – 1 r
	4,0 – 6,2
	mmol/l

	
	1 – 15 r
	3,6 – 5,9
	mmol/l

	
	15 – 110 r
	3,8 – 5,0
	mmol/l


Poznámka:                                  

Hemolytický vzorek se nesmí analyzovat (falešně zvýšené hodnoty), nepoužívejte tenké jehly odběr bez manžety nebo jen s krátkým zatažením. 

DRASLÍK v moči (KU)
Materiál:


moč
Odběr do:

            plast  - močová zkumavka 
Dostupnost Rutina:                          Denně
Dostupnost Statim:                          24 hodin
Max. doba do zpracování: 4 hodiny při +18 až +25 °C
Odezva vyšetření (TAT) :

	VITÁLNÍ indikace
	STATIM
	NUTNÉ
	RUTINA

	45
	60
	90
	v den odběru -odpoledne


Analytika: ISE s ředěním (Roche)

Stabilita moče:
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 14 dni

Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 14 dní

Stabilita při teplotě -20 až -25 °C 2 měsíce
Referenční rozmezí (zdroj – prof. Zima):

	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka

	
	0 – 6 t
	0 - 25
	mmol/d

	
	6 t – 1 r
	15 - 40
	mmol/d

	
	1 – 15 r
	20 - 60
	mmol/d

	
	15  - 110 r
	35 – 80
	mmol/d


Poznámka: 

Obvykle se stanovuje jako ztráta draslíku za 24 hodin. Moč se sbírá za 24 hodin od 6:00 do 6:00 druhého dne.

DRASLÍK v dialyzátu (K dial)
Materiál:


dialyzát
Odběr do:


plast aktivátor srážení - SARSTEDT bílá zátka, nebo zkumavka BD s červením uzávěrem 
Dostupnost Rutina:                          Pondělí až Pátek
Dostupnost Statim:                          Není statimové vyšetření  !

Max. doba do zpracování:  2 hodiny při +18 až +25 °C 
Odezva vyšetření (TAT):

	VITÁLNÍ indikace
	STATIM
	NUTNÉ
	RUTINA

	-
	-
	-
	v den odběru -odpoledne


Poznámka:
Provádíme pro Dialyzační střediska.
Referenční rozmezí: 
Interpretace klinikem
ERYTROCYTY VE FÁZOVÉM KONTRASTU

Materiál:


čerstvá moč
Odběr do:

            plast  - močová zkumavka 
Dostupnost Rutina:                          Pondělí až Pátek
Dostupnost Statim:                          Není statimové vyšetření !

Max. doba do zpracování:  20 minut při +18 až +25 °C
Odezva vyšetření (TAT) :

	VITÁLNÍ indikace
	STATIM
	NUTNÉ
	RUTINA

	-
	-
	-
	v den odběru -odpoledne


Analytika: Mikroskopické stanovení 

Stabilita moče:
Vzorek je nutné zpracovat ihned po odběru moči, neboť hrozí rozpad buněčných elementů.

Hodnocení hematurie:
Podle procentuálního zastoupení dysmorfních a izomorfních erytrocytů se rozděluje hematurie na:
I. hematurie glomerulární :  > 80 % dysmorfních erytrocytů

II. hematurie smíšená :  20 - 80 % dysmorfních erytrocytů
III. hematurie neglomerulární :  < 20% dysmorfních erytrocytů
Poznámka:
Pokud nejsou erytrocyty kvalitativně stanoveny ve vzorku moče jako pozitivní, metoda se nevyšetřuje!   

FAKTOR VIII v plasmě (F VIII)
Materiál:


plazma
Odběr do:

           plast, citrát 1+9 - SARSTEDT zelená zátka nebo zkumavka BD s modrým uzávěrem
Dostupnost Rutina:                          Pondělí až Pátek
Dostupnost Statim:                          Není statimové vyšetření !

Max. doba do zpracování: 4 hodiny při +18 až +25 °C 
Odezva vyšetření (TAT) :

	VITÁLNÍ indikace
	STATIM
	NUTNÉ
	RUTINA

	-
	-
	-
	Do 14 dní od odběru


Preanalytika: 
Analytika: Chromogenní metoda (Siemens)

Stabilita plazmy a krve:
Stabilita při teplotě +15 až +25 °C 4 hodiny
Referenční rozmezí (zdroj – dle doporučení ČHS):
	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	
	0 – 1 d
	60 - 140
	%
	

	
	1 – 28 d
	60 - 125
	%
	

	
	1 m – 6 m
	55 - 100
	%
	

	
	6 m – 1 r
	55 - 100
	%
	

	
	1 – 6 r
	75 - 150
	%
	

	
	6 – 11 r
	50 - 150
	%
	

	
	11 – 16 r
	50 - 150
	%
	

	
	16 – 18 r
	50 - 150
	%
	

	
	18 – 110 r
	50 - 150
	%
	


Poznámka:
Zkumavka musí být krví doplněna až po rysku pro zachování poměru krve a antikoagulační přísady. Hladina F VIII se může zvýšit během infektu či zánětu (F VIII je proteinem akutní fáze), dále pak zvýšená hladina bývá u těhotných žen.

FERRITIN v séru (FERRI)
Materiál:


sérum
Odběr do:


plast aktivátor srážení - SARSTEDT bílá zátka nebo BD zkumavka s gelem a zlatým uzávěrem 
Dostupnost Rutina:                          Pondělí až pátek
Dostupnost Statim:                          Není statimové vyšetření !

Max. doba do zpracování:  6 hodin při +18 až +25 °C 
Odezva vyšetření (TAT) :

	VITÁLNÍ indikace
	STATIM
	NUTNÉ
	RUTINA

	-
	-
	-
	v den odběru -odpoledne


Preanalytika:

Analytika: Imunoturbidimetrické stanovení (Roche)

Stabilita séra:
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 7 dní

Stabilita při teplotě +15 °C až +25 °C 7 dní

Stabilita při teplotě -15 °C až -25 °C 1 rok

Referenční rozmezí (zdroj – př.leták firmy Roche):

	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	
	0 – 1 m
	150 – 450 
	μg/l
	

	
	2 m – 3 m
	80 – 500 
	μg/l
	

	
	3 m – 16 r
	20 - 200
	μg/l
	

	Muži
	17 – 110 r 
	30 - 400
	μg/l
	

	Ženy
	17 – 50 r
	15 - 150
	μg/l
	premenopausální

	Ženy
	50 – 110 r
	30 - 400
	μg/l
	postmenopausální


Poznámka:

FIBRINOGEN v plasmě (FBG)
Materiál:


plazma
Odběr do:

           plast, citrát 1+9 - SARSTEDT zelená zátka nebo zkumavka BD s modrým uzávěrem
Dostupnost Rutina:                          Denně
Dostupnost Statim:                          24 hodin
Max. doba do zpracování:  4 hodiny při +18 až +25 °C 
Odezva vyšetření (TAT) :

	VITÁLNÍ indikace
	STATIM
	NUTNÉ
	RUTINA

	45
	60
	90
	v den odběru -odpoledne


Preanalytika: 
Analytika: Koagulační metoda (Siemens)

Stabilita plazmy a krve:
Stabilita při teplotě +15 až +25 °C 4 hodiny
Referenční rozmezí (zdroj – dle doporučení ČHS):
	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	
	0 – 1 d
	1,500 – 3,400 
	g/l
	

	
	1 – 28 d
	1,500 – 3,400
	g/l
	

	
	1 m – 6 m
	1,500 – 3,400
	g/l
	

	
	6 m – 1 r
	1,500 – 3,400
	g/l
	

	
	1 – 6 r
	1,700 – 4,000
	g/l
	

	
	6 – 11 r
	1,550 – 4,000
	g/l
	

	
	11 – 16 r
	1,550 – 4,500
	g/l
	

	
	16 – 18 r
	1,600 – 4,200
	g/l
	

	
	18 – 110 r
	1,800 – 4,200
	g/l
	


Poznámka:
Zkumavka musí být krví doplněna až po rysku pro zachování poměru krve a antikoagulační přísady. Chylózní vzorek nelze analyzovat. Hladina fibrinogenu se může zvýšit během infektu či zánětu (fibrinogen je proteinem akutní fáze). Extrémně nízké hodnoty bývají u DIC, kdy se fibrinogen spotřeboval na tvorbu patologické koagulace. Minimální hladina fibrinogenu v plasmě je 0,5 g/l. Pod tuto hodnotu je krev již téměř nesrážlivá – APTT je pak enormně prodloužené až neměřitelné.
FOLÁTY (KYSELINA LISTOVÁ) v séru (FOLÁTY)
Materiál:


sérum
Odběr do:


plast aktivátor srážení - SARSTEDT bílá zátka nebo BD zkumavka s gelem a zlatým uzávěrem 
Dostupnost Rutina:                          Pondělí až Pátek
Dostupnost Statim:                          Není Statimové vyšetření !

Max. doba do zpracování:  2 hodiny při +18 až +25 °C 
Odezva vyšetření (TAT) :

	VITÁLNÍ indikace
	STATIM
	NUTNÉ
	RUTINA

	-
	-
	-
	v den odběru -odpoledne


Preanalytika:

Analytika: ECLIA (Roche)

nmol/l * 0,44 = ng/ml

ng/ml * 2,27 = nmol/l

Stabilita séra:
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 8 

Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 2 hodiny

Stabilita při teplotě -15 až -25 °C 1 měsíc

Referenční rozmezí (zdroj – př. leták fy Roche):

	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	
	0 – 110 r
	10,4 – 42,4
	nmol/l
	


Poznámka: 
Nedoporučuje se měřit vzorky pacientů, kteří podstupují léčení přípravky jako methotrexát nebo leukovorin, neboť dochází ke křížové reakci vazebných proteinů folátů s těmito sloučeninami.

U pacientů, kteří dostávají vysoké dávky biotinu (tj. > 5mg/den), mohou být vzorky odebrány nejdříve za 8 hodin po podání poslední dávky biotinu.
FOLÁTY (KYSELINA LISTOVÁ) v erytrocytech (FOLÁT v ERY)
Materiál:


krev
Odběr do:


plast, K3EDTA - SARSTEDT červená zátka, nebo zkumavka BD s fialovým uzávěrem
Dostupnost Rutina:                          Pondělí až Pátek
Dostupnost Statim:                          Není Statimové vyšetření !

Max. doba do zpracování: 4 hodiny při +18 až +25 °C  
Odezva vyšetření (TAT):

	VITÁLNÍ indikace
	STATIM
	NUTNÉ
	RUTINA

	-
	-
	-
	v den odběru -odpoledne


Preanalytika: 
Pro výpočet koncentrace folátu ve frakci erytrocytu ze vzorku, musí být započtena i předtím stanovená hodnota hematokritu!

Analytika: ECLIA (Roche)

Stabilita krve:
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 24 hodin

Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 2 hodiny

Stabilita při teplotě -15 až -25 °C 1 měsíc
Stabilita připraveného hemolyzátu:
Stabilita při teplotě -15 až -25 °C 1 měsíc (zamrazit jen jednou)

Referenční rozmezí (zdroj – př. leták fy Roche):

	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	
	0 – 110 r
	1187 - 2854
	nmol/l
	


Poznámka: 
Nedoporučuje se měřit vzorky pacientů, kteří podstupují léčení přípravky jako methotrexát nebo leukovorin, neboť dochází ke křížové reakci vazebných proteinů folátů s těmito sloučeninami.

U pacientů, kteří dostávají vysoké dávky biotinu (tj. > 5mg/den), mohou být vzorky odebrány nejdříve za 8 hodin po podání poslední dávky biotinu.

FOSFOR v séru (P)

Materiál:


sérum
Odběr do:


plast aktivátor srážení - SARSTEDT bílá zátka nebo BD zkumavka s gelem a zlatým uzávěrem 
Dostupnost Rutina:                          Denně
Dostupnost Statim:                          24 hodin
Max. doba do zpracování: 4 hodiny při +18 až +25 °C  
Odezva vyšetření (TAT) :

	VITÁLNÍ indikace
	STATIM
	NUTNÉ
	RUTINA

	45
	60
	90
	v den odběru -odpoledne


Preanalytika:

Analytika: Fotometrie (Roche)

Stabilita séra:
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 4 dny

Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 24 hodin

Stabilita při teplotě -15 až -25 °C 1 rok

Referenční rozmezí (zdroj - prof. Zima):

	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	
	0 – 6 t
	1,36 – 2,58 
	mmol/l
	

	
	6 t – 1 r
	1,29 – 2,26
	mmol/l
	

	
	1 r – 15 r
	1,16 – 1,90
	mmol/l
	

	
	15 – 110 r
	0,65 – 1,61
	mmol/l
	


Poznámka: 
Odběr se provádí ráno.

FOSFOR v moči (PU)

Materiál:


moč
Odběr do:

            plast  - močová zkumavka 
Dostupnost Rutina:                          Denně
Dostupnost Statim:                          24 hodin
Max. doba do zpracování:  4 hodiny při +18 až +25 °C  
Odezva vyšetření (TAT) :

	VITÁLNÍ indikace
	STATIM
	NUTNÉ
	RUTINA

	45
	60
	90
	v den odběru -odpoledne


Analytika: Fotometrie (Roche)

Stabilita moče:
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 2 dny (při pH < 5,0)

Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 8 hodin
Referenční rozmezí (zdroj – prof. Zima):
Fosfor v moči za 24 hodin
	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka

	
	6 t – 1 r
	2,1 – 10,4
	mmol/d

	
	1 r – 15 r
	10,0 – 40,0
	mmol/d

	
	15 r – 110 r
	16,0 – 64,0
	mmol/d


Poznámka:
Stanovení je významnější ve 24 hodinové sbírané moči, která se sbírá za 24 hodin od 6:00 do 6:00 hodin druhého dne. 
FOSFOR v dialyzátu (P dial)

Materiál:


dialyzát
Odběr do:


plast aktivátor srážení - SARSTEDT bílá zátka, nebo zkumavka BD s červením uzávěrem 
Dostupnost Rutina:                          Pondělí až Pátek
Dostupnost Statim:                          Není statimové vyšetření  !

Max. doba do zpracování:  2 hodiny při +18 až +25 °C  
Odezva vyšetření (TAT) :

	VITÁLNÍ indikace
	STATIM
	NUTNÉ
	RUTINA

	-
	-
	-
	v den odběru -odpoledne


Poznámka:
Provádíme pro Dialyzační střediska.
Referenční rozmezí: 
Interpretace klinikem

GENTAMICIN (HLADINA LÉKŮ V SÉRU)
Materiál:


sérum
Odběr do:


plast aktivátor srážení - SARSTEDT bílá zátka nebo BD zkumavka s gelem a zlatým uzávěrem 
Dostupnost Rutina:                          Pondělí až Pátek
Dostupnost Statim:                          Není statimové vyšetření  !

Max. doba do zpracování: 4 hodiny při +18 až +25 °C 
Odezva vyšetření (TAT):

	VITÁLNÍ indikace
	STATIM
	NUTNÉ
	RUTINA

	-
	-
	-
	Po - Pá 

(v den odběru- odpoledne)


Preanalytika:
Monitorování hladin se doporučuje při léčbě delší než 3-5 dní, zejména u kriticky nemocných (sepse) anebo pacientů s výraznými změnami farmakokinetiky (renální selhání, dialýza, ascites, obezita).
Odběr před podáním (údolní, trough koncentrace): bezprostředně před dávkou, ne dříve než 30 minut před podáním
Odběr po podání (vrcholová, peak koncentrace): 30 minut po ukončení 30minutové i.v. aplikace, 60 minut po i.m. aplikaci

U pulzního dávkování (1x za 24h, once-daily) se první odběr provádí již po 2. dávce, u konvenčního dávkování (2-3 denně) po 3.-4. dávce, u kriticky nemocných 2. den terapie

ČASTÉ PREANALYTICKÉ CHYBY: Kontaminace vzorku léčivem nebo naopak naředění infuzním roztokem. Pokud možno neodebírat z místa aplikace - opačná paže, alternativní vstup centrálního katetru, řádný proplach kanyly, odsátí zátky fyziologického roztoku.

Vzorek pacientů užívajících beta-laktam musí být zanalyzován co nejdříve (max. do 8 hodin od náběru).
Analytika: Kinetická interakce mikročástic v roztoku KIMS (Roche)

Stabilita séra:
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 1 týden

Stabilita při teplotě - 20 °C 4 týdny
Měřící rozsah: 0,4 – 10,0 mg/l

Referenční rozmezí:

Konkrétní cílové terapeutické hladiny závisí od místa infekce a povahy inf. agens. Interpretace výsledků probíhá klinikem.
Poznámka:
Aminoglykosidové antibiotikum s baktericidním účinkem (zejména na G- aeroby) závislým na vrcholové koncentraci a dlouhým post-antibiotickým efektem. Vykazuje synergismus s beta-laktamovými antibiotiky (pozor, může dojít k inaktivaci in vitro). Vylučuje se téměř výhradně glomerulární filtrací - je třeba dbát zvýšené opatrnosti zejména u pacientů se zhoršenou funkcí ledvin. Eliminační poločas zde může být prodloužen až 20x. Nejzávažnějšimi nežádoucími účinky jsou nefrotoxicita a ototoxicita. Dávkování je odvozeno od dávkovacího schématu (konvenční vs. pulzní), doporučuje se monitorování sérové koncentrace a individualizace terapie. Během léčby je třeba sledovat renální funkce. 
GLUKÓZA v séru (GL)

Materiál:


sérum
Odběr do:


plast aktivátor srážení - SARSTEDT bílá zátka nebo BD zkumavka s gelem a zlatým uzávěrem 
Dostupnost Rutina:                          Denně
Dostupnost Statim:                          24 hodin
Max. doba do zpracování:  2 hodiny při +18 až +25 °C                                               
Odezva vyšetření (TAT) :

	VITÁLNÍ indikace
	STATIM
	NUTNÉ
	RUTINA

	45
	60
	90
	v den odběru -odpoledne


Preanalytika:

Analytika: Fotometrie (Roche)

Stabilita séra (bez hemolýzy):
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 72 hodin

Stabilita při teplotě +15 až +25 °C 8 hodin

Referenční rozmezí (zdroj - prof. Zima):

	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	
	0 – 1 m
	1,70 – 4,40
	mmol/l
	

	
	1m  – 15 r
	3,30  - 5,80
	mmol/l
	

	
	15 r – 110 r
	3,90 – 5,60 
	mmol/l
	


Rozhodovací meze dle doporučení ČSKB:
	Glukóza (mmol/l)
	Interpretace

	< 5,6
	Vyloučení diabetu mellitu

	5,6 až 6,9
	Porušená glukózová tolerance, prediabetes

	≥ 7,0


	Diabetes mellitus (nutno potvrdit opakovaným měřením).


Poznámka: 



Stanovení glukózy v séru je omezeno sníženou stabilitou glukózy bez antiglykolytických přísad.

GLUKÓZA v plazmě (GL)
Materiál:


plazma
Odběr do:

            plast NaF-EDTA - SARSTEDT žlutá zátka, nebo zkumavka BD s šedým uzávěrem
Dostupnost Rutina:                          Denně
Dostupnost Statim:                          24 hodin
Max. doba do zpracování:  24 hodin při +18 až +25 °C 

Odezva vyšetření (TAT) :

	VITÁLNÍ indikace
	STATIM
	NUTNÉ
	RUTINA

	45
	60
	90
	v den odběru -odpoledne


Preanalytika:

Analytika: Fotometrie (Roche)

Stabilita plazmy 
Stabilita při teplotě +15 až +25 °C 24 hodin

Referenční rozmezí (zdroj - prof. Zima):

	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	
	0 – 1 r 
	1,70 – 4,40
	mmol/l
	

	
	2 r – 15 r
	3,30  - 5,80
	mmol/l
	

	
	15 r – 110 r
	3,50 – 5,50 
	mmol/l
	


Rozhodovací meze dle doporučení ČSKB:
	Glukóza (mmol/l)
	Interpretace

	< 5,6 (< 5,1*)
	Vyloučení diabetu mellitu

	5,6 až 6,9
	Porušená glukózová tolerance, prediabetes

	≥ 7,0


	Diabetes mellitus (nutno potvrdit opakovaným měřením).


*Při diagnostice gestačního diabetu

Poznámka: Zkumavka obsahuje jedovatý fluorid sodný (NaF)! Krev je třeba po odběru dokonale promíchat.
GLUKÓZA v moči (GLU)

Materiál:


moč
Odběr do:

            plast  - močová zkumavka 
Dostupnost Rutina:                          pondělí až pátek 
Dostupnost Statim:                          Není statimové vyšetření!

Max. doba do zpracování:  2 hodiny při +18 až +25 °C  
Odezva vyšetření (TAT) :

	VITÁLNÍ indikace
	STATIM
	NUTNÉ
	RUTINA

	-
	-
	-
	v den odběru -odpoledne


Analytika: Fotometrie (Roche)

Stabilita moče:
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 24 hodin (s konzervačním činidlem)
Referenční rozmezí (zdroj – prof. Zima):
Glukóza v moči za 24 hodin
	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka

	
	0 - 110 r
	0,0 – 1,7
	mmol/d


Poznámka: 

Obvykle se stanovuje jako ztráta glukózy za 24 hodin. Moč se sbírá za 24 hodin od 6:00 

do 6:00 hodin druhého dne.

GLUKÓZA v dialyzátu (GL dial)

Materiál:


dialyzát
Odběr do:


plast aktivátor srážení - SARSTEDT bílá zátka, nebo zkumavka BD s červením uzávěrem 
Dostupnost Rutina:                          Pondělí až Pátek
Dostupnost Statim:                          Není statimové vyšetření  !

Max. doba do zpracování: 2 hodiny při +18 až +25 °C 
Odezva vyšetření (TAT) :

	VITÁLNÍ indikace
	STATIM
	NUTNÉ
	RUTINA

	-
	-
	-
	v den odběru -odpoledne


Poznámka:
Provádíme pro Dialyzační střediska.
Referenční rozmezí: 
Interpretace klinikem
GLUKÓZA profily 1 hodinu po jídle (GLR, GLP, GLV)
Glukóza ranní, polední, večerní

Materiál:


krev
Odběr do:


kalibrovaná kapilára 20 μl, plast  - (Eppendorf) systémový 
                                              roztok EBIO 1,0 ml
Dostupnost Rutina:                          Denně
Dostupnost Statim:                          24 hodin

Max. doba do zpracování:  24 hodiny při +18 až +25 °C  
Odezva vyšetření (TAT) :

	VITÁLNÍ indikace
	STATIM
	NUTNÉ
	RUTINA

	45
	60
	90
	v den odběru -odpoledne


Analytika: Enzymatické stanovení (Biosen)

Stabilita:
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 24 hodin

Referenční rozmezí (zdroj- dle doporučení ČSKB):

	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	
	0 – 110 r
	7,00 – 11,00
	mmol/l
	kompenzovaní diabetici


Poznámka:
Vzhledem k měnící se měnící koncentraci glukózy v plasmě je třeba skutečně dodržet 1 hodinu po jídle, kdy je koncentrace v plasmě max.

Odběrové kapiláry a zkumavky se systémovém roztokem si vyzvedněte (Po –Pá, dopoledne) na OKBH.

GLUKÓZOTOLERANČNÍ TEST (oGTT)

Materiál:


plazma
Odběr do:


plast NaF-EDTA - SARSTEDT žlutá zátka, nebo zkumavka BD s šedým uzávěrem
Dostupnost Rutina:                          Pondělí až Pátek
Dostupnost Statim:                          Není Statimové vyšetření !

Max. doba do zpracování:  24 hodin při +18 až +25 °C 
Odezva vyšetření (TAT) :

	VITÁLNÍ indikace
	STATIM
	NUTNÉ
	RUTINA

	-
	-
	-
	v den odběru -odpoledne


Preanalytika: Podkladem pro hodnocení je hodnota glukózy v plazmě žilní krve po 2 hodinách po zátěži 75 g glukózy.

Analytika: Fotometrie (Roche)

Stabilita plazmy:
Stabilita při teplotě +18 až +25 °C 24 hodin

Provedení a vyhodnocení:
Podle doporučení WHO lze OGTT doporučit jako doplňující diagnostickou zkoušku v případech, kdy se hodnota glukózy pohybuje v intervalu 5,6 až 7,0 mmol/l. oGTT se však doporučuje k potvrzení diagnózy prediabetu a slouží k diagnóze gestačního diabetu.

Rozhodovací meze dle doporučení ČSKB:
Koncentrace plazmatické glukózy v plazmě žilní krve po 2 hodinách po zátěži 75 g glukózy.

	Glukóza (mmol/l)
	Interpretace

	< 7,8
	Vyloučení Diabetes mellitus


	7,8 až 11
	Porušená glukózová tolerance

	≥11,1
	Diabetes mellitus


K vyslovení diagnózy musí být překročení rozhodovacího limitu potvrzeno opakovaně!

OGTT a diagnostika gestačního diabetu (dle nové aktualizace 2014 ČSKB)
Používá se zátěž 75 g glukózy a hodnotí se koncentrace glukózy v plazmě před zátěží a 2 hodiny po zátěži. Gestační diabetes je laboratorně diagnostikován, je-li dosaženo aspoň jednoho ze tří uvedených kritérií:

· P-glukóza nalačno  ≥ 5,1 mmol/l 

· P-glukóza po 1 hodině (od podání roztoku glukózy) ≥ 10,0 mmol/l 

· P-glukóza po 2 hodinách (od podání roztoku glukózy) ≥ 8,5 mmol/l                                                  
Poznámka:
Dospělí: zátěž 75 g glukózy ve 250 ml vody nebo slabého čaje
Děti: zátěž 1,75 g na 1 kg tělesné hmotnosti, maximálně 75 g ve 60 až 250 ml vody nebo slabého čaje, provádí se u dětí od 3 let
GLYKOVANÝ HEMOGLOBIN (HbA1c)
Materiál:


krev
Odběr do:


plast, K3EDTA - SARSTEDT červená zátka, nebo zkumavka BD s fialovým uzávěrem
Dostupnost Rutina:                          Pondělí až Pátek
Dostupnost Statim:                          Není Statimové vyšetření !

Max. doba do zpracování:  4 hodiny při +18 až +25 °C 
Odezva vyšetření (TAT) :

	VITÁLNÍ indikace
	STATIM
	NUTNÉ
	RUTINA

	-
	-
	-
	v den odběru -odpoledne


Preanalytika:

Analytika: Turbidimetrická inhibice TINIA (Roche)

Přepočet z jednotky % IFCC (byla v ČR používána do 31.12.2011) na jednotku mmol/mol:

X mmol/mol = 10 · X % IFCC

Stabilita krve:
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 7 dní

Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 3 dny

Stabilita při teplotě -15 až -25 °C 6 měsíců (zmrazit jen jednou)

Referenční rozmezí (zdroj – dle doporučení ČSKB):

	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	
	0 – 110 r
	20 - 42
	mmol/mol
	


Hodnocení dle doporučení ČSKB:
	Klinický stav pacienta
	HbA1c (mmol/mol) dle IFCC

	Zvýšené riziko diabetu
	42 až 46

	Diagnóza diabetu
	≥ 47

	Kompenzovaný diabetes
	≥ 53

	Indikace změny terapie
	≥ 64


Poznámka: 
Doporučený interval mezi odběry pro diabetiky 1. typu je 3–4 měsíce a 2 typu je 6 měsíců, pacient nemusí být nalačno. Stanovení GH je cenným ukazatelem úspěšnosti kompenzace diabetu za posledních 6 – 8 týdnů. Vzorek by neměl být hemolytický

GAMA-GLUTAMYLTRANSFERÁZA v séru (GMT)

Materiál:


sérum
Odběr do:


plast aktivátor srážení - SARSTEDT bílá zátka nebo BD zkumavka s gelem a zlatým uzávěrem 
Dostupnost Rutina:                          Denně
Dostupnost Statim:                          24 hodin
Max. doba do zpracování:  3 hodiny při +18 až +25 °C 
Odezva vyšetření (TAT) :

	VITÁLNÍ indikace
	STATIM
	NUTNÉ
	RUTINA

	45
	60
	90
	v den odběru -odpoledne


Preanalytika:

Analytika: Fotometrie (Roche)

Stabilita séra:
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 7 dní

Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 7 dní

Stabilita při teplotě -15 až -25 °C 1 rok

Referenční rozmezí (zdroj - prof. Zima):

	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	
	0 – 6 t
	0,37 – 3,00
	µkat/l
	

	
	6 t – 1 r
	0,10 – 1,04
	µkat/l
	

	
	1 – 15 r
	0,10 – 0,39
	µkat/l
	

	Muži
	15 – 110 r
	0,14 – 0,84
	µkat/l
	

	Ženy
	15 – 110 r
	0,14 – 0,68
	µkat/l
	


Poznámka: 
Hemolytický vzorek není vhodný k analýze. Odběr nalačno s minimální dobou lačnění 8 hodin.
HAMBURGERŮV SEDIMENT

Materiál:


moč
Odběr do:

            plast  - močová zkumavka 
Dostupnost Rutina:                          Pondělí až Pátek
Dostupnost Statim:                          Není statimové vyšetření !

Max. doba do zpracování:  2 hodiny při +18 až +25 °C  
Odezva vyšetření (TAT) :

	VITÁLNÍ indikace
	STATIM
	NUTNÉ
	RUTINA

	-
	-
	-
	v den odběru -odpoledne


Preanalytika: Objem moče změřit s přesností na jeden ml !

Analytika: Mikroskopická analýza

Stabilita moče:
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 2 hodiny
Referenční rozmezí (zdroj – prof. Zima):
ERYTROCYTY  ZTRÁTY v moči
	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka

	
	0 - 110 r
	0 – 35
	elementy/s


LEUKOCYTY ZTRÁTY v moči
	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka

	
	0 - 110 r
	0 – 70
	elementy/s


VÁLCE HYALINNÍ  v moči
	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka

	
	0 - 110 r
	0 – 1
	elementy/s 


Poznámka: 

Po ukončení 3 - hodinového sběru moče je nutné celý objem moči dopravit nejpozději do 1 hodiny do laboratoře. Po dvou hodinách od ukončení sběru moči dochází k rozpadům elementů, proto již v tomto případě vyšetření neprovádíme. Je-li objem moči nižší než 25 ml nebo vyšší než 250 ml, vyšetření neprovádíme (toto omezení neplatí pro děti a pacienty nefrologické ambulance).

HAPTOGLOBIN v séru (HAPT)
Materiál:


sérum
Odběr do:


plast aktivátor srážení - SARSTEDT bílá zátka nebo BD zkumavka s gelem a zlatým uzávěrem 
Dostupnost Rutina:                          Pondělí až pátek
Dostupnost Statim:                          Není statimové vyšetření !

Max. doba do zpracování:  4 hodiny při +18 až +25 °C  
Odezva vyšetření (TAT) :

	VITÁLNÍ indikace
	STATIM
	NUTNÉ
	RUTINA

	-
	-
	-
	Do 7 dní od odběru


Preanalytika:

Analytika: Imunoturbidimetrie (Roche)

Stabilita séra:
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 8 měsíců

Stabilita při teplotě +15 °C až +25 °C 3 měsíce

Referenční rozmezí (zdroj – př.leták firmy Roche):

	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	
	0 – 110 r
	0,3 – 2,0
	g/l
	


Poznámka:
Pokles hladiny volného haptoglobinu indikuje  intravaskulární hemolýzu nebo akutní zánětlivý proces (pozitivní reaktant akutní fáze) komplex [hemoglobin-haptoglobin] a jeho extrémně rychlá eliminace z krevního oběhu předchází hemoglobinurii s nadměrnými renálními ztrátami železa.

hCG v séru (HUMÁNNÍ CHORIOVÝ GONADOTROPIN)
Materiál:


sérum
Odběr do:


plast aktivátor srážení - SARSTEDT bílá zátka nebo BD zkumavka s gelem a zlatým uzávěrem 
Dostupnost Rutina:                          Denně
Dostupnost Statim:                          24 hodin
Max. doba do zpracování:  4 hodiny při +18 až +25 °C 
Odezva vyšetření (TAT) :

	VITÁLNÍ indikace
	STATIM
	NUTNÉ
	RUTINA

	-
	60
	90
	v den odběru -odpoledne


Analytika: ECLIA (Roche)

Stabilita séra:
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 3 dny

Stabilita při teplotě -20 °C  12 měsíců
Referenční rozmezí (zdroj – př.leták firmy Roche):

	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	Muži
	0 - 110 r
	0,0 – 2,6
	IU/l
	

	Ženy
	0 – 50 r
	0,0 – 5,3
	IU/l
	premenopauzální ženy

	Ženy
	51 r – 110 r
	0,0 – 8,3
	IU/l
	postmenopauzální ženy


Poznámka: 

HEPATITIDA A 

Materiál:


sérum
Odběr do:


plast aktivátor srážení - SARSTEDT bílá zátka nebo BD zkumavka s gelem a zlatým uzávěrem 
Dostupnost Rutina:                          Pondělí až Pátek
Dostupnost Statim:                          Není Statimové vyšetření !

Max. doba do zpracování:  6 hodiny při +18 až +25 °C  
Odezva vyšetření (TAT) :

	VITÁLNÍ indikace
	STATIM
	NUTNÉ
	RUTINA

	-
	-
	-
	Do 7 dní od odběru


Preanalytika: 

Analytika: ECLIA (Roche)

Stabilita séra:
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 7 dní

Stabilita při teplotě -15 až -25 °C 4 týdny
Poznámka: 
Původcem je HAV, což je RNA virus z rodiny Picornaviridae (Enteroviridae, Enterovirus 72), který působí přímo cytolyticky. HAV je malý virus (27–30 nm), geneticky homogenní, odolný k zevnímu prostředí. Jedná se o výhradně lidský patogen. Šíří se fekálně-orální cestou („nemoc špinavých rukou“), často kontaminovanými potravinami a vodou, vzácně i parenterálně. Vstupní branou je zažívací trakt, vylučuje se stolicí. Transplacentární přenos není možný.

Virus je značně odolný na vnější vlivy, vylučuje se stolicí už 2 týdny před vznikem příznaků, a ještě asi týden (až 2 týdny) po skončení, nemocný je nejvíce nakažlivý před koncem inkubace. 

Průběh infekce:
Inkubační doba je 15–30 dnů (14–48 dnů), pak nastupuje prodromální („preikterické“) stadium (dyspepsie, únava, teplota, ztráta hmotnosti…) a stadium symptomatické („ikterické“) – vedoucím příznakem je ikterus, dále tmavá moč, acholická (světlá) stolice. Průběh je mírnější a kratší než u VHB, cholestatické příznaky jsou vzácné, může probíhat fulminantně. HAV nevyvolává chronické infekce.
Průkaz protilátek anti-HAV IgM
Prokazujeme anti-HAV protilátkami, provádí se vyšetření specifických protilátek IgM v séru (anti-HAV-IgM), zvýšení transamináz a bilirubinu, mírné zvýšení ALP.

Negativita testu u imunokompetentních osob nákazu vylučuje. Protilátky IgM přetrvávají v séru 3–6 měsíců po nákaze, IgG přetrvávají dlouhodobě. Infekce zanechává dlouhodobou až celoživotní imunitu. 

Průkaz protilátek anti-HAV Total
Celkové protilátky proti HAV jsou pozitivní v počátku infekce hepatitidy A (IgM). Po přirozené infekci jsou IgG protilátky proti HAV celoživotně detekovatelné a jsou nositeli ochrany před onemocněním v případě opakované infekce. Při očkování proti hepatitidě A, je možné zaznamenat IgG protilátky proti HAV po 2 týdnech. Při úplné imunizaci přetrvává ochrana obvykle po několik let.  Nelze stanovit limitní hranici zaručující ochranu, ale hodnoty protilátek proti HAV > 10‑20 IU/l se považují za dostatečné, aby zabránily infekci. Stanovení detekující protilátky proti HAV se používá při určení dřívější nebo probíhající infekce hepatitidy A. Používáno je rovněž ke sledování imunitní odpovědi na očkování proti HAV.

Referenční rozmezí (zdroj – př.leták firmy Roche):
	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	
	0 - 110 r
	0,0 – 19,0
	IU/l
	


Interpretace výsledků:
Koncentrace ≥ 20 IU/l indikují probíhající nebo dřívější infekci hepatitidy A nebo přítomnost protilátek proti HAV po očkování proti hepatitidě A.

HEPATITIDA B
Materiál:


sérum
Odběr do:


plast aktivátor srážení - SARSTEDT bílá zátka nebo BD zkumavka s gelem a zlatým uzávěrem 
Dostupnost Rutina:                          Pondělí až Pátek
Dostupnost Statim:                          Není Statimové vyšetření ! 

Max. doba do zpracování:  6 hodiny při +18 až +25 °C 
Odezva vyšetření (TAT) :

	VITÁLNÍ indikace
	STATIM
	NUTNÉ
	RUTINA

	-
	-
	-
	Do 7 dní od odběru


Preanalytika: 
Vyšetření HBsAg provádíme taky ve statimovém režimu (do 1 hodiny), pro Gynekologicko-porodnické oddělení. V případě nejasné pozitivity testu provádíme konfirmaci na oddělení TO.
Analytika: ECLIA (Roche)

Stabilita séra:
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 7 dní

Stabilita při teplotě -15 až -25 °C 4 týdny
Poznámka: 
Původcem je HBV, což je DNA virus (Hepadnaviridae). Hepatocyty se rozpadají cytotoxickým působením T a NK buněk (rozpoznají antigen viru navázaný na povrchu hepatocytu). Nositelem viru je 5 % populace. Jedná se o jedno z nejzávažnějších virových onemocnění člověka – každý pátý nosič umírá na cirhózu, každý devátý na hepatocelulární karcinom. Přenáší se krví a tělesnými tekutinami (sexuální přenos). 

Inkubační doba je 30–180 (nejčastěji 60–90) dní. 

Antigeny: 
HBsAg (surface, Australský Ag) – 3 podtypy, umožňuje průnik viru do hepatocytu. Jeho průkaz je známkou přítomnosti viru v organismu (v jakémkoli období infekce, u hepatidy akutní i chronické – v replikační i integrační fázi). 
HBcAg (core) – protein obaluje DNA viru, prokazatelný na membráně hepatocytu (imunofluorescence v biopsii), kde je vystaven ve vazbě na MHC II a rozpoznáván TC a NK buňkami, je prokazatelný pouze v období replikace (akutní a chronická replikační fáze). 
HBeAg (secretory) – část HBcAg, která je vylučována pouze během replikace viru (u tzv. wild type virů), jsou možné i mutanty, které HBeAg netvoří, ukazuje na aktivní replikaci viru v jaterní buňce (u akutní a chronické replikační hepatitidy), je známkou vysoké infekciosity nemocného. 

Protilátky: 
Anti-HBs – neutralizační (vazbou na HBsAg na povrchu viru brání jeho vstupu do buňky), je v séru osob, které někdy v životě prodělaly HBV infekci (pak bývají přítomny i anti-HBc a anti-HBe), anebo u osob očkovaných (isolovaná anti-HBs positivita). 
Anti-HBc – nejspecifičtější a nejcitlivější protilátka u HBV infekce – je přítomna při jakékoli exposici viru (je stopou, kterou po sobě virus v organismu zanechá). 
Anti-HBe – bývá po prodělané infekci (nikoli v období aktivní replikace viru, kdy převažuje HBeAg). 

V séru nakažených osob nebo osob po prodělané infekci se prokazuje buď příslušný antigen nebo protilátka, vždy ten, který je v nadbytku a ne vázaný v imunokomplexech. 

Hodnocení Hepatitidy B:
	
	HBsAg
	anti-HBs
	HBeAg
	anti-HBe
	IgG anti-HBc
	IgM anti-HBc
	HBV DNA

	Akutní VH B
	+
	–
	+
	–
	+
	+
	+

	Chronická VH B-aktivní replikace
	+
	–
	+
	–
	+
	+/–
	+

	Chronická VH B-inaktivní nosičství
	+
	–
	–
	+
	+
	–
	–

	Prodělaná infekce
	–
	+
	–
	+
	+
	–
	–

	Úspěšná vakcinace
	–
	+
	–
	–
	–
	–
	–


V období aktivního zánětu (akutní hepatitida B a chronická hepatitida v replikační fázi) jsou tedy prokazovány HBsAg a HBV DNA (PCR) jako známky přítomnosti viru a dále anti-HBc (s přítomností HBcAg v membráně hepatocytů) a HBeAg. 
Při inaktivním nosičství není prokazatelná HBV DNA (PCR), v membráně hepatocytů nejsou HBcAg, tudíž se ani neprokazují HBeAg (jsou však protilátky anti-HBc a anti-HBe) – serokonverse HBeAg – anti-HBe. 
Po prodělané infekci se prokazují jen protilátky, nikoliv antigeny (serokonverse HBsAg – anti-HBs, HBeAg – anti-HBe) 

HEPATITIDA  C 
Materiál:


sérum
Odběr do:


plast aktivátor srážení - SARSTEDT bílá zátka nebo BD zkumavka s gelem a zlatým uzávěrem 
Dostupnost Rutina:                          Pondělí až Pátek
Dostupnost Statim:                          Není Statimové vyšetření ! 

Max. doba do zpracování:  6 hodiny při +18 až +25 °C 
Odezva vyšetření (TAT) :

	VITÁLNÍ indikace
	STATIM
	NUTNÉ
	RUTINA

	-
	-
	-
	Do 7 dní od odběru


Preanalytika: V případě nejasné pozitivity testu provádíme konfirmaci na oddělení TS.
Analytika: ECLIA (Roche)

Stabilita séra:
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 7 dní

Stabilita při teplotě -15 až -25 °C 4 týdny
Poznámka: 
Základním průkazem je sérologicky protilátka anti-HCV (není pouze u infikovaných osob, ale i u těch, které virus eliminovaly spontánně nebo protivirovou léčbou), ukazatelem aktivní infekce je PCR průkaz virové RNA. Anti-HCV je prokazatelná cca 3 týdny po expozici, nemá preventivní účinek proti reinfekci. Vyznačuje se malou souvislostí mezi biochemií a histologií (i mírně zvýšené ALT, velké změny). Proto se častěji musíme uchýlit k jaterní biopsii. Tvorba Ig může být opožděna, při podezření na akutní VHC, je potřeba opakovat. U chronické hepatitidy C je třeba biopsie se stagingem (pokročilost jaterní fibrózy), který ukáže riziko progrese do jaterní cirhózy. 

HDL-CHOLESTEROL v séru (HDL)
Materiál:


sérum
Odběr do:


plast aktivátor srážení - SARSTEDT bílá zátka nebo BD zkumavka s gelem a zlatým uzávěrem 
Dostupnost Rutina:                          Denně
Dostupnost Statim:                          Není statimové vyšetření !

Max. doba do zpracování: 4 hodiny při +18 až +25 °C  
Odezva vyšetření (TAT) :

	VITÁLNÍ indikace
	STATIM
	NUTNÉ
	RUTINA

	-
	-
	-
	v den odběru -odpoledne


Preanalytika:

Analytika: Fotometrie (Roche)

Stabilita séra:
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 7 dní

Stabilita při teplotě -15 °C až -25 °C 30 dní

Referenční rozmezí (zdroj – př.leták firmy Roche):

	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	Muži
	0 – 110 r
	1,00 – 2,10
	mmol/l
	

	Ženy
	0 – 110 r
	1,20 – 2,70
	mmol/l
	


Poznámka:
Odběr po 12 hodinovém lačnění

HOMOCYSTEIN v plazmě (HCYS)
Materiál:


plazma
Odběr do:


plast, K2EDTA - SARSTEDT červená zátka, nebo zkumavka BD s fialovým uzávěrem
Dostupnost Rutina:                          Po-Pá
Dostupnost Statim:                          Není statimové vyšetření !

Max. doba do zpracování:  1 hodina při +18 až +25 °C
Odezva vyšetření (TAT) :

	VITÁLNÍ indikace
	STATIM
	NUTNÉ
	RUTINA

	-
	-
	-
	v den odběru -odpoledne


Preanalytika:

Analytika: Fotometrie (Roche)

Stabilita plazmy:
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 4 týdny

Stabilita při teplotě -15 °C až -25 °C 10 měsíců

Referenční rozmezí (zdroj – www.ikem.cz):

	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	Muži
	1d – 110 r
	5,46 – 16,20
	µmol/l
	bez suplementace  folátů

	Ženy
	1d – 110 r
	4,44 – 13,56
	µmol/l
	bez suplementace  folátů


Poznámka:
Krev se musí transportovat na tajícím ledu do 1 hodiny od odběru!

HOŘČÍK v séru (Mg)

Materiál:


sérum
Odběr do:


plast aktivátor srážení - SARSTEDT bílá zátka nebo BD zkumavka s gelem a zlatým uzávěrem 
Dostupnost Rutina:                          Denně
Dostupnost Statim:                          24 hodin
Max. doba do zpracování: 4 hodiny při +18 až +25 °C 
Odezva vyšetření (TAT):

	VITÁLNÍ indikace
	STATIM
	NUTNÉ
	RUTINA

	45
	60
	90
	v den odběru -odpoledne


Preanalytika:

Analytika: Fotometrie (Roche)

Stabilita séra:
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 7 dní

Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 7 dní

Stabilita při teplotě -15 až -25 °C 1 rok

Referenční rozmezí (zdroj – př.leták fy Roche):

	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	
	0 – 5 m
	0,62 – 0,91
	mmol/l
	

	
	5 m - 6 r
	0,70 – 0,95
	mmol/l
	

	
	6 – 12 r
	0,70 – 0,86
	mmol/l
	

	
	12 – 20 r
	0,70 – 0,91
	mmol/l
	

	
	20 – 60 r
	0,66 – 1,07
	mmol/l
	

	
	60 – 90 r
	0,66 – 0,99
	mmol/l
	

	
	90 – 110 r
	0,70 – 0,95
	mmol/l
	


Poznámka: 

HOŘČÍK v moči (MgU)

Materiál:


moč
Odběr do:

            plast  - močová zkumavka 
Dostupnost Rutina:                          Denně
Dostupnost Statim:                          24 hodin
Max. doba do zpracování: 4 hodiny při +18 až +25 °C  
Odezva vyšetření (TAT):

	VITÁLNÍ indikace
	STATIM
	NUTNÉ
	RUTINA

	45
	60
	90
	v den odběru -odpoledne


Analytika: Fotometrie (Roche)

Stabilita moče:
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 3 dny

Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 3 dny

Stabilita při teplotě -20 až -25 °C 1 rok
Referenční rozmezí (zdroj – prof. Zima):

Hořčík v moči za 24 hodin
	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka

	
	0 - 110 r
	3,0 – 5,0
	mmol/d


Hořčík v moči
	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka

	
	0 – 6 t
	0,80 – 1,60
	mmol/l

	
	6 t – 15 r
	1,20 – 8,20
	mmol/l

	
	15 – 110 r
	1,20 – 12,00
	mmol/l


Poznámka: 

CHLORIDY v séru (CL)

Materiál:


sérum
Odběr do:


plast aktivátor srážení - SARSTEDT bílá zátka nebo BD zkumavka s gelem a zlatým uzávěrem 
Dostupnost Rutina:                          Denně
Dostupnost Statim:                          24 hodin
Max. doba do zpracování: 4 hodiny při +18 až +25 °C  
Odezva vyšetření (TAT) :

	VITÁLNÍ indikace
	STATIM
	NUTNÉ
	RUTINA

	45
	60
	90
	v den odběru -odpoledne


Preanalytika:

Analytika: ISE s ředěním (Roche)

Stabilita séra:
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 7 dní

Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 2 dny

Stabilita při teplotě -15 až -25 °C 6 měsíců

Referenční rozmezí (zdroj - prof. Zima):

	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	
	0 – 6 t
	96,0 – 116,0
	mmol/l
	

	
	6 t – 1 r 
	95,0 - 115,0 
	mmol/l
	

	
	1 – 15 r
	95,0 – 110,0
	mmol/l
	

	
	15 – 110 r
	97,0 – 108,0
	mmol/l
	


Poznámka: 

CHLORIDY v moči (CLU)

Materiál:


moč
Odběr do:

            plast  - močová zkumavka
Dostupnost Rutina:                          Denně
Dostupnost Statim:                          24 hodin
Max. doba do zpracování:  4 hodiny při +18 až +25 °C  
Odezva vyšetření (TAT) :

	VITÁLNÍ indikace
	STATIM
	NUTNÉ
	RUTINA

	45
	60
	90
	v den odběru -odpoledne


Analytika: Fotometrie (Roche)

Stabilita moče:
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 10 dní

Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 2 dny

Referenční rozmezí (zdroj – prof. Zima):
Chloridy v moči
	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka

	
	0 – 110 r
	174,0 – 260,0
	mmol/l


Chloridy v moči za 24 hodin
	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka

	
	0 – 6 t
	0,3 – 1,4
	mmol/d

	
	6 t – 1 r 
	2,6 – 16,8
	mmol/d

	
	1 – 7 r
	22,0 – 73,0
	mmol/d

	
	7 – 15 r
	51,0 – 131,0
	mmol/d

	
	15 – 110 r
	110,0 – 270,0
	mmol/d


Poznámka: 

Obvykle se stanovuje jako ztráta chloridů za 24 hodin. Moč se sbírá za 24 hodin od 6:00 do 6:00 druhého dne. Z lůžkových oddělení lze již poslat vzorek sbírané moči, která byla důkladně promíchána a pečlivě změřen její objem s přesností 10 ml, u velmi malých dětí s přesností na 1 ml). Moč sbírejte do plastových sběrných lahví jen pro tento účel, bez konzervačních přísad. Na průvodku vyznačte přesně dobu sběru   moče, u lůžkových oddělení objem.

CHLORIDY v dialyzátu (CL dial)

Materiál:


dialyzát
Odběr do:


plast aktivátor srážení - SARSTEDT bílá zátka, nebo zkumavka BD s červením uzávěrem 
Dostupnost Rutina:                          Pondělí až Pátek
Dostupnost Statim:                          Není statimové vyšetření  !

Max. doba do zpracování:  2 hodiny při +18 až +25 °C  
Odezva vyšetření (TAT) :

	VITÁLNÍ indikace
	STATIM
	NUTNÉ
	RUTINA

	-
	-
	-
	v den odběru -odpoledne


Poznámka:                              

Provádíme pro Dialyzační střediska.
Referenční rozmezí: 
Interpretace klinikem

CHOLESTEROL celkový v séru (CHOL)

Materiál:


sérum
Odběr do:


plast aktivátor srážení - SARSTEDT bílá zátka nebo BD zkumavka s gelem a zlatým uzávěrem 
Dostupnost Rutina:                          Denně
Dostupnost Statim:                          24 hodin
Max. doba do zpracování:  3 hodiny při +18 až +25 °C 

Odezva vyšetření (TAT) :

	VITÁLNÍ indikace
	STATIM
	NUTNÉ
	RUTINA

	45
	60
	90
	v den odběru -odpoledne


Preanalytika:

Analytika: Forometrie (Roche)

Stabilita séra:
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 7 dní

Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 7 dní

Stabilita při teplotě -15 až -25 °C 3 měsíce

Referenční rozmezí (zdroj – dle doporučení ČSKB):

	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	
	0 – 110 r
	2,90 – 5,00
	mmol/l
	


Poznámka: 
Odběr provést po 12 hodinovém lačnění !

CHOLINESTERÁZA v séru (CHE)

Materiál:


sérum
Odběr do:


plast aktivátor srážení - SARSTEDT bílá zátka nebo BD zkumavka s gelem a zlatým uzávěrem 
Dostupnost Rutina:                          Denně
Dostupnost Statim:                          24 hodin
Max. doba do zpracování:  4 hodiny při +18 až +25 °C 
Odezva vyšetření (TAT) :

	VITÁLNÍ indikace
	STATIM
	NUTNÉ
	RUTINA

	45
	60
	90
	v den odběru -odpoledne


Preanalytika:

Analytika: Fotometrie (Roche)

Stabilita séra:
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 7 dní

Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 6 hodin

Stabilita při teplotě -15 až -25 °C 1 rok

Referenční rozmezí (zdroj - prof. Zima):

	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	
	0 – 6 t 
	45 - 104
	μkat/l
	

	
	6 t – 15 r
	87 - 140
	μkat/l
	

	
	15 – 110 r
	87 - 190
	μkat/l
	


Poznámka: 

IMUNOGLOBULIN A v séru (IgA) 

Materiál:


sérum
Odběr do:


plast aktivátor srážení - SARSTEDT bílá zátka nebo BD zkumavka s gelem a zlatým uzávěrem 
Dostupnost Rutina:                          Pondělí až pátek
Dostupnost Statim:                          Není statimové vyšetření !

Max. doba do zpracování:  4 hodiny při +18 až +25 °C 
Odezva vyšetření (TAT) :

	VITÁLNÍ indikace
	STATIM
	NUTNÉ
	RUTINA

	-
	-
	-
	Do 7 dní od odběru


Preanalytika:

Analytika: Imunoturbidimerie (Roche)

Stabilita séra:
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 8 měsíců

Stabilita při teplotě +15 °C až + 25 °C 8 měsíců

Stabilita při teplotě -15 °C až - 25 °C 8 měsíců

Referenční rozmezí (zdroj – př.leták firmy Roche):

	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	
	0 – 1 r
	0,00 – 0,83
	g/l
	

	
	1 – 3 r
	0,20 – 1,00
	g/l
	

	
	4 – 6 r
	 0,27 – 1,95 
	g/l
	

	
	7 – 9 r
	0,34 – 3,05
	g/l
	

	
	10 – 11 r
	 0,53 – 2,04
	g/l
	

	
	12 – 13 r
	0,58 – 3,58
	g/l
	

	
	14 – 15 r
	0,47 – 2,49
	g/l
	

	
	16 – 19 r
	0,61 – 3,48
	g/l
	

	
	19 – 110 r
	0,70 – 4,00
	g/l
	


Poznámka:

IMUNOGLOBULIN G v séru (IgG) 

Materiál:


sérum
Odběr do:


plast aktivátor srážení - SARSTEDT bílá zátka nebo BD zkumavka s gelem a zlatým uzávěrem 
Dostupnost Rutina:                          Pondělí až pátek
Dostupnost Statim:                          Není statimové vyšetření !

Max. doba do zpracování:  4 hodiny při +18 až +25 °C  
Odezva vyšetření (TAT) :

	VITÁLNÍ indikace
	STATIM
	NUTNÉ
	RUTINA

	-
	-
	-
	Do 7 dní od odběru


Preanalytika:

Analytika: Imunoturbidimetrie (Roche)

Stabilita séra:
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 8 měsíců

Stabilita při teplotě +15 °C až +25 °C 4 měsíce

Stabilita při teplotě -15 °C až -25 °C 8 měsíců

Referenční rozmezí (zdroj – př.leták firmy Roche):

	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	
	0 – 1 r
	2,32  - 14,11
	g/l
	

	
	1 – 3 r
	4,53 – 9,16
	g/l
	

	
	4 – 6 r
	5,04 – 14,64 
	g/l
	

	
	7 – 9 r
	5,72 – 14,74
	g/l
	

	
	10 – 11 r
	6,98 – 15,60
	g/l
	

	
	12 – 13 r
	7,59 – 15,49
	g/l
	

	
	14 – 15 r
	7,16 – 17,11
	g/l
	

	
	16 – 19 r
	5,49 – 15,84
	g/l
	

	
	20 – 110 r
	7,00 – 16,00
	g/l
	


Poznámka:
Vzorek by neměl být hemolytický.

IMUNOGLOBULIN M v séru ( IgM v séru) 

Materiál:


sérum
Odběr do:


plast aktivátor srážení - SARSTEDT bílá zátka nebo BD zkumavka s gelem a zlatým uzávěrem 
Dostupnost Rutina:                          Pondělí až pátek
Dostupnost Statim:                          Není statimové vyšetření !

Max. doba do zpracování:  6 hodin při +18 až +25 °C 
Odezva vyšetření (TAT) :

	VITÁLNÍ indikace
	STATIM
	NUTNÉ
	RUTINA

	-
	-
	-
	Do 7 dní od odběru


Preanalytika:

Analytika: Imunoturbidimetrie (Roche)

Stabilita séra:
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 4 měsíce

Stabilita při teplotě +15 °C až +25 °C 2 měsíce

Stabilita při teplotě -15 °C až -25 °C 6 měsíců

Referenční rozmezí (zdroj – př. leták firmy Roche):

	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	
	0 – 1 r
	0,00 – 1,45
	g/l
	

	
	1 – 3 r
	0,19 – 1,46
	g/l
	

	
	4 – 6 r
	0,24 – 2,10
	g/l
	

	
	7 – 9 r
	0,31 – 2,08
	g/l
	

	
	10 – 11 r
	0,31 – 1,79
	g/l
	

	
	12 – 13 r
	0,35 – 2,39
	g/l
	

	
	14 – 15 r
	0,15 – 1,88
	g/l
	

	
	16 – 19 r
	0,23 – 2,59
	g/l
	

	
	20 – 110 r
	0,40 – 2,30
	g/l
	


Poznámka:
Vzorek by neměl být hemolytický.

INDEX ATEROGENITY – výpočet podle KLIMOVA
Poznámka:                                
Jde o výpočet poměru hodnoty celkového cholesterolu, od kterého je odečtena hodnota HDL, ku HDL cholesterolu. Výpočet se provede automaticky, jestliže je vyšetřen cholesterol i HDL.
Referenční rozmezí (prof. Zima): 
	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	
	0 – 110 r
	0,0 – 3,0
	1
	


INDEX RIZIKOVÝ – výpočet
Poznámka:                                
Jde o výpočet poměru hodnoty celkového cholesterolu ku HDL cholesterolu. Výpočet se provede automaticky při vyšetření cholesterolu celkového a HDL cholesterolu automaticky.

Referenční rozmezí (prof. Zima):  
	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	
	0 – 110 r
	0,50 – 3,50
	1
	


KARBONYLHEMOGLOBIN  ( COHB)

Materiál:


kapilární krev
Odběr do:

            kapilára plastová heparinizovaná
Dostupnost Rutina:                          Denně
Dostupnost Statim:                          24 hodin
Max. doba do zpracování:  30 minut při +18 až +25 °C 
Odezva vyšetření (TAT) :

	VITÁLNÍ indikace
	STATIM
	NUTNÉ
	RUTINA

	45
	60
	90
	v den odběru -odpoledne


Preanalytika: 
Analytika: Spektrofotometrie derivátů hemoglobinu (Radiometer)

Stabilita krve: 
1 hodinu na tajícím ledu

Referenční rozmezí (zdroj – prof. Jabor):

	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	
	0 – 110 r 
	0 - 0,050
	1
	


Pozn.: ≤0,050 relat. dílů = ≤5%
Obvyklé hodnoty (bez intoxikace CO): nekuřáci  < 0,015

                                                        kuřáci 0,015 - 0,050

                                                        těžcí kuřáci 0,050 - 0,090 

Uvedená fyziologická hodnota (≤0,050) platí i pro pupečníkovou krev.

Toxická dávka COHb > 0,2 

Smrtelná dávka COHb > 0,5
Poznámka:

KORTIZOL RANNÍ v séru (KORr)
Materiál:


sérum
Odběr do:


plast aktivátor srážení - SARSTEDT bílá zátka nebo BD zkumavka s gelem a zlatým uzávěrem 
Dostupnost Rutina:                          Pondělí až pátek
Dostupnost Statim:                          Není statimové vyšetření !

Max. doba do zpracování:  4 hodiny při +18 až +25 °C  
Odezva vyšetření (TAT) :

	VITÁLNÍ indikace
	STATIM
	NUTNÉ
	RUTINA

	-
	-
	-
	Do 7 dní od odběru


Preanalytika: Odběr provést mezi 7 a 9 hodinou ranní !

Analytika: ECLIA (Roche)

Stabilita séra:
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 5 dní

Stabilita při teplotě -15 °C až -25 °C 3 měsíce

Referenční rozmezí (zdroj – př.leták firmy Roche):

	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	
	0 – 110 r
	171 - 536
	nmol/l
	


Poznámka:

KORTIZOL ODPOLEDNÍ v séru (KORo)
Materiál:


sérum
Odběr do:


plast aktivátor srážení - SARSTEDT bílá zátka nebo BD zkumavka s gelem a zlatým uzávěrem 
Dostupnost Rutina:                          Pondělí až pátek
Dostupnost Statim:                          Není statimové vyšetření !

Max. doba do zpracování:  4 hodiny při +18 až +25 °C 
Odezva vyšetření (TAT) :

	VITÁLNÍ indikace
	STATIM
	NUTNÉ
	RUTINA

	-
	-
	-
	Do 7 dní od odběru


Preanalytika: Odběr provést mezi 15 a 19 hodinou odpolední!

Analytika: ECLIA (Roche)

Stabilita séra:
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 5 dní

Stabilita při teplotě -15 °C až -25 °C 3 měsíce

Referenční rozmezí (zdroj – př.leták firmy Roche):

	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	
	0 – 110 r
	64 - 327
	nmol/l
	


KREATININ v séru (KRE)

Materiál:


sérum
Odběr do:


plast aktivátor srážení - SARSTEDT bílá zátka nebo BD zkumavka s gelem a zlatým uzávěrem 
Dostupnost Rutina:                          Denně
Dostupnost Statim:                          24 hodin
Max. doba do zpracování:  6 hodin při +18 až +25 °C  
Odezva vyšetření (TAT) :

	VITÁLNÍ indikace
	STATIM
	NUTNÉ
	RUTINA

	45
	60
	90
	v den odběru -odpoledne


Preanalytika:

Analytika: Fotometrie (Roche) 

Stabilita séra:
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 7 dní

Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 7 dní

Stabilita při teplotě -15 až -25 °C 3 měsíce

Referenční rozmezí (zdroj - prof. Zima):

	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	
	0 – 6 t
	12 - 48
	μmol/l
	

	
	6 t – 1 r
	21 - 55
	μmol/l
	

	
	1 – 15 r
	27 - 88
	μmol/l
	

	Muži 
	15 – 110 r
	44 - 110
	μmol/l
	

	Ženy
	15 – 110 r
	44 - 104
	μmol/l
	


Poznámka: 
Vzhledem k dennímu rytmu odběry pouze ráno!

KREATININ v moči (KRU)

Materiál:


moč
Odběr do:

            plast  - močová zkumavka
Dostupnost Rutina:                          Denně
Dostupnost Statim:                          24 hodin
Max. doba do zpracování:  4 hodiny při +18 až +25 °C 
Odezva vyšetření (TAT) :

	VITÁLNÍ indikace
	STATIM
	NUTNÉ
	RUTINA

	45
	60
	90
	v den odběru -odpoledne


Analytika: Fotometrie (Roche)

Stabilita moče:
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 6 dní

Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 2 dny

Stabilita při teplotě -20 až -25 °C 6 měsíců
Referenční rozmezí (zdroj – prof. Zima):
Kreatinin v moči
	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka

	
	0 – 6 t
	1,2 – 4,4
	mmol/l

	
	6 t – 1 r
	1,0 – 4,4
	mmol/l

	
	1 – 110 r
	3,0 – 12,0
	mmol/l


Kreatinin v moči za 24 hodin
	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka

	
	0 – 6 t
	0,4 – 0,6
	mmol/d

	
	6 t – 1 r
	0,2 – 1,5
	mmol/d

	
	1 – 6 r
	1,0 – 4,2
	mmol/d

	
	6 – 15 r
	1,5 – 13,0
	mmol/d

	
	15 – 110 r
	8,8 – 13,3
	mmol/d


Poznámka: 

Významnější je stanovení kreatininu ve sbírané moči za 24 hodin od 6:00 do 6:00 hodin druhého dne.

KREATININ v dialyzátu (KRE dial)

Materiál:


dialyzát
Odběr do:


plast aktivátor srážení - SARSTEDT bílá zátka, nebo zkumavka BD s červením uzávěrem 
Dostupnost Rutina:                          Pondělí až Pátek
Dostupnost Statim:                          Není statimové vyšetření  !

Max. doba do zpracování:  2 hodiny při +18 až +25 °C  
Odezva vyšetření (TAT) :

	VITÁLNÍ indikace
	STATIM
	NUTNÉ
	RUTINA

	-
	-
	-
	v den odběru -odpoledne


Poznámka:
Provádíme pro Dialyzační střediska.
Referenční rozmezí: 
Interpretace klinikem

KREATINKINÁZA v séru (CK)

Materiál:


sérum
Odběr do:


plast aktivátor srážení - SARSTEDT bílá zátka nebo BD zkumavka s gelem a zlatým uzávěrem 
Dostupnost Rutina:                          Denně
Dostupnost Statim:                          24 hodin
Max. doba do zpracování:  4 hodiny při +18 až +25 °C 
Odezva vyšetření (TAT) :

	VITÁLNÍ indikace
	STATIM
	NUTNÉ
	RUTINA

	45
	60
	90
	v den odběru -odpoledne


Preanalytika:

Analytika: Fotometrie (Roche)

Stabilita séra:
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 7 dní

Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 2 dny

Stabilita při teplotě -15 až -25 °C 4 týdny

Referenční rozmezí (zdroj - prof. Zima):

	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	
	0 – 6 t
	1,26 – 6,66
	μkat/l
	

	
	6 t – 1 r
	0,17 – 2,44
	μkat/l
	

	
	1 – 15 r
	0,20 – 2,27
	μkat/l
	

	Muži
	15 – 30 r
	0,20 – 3,80
	μkat/l
	

	Ženy
	15 – 30 r
	0,20 – 2,50 
	μkat/l
	

	Muži
	30 – 40 r
	0,20 – 2,85
	μkat/l
	

	Ženy
	30 – 40 r
	0,20 – 2,20
	μkat/l
	

	Muži
	40 – 50 r
	0,20 – 3,60
	μkat/l
	

	Ženy
	40 – 50 r
	0,20 – 3,10
	μkat/l
	

	Muži
	50 – 60 r
	0,20 – 4,30
	μkat/l
	

	Ženy 
	50 – 60 r
	0,20 – 2,90
	μkat/l
	

	Muži 
	60 – 110 r
	0,20 – 2,60
	μkat/l
	

	Ženy
	60 – 110 r
	0,20 – 1,90
	μkat/l
	


Poznámka: 
Před odběrem je nevhodná vetší fyzická zátěž odběr by se nesmí provádět po chirurgických výkonech nebo po opakovaných intramuskulárních injekcí.
KREVNÍ OBRAZ ZÁKLADNÍ (KO - 10 PARAMETRŮ)
Materiál:


krev
Odběr do:


plast, K3EDTA - SARSTEDT červená zátka, nebo zkumavka BD s fialovým uzávěrem
Dostupnost Rutina:                          Denně
Dostupnost Statim:                          24 hodin
Max. doba do zpracování:  5 hodin při +18 až +25 °C  
Odezva vyšetření (TAT) :

	VITÁLNÍ indikace
	STATIM
	NUTNÉ
	RUTINA

	20
	60
	90
	v den odběru -odpoledne


Preanalytika:

Analytika: Optické stanovení (SYSMEX)

Stabilita krve:
Stabilita při teplotě +18 až +25 °C 5 hodin

Soubor obsahuje tato vyšetření:
Referenční rozmezí (zdroj – dle aktuálního doporučení ČHS):

ERYTROCYTY(RBC)
	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	
	1 – 3 d
	4,00 – 6,60
	1012/l
	

	
	4 d – 2 t
	3,90 – 6,30
	1012/l
	

	
	2 t – 1 m
	3,60 – 6,20
	1012/l
	

	
	1m – 2 m
	3,00 – 5,00
	1012/l
	

	
	2m – 3 m
	2,70 – 4,90
	1012/l
	

	
	3 m – 6 m
	3,10 – 4,50
	1012/l
	

	
	6 m – 2r
	3,70 – 5,30
	1012/l
	

	
	2r – 6r
	3,90 – 5,30
	1012/l
	

	
	6r – 12 r
	4,00 – 5,20
	1012/l
	

	Muži
	12 – 15 r
	4,50 – 5,30
	1012/l
	

	Ženy
	12 – 15 r
	4,10 – 5,10
	1012/l
	

	Muži
	15 – 110 r
	4,00 – 5,80
	1012/l
	

	Ženy
	15 – 110 r
	3,80 – 5,20
	1012/l
	


HEMOGLOBIN (HGB)

	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	
	1 – 3 d
	145 – 225
	g/l
	

	
	4 d – 2 t
	135 – 215
	g/l
	

	
	2 t – 1 m
	125 – 205
	g/l
	

	
	1m – 2 m
	100 – 180
	g/l
	

	
	2m – 3 m
	90 – 140
	g/l
	

	
	3 m – 6 m
	95 – 135
	g/l
	

	
	6 m – 2r
	105 – 135
	g/l
	

	
	2r – 6r
	115 - 135
	g/l
	

	
	6r – 12 r
	115 – 135
	g/l
	

	Muži
	12 – 15 r
	130 - 160
	g/l
	

	Ženy
	12 – 15 r
	120 - 160
	g/l
	

	Muži
	15 – 110 r
	135 – 175
	g/l
	

	Ženy
	15 – 100 r
	120 - 160
	g/l
	


HEMATOKRIT (HTC)
	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	
	1 – 3 d
	0,450 – 0,670
	1
	

	
	4 d – 2 t
	0,420 – 0,660
	1
	

	
	2 t – 1 m
	0,390 – 0,630
	1
	

	
	1m – 2 m
	0,310 – 0,550
	1
	

	
	2m – 3 m
	0,280 – 0,420
	1
	

	
	3 m – 6 m
	0,290 – 0,410
	1
	

	
	6 m – 2r
	0,330 – 0,390
	1
	

	
	2r – 6r
	0,340 – 0,400 
	1
	

	
	6r – 12 r
	0,350 – 0,450
	1
	

	Muži
	12 – 15 r
	0,370 – 0,490
	1
	

	Ženy
	12 – 15 r
	0,360 – 0,460
	1
	

	Muži
	15 – 110 r
	0,400 – 0,500
	1
	

	Ženy
	15 – 110 r
	0,350 – 0,470
	1
	


Poznámka:                                             

Hematokrit je podíl hmoty červené řady v krvi HTC = ERY x MCV

STŘEDNÍ OBJEM ERYTROCYTU (MCV)
	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	
	1 – 3 d
	95,0 – 121,0
	fl
	

	
	4 d – 2 t
	88,0 – 126,0 
	fl
	

	
	2 t – 1 m
	86,0 – 124,0
	fl
	

	
	1m – 2 m
	85,0 – 123,0
	fl
	

	
	2m – 3 m
	77,0 – 115,0
	fl
	

	
	3 m – 6 m
	74,0 – 108,0
	fl
	

	
	6 m – 2r
	70,0 – 86,0
	fl
	

	
	2r – 6r
	75,0 – 87,0
	fl
	

	
	6r – 12 r
	77,0 – 95,0
	fl
	

	Muži
	12 – 15 r
	78,0 – 98,0
	fl
	

	Ženy
	12 – 15 r
	78,0 – 102,0
	fl
	

	Muži
	15 – 110 r
	82,0 – 98,0
	fl
	

	Ženy
	15 – 110 r
	82,0 - 98,0
	fl
	


STŘEDNÍ MNOŽSTVÍ HEMOGLOBINU V ERYTROCYTU (MCH)
	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	
	1 – 3 d
	31,0 – 37,0
	pg
	

	
	4 d – 2 t
	28,0 – 40,0
	pg
	

	
	2 t – 1 m
	28,0 – 40,0
	pg
	

	
	1m – 2 m
	28,0 – 40,0 
	pg
	

	
	2m – 3 m
	26,0 – 34,0
	pg
	

	
	3 m – 6 m
	25,0 – 35,0
	pg
	

	
	6 m – 2r
	23,0 – 31,0
	pg
	

	
	2r – 6r
	 24,0 – 30,0
	pg
	

	
	6r – 12 r
	25,0 – 33,0
	pg
	

	Muži
	12 – 15 r
	25,0 – 35,0
	pg
	

	Ženy
	12 – 15 r
	25,0 – 35,0
	pg
	

	Muži
	15 – 110 r
	28,0 – 34,0
	pg
	

	Ženy
	15 – 110 r
	28,0 – 34,0
	pg
	


STŘEDNÍ KONCENTRACE HEMOGLOBINU V ERYTROCYTECH ( MCHC)
	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	
	1 – 3 d
	290 – 370
	g/l
	

	
	4 d – 2 t
	280 – 380
	g/l
	

	
	2 t – 1 m
	280 – 380
	g/l
	

	
	1m – 2 m
	290 – 370
	g/l
	

	
	2m – 3 m
	290 – 370
	g/l
	

	
	3 m – 6 m
	300 – 360
	g/l
	

	
	6 m – 2r
	300 – 360
	g/l
	

	
	2r – 6r
	310 – 370
	g/l
	

	
	6r – 12 r
	310 – 370
	g/l
	

	Muži
	12 – 15 r
	310 – 370
	g/l
	

	Ženy
	12 – 15 r
	310 - 370
	g/l
	

	Muži
	15 – 110 r
	320 – 360
	g/l
	

	Ženy
	15 – 110 r
	320 - 360
	g/l
	


ŠÍŘE DISTRIBUCE ERYTROCYTŮ – CV VARIAČNÍ KOEFICIENT( RDW - CV)
	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	
	1 – 3 d
	0,115 – 0,145
	1
	

	
	4 d – 2 t
	0,115 – 0,145
	1
	

	
	2 t – 1 m
	0,115 – 0,145
	1
	

	
	1m – 2 m
	0,115 – 0,145
	1
	

	
	2m – 3 m
	0,115 – 0,145
	1
	

	
	3 m – 6 m
	0,115 – 0,145
	1
	

	
	6 m – 2r
	0,115 – 0,145
	1
	

	
	2r – 6r
	0,115 – 0,145
	1
	

	
	6r – 12 r
	0,115 – 0,145
	1
	

	Muži
	12 – 15 r
	0,115 – 0,145
	1
	

	Ženy
	12 – 15 r
	0,115 – 0,145
	1
	

	Muži
	15 – 110 r
	0,100 – 0,152
	1
	

	Ženy
	15 – 110 r
	0,100 – 0,152
	1
	


TROMBOCYTY- počet (PLT)
	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	
	1 – 3 d
	150 - 450
	109/l
	

	
	4 d – 2 t
	150 – 450
	109/l
	

	
	2 t – 1 m
	150 – 450
	109/l
	

	
	1m – 2 m
	150 – 450
	109/l
	

	
	2m – 3 m
	150 – 450
	109/l
	

	
	3 m – 6 m
	150 – 450
	109/l
	

	
	6 m – 2r
	150 – 450
	109/l
	

	
	2r – 6r
	150 – 450
	109/l
	

	
	6r – 12 r
	150 – 450
	109/l
	

	Muži
	12 – 15 r
	150 – 450
	109/l
	

	Ženy
	12 – 15 r
	150 – 450
	109/l
	

	Muži
	15 – 110 r
	150 – 400
	109/l
	

	Ženy
	15 – 110 r
	150 - 400
	109/l
	


STŘEDNÍ OBJEM TROMBOCYTU (MPV)
	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	Muži
	15 – 110 r
	7,8 – 11,0
	fl
	

	Ženy
	15 – 110 r
	7,8 – 11,0
	fl
	


LEUKOCYTY (WBC)
	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	
	0 – 2 d
	9,0 – 30,0
	109/l
	

	
	3 d  – 7d
	5,0 – 21,0
	109/l
	

	
	8 d - 14 d 
	5,0 – 20,0
	109/l
	

	
	15 d – 30 d
	5,0 – 19,5
	109/l
	

	
	1 m – 6 m
	5,0 – 19,5
	109/l
	

	
	6 m – 1 r
	6,0 – 17,5
	109/l
	

	
	1 r – 2 r
	6,0 – 17,5
	109/l
	

	
	 2 r – 4 r
	5,5 – 17,0
	109/l
	

	
	4 r – 6 r
	5,0 – 15,5
	109/l
	

	
	6 r- 8 r
	4,5 – 14,5
	109/l
	

	
	8 r- 10 r
	4,5 – 13,5
	109/l
	

	
	10 r – 15 r
	4,5 – 13,5
	109/l
	

	Muži
	15 – 110 r
	4,0 – 10,0
	109/l
	

	Ženy
	15 – 110 r
	4,0 – 10,0
	109/l
	


PARAMETRY DIFERENCIÁLU LEUKOCYTŮ – ANALYZÁTOR (DIFF)
Materiál:


krev
Odběr do:


plast, K3EDTA - SARSTEDT červená zátka, nebo zkumavka BD s fialovým uzávěrem
Dostupnost Rutina:                          Denně
Dostupnost Statim:                          24 hodin
Max. doba do zpracování:  5 hodin při +18 až +25 °C 
Odezva vyšetření (TAT) :

	VITÁLNÍ indikace
	STATIM
	NUTNÉ
	RUTINA

	30
	60
	90
	v den odběru -odpoledne


Stabilita krve:
Stabilita při teplotě +18 až +25 °C 5 hodin

Soubor obsahuje tato vyšetření:

I. (Absolutní hodnoty)
Pozn. : absolutní hodnoty jednotlivých typů leukocytů lze vypočítat z celkového počtu

leukocytů vynásobeného procentuálním podílem sledovaného druhu leukocytů.

Např. EO (abs.počet) = LEU x EO (%)
NEUTROFILNÍ SEGMENTY ( NEUT - ABSOLUTNÍ POČET)
	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	
	0 – 2 d
	4,60 – 21,00
	109/l
	

	
	3 d  – 7d
	1,80 – 11,00
	109/l
	

	
	8 d - 14 d 
	1,50 – 10,00
	109/l
	

	
	15 d – 30 d
	1,30 – 8,00
	109/l
	

	
	1 m – 6 m
	1,10 – 8,80
	109/l
	

	
	6 m – 1 r
	1,30 – 7,40
	109/l
	

	
	1 r – 2 r
	1,30 – 7,50
	109/l
	

	
	 2 r – 4 r
	1,30 – 8,80
	109/l
	

	
	4 r – 6 r
	1,60 – 9,50
	109/l
	

	
	6 r- 8 r
	1,90 – 9,10
	109/l
	

	
	8 r- 10 r
	1,90 – 8,60
	109/l
	

	
	10 r – 15 r
	2,00 – 9,10
	109/l
	

	Muži
	15 – 110 r
	2,00 – 7,00
	109/l
	

	Ženy
	15 – 110 r
	2,00 – 7,00
	109/l
	


Poznámka:                                

K vzestupů počtu neutrofilních segmentů dochází především při bakteriálních infekcích nebo po operaci pacienta.

NEUTROFILNÍ TYČE ( BAND - ABSOLUTNÍ POČET)
	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	
	0 – 2 d
	0,00 – 1,20
	109/l
	

	
	3 d  – 7d
	0,00 – 0,80
	109/l
	

	
	8 d - 14 d 
	0,00 – 0,80
	109/l
	

	
	15 d – 30 d
	0,00 – 0,80
	109/l
	

	
	1 m – 6 m
	0,00 – 0,80
	109/l
	

	
	6 m – 1 r
	0,00 – 0,70
	109/l
	

	
	1 r – 2 r
	0,00 – 0,70
	109/l
	

	
	 2 r – 4 r
	0,00 – 0,70
	109/l
	

	
	4 r – 6 r
	0,00 – 0,60
	109/l
	

	
	6 r- 8 r
	0,00 – 0,60
	109/l
	

	
	8 r- 10 r
	0,00 – 0,50
	109/l
	

	
	10 – 15 r
	0,00 – 0,50
	109/l
	

	Muži
	15 – 110 r
	
	
	

	Ženy
	15 – 110 r
	
	
	


LYMFOCYTY (LYMPH - ABSOLUTNÍ POČET)
	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	
	0 – 2 d
	1,90 – 12,30
	109/l
	

	
	3 d  – 7d
	1,6 – 10,70
	109/l
	

	
	8 d - 14 d 
	 1,90 – 11,60
	109/l
	

	
	15 d – 30 d
	2,30 – 12,90
	109/l
	

	
	1 m – 6 m
	2,30 – 13,80
	109/l
	

	
	6 m – 1 r
	3,10 – 12,40
	109/l
	

	
	1 r – 2 r
	2,90 – 12,40
	109/l
	

	
	 2 r – 4 r
	2,20 – 11,70
	109/l
	

	
	4 r – 6 r
	1,60 – 9,30
	109/l
	

	
	6 r- 8 r
	1,30 – 7,50
	109/l
	

	
	8 r- 10 r
	1,30 – 6,60
	109/l
	

	
	10 r – 15 r
	1,10 – 6,50
	109/l
	

	Muži
	15 – 110 r
	0,80 – 4,00
	109/l
	

	Ženy
	15 – 110 r
	0,80 – 4,00
	109/l
	


Poznámka:                               

K vzestupu lymfocytů dochází především u virových infekcích, někteří pacienti mají stabilně vyšší počet lymfocytů bez zjištěných příčin.
MONOCYTY (MONO - ABSOLUTNÍ POČET)
	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	
	0 – 2 d
	0,20 – 3,00
	109/l
	

	
	3 d  – 7d
	0,20 – 3,20
	109/l
	

	
	8 d - 14 d 
	0,20 – 3,00
	109/l
	

	
	15 d – 30 d
	0,50 – 2,50
	109/l
	

	
	1 m – 6 m
	0,10 – 2,50
	109/l
	

	
	6 m – 1 r
	0,10 – 1,60
	109/l
	

	
	1 r – 2 r
	0,10 – 1,60
	109/l
	

	
	 2 r – 4 r
	0,60 – 1,50
	109/l
	

	
	4 r – 6 r
	0,50 – 1,40
	109/l
	

	
	6 r - 8 r
	0,00 – 1,30
	109/l
	

	
	8 r - 10 r
	0,00– 1,10
	109/l
	

	
	10 – 15 r
	0,00 – 1,20
	109/l
	

	Muži
	15 – 110 r
	0,08 – 1,20
	109/l
	

	Ženy
	15 – 110 r
	0,08 – 1,20
	109/l
	


Poznámka:                               

K vzestupu počtu monocytů dochází především v pozdější fázi infektu.
EOSINOFILY (EO - ABSOLUTNÍ POČET)
	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	
	0 – 2 d
	0,00 - 1,20
	109/l
	

	
	3 d  – 7d
	0,00 – 1,70
	109/l
	

	
	8 d - 14 d 
	0,00 – 1,40
	109/l
	

	
	15 d – 30 d
	0,00 – 1,40
	109/l
	

	
	1 m – 6 m
	0,00 – 1,40
	109/l
	

	
	6 m – 1 r
	0,00 – 1,20
	109/l
	

	
	1 r – 2 r
	0,00 – 1,20
	109/l
	

	
	 2 r – 4 r
	0,00 – 0,50
	109/l
	

	
	4 r – 6 r
	0,00 – 1,10
	109/l
	

	
	6 r - 8 r
	0,00 – 1,00
	109/l
	

	
	8 r - 10 r
	0,00 – 0,50
	109/l
	

	
	10 – 15 r
	0,00 – 1,00
	109/l
	

	Muži
	15 – 110 r
	0,00 – 0,50
	109/l
	

	Ženy
	15 – 110 r
	0,00 – 0,50
	109/l
	


Poznámka:                                    
Vzestup počtu eosinofilů doprovází především alergická onemocnění.

BAZOFILY (BASO - ABSOLUTNÍ POČET)
	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	
	0 – 2 d
	0,00 - 0,60
	109/l
	

	
	3 d  – 7d
	0,00 - 0,40
	109/l
	

	
	8 d - 14 d 
	0,00 – 0,40
	109/l
	

	
	15 d – 30 d
	0,00 – 0,40
	109/l
	

	
	1 m – 6 m
	0,00 – 0,40
	109/l
	

	
	6 m – 1 r
	0,00 – 0,30
	109/l
	

	
	1 r – 2 r
	0,00 – 0,30
	109/l
	

	
	 2 r – 4 r
	0,00 – 0,30
	109/l
	

	
	4 r – 6 r
	0,00 – 0,30
	109/l
	

	
	6 r - 8 r
	0,00 – 0,30
	109/l
	

	
	8 r - 10 r
	0,00 – 0,30
	109/l
	

	
	10 – 15 r
	0,00 – 0,30
	109/l
	

	Muži
	15 – 110 r
	0,00 – 0,20
	109/l
	

	Ženy
	15 – 110 r
	0,00 – 0,20
	109/l
	


Poznámka:                                   

K vzestupů bazofilů může dojít u alergických či u autoimunitních onemocnění, u některých infekčních onemocnění (např. spála). Bazofilie je spíše ojedinělý jev.                                                                    

II. (Procentuální hodnoty)

NEUTROFILNÍ SEGMENTY ( NEUT %)
	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	
	0 – 2 d
	0,51 – 0,71
	1
	

	
	3 d  – 7d
	0,35 - 0,55
	1
	

	
	8 d - 14 d 
	0,30 – 0,50
	1
	

	
	15 d – 30 d
	0,25 – 0,45
	1
	

	
	1 m – 6 m
	0,22 – 0,45
	1
	

	
	6 m – 1 r
	0,21 – 0,42
	1
	

	
	1 r – 2 r
	0,21 – 0,43
	1
	

	
	 2 r – 4 r
	0,23 – 0,52
	1
	

	
	4 r – 6 r
	0,32 – 0,61
	1
	

	
	6 r - 8 r
	0,41 – 0,63
	1
	

	
	8 r - 10 r
	0,43 – 0,64
	1
	

	
	10 – 15 r
	0,44 – 0,67
	1
	

	Muži
	15 – 110 r
	0,45 – 0,70
	1
	

	Ženy
	15 – 110 r
	0,45 – 0,70
	1
	


Poznámka:                                

K vzestupů počtu neutrofilních segmentů dochází především při bakteriálních infekcích nebo po operaci pacienta.

NEUTROFILNÍ TYČE ( BAND %)
	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	
	0 – 2 d
	0,00 – 0,04
	1
	

	
	3 d  – 7d
	0,00 – 0,04
	1
	

	
	8 d - 14 d 
	0,00 – 0,04
	1
	

	
	15 d – 30 d
	0,00 – 0,04
	1
	

	
	1 m – 6 m
	0,00 – 0,04
	1
	

	
	6 m – 1 r
	0,00 – 0,04
	1
	

	
	1 r – 2 r
	0,00 – 0,04
	1
	

	
	 2 r – 4 r
	0,00 – 0,04
	1
	

	
	4 r – 6 r
	0,00 – 0,04
	1
	

	
	6 r - 8 r
	0,00 – 0,04
	1
	

	
	8 – 10 r
	0,00 – 0,04
	1
	

	
	10 – 15 r
	0,00 – 0,04
	1
	


LYMFOCYTY (LYMPH %)
	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	
	0 – 2 d
	0,21 – 0,41
	1
	

	
	3 d  – 7d
	0,31 – 0,51
	1
	

	
	8 d - 14 d 
	0,38 – 0,58
	1
	

	
	15 d – 30 d
	0,46 – 0,66
	1
	

	
	1 m – 6 m
	0,46 – 0,71
	1
	

	
	6 m – 1 r
	0,51 – 0,71
	1
	

	
	1 r – 2 r
	0,49 – 0,71
	1
	

	
	 2 r – 4 r
	0,40 – 0,69
	1
	

	
	4 r – 6 r
	0,32 – 0,60
	1
	

	
	6 – 8 r
	0,29 – 0,52
	1
	

	
	8 – 10 r
	0,28 – 0,49
	1
	

	
	10 – 15 r
	0,25 – 0,48
	1
	

	Muži
	15 – 110 r
	0,20 – 0,45
	1
	

	Ženy
	15 – 110 r
	0,20 – 0,45
	1
	


Poznámka:                               

K vzestupu lymfocytů dochází především u virových infekcích, někteří pacienti mají stabilně vyšší počet lymfocytů bez zjištěných příčin.
MONOCYTY (MONO %)
	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	
	0 – 2 d
	0,02 – 0,10
	1
	

	
	3 d  – 7d
	0,03 – 0,15
	1
	

	
	8 d - 14 d 
	0,03 -0,15
	1
	

	
	15 d – 30 d
	0,01 – 0,13
	1
	

	
	1 m – 6 m
	0,01 – 0,13
	1
	

	
	6 m – 1 r
	0,01 – 0,09
	1
	

	
	1 r – 2 r
	0,01 – 0,09
	1
	

	
	 2 r – 4 r
	0,01 – 0,09
	1
	

	
	4 r – 6 r
	0,01 – 0,09
	1
	

	
	6 – 8 r
	0,01 – 0,09
	1
	

	
	8 – 10 r
	0,01 – 0,08
	1
	

	
	10 – 15 r
	0,01 – 0,09
	1
	

	Muži
	15 – 110 r
	0,02 – 0,12
	1
	

	Ženy
	15 – 110 r
	0,02 – 0,12
	1
	


Poznámka:                               

K vzestupu počtu monocytů dochází především v pozdější fázi infektu.

EOSINOFILY (EO %)
	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	
	0 – 2 d
	0,00 – 0,04
	1
	

	
	3 d  – 7d
	0,00 – 0,08
	1
	

	
	8 d - 14 d 
	0,00 – 0,07
	1
	

	
	15 d – 30 d
	0,00 – 0,07
	1
	

	
	1 m – 6 m
	0,00 – 0,07
	1
	

	
	6 m – 1 r
	0,00 – 0,07
	1
	

	
	1 r – 2 r
	0,00 – 0,07
	1
	

	
	 2 r – 4 r
	0,00 – 0,07
	1
	

	
	4 r – 6 r
	0,00 – 0,07
	1
	

	
	6 r - 8 r
	0,00 – 0,07
	1
	

	
	8 – 10 r
	0,00 – 0,04
	1
	

	
	10 – 15 r
	0,00 – 0,07
	1
	

	Muži
	15 – 110 r
	0,00 – 0,05
	1
	

	Ženy
	15 – 110 r
	0,00 – 0,05
	1
	


Poznámka:                                    
Vzestup počtu eosinofilů doprovází především alergická onemocnění.

BAZOFILY (BASO %)
	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	
	0 – 2 d
	0,00 – 0,02
	1
	

	
	3 d  – 7d
	0,00 – 0,02
	1
	

	
	8 d - 14 d 
	0,00 – 0,02
	1
	

	
	15 d – 30 d
	0,00 – 0,02
	1
	

	
	1 m – 6 m
	0,00 – 0,02
	1
	

	
	6 m – 1 r
	0,00 – 0,02
	1
	

	
	1 r – 2 r
	0,00 – 0,02
	1
	

	
	 2 r – 4 r
	0,00 – 0,02
	1
	

	
	4 r – 6 r
	0,00 – 0,02
	1
	

	
	6 – 8 r
	0,00 – 0,02
	1
	

	
	8 – 10 r
	0,00 – 0,02
	1
	

	
	10 – 15 r
	0,00 – 0,02
	1
	

	Muži
	15 – 110 r
	0,00 – 0,02
	1
	

	Ženy
	15 – 110 r
	0,00 – 0,02
	1
	


KREVNÍ NÁTĚR- DIFERENCIÁL LEUKOCYTŮ MANUÁLNÍ (DIFF)
Materiál:


krev
Odběr do:


plast, K3EDTA - SARSTEDT červená zátka, nebo zkumavka BD s fialovým uzávěrem
Dostupnost Rutina:                          Pondělí až Pátek
Dostupnost Statim:                          Není Statimové vyšetření !

Max. doba do zpracování:  5 hodiny při +18 až +25 °C
Odezva vyšetření (TAT) :

	VITÁLNÍ indikace
	STATIM
	NUTNÉ
	RUTINA

	-
	-
	-
	v den odběru -odpoledne


Analytika: Mikroskopická analýza

Stabilita krve:
Stabilita při teplotě +18 až +25 °C 5 hodiny
Poznámka:                                 

V manuálním rozpočtu lze odlišit méně zralé formy (např. neutr.tyč.) vyzrálých (např. neutr. segment). V případě nálezů blastických buněk je lékaři doporučeno rozlišení blastů na specializovaném pracovišti průtokovou cytometrií u výrazných trombocytopénií (< 60 x 109trombocytů/l) mikroskopicky. Ověřujeme přítomnost/nepřítomnost trombocytárních agregátů.
 NEUTROFILNÍ SEGMENTY ( NEUT %)
	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	
	0 – 2 d
	0,51 – 0,71
	1
	

	
	3 d  – 7d
	0,35 - 0,55
	1
	

	
	8 d - 14 d 
	0,30 – 0,50
	1
	

	
	15 d – 30 d
	0,25 – 0,45
	1
	

	
	1 m – 6 m
	0,22 – 0,45
	1
	

	
	6 m – 1 r
	0,21 – 0,42
	1
	

	
	1 r – 2 r
	0,21 – 0,43
	1
	

	
	 2 r – 4 r
	0,23 – 0,52
	1
	

	
	4 r – 6 r
	0,32 – 0,61
	1
	

	
	6 r - 8 r
	0,41 – 0,63
	1
	

	
	8 – 10 r
	0,43 – 0,64
	1
	

	
	10 – 15 r
	0,44 – 0,67
	1
	

	Muži
	15 – 110 r
	0,47 – 0,70
	1
	

	Ženy
	15 – 110 r
	0,47 – 0,70
	1
	


Poznámka:                                

K vzestupů počtu neutrofilních segmentů dochází především při bakteriálních infekcích nebo po operaci pacienta.

NEUTROFILNÍ TYČE ( BAND %)
	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	
	0 – 2 d
	0,00 – 0,04
	1
	

	
	3 d  – 7d
	0,00 – 0,04
	1
	

	
	8 d - 14 d 
	0,00 – 0,04
	1
	

	
	15 d – 30 d
	0,00 – 0,04
	1
	

	
	1 m – 6 m
	0,00 – 0,04
	1
	

	
	6 m – 1 r
	0,00 – 0,04
	1
	

	
	1 r – 2 r
	0,00 – 0,04
	1
	

	
	 2 r – 4 r
	0,00 – 0,04
	1
	

	
	4 r – 6 r
	0,00 – 0,04
	1
	

	
	6 r - 8 r
	0,00 – 0,04
	1
	

	
	8 – 10 r
	0,00 – 0,04
	1
	

	
	10 – 15 r
	0,00 – 0,04
	1
	

	Muži
	15 – 110 r
	0,00 – 0,04
	1
	

	Ženy
	15 – 110 r
	0,00 – 0,04
	1
	


Poznámka:                                

K vzestupů počtu neutrofilních tyčí dochází především při bakteriálních infekcí nebo po operaci pacienta.

LYMFOCYTY (LYMPH %)
	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	
	0 – 2 d
	0,21 – 0,41
	1
	

	
	3 d  – 7d
	0,31 – 0,51
	1
	

	
	8 d - 14 d 
	0,38 – 0,58
	1
	

	
	15 d – 30 d
	0,46 – 0,66
	1
	

	
	1 m – 6 m
	0,46 – 0,71
	1
	

	
	6 m – 1 r
	0,51 – 0,71
	1
	

	
	1 r – 2 r
	0,49 – 0,71
	1
	

	
	 2 r – 4 r
	0,40 – 0,69
	1
	

	
	4 r – 6 r
	0,32 – 0,60
	1
	

	
	6 – 8 r
	0,29 – 0,52
	1
	

	
	8 – 10 r
	0,28 – 0,49
	1
	

	
	10 – 15 r
	0,25 – 0,48
	1
	

	Muži
	15 – 110 r
	0,20 – 0,45
	1
	

	Ženy
	15 – 110 r
	0,20 – 0,45
	1
	


Poznámka:                               

K vzestupu lymfocytů dochází především u virových infekcích, někteří pacienti mají stabilně vyšší počet lymfocytů bez zjištěných příčin.
MONOCYTY (MONO %)
	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	
	0 – 2 d
	0,02 – 0,10
	1
	

	
	3 d  – 7d
	0,03 – 0,15
	1
	

	
	8 d - 14 d 
	0,03 -0,15
	1
	

	
	15 d – 30 d
	0,01 – 0,13
	1
	

	
	1 m – 6 m
	0,01 – 0,13
	1
	

	
	6 m – 1 r
	0,01 – 0,09
	1
	

	
	1 r – 2 r
	0,01 – 0,09
	1
	

	
	 2 r – 4 r
	0,01 – 0,09
	1
	

	
	4 r – 6 r
	0,01 – 0,09
	1
	

	
	6 – 8 r
	0,01 – 0,09
	1
	

	
	8 – 10 r
	0,01 – 0,08
	1
	

	
	10 – 15 r
	0,01 – 0,09
	1
	

	Muži
	15 – 110 r
	0,02 – 0,10
	1
	

	Ženy
	15 – 110 r
	0,02 – 0,10
	1
	


Poznámka:                               

K vzestupu počtu monocytů dochází především v pozdější fázi infektu.

EOSINOFILY (EO %)
	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	
	0 – 2 d
	0,00 – 0,04
	1
	

	
	3 d  – 7d
	0,00 – 0,08
	1
	

	
	8 d - 14 d 
	0,00 – 0,07
	1
	

	
	15 d – 30 d
	0,00 – 0,07
	1
	

	
	1 m – 6 m
	0,00 – 0,07
	1
	

	
	6 m – 1 r
	0,00 – 0,07
	1
	

	
	1 r – 2 r
	0,00 – 0,07
	1
	

	
	 2 r – 4 r
	0,00 – 0,07
	1
	

	
	4 r – 6 r
	0,00 – 0,07
	1
	

	
	6 r - 8 r
	0,00 – 0,07
	1
	

	
	8 – 10 r
	0,00 – 0,04
	1
	

	
	10 – 15 r
	0,00 – 0,07
	1
	

	Muži
	15 – 110 r
	0,00 – 0,05
	1
	

	Ženy
	15 – 110 r
	0,00 – 0,05
	1
	


Poznámka:                                    
Vzestup počtu eosinofilů doprovází především alergická onemocnění.

BAZOFILY (BASO %)
	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	
	0 – 2 d
	0,00 – 0,02
	1
	

	
	3 d  – 7d
	0,00 – 0,02
	1
	

	
	8 d - 14 d 
	0,00 – 0,02
	1
	

	
	15 d – 30 d
	0,00 – 0,02
	1
	

	
	1 m – 6 m
	0,00 – 0,02
	1
	

	
	6 m – 1 r
	0,00 – 0,02
	1
	

	
	1 r – 2 r
	0,00 – 0,02
	1
	

	
	 2 r – 4 r
	0,00 – 0,02
	1
	

	
	4 r – 6 r
	0,00 – 0,02
	1
	

	
	6 – 8 r
	0,00 – 0,02
	1
	

	
	8 – 10 r
	0,00 – 0,02
	1
	

	
	10 – 15 r
	0,00 – 0,02
	1
	

	Muži
	15 – 110 r
	0,00 – 0,01
	1
	

	Ženy
	15 – 110 r
	0,00 – 0,01
	1
	


NEUTROFILNÍ  METAMYELOCYTY 

Poznámka:                                

K mírnému vzestupů počtu neutrofilních metamyelocytů dochází především při  bakteriálních infekcí nebo po operaci pacienta větší vzestup metamyelocytů ukazuje na myeloproliferativní/myelodysplastické onemocnění. Nález neutrofilních metamyelocytů bývá také pozorován u perniciózní anémie. Eventuelní nález eosinofiních/basofilních myelocytů zapisujeme do komentáře k výsledku.

Referenční rozmezí:

	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	
	0 – 110 r
	0,00 – 0,00
	1
	


NEUTROFILNÍ MYELOCYTY

Poznámka:                                

K mírnému vzestupů počtu neutrofilních metamyelocytů dochází především u bakteriálních infekcí nebo po operaci pacienta. Větší vzestup myelocytů ukazuje na myeloproliferativní/  myelodysplastické onemocnění. Eventuelní nález eosinofiních/basofilních myelocytů zapisujeme do komentáře k výsledku.

Referenční rozmezí:

	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	
	0 – 110 r
	0,00 – 0,00
	1
	


PROMYELOCYTY

Poznámka:                            

Při převažujícím počtu promyelocytů lze usoudit na promyelocytární leukémii, určité procento promyelocytů bývá pozorováno u akutní myeloblastové leukémie (AML).

Referenční rozmezí:

	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	
	0 – 110 r
	0,00 – 0,00
	1
	


BLASTY

Poznámka:                          

Nález blastů v nátěru periferní krve se musí nahlásit oddělení/ošetřujícímu lékaři a současně vydáváme do komentáře k výsledku doporučení k rozlišení blastů – Průtokovou cytometrií (zda se jedná myelo-, lymfo- či monoblasty). Nález blastů  bývá u akutních leukémií či u myelodysplastického syndromu.
Referenční rozmezí:

	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	
	0 – 110 r
	0,00 – 0,00
	1
	


REAKTIVNÍ FORMY LYMFOCYTŮ (RFL)

Poznámka:                         

Nález bývá u virových infekcí.
Hodnocení
ojediněle (oj)

neojedinělý nález (+,++)

více než 50 % pozorovaných lymfocytů je reaktivních (+++)

téměř všechny lymfocyty jsou reaktivní (++++)

PROLYMFOCYTY

Poznámka:                            

Nález je spjat s prolymfocytární leukémií, při nálezu prolymfocytů musí dojít k ověření vzorku pacienta průtokovou cytometrií.

Referenční rozmezí:

	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	
	0 – 110 r
	0,00 – 0,00
	1
	


PLAZMOCYTY

Poznámka:                         

V periferní krvi je nález plazmocytů velice raritní fenomén, laborant musí pečlivě zvážit, zda se opravdu jedná o plazmocyt či jen o reaktivní formu lymfocytu plazmocytoidního vzhledu.

Referenční rozmezí:

	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	
	0 – 110 r
	0,00 – 0,00
	1
	


BAZOFILNÍ TEČKOVÁNÍ ERYTROCYTŮ

Poznámka:                       

Obvykle bývá přítomno u těžkých sepsí, otravách (např. Pb).

Hodnocení
Pokud nalezneme v krevním nátěru erytrocyty s bazofilním tečkováním, píšeme poznámku k erytrocytům.

ERYTROBLASTY

Poznámka:                       

Nález bývá u myeloproliferativních onemocnění či u pacientů se sepsí. Nález erytroblastů v nátěru periferní krve je negativní prognostický znak.

Referenční rozmezí:

	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	
	0 – 110 r
	0,00 – 0,00
	1
	


GUMPRECHTOVY STÍNY

Poznámka:                       

Nález Gumprechtových stínu je spjat s chronickou lymfatickou leukémií. Jsou to leukemické B lymfocyty, které nevydržely tlak během roztěru krve.
Hodnocení
ojediněle (oj)

neojedinělý nález (+, ++)

v každém zorném poli je několik Gumprechtových stínů (+++)

v každém zorném poli je mnoho Gumprechtových stínů (++++)

JADERNÉ STÍNY

Poznámka:                          

S nálezem jaderných stínů se setkáváme např. u novorozenců. Pokud v nátěru uvidíme jaderné stíny a nejedná se o CLL, vydáváme nález jako jaderné stíny.
Hodnocení
ojediněle (oj)

neojedinělý nález (+, ++)

v každém zorném poli je několik jaderných stínů (+++)

v každém zorném poli je mnoho jaderných stínů (++++)
pozn. v případě jaderných stínů je nález většinou pouze ojedinělý

AGREGACE TROMBOCYTŮ

Poznámka:                          
Při počtu trombocytů v Krevním obrazu KO <60x109 trombocytů/l mikroskopicky ověřujeme, zda v nátěru periferní krve jsou přítomny/nepřítomny agregace trombocytů.
Hodnocení
ojediněle (oj)

neojedinělý nález (+, ++)

v nátěru jsou četné agregace (+++)

v nátěru jsou velmi četné agregace (++++)

NORMOBLASTY (NRBC) - ANALYZÁTOR
	Věk od - do 
	NRBC (%)
	NRBC (109/l)

	
	Počet NRBC na 100 Leukocytů
	Absolutní počet NRBC

	0 – 3d
	0-8,3
	0-1,3

	4d a více
	0
	0


Poznámka:

Normoblasty jsou jaderné prekurzory červených krvinek. Fyziologicky se nachází pouze u novorozenců. Patologicky se nachází u hematologických pacientů se sepsí aj. Přítomnost normoblastů je významný negativní prognostický faktor, zvláště u pacientů ARO.

RETIKULOCYTY - ANALYZÁTOR (RTC)
Materiál:


krev
Odběr do:


plast, K3EDTA - SARSTEDT červená zátka, nebo zkumavka BD s fialovým uzávěrem
Dostupnost Rutina:                          Denně
Dostupnost Statim:                          24 hodin

Max. doba do zpracování: 2 hodiny při +18 až +25 °C 
Odezva vyšetření (TAT) :

	VITÁLNÍ indikace
	STATIM
	NUTNÉ
	RUTINA

	-
	60
	90
	v den odběru -odpoledne


Analytika: Optické stanovení (SYSMEX)

Stabilita krve:
Stabilita při teplotě +18 až +25 °C 2 hodiny

Referenční rozmezí (zdroj – dle doporučení ČHS):
RETIKULOCYTY(RET%)

	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	
	1 – 3 d
	0,0347 – 0,0540
	1
	

	
	4 d – 2 t
	0,0106 – 0,0237
	1
	

	
	2 t – 1 m
	0,0106 – 0,0237
	1
	

	
	1m – 2 m
	0,0212 – 0,0347
	1
	

	
	2m – 3 m
	0,0155 – 0,0270
	1
	

	
	3 m – 6 m
	0,0155 – 0,0270
	1
	

	
	6 m – 2r
	0,0099 – 0,0182
	1
	

	
	2r – 6r
	0,0082 – 0,0145
	1
	

	
	6r – 12 r
	0,0098 – 0,0194
	1
	

	
	12r – 15 r
	0,009 – 0,0149
	1
	

	
	15 – 110 r
	0,005 – 0,0150
	1
	


Poznámka:

KYSELINA MOČOVÁ (KM)

Materiál:


sérum
Odběr do:


plast aktivátor srážení – SARSTEDT bílá zátka nebo BD zkumavka s gelem a zlatým uzávěrem 
Dostupnost Rutina:                          Denně
Dostupnost Statim:                          24 hodin
Max. doba do zpracování:  4 hodiny při +18 až +25 °C 
Odezva vyšetření (TAT) :

	VITÁLNÍ indikace
	STATIM
	NUTNÉ
	RUTINA

	45
	60
	90
	v den odběru -odpoledne


Preanalytika:

Analytika: Fotometrie (Roche)

Stabilita séra:
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 5 dní

Stabilita při teplotě -15 až -25 °C 6 měsíců

Referenční rozmezí (zdroj - prof. Zima):

	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	
	0 – 6 t
	143 – 340
	μmol/l
	

	
	6 t – 1 r
	120 – 340
	μmol/l
	

	
	1 – 15 r
	 140 – 340
	μmol/l
	

	Muži
	15 – 110 r
	 220 – 420
	μmol/l
	

	Ženy
	15 – 110 r
	140 – 340 
	μmol/l
	


Poznámka: 

KYSELINA MOČOVÁ v moči (KMU)

Materiál:


moč
Odběr do:

            plast  - močová zkumavka
Dostupnost Rutina:                          Denně
Dostupnost Statim:                          24 hodin
Max. doba do zpracování:  6 hodin při +18 až +25 °C
Odezva vyšetření (TAT) :

	VITÁLNÍ indikace
	STATIM
	NUTNÉ
	RUTINA

	45
	60
	90
	v den odběru -odpoledne


Analytika: Fotometrie (Roche)

Stabilita moče:
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 10 dní

Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 4 dny (s přídavkem NaOH)
Referenční rozmezí (zdroj – prof. Zima):
Kyselina močová v moči
	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka

	
	0 - 110 r
	1,000 – 9,000
	mmol/l


Kyselina močová v moči za 24 hodin
	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka

	
	15 - 110 r
	1,5 – 4,5
	mmol/d


Poznámka: 

Moč se sbírá za 24 hodin od 6:00 do 6:00 druhého dne. Z lůžkových oddělení lze již poslat vzorek sbírané moči, která byla důkladně promíchána a pečlivě změřen její objem s přesností 10 ml, u velmi malých dětí s přesností na 1 ml). Na průvodku vyznačte přesně dobu sběr moče, u lůžkových oddělení objem sbírané moči.

KYSELINA MOČOVÁ v dialyzátu (KM dial)

Materiál:


dialyzát
Odběr do:


plast aktivátor srážení - SARSTEDT bílá zátka, nebo zkumavka BD s červením uzávěrem 
Dostupnost Rutina:                          Pondělí až Pátek
Dostupnost Statim:                          Není statimové vyšetření  !

Max. doba do zpracování:  2 hodiny při +18 až +25 °C 
Odezva vyšetření (TAT) :

	VITÁLNÍ indikace
	STATIM
	NUTNÉ
	RUTINA

	-
	-
	-
	v den odběru -odpoledne


Poznámka:
Provádíme pro Dialyzační střediska.
Referenční rozmezí: 
Interpretace klinikem

LAKTÁT v plasmě (LAK)

Materiál:


plazma
Odběr do:

           plast NaF-EDTA - SARSTEDT žlutá zátka, nebo zkumavka BD s šedým uzávěrem
Dostupnost Rutina:                          Denně
Dostupnost Statim:                          24 hodin
Max. doba do zpracování:  15 minut při +18 až +25 °C 
Odezva vyšetření (TAT) :

	VITÁLNÍ indikace
	STATIM
	NUTNÉ
	RUTINA

	45
	60
	90
	v den odběru -odpoledne


Preanalytika: 
Analytika: Forometrie (Roche)

Stabilita plazmy:
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 14 dní

Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 8 hodin
Referenční rozmezí (zdroj – prof. Zima):

	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	
	0 – 6 t
	0,50 – 3,00
	mmol/l
	

	
	6 t – 15 r
	0,56 – 2,25
	mmol/l
	

	
	15 – 110 r
	0,50  - 2,00
	mmol/l
	


Poznámka:
Odběrová zkumavka pro laktát obsahuje jedovatý fluorid sodný. Odběr bez komprese manžetou, separace plazmy musí proběhnout do 15 minut po odběru.

LAKTÁTDEHYDROGENÁZA v séru (LD)

Materiál:


sérum
Odběr do:


plast aktivátor srážení - SARSTEDT bílá zátka nebo BD zkumavka s gelem a zlatým uzávěrem 
Dostupnost Rutina:                          Denně
Dostupnost Statim:                          24 hodin
Max. doba do zpracování:  4 hodiny při +18 až +25 °C 
Odezva vyšetření (TAT) :

	VITÁLNÍ indikace
	STATIM
	NUTNÉ
	RUTINA

	45
	60
	90
	v den odběru -odpoledne


Preanalytika:

Analytika: Fotometrie (Roche)

Stabilita séra:
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 4 dny

Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 7 dní

Stabilita při teplotě -15 až -25 °C 6 týdnů

Referenční rozmezí (zdroj - prof. Zima):

	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	
	0 – 6 t
	5,6 – 21,0 
	μkat/l
	

	
	6 t – 1 r
	4,6 – 11,8
	μkat/l
	

	
	1 – 15 r
	3,0 – 8,4
	μkat/l
	

	
	15 – 110 r
	3,5 – 7,7
	μkat/l
	


Poznámka: 
Hemolytický vzorek není vhodný k analýze.

LDL CHOLESTEROL v séru (LDL CHOL- výpočet)
Dostupnost Rutina:                          Denně
Dostupnost Statim:                          Není Statimové vyšetření !

Max. doba do zpracování:  4 hodiny při +18 až +25 °C 
Odezva vyšetření (TAT):

	VITÁLNÍ indikace
	STATIM
	NUTNÉ
	RUTINA

	-
	-
	-
	v den odběru -odpoledne


Preanalytika:

Analytika: Výpočet podle vzorce

LDL cholesterol = [(CHOL celkový – TG )* 0,4537 ] - HDLcholesterol

Výpočet nelze použít při koncentraci Triglyceridů ≥ 4,5 mmol/l (do výsledku potom píšeme NELZE VYHODNOTIT)!
Referenční rozmezí (zdroj – dle doporučení ČSKB):

	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	
	0 – 110 r
	1,20 – 3,00 
	mmol/l
	


Poznámka: 
Hodnota LDL cholesterolu se vypočítá vždy s hodnotami cholesterolu celkového, triglyceridů a HDL cholesterolu.

LIPÁZA v séru (LPS)

Materiál:


sérum
Odběr do:


plast aktivátor srážení - SARSTEDT bílá zátka nebo BD zkumavka s gelem a zlatým uzávěrem  
Dostupnost Rutina:                          Denně
Dostupnost Statim:                          24 hodin
Max. doba do zpracování: 4 hodiny při +18 až +25 °C
Odezva vyšetření (TAT) :

	VITÁLNÍ indikace
	STATIM
	NUTNÉ
	RUTINA

	45
	60
	90
	v den odběru -odpoledne


Preanalytika:

Analytika: Fotometrie (Roche)

Stabilita séra:
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 7 dní

Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 7 dní

Stabilita při teplotě -15 až -25 °C 1 rok

Referenční rozmezí (zdroj - prof. Zima):

	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	
	0 – 110 r
	0,0 – 1,0
	μkat/l
	


Poznámka: 
Hemolytický vzorek není vhodný k analýze.

LUPUS ANTIKOAGULANS v plazmě (LA)

Materiál:


plazma
Odběr do:

           plast, citrát 1+9 - SARSTEDT zelená zátka nebo zkumavka BD s modrým uzávěrem
Dostupnost Rutina:                          čtvrtek – nutné objednat
Dostupnost Statim:                          Není Statimové vyšetření !

Max. doba do zpracování:  2 hodiny při +18 až +25 °C
Odezva vyšetření (TAT) :

	VITÁLNÍ indikace
	STATIM
	NUTNÉ
	RUTINA

	-
	-
	-
	Do 30 dnů od odběru


Preanalytika:

Analytika: Koagulační stanovení (Siemens)

Stabilita plazmy:
Stabilita při teplotě +2 až +8 °C 4 hodiny 

Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 2 hodiny

Stabilita při teplotě -15 až -25 °C 30 dní

Schéma pro vyhodnocení testu LA1 – screening reagent a LA2 - confirmation reagent pro stanovení Lupus anticoagulans firmy Siemens:

LA1 →→→ (31 – 44 s) →→→ Lupus negativní
  ↓
  ↓
(větší než 44 s)
  ↓

LA2 →→→ (30 - 38 s) →→→ Čistý Lupus 
   ↓



     1,2 ˂ LA1/LA2  ≤ 1,5  =  slabý
    ↓                                                   1,5 ˂ LA1/LA2  ≤ 2,0  =  mírný
   ↓



     LA1/LA2  ˃ 2,0  =  silný
   ↓
(větší než 38 s)
   ↓
   ↓
Kombinovaný defekt
   ↓
   ↓
Směsný test (pacientská plazma + normální plazma dárce z Transfuzního odd.)
	LA1
	LA2
	Diagnóza

	Plazma pacienta
	Směs= plazma pacienta + normální
	Plazma pacienta
	Směs= plazma pacienta + normální
	

	abnormální
	normální
	abnormální
	normální
	Deficit faktoru

	abnormální
	abnormální
	abnormální
	normální
	LA + deficit faktoru

	abnormální
	abnormální
	abnormální
	abnormální
	Jiný inhibitor


Poznámka: 

METHEMOGLOBNI v krvi (METHB)
Materiál:


krev – kapilární
Odběr do:


kapilára plastová heparinizovaná
Dostupnost Rutina:                           Pondělí až Pátek
Dostupnost Statim:                           Není Statimové vyšetření !

Max. doba do zpracování:  30 min na tajícím ledu
Odezva vyšetření (TAT) :

	VITÁLNÍ indikace
	STATIM
	NUTNÉ
	RUTINA

	-
	-
	-
	v den odběru -odpoledne


Preanalytika: 

Do laboratoře dodat na ledu - plná nesrážlivá krev v heparinizované kapiláře nebo ve stříkačce. Odebraná krev nesmí obsahovat bublinky vzduchu. Krev je nutné důkladně promíchat.
Analytika: Spektrofotometrie derivátů hemoglobinu (Radiometer) 
Stabilita krve:
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 1 hodinu

Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 15 min
Referenční rozmezí (zdroj – prof. Jabor):

	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka

	
	0 – 110 r
	<  0,020
	1


Poznámka:
Podíl methemoglobinu na celkovém hemoglobinu je veličina charakterizující tu část hemoglobinu, která má železo v trojmocné formě.

Hodnota ≤0,020 platí i pro pupečníkovou krev.

MOČ CHEMICKY + MORFOLOGIE (MOČ + SEDIMENT)

Materiál:


moč
Odběr do:

            plast  - močová zkumavka
Dostupnost Rutina:                          Denně
Dostupnost Statim:                          24 hodin
Max. doba do zpracování:  2 hodiny při +18 až +25 °C 
Odezva vyšetření (TAT) :

	VITÁLNÍ indikace
	STATIM
	NUTNÉ
	RUTINA

	45
	60
	90
	v den odběru -odpoledne


Analytika: Moč chemicky – Fotometrie (Roche)
                  Močový sediment – Mikroskopická analýza (Roche, mikroskop Leica)

Stabilita moče:
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 4 hodiny

Stabilita při teplotě +18 až +25 °C 2 hodiny
Referenční rozmezí (zdroj – dle doporučení ČSKB):
I. MOČ CHEMICKY (semikvantitativní analýza moče)
pH moče
	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka

	
	0 – 110 r
	4,0  – 6,0
	-


SPECIFICKÁ HMOTNOST (odhad)
	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka

	
	0 – 110 r
	1010  - 1025
	kg/m3


Poznámka:
Výsledky ostatních metod zahrnutých v souboru Moč + sediment jsou kvantifikovány v arbitrárních jednotkách. Odhad koncentrací jednotlivých látek nebo počtu jednotlivých elementů je uveden v následujících tabulkách 1 a 2.
Fyziologické hodnoty jsou vždy = 0 

Tabulka 1.: Arbitrární jednotky
	Analyt
	jednotka
	0
	1
	2
	3
	4

	Bílkovina
	g/l


	negativ.
	0,15 – 0,30
	0,30 - 1,00
	1,0 – 3,0
	3,0 – 10,0

	Glukóza
	mmol/l
	negativ.
	3 - 6
	6 - 12
	12 - 30
	30 - 60

	Ketony (Aceton)
	mmol/l
	negativ.
	0 – 1,5
	1,5 – 4,0
	4,0 – 8,0
	8,0 – 15,0

	Urobilinogen
	mol/l
	negativ.
	0 - 35
	35 - 68 
	68 – 150    
	nad 150

	Bilirubin
	mol/l
	negativ.
	0 – 8,5
	8,5 - 35
	35 - 100
	nad 100

	Krev
	mg/l
	negativ.
	0 – 0,6
	0,6 – 2,0
	2,0 – 10,0
	nad 10,0

	*Nitrity


	mg/l
	negativ.
	0 - 0,8
	0,8 – 2,2
	2,2 – 3,6 
	3,6 – 5,0


*Poznámka: 0,8 mg/l nitritů odpovídá cca 105 bakterií v 1 ml moče!!

(Zdroj - https://stara.cskb.cz/res/file/pravni-vyklady-odborna-stanoviska/stanovisko-k-vydavani-vysledku-vysetreni-moce-a-mocoveho-sedimentu.pdf)

Dříve se hodnotil močový sediment v arbitrárních jednotkách (0–4), které zahrnovali počet elementů v 1 µl moče. Nyní se vydávají počty elementů v 1 µl (10^6/l) moče nebo se jejich přítomnost v moči hodnotí semikvantitativně (slovně) viz. Tabulky č.2 a č.3.
II. MOČOVÝ SEDIMENT - hodnocení (MORFOLOGIE) Tabulka č.2
	Nové hodnocení analytů močového sedimentu
	(počet elementů v 1µl moče/10^6/l)

	Erytrocyty 
	0–10
	11–50
	51–100
	101–500
	> 501

	Leukocyty 
	0–14
	15–50
	51–100
	101–250
	> 251

	Válce hyalinní, granulované, epitelové, leukocytové, z drtě 
	0
	1–4
	5–10
	11–20
	> 21

	Epitelie dlaždicové, kulaté
	0–15
	16–50
	51–99
	100–200
	> 201

	Bakterie 
	0–40
	41–80
	81–150
	151–400
	> 401

	Trichomonas vaginalis
	0
	přítomny
	četné
	velmi četné
	záplava

	Spermie
	0
	přítomny
	četné
	velmi četné
	záplava

	Krystaly k. močové, oxalátů, urátů, lékové, tripelfosfátů, drť

(popis - semikvantitativně)
	0
	přítomny
	četné
	velmi četné
	záplava

	Hlen
(popis - semikvantitativně)
	0
	přítomny
	četné
	velmi četné
	záplava

	Kvasinky
(popis - semikvantitativně)
	0
	přítomny
	četné
	velmi četné
	záplava

	Plíseň
(popis - semikvantitativně)
	negativní
	pozitivní


Poznámka: Vyšetřujeme v nativní moči!

Tabulka č.3: Referenční rozmezí dle doporučení ČSKB
	Analyt
	Ref. rozmezí (10^6/l)

	Erytrocyty
	0–10 (10^6/l)

	Leukocyty
	0–14 (10^6/l)

	Válce hyalinní, granulované, epitelové, leukocytové, z drtě
	0 (10^6/l)

	Epitelie dlaždicové, kulaté
	0–15 (10^6/l)

	Krystaly k. močové, oxalátů, urátů, lékové, tripelfosfátů, drť
	0 / semikvantitativní hodnocení

	Bakterie
	0-40 (10^6/l) 

	Trichomonas vaginalis
	0 / semikvantitativní hodnocení

	Kvasinky
	0 / semikvantitativní hodnocení

	Spermie
	0 / semikvantitativní hodnocení

	Hlen
	0 / semikvantitativní hodnocení

	Plíseň
	negativní


MOČOVINA v séru (MOC)

Materiál:


sérum
Odběr do:


plast aktivátor srážení - SARSTEDT bílá zátka nebo BD zkumavka s gelem a zlatým uzávěrem 
Dostupnost Rutina:                          Denně
Dostupnost Statim:                          24 hodin
Max. doba do zpracování:  4 hodiny při +18 až +25 °C 
Odezva vyšetření (TAT) :

	VITÁLNÍ indikace
	STATIM
	NUTNÉ
	RUTINA

	45
	60
	90
	v den odběru -odpoledne


Preanalytika:

Analytika: Fotometrie (Roche)

Stabilita séra:
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 7 dní

Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 7 dní 

Stabilita při teplotě -15 až -25 °C 1 rok

Referenční rozmezí (zdroj - prof. Zima):

	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	
	0 – 6 t
	1,7 – 5,0
	mmol/l
	

	
	6 t – 1 r
	1,4 – 5,4
	mmol/l
	

	
	1 – 15 r
	1,8 – 6,7
	mmol/l
	

	Muži 
	15 – 110 r
	2,8 – 8,0
	mmol/l
	

	Ženy
	15 – 110 r
	2,0 – 6,7
	mmol/l
	


Poznámka: 
Před vyšetřením není vhodná vysokoproteinová dieta!

MOČOVINA v moči (MOCU)
Materiál:


moč
Odběr do:

           plast  - močová zkumavka
Dostupnost Rutina:                          Denně
Dostupnost Statim:                          24 hodin
Max. doba do zpracování:  4 hodiny při +18 až +25 °C
Odezva vyšetření (TAT) :

	VITÁLNÍ indikace
	STATIM
	NUTNÉ
	RUTINA

	45
	60
	90
	v den odběru -odpoledne


Analytika: Fotometrie (Roche)

Stabilita moče:
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 7 dní

Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 2 dny

Stabilita při teplotě -20 až -25 °C 1 měsíc
Referenční rozmezí (zdroj – prof. Zima):
Močovina v moči
	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka

	
	15 - 110 r
	167 - 390
	mmol/l


Močovina v moči za 24 hodin
	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka

	
	0 – 1 t
	2,5 – 3,3
	mmol/d

	
	2 t – 6 t
	10,0 – 17,0
	mmol/d

	
	6 t – 1 r
	33,0 – 67,0
	mmol/d

	
	1 – 15 r
	67,0 – 333,0
	mmol/d

	
	15 – 110 r
	167,0 – 583,0
	mmol/d


Poznámka: 

Významnější je stanovení ve 24 hodinové sbírané moči. Moč se sbírá za 24 hodin od 6:00 do 6:00 hodin druhého dne. Před vyšetřením není vhodná vysokoproteinová dieta.

MOČOVINA v dialyzátu (MOC dial)

Materiál:


dialyzát
Odběr do:


plast aktivátor srážení - SARSTEDT bílá zátka, nebo zkumavka BD s červením uzávěrem 
Dostupnost Rutina:                          Pondělí až Pátek
Dostupnost Statim:                          Není statimové vyšetření  !

Max. doba do zpracování: 2 hodiny při +18 až +25 °C 
Odezva vyšetření (TAT) :

	VITÁLNÍ indikace
	STATIM
	NUTNÉ
	RUTINA

	-
	-
	-
	v den odběru -odpoledne


Poznámka:                                 

Provádíme pro Dialyzační střediska.
Referenční rozmezí: 
Interpretace klinikem

MOZKOMÍŠNÍ MOK (Likvor-CSF)

Materiál:


mozkomíšní mok
Odběr do:


plast - SARSTEDT žlutá zátka (sterilní zkumavka)
Dostupnost Rutina:                          Denně
Dostupnost Statim:                          24 hodin
Max. doba do zpracování:  30 minut při +18 až +25 °C
Odezva vyšetření (TAT) :

	VITÁLNÍ indikace
	STATIM
	NUTNÉ
	RUTINA

	45
	60
	90
	v den odběru -odpoledne


Preanalytika:

Analytika: Fotometrie 

Soubor obsahuje tato vyšetření:
CELKOVÁ BÍLKOVINA v mozkomíšním moku (CB CSF) 
Stabilita likvoru:
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 7 dní 

Stabilita při teplotě +15 až +25 °C 7 dní

Stabilita při teplotě -15 až -25 °C 2 měsíce
Referenční rozmezí (zdroj – prof. Zima):

	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	
	0 – 1 t
	0,00 – 1,25
	g/l
	

	
	1 – 4 t
	0,00 – 1,14
	g/l
	

	
	1 – 2 m
	0,00 – 0,74
	g/l
	

	
	2 – 4 m
	0,00 – 0,42
	g/l
	

	
	4 m – 6 r
	0,00 – 0,30
	g/l
	

	
	6 – 15 r
	0,00 – 0,39
	g/l
	

	
	15 – 40 r
	0,00 – 0,45
	g/l
	

	
	40 – 60 r
	0,00 – 0,59
	g/l
	

	
	60 – 110 r
	0,00 – 0,66
	g/l
	


Poznámka:

GLUKÓZA v mozkomíšním moku (GL CSF)
Stabilita likvoru:
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 7 dní 

Stabilita při teplotě +15 až +25 °C 7 dní

Stabilita při teplotě -15 až -25 °C 2 měsíce
Referenční rozmezí (zdroj – prof. Zima):

	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	
	0 – 110 r
	2,2 – 4,2
	mmol/l
	


Poznámka:

CHLORIDY v mozkomíšním moku (Cl CSF)
Stabilita likvoru:
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 7 dní 

Stabilita při teplotě +15 až +25 °C 7 dní

Stabilita při teplotě -15 až -25 °C 2 měsíce
Referenční rozmezí (zdroj – prof. Zima):

	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	
	0 – 110 r
	115 - 132
	mmol/l
	


Poznámka:

LAKTÁT v mozkomíšním moku  (LAK CSF)

Stabilita likvoru:
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 24 hodin 

Stabilita při teplotě +15 až +25 °C 3 hodiny

Stabilita při teplotě -15 až -25 °C 2 měsíce

Referenční rozmezí (zdroj – prof. Zima):

	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	
	0 – 110 r
	1,2 – 2,1
	mmol/l
	


PANDYHO ZKOUŠKA
Semikvantitativní stanovení bílkovin v moku.
Referenční rozmezí (zdroj - prof. Zima):

	Bílkovina (CSF) v g/l
	 negativní pod 0,2
	slabě pozitivní 0,2 – 0,4
	pozitivní 0,4 – 0,7
	silně pozitivní nad 0,7

	Hodnocení 
	0
	1
	2
	3


Celkový počet Elementů a Erytrocytů v moku ve Fuchs-Rosenthalově komůrce:
Referenční rozmezí (zdroj - prof. Zima):
	Elementy v likvoru
	Počet
	Jednotky
1 µl = 10^6/l

	Lymfocyty
	0–4
	10^6/l

	Segmenty
	0–4
	10^6/l

	Erytrocyty
	0–1
	10^6/l


SPEKTROFOTOMETRIE MOKU

Spektrofotometrie mozkomíšního moku se využívá v diagnóze náhlých cévních mozkových příhod především při podezření na krvácení do subarachnoidálního prostoru. Má význam především u těch mozkových hemorrhagií, které se těžko prokazují zobrazovacími metodami. Je cenná především v časných stádiích onemocnění. Poskytuje informaci o stáří krvácení a o protrahovaném či opakovaném krvácení.
Referenční rozmezí: Negativní nález
Hodnocení - Grafické:
Fyziologický nález
Spektrofotometrická křivka likvoru za fyziologických podmínek je plochá nebo mírně zvýšená směrem od 600 nm do 370 nm. V oblasti viditelné části spektra jsou absorbance nižší než 0,02. Pozor na možnost přimíšené krve při odběru a nesprávnou interpretaci!!
Patologický nález
Spektrofotometrické vyšetření mozkomíšního moku ve viditelné části spektra umožňuje charakterizovat na základě rozdílných absorpčních maxim oxyhemoglobin (při 415 nm), methemoglobin (při 405 nm) a bilirubin (při 420–460 nm). 

Na začátku mozkového krvácení je v mozkomíšním moku především oxyhemoglobin, později vykazuje spektrofotometrie sumační křivku oxyhemoglobinu, popř. methemoglobin a bilirubinu. Stupeň degradace hemoglobinu na bilirubin je individuálně velmi variabilní. Izolovaná bilirubinová xantochromie se objevuje nejdříve za 5 dnů. 

Poznámka:
U silně ikterických pacientů může docházet k přestupu bilirubinu ze séra. K vyloučení artificiálního krvácení je třeba vzorek likvoru zpracovat (centrifugovat a oddělit erytrocyty od supernatantu) do 0,5 hodiny po odběru, jinak dochází k rozpadu erytrocytů ve zkumavce.
MYOGLOBIN v séru (MYO)

Materiál:


sérum
Odběr do:


plast aktivátor srážení - SARSTEDT bílá zátka nebo BD zkumavka s gelem a zlatým uzávěrem 
Dostupnost Rutina:                          Denně
Dostupnost Statim:                          24 hodin
Max. doba do zpracování:  4 hodiny při +18 až +25 °C
Odezva vyšetření (TAT) :

	VITÁLNÍ indikace
	STATIM
	NUTNÉ
	RUTINA

	45
	60
	90
	v den odběru -odpoledne


Preanalytika:

Analytika: ECLIA (Roche)

Stabilita séra:
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 7 dní

Stabilita při teplotě -15 až -25 °C 3 měsíce

Referenční rozmezí (zdroj – př.leták fy Roche):

	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	Muži
	0 – 110 r
	28 - 72
	µg/l
	

	Ženy
	0 – 110 r
	25 - 58
	µg/l
	


Poznámka: 
Hemolytický vzorek není vhodný k analýze.

Fyzická zátěž před odběrem je nevhodná. Neodebírejte po chirurgických výkonech nebo opakovaných intramuskulárních injekcích.

MYOGLOBIN v moči (MYOU)

Materiál:


moč
Odběr do:

           plast  - močová zkumavka
Dostupnost Rutina:                          Denně
Dostupnost Statim:                          24 hodin
Max. doba do zpracování:  4 hodiny při +18 až +25 °C 
Odezva vyšetření (TAT) :

	VITÁLNÍ indikace
	STATIM
	NUTNÉ
	RUTINA

	45
	60
	90
	v den odběru -odpoledne


Analytika: ECLIA (Roche)

Stabilita moče:
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 10 dní

Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 2 dny
Referenční rozmezí (zdroj – prof. Zima):

	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka

	
	0 - 110 r
	0,0 - 100
	µg/l


Poznámka: Vyšetřujeme v nativní moči !

NT – pro BNP v séru (N-terminal pro B-typ natriuretický peptid)

Materiál:


sérum
Odběr do:

            plast aktivátor srážení - SARSTEDT bílá zátka nebo BD zkumavka s gelem a zlatým uzávěrem 
Dostupnost Rutina:                          Denně
Dostupnost Statim:                          24 hodin
Max. doba do zpracování:  2 hodiny při +18 až +25 °C
Odezva vyšetření (TAT):

	VITÁLNÍ indikace
	STATIM
	NUTNÉ
	RUTINA

	45
	60
	90
	v den odběru -odpoledne


Preanalytika: 
Vyšetření může ordinovat podle nařízení pojišťovny jen kardiolog 12x ročně!

Analytika: ECLIA (Roche)

ng/l * 0,118 = pmol/l

pmol/l * 8,457 = ng/l

Stabilita séra:
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 6 dnů

Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 3 dny

Stabilita při teplotě -15 až -25 °C 12 měsíců

Referenční rozmezí (zdroj – Jabor A, Franeková J, Kubíček Z: Principy interpretace laboratorních testů. Grada, 2. vydání, 2020):
	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	
	0 – 110 r
	0,0 – 125
	ng/l
	


Přehled cut-off hodnot NT- proBNP v plazmě pro dospělé osoby podle klinické situace
	Klinická situace
	Cut-off - plazma

(ng/l)
	Význam
	Poznámka

	Symptomatičtí nemocní 
(podezření na chronické srdeční selhání - CHF)
	125
	Vyloučení CHF
	Bez ohledu na pohlaví a věk

	
	50
	Vyloučení CHF
	Věk < 50 let

	
	75-100
	Vyloučení CHF
	Věk 50-75 let

	
	250-300
	Vyloučení CHF
	Věk  > 75 let

	Akutní příznaky
(podezření na akutní srdeční selhání - AHF)
	300
	Vyloučení AHF
	Bez ohledu na pohlaví a věk

	
	900
	Potvrzení AHF
	

	
	450
	Potvrzení AHF
	Věk < 50 let

	
	900
	Potvrzení AHF
	Věk 50-75 let

	
	1800
	Potvrzení AHF
	Věk  > 75 let

	Akutně vzniklá dušnost z jakékoliv příčiny
	5000
	Prognostický význam – předpověď úmrtí v následujících 76 dnech
	Bez ohledu na pohlaví a věk

	
	1000
	Prognostický význam – předpověď jednoroční mortality
	

	
	500
	Prognostický významu u akutní embolie
	

	Ambulantní sledování nemocných s CHF
	1000
	Vyšší hladina znamená vyšší morbiditu a mortalitu
	

	Akutní koronární syndromy
	250
	Vyšší hladina znamená riziko špatného klinického vývoje
	

	Monitorování hospitalizovaných pacientů s AHF
	4000
	Po úspěšné léčbě (pokud není známá vstupní hodnota NT-proBNP před léčbou)
	

	
	Pokles alespoň o 30 %
	Úspěšně vedená léčba, rozdíl hodnot před a po terapii
	

	Monitorování ambulantních pacientů s CHF
	1000
	Úspěšná léčba (bez ohledu na stádium nemoci)
	


Indikace vyšetření:
· Diferenciální diagnostice dušnosti (kardiální vs nekardiální etiologie dyspnoe). 
· Prognostický ukazatel krátkodobé (týdny) i dlouhodobé (roky) kardiovaskulární morbidity a mortality u pacientů se srdeční dysfunkcí a nemocemi věnčitých tepen. 
· Detekce kardiotoxického účinku cytostatik u onkologických pacientů. 
· Optimalizaci léčby srdečního selhání ať už u hospitalizovaných pacientů, tak u pacientů stabilizovaných, sledovaných pro srdeční selhání ambulantně. 

· Zvýšené hladiny natriuretických peptidů reflektují především systolickou dysfunkci levé komory srdeční.

· Některé práce potvrdily diagnostický význam natriuretických peptidů u diastolické dysfunkce a poruchy funkce pravé komory srdeční. 

· Potvrzení či vyloučení srdečního selhání u novorozenců, dětí a adolescentů. U dětí se doporučuje použít cut-off pro akutní srdeční selhání jako u dospělých do 50 let, tj. 300 ng/l pro vyloučení a 450 ng/l pro potvrzení akutního srdečního selhání.
Poznámka: 
Hemolytický vzorek není vhodný k analýze. 

OSMOLALITA v séru (OSM)

Materiál:


sérum
Odběr do:


plast aktivátor srážení - SARSTEDT bílá zátka nebo BD zkumavka s gelem a zlatým uzávěrem 
Dostupnost Rutina:                          Denně
Dostupnost Statim:                          24 hodin
Max. doba do zpracování:  2 hodiny při +18 až +25 °C 
Odezva vyšetření (TAT) :

	VITÁLNÍ indikace
	STATIM
	NUTNÉ
	RUTINA

	45
	60
	90
	v den odběru -odpoledne


Preanalytika:

Analytika: Kryoskopie

Stabilita séra:
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 2 dny

Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 4 hodiny

Stabilita při teplotě -20 až -25 °C nemrazit

Referenční rozmezí (zdroj - prof. Zima):

	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	
	0 – 110 r
	275 - 295
	mmol/kg
	


Poznámka: 

OSMOLALITA v moči (OSMU)
Materiál:


moč
Odběr do:

            plast  - močová zkumavka
Dostupnost Rutina:                          Denně
Dostupnost Statim:                          24 hodin
Max. doba do zpracování:  4 hodiny při +18 až +25 °C 
Odezva vyšetření (TAT) :

	VITÁLNÍ indikace
	STATIM
	NUTNÉ
	RUTINA

	45
	60
	90
	v den odběru -odpoledne


Analytika: Kryoskopická analýza (Arkray)

Stabilita moče:
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 4 týdny

Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 1 týden

Stabilita při teplotě -20 až -25 °C nemrazit
Referenční rozmezí (zdroj – prof. Zima):

	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka

	
	0 – 6 m
	50 - 550
	mmol/kg

	
	6 m – 1 r
	50 – 1160
	mmol/kg

	
	1 r – 19 r
	50 - 1100
	mmol/kg

	
	19 – 30 r
	50 – 1028 
	mmol/kg

	
	30 – 40 r
	50 – 970 
	mmol/kg

	
	40 – 50 r
	50 – 912 
	mmol/kg

	
	50 – 60 r
	50 – 854 
	mmol/kg

	
	60 – 110 r
	50 - 796
	mmol/kg


Poznámka: 

Moč se sbírá za 24 hodin od 6:00 do 6:00 druhého dne. Z lůžkových oddělení lze již poslat vzorek sbírané moči, která byla důkladně promíchána a pečlivě změřen její objem s přesností 10 ml, u velmi malých dětí s přesností na 1 ml. Na průvodku vyznačte přesně dobu sběr moče, u lůžkových oddělení objem sbírané moči.

OSMOTICKÁ RESISTENCE ERYTROCYTŮ

Materiál:


krev
Odběr do:


plast, K3EDTA - SARSTEDT červená zátka, nebo zkumavka BD s fialovým uzávěrem
Dostupnost Rutina:                          Pondělí až Pátek
Dostupnost Statim:                          Není statimové vyšetření  !

Max. doba do zpracování:  4 hodiny při +18 až +25 °C
Odezva vyšetření (TAT) :

	VITÁLNÍ indikace
	STATIM
	NUTNÉ
	RUTINA

	-
	-
	-
	Do druhého dne od odběru


Analytika: Instrumentální metoda
Referenční rozmezí:
OSMOTICKÁ RESISTENCE ERYTROCYTŮ MAXIMÁLNÍ
	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	
	0 – 110 r
	3,0 – 3,20
	g/l
	


OSMOTICKÁ RESISTENCE ERYTROCYTŮ MINIMÁLNÍ
	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	
	0 – 110 r
	4,20 – 4,40
	g/l
	


Poznámka:
Referenční hodnoty udávají koncentraci roztoku NaCl, ve které dojde k hemolýze erytrocytů. Za normálních okolností jsou erytrocyty odolné až do koncentrace 4,4-4,2 g/l NaCl. Pod tuto hranici se objeví mírná hemolýza erytrocytů (většinou těch nejstarších). Tato hranice představuje minimální osmotickou odolnost erytrocytů. Dalším snižováním koncentrace se hemolýza stupňuje, až při koncentraci 3,2 – 3,0 g/l NaCl hemolyzují všechny erytrocyty. Tato hodnota představuje maximální osmotickou resistenci erytrocytů.

PARACETAMOL (HLADINA LÉKŮ V SÉRU)
Materiál:


sérum
Odběr do:


plast aktivátor srážení - SARSTEDT bílá zátka nebo BD zkumavka s gelem a zlatým uzávěrem 
Dostupnost Rutina:                          Pondělí až Pátek
Dostupnost Statim:                          Není statimové vyšetření  !

Max. doba do zpracování: 4 hodiny při +18 až +25 °C 
Odezva vyšetření (TAT):

	VITÁLNÍ indikace
	STATIM
	NUTNÉ
	RUTINA

	-
	-
	-
	Po - Pá (odpoledne)


Preanalytika:

Odběr se provádí 4-24 hodin po požití nebo opakovaně v 3-6 h intervalech (neznámá doba požití, vícečetné požití, retardované formy). U tekutých forem se doporučuje první hladinu odebrat za 2 hodiny.
Analytika: Homogenní enzymatické imunostanovení (Roche)

Stabilita séra:
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 7 dní

Stabilita při teplotě  +20 až 25 °C 24 hod

Stabilita při teplotě - 20 °C 6 měsíců

Referenční rozmezí (zdroj Schulz et al. Critical Care (2020):
	Terapeutické rozmezí
	Jednotka

	10,0 -25,0
	mg/l


Koncentraci při podezření na předávkování je nutno hodnotit vzhledem k předpokládané době požití.

	Předpokládaná doba od požití
	Toxická koncentrace

	4 hodiny
	> 200 mg/l

	8 hodin
	> 100 mg/l

	12 hodin
	> 50 mg/l


Měřící rozsah: 5 - 200 mg/l
Poznámka:

Předávkování paracetamolem se výrazněji klinicky projevuje teprve po cca 24 hodinách, tedy v době, když již podání antidota acetylcysteinu nemusí být účinné. 
Koncentrace paracetamolu je tedy základním vodítkem pro diagnostiku intoxikace a indikaci k léčbě. Hodnocení hepatální toxicity u jednorázových akutních otrav (neretardované tablety) se provádí na základě tzv. Rumack-Matthew nomogramu (4-24 h po požití). Jeho modifikovaná verze zobrazuje linii nasazení antidota. Dříve nebo později (nebo při chronickém předávkování) nelze hladiny ve smyslu toxicity spolehlivě interpretovat.

Při podezření na intoxikaci a v jejím průběhu se dále sleduje zejména: AST, ALT, celkový bilirubin, glukóza, urea, kreatinin, protrombinový čas, acidobazická rovnováha, laktát, iontogram, osmolalita, ketolátky v moči.

Interference: silná lipémie, hemolýza
Paracetamol a jeho antidotum acetylcystein interferují s dalšími biochemickými testy využívajícími tzv. Trinderovu reakci. Dochází k falešnému snížení hodnot. Jedná se o následující testy: Glukóza (P/S), Laktát (P/S), Cholesterol (P/S), HDL cholesterol (P/S), Triacylglyceroly (P/S), Kyselina močová (P/S). Kde je to možné, doporučujeme použít stanovení na acidobazickém analyzátoru: Glukóza (B), Laktát (B).

PREALBUMIN v séru (PREA)

Materiál:


sérum
Odběr do:


plast aktivátor srážení - SARSTEDT bílá zátka nebo BD zkumavka s gelem a zlatým uzávěrem 
Dostupnost Rutina:                          Pondělí až pátek
Dostupnost Statim:                          Není statimové vyšetření !

Max. doba do zpracování:  3 hodiny při +18 až +25 °C 
Odezva vyšetření (TAT):

	VITÁLNÍ indikace
	STATIM
	NUTNÉ
	RUTINA

	-
	-
	-
	Do 7 dní od odběru


Preanalytika:

Analytika: Imunoturbidimetrie (Roche)

Stabilita séra:
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 3 dny

Stabilita při teplotě -15 °C až -25 °C 6 měsíců

Referenční rozmezí (zdroj – př.leták firmy Roche):

	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	
	0 – 110 r
	0,2 – 0,4
	g/l
	


Poznámka:
Hemolytický vzorek není vhodný k analýze.

PROCALCITONIN v séru (PCT)
Materiál:


sérum
Odběr do:


plast aktivátor srážení - SARSTEDT bílá zátka nebo BD zkumavka s gelem a zlatým uzávěrem 
Dostupnost Rutina:                          Denně
Dostupnost Statim:                          24 hodin
Max. doba do zpracování:  3 hodiny při +18 až +25 °C 
Odezva vyšetření (TAT):

	VITÁLNÍ indikace
	STATIM
	NUTNÉ
	RUTINA

	45
	60
	90
	v den odběru -odpoledne


Preanalytika:

Analytika: ECLIA (Roche)

Stabilita séra:
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 24 hodin

Stabilita při teplotě -15 °C až -25 °C 3 měsíce

Referenční rozmezí (zdroj – př.leták firmy Roche):

	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	
	0 – 110 r
	0,0 – 0,5
	ug/l
	


Poznámka:
Hemolytický vzorek není vhodný k analýze.

PROTEIN C v plazmě
Materiál:


plazma
Odběr do:

            plast, citrát 1+9 - SARSTEDT zelená zátka nebo zkumavka BD s modrým uzávěrem
Dostupnost Rutina:                          Pondělí až Pátek
Dostupnost Statim:                          Není statimové vyšetření !

Max. doba do zpracování:  4 hodiny při +18 až +25 °C 
Odezva vyšetření (TAT) :
	VITÁLNÍ indikace
	STATIM
	NUTNÉ
	RUTINA

	-
	-
	-
	Do 14 dní od odběru


Referenční rozmezí (zdroj - dle doporučení ČHS):
	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	
	0 – 1 d
	25 - 45
	%
	

	
	1 d – 1 m 
	30 - 55
	%
	

	
	1 m – 1 r
	30 - 112
	%
	

	
	1 r – 6 r
	65 - 125
	%
	

	
	6 r – 11 r
	70 - 125
	%
	

	
	11 r – 16 r
	65 - 120
	%
	

	
	16 r  - 110 r
	70 - 130
	%
	


Preanalytika: 
Analytika: Koagulační metoda (Diagnostika)

Stabilita plazmy:
Stabilita při teplotě +15 °C až +25 °C 4 hodiny

Stabilita při teplotě -15 °C až -25 °C 1 měsíc (plazma)
Poznámka:
Zkumavka musí být krví doplněna až po rysku pro zachování poměru krve a antikoagulační přísady.
PROTEIN S v plazmě

Materiál:


plazma
Odběr do:

            plast, citrát 1+9 - SARSTEDT zelená zátka nebo zkumavka BD s modrým uzávěrem
Dostupnost Rutina:                          Pondělí až Pátek
Dostupnost Statim:                          Není statimové vyšetření !

Max. doba do zpracování:  4 hodiny při +18 až +25 °C 
Odezva vyšetření (TAT) :

	VITÁLNÍ indikace
	STATIM
	NUTNÉ
	RUTINA

	-
	-
	-
	Do 14 dní od odběru


Referenční rozmezí (zdroj - dle doporučení ČHS):
	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	M
	0 – 110 r
	65 - 140
	%
	

	Ž
	0  – 110 r
	50 - 140
	%
	


Preanalytika: 
Analytika: Koagulační metoda (Diagnostika)

Stabilita plazmy:
Stabilita při teplotě +15 °C až +25 °C 4 hodiny

Stabilita při teplotě -15 °C až -25 °C 1 měsíc (plazma)
Poznámka:
Zkumavka musí být krví doplněna až po rysku pro zachování poměru krve a antikoagulační přísady.
PROTROMBINOVÝ TEST v plazmě (PT)

Materiál:


plazma
Odběr do:

            plast, citrát 1+9 - SARSTEDT zelená zátka nebo zkumavka BD s modrým uzávěrem
Dostupnost Rutina:                          Denně
Dostupnost Statim:                          24 hodin
Max. doba do zpracování:  6 hodin při +18 až +25 °C 
Odezva vyšetření (TAT) :

	VITÁLNÍ indikace
	STATIM
	NUTNÉ
	RUTINA

	45
	60
	90
	v den odběru -odpoledne


Referenční rozmezí (zdroj – dle doporučení ČHS):
	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	
	0 – 1 d
	0,8 – 1,5
	1
	

	
	1 d – 28 d
	0,8 – 1,5
	1
	

	
	1 m – 6 m
	0,8 – 1,4
	1
	

	
	6 m – 1 r
	0,8 – 1,2
	1
	

	
	1 r – 6 r
	0,8 – 1,2
	1
	

	
	6 – 11 r
	0,8 – 1,2
	1
	

	
	11 – 16 r
	0,8 – 1,2
	1
	

	
	16 – 18 r
	0,8 – 1,2
	1
	

	
	18 – 110 r
	0,8 – 1,2
	1
	


Preanalytika: 

1.) U neléčeních pacientů se vyhodnocuje PT-ratio (poměr koagulačního času pacienta ku koagulačnímu času normální kontroly). Podle doporučení ČHS se už nevydává hodnota INR.
             PT- ratio = tp/tn
2.) U warfarinizovaných pacientů vydáváme INR:

           INR =  (tp/tn)ISI , ISI je index citlivosti u dané šarže tromboplastinu
Analytika: Koagulační stanovení (Siemens)

Stabilita plazmy a krve:
Stabilita při teplotě +18 až +25 °C 6 hodin
Poznámka:
Pro srovnání ještě uvádíme čas normální lidské plasmy. Zkumavka musí být krví doplněna až po rysku pro zachování poměru krve a antikoagulační přísady. Na žádanku uveďte aplikaci případné antikoagulační léčby. 

Vyšetření INR se provádí k monitorování účinku antikoagulační terapie (Warfarin, kumarinové preparáty) – velikost INR odpovídá dávce Warfarinu INR = poměr času plazmy vzorku ku času normální plazmy vztažený k mezinárodnímu standardu účinnosti vyšetřovací reagencie. K mírnému zvýšení INR může dojít u pacientů s onemocněním střev, jater nebo žlučníku (nedostatečná tvorba vit. K a omezení jeho transportu. K malému zvýšení INR může případně dojít i po aplikaci heparinu. Snížené INR může potenciálně být u trombofilních pacientů.
Hodnocení:
Léčebné rozmezí: 

INR = 2,00 – 2,50 prevence embolizace při srdečních arytmiích, prevence hluboké žilní trombózy

INR = 2,00 – 3,00 léčba hluboké žilní trombózy, plicní embolizace, ischemické příhody CNS

INR = 3,00 – 4,00 recidivující žilní trombózy s embolizacemi, cévní (chlopenní) náhrady, tepenné uzávěry
PSA CELKOVÝ v séru (CELKOVÝ PROSTATICKÝ ANTIGEN) 
Materiál:


sérum
Odběr do:


plast aktivátor srážení - SARSTEDT bílá zátka nebo BD zkumavka s gelem a zlatým uzávěrem 
Dostupnost Rutina:                          Pondělí až pátek
Dostupnost Statim:                          Není statimové vyšetření !

Max. doba do zpracování:  3 hodiny při +18 až +25 °C 
Odezva vyšetření (TAT) :

	VITÁLNÍ indikace
	STATIM
	NUTNÉ
	RUTINA

	-
	-
	-
	Do 7 dní od odběru


Preanalytika:

Analytika: ECLIA (Roche)

Stabilita séra:
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 5 dní

Stabilita při teplotě -15 °C až -25 °C 6 měsíců

Referenční rozmezí (zdroj – př. leták firmy Roche):

	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	
	< 50 r
	0,0 – 2,5
	μg/l 
	

	
	50 – 60 r
	0,0 – 3,5
	μg/l 
	

	
	60 – 70 r
	0,0 – 4,5
	μg/l 
	

	
	> 70 r

	0,0 – 6,5
	μg/l 
	


Poznámka:
Neodebírejte po vyšetření prostaty per rektum, po masáži nebo punkci prostaty nebo po mechanickém traumatu prostaty (jízda na kole, obstipace). 

Při hladině celkového PSA v šedé zóně, tj. 4,0 až 20,0 μg/l se provede stanovení volné frakce PSA a posuzuje podíl volné frakce PSA k celkovému PSA, vyjádřený jako bezrozměrné číslo (1). 

Hodnocení – podíl volné frakce/celkovému PSA: 

>20%  - Suspektní benigní hyperplázie nebo zánět

15-20% - Hraniční nález (neklasifikovatelné) 

<15% - Suspektní maligní proces

PSA hodnota > 30 μg/l – nález nevylučuje přítomnost vzdálených metastáz

PSA VOLNÝ v séru (PROSTATICKÝ ANTIGEN VOLNÁ FRAKCE ) 

Materiál:


sérum
Odběr do:


plast aktivátor srážení - SARSTEDT bílá zátka nebo BD zkumavka s gelem a zlatým uzávěrem 
Dostupnost Rutina:                          Pondělí až pátek
Dostupnost Statim:                          Není statimové vyšetření !

Max. doba do zpracování:  3 hodiny při +18 až +25 °C 
Odezva vyšetření (TAT) :

	VITÁLNÍ indikace
	STATIM
	NUTNÉ
	RUTINA

	-
	-
	-
	Do 7 dní od odběru


Preanalytika:

Analytika: ECLIA (Roche)

Stabilita séra:
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 5 dní

Stabilita při teplotě -15 °C až -25 °C 3 měsíce

Hodnocení - podíl volné frakce/celkovému PSA:
Při hladině celkového PSA v šedé zóně, tj. 4,0 až 20,0 μg/l se provede stanovení volné frakce PSA a posuzuje podíl volné frakce PSA k celkovému PSA, vyjádřený jako bezrozměrné číslo.
Hodnocení do komentáře k výpočtu:
>20%  - Suspektní benigní hyperplázie nebo zánět

15-20% - Hraniční nález (neklasifikovatelné) 

<15% - Suspektní maligní proces

Referenční rozmezí (zdroj – prof. Zima):

	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	
	40 – 110 r
	0,0 – 2,5
	μg/l
	


Poznámka:
Neodebírejte po vyšetření prostaty per rektum, po masáži nebo punkci prostaty nebo po mechanickém traumatu prostaty (jízda na kole, obstipace).

PTH intaktní v séru (PARATHORMON INTAKTNÍ) 

Materiál:


sérum
Odběr do:


plast aktivátor srážení - SARSTEDT bílá zátka nebo BD zkumavka s gelem a zlatým uzávěrem 
Dostupnost Rutina:                          Pondělí až pátek
Dostupnost Statim:                          Není statimové vyšetření !

Max. doba do zpracování:  3 hodiny při +18 až +25 °C 
Odezva vyšetření (TAT) :

	VITÁLNÍ indikace
	STATIM
	NUTNÉ
	RUTINA

	-
	-
	-
	Do 7 dní od odběru


Preanalytika:

Analytika: ECLIA (Roche)

pg/ml  * 0,106 = pmol/l
pmol/l * 9,43 = pg/ml

Stabilita séra:
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 2 dny

Stabilita při teplotě +15 °C až +25 °C 8 hodin

Stabilita při teplotě -15 °C až -25 °C 6 měsíců

Referenční rozmezí (zdroj – př. leták firmy Roche):

	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	
	0 – 110 r
	1,59 – 6,89
	pmol/l
	


Poznámka:

PUNKTÁT (Pu)

Materiál:

           nespecifická tekutina (punkce)
Odběr do:
                       plast NaF-EDTA - SARSTEDT žlutá zátka, nebo zkumavka BD s šedým uzávěrem (biochemie), plast, K3EDTA - SARSTEDT červená zátka, nebo zkumavka BD s fialovým uzávěrem (elementy)
Dostupnost Rutina:                          Denně
Dostupnost Statim:                          24 hodin
Max. doba do zpracování:  2 hodiny při +18 až +25 °C 
Odezva vyšetření (TAT) :

	VITÁLNÍ indikace
	STATIM
	NUTNÉ
	RUTINA

	45
	60
	90
	v den odběru -odpoledne


Stabilita punktátu:
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 1 den

Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 2 hodiny

Analytika: Biochemie - Fotometrie (Roche)
                  Leukocyty – Optická metoda (Sysmex)
Metody, které v tomto materiálu provádíme: 
Amyláza, Glukóza, Celková bílkovina, Laktát, Albumin, LDH, Leukocyty
Odlišení transsudátů a exsudátů
Při požadavku na rozlišení transsudátů a exsudátů postupujeme stejně jako při vyšetření punktátu a doplníme vyšetření o Rivaltovu zkoušku.

Hodnocení:
	Parametr
	Transsudát
	Exsudát

	Vzhled
	čirý, lehce nažloutlý
	žlutý, často zakalený, nebo krvavý, chylosní

	Rivaltova zkouška
	negativní
	pozitivní

	Amyláza
	<1,0 μkat/l
	při akutní pankreatitidě vyšší než v séru, často mnohonásobně

	Celková bílkovina
	<30 g/l
	> 30 g/l

	Albumin
	<12 g/l
	> 12 g/l

	Glukóza
	jako v plazmě
	<1,7 mmol/l až 0 mmol/l

	Laktátdehdrogenáza
	<5,3 μkat/l
	> 5,3 μkat/l

	Laktát
	<1,85 mmol/l
	> 1,85 mmol/l

	Elementy
	pouze jednotlivé
	hlavně lymfocyty, také nádorové buňky, bakterie

	Příznaky
	nezánětlivé procesy, otoky,

srdeční nedostatečnost, poškození cévní stěny, hypoproteinémie
	zánětlivé procesy, infekce,

maligní procesy




Poznámka:
Někdy je nutné při podezření na močovou píštěl odlišit moč nahromaděnou v břišní dutině, event. příměs moči v ascitu od čistého ascitu.

RIVAROXABAN v plazmě (RVX)

Materiál:


plazma
Odběr do:

            plast, citrát 1+9 - SARSTEDT zelená zátka nebo zkumavka BD s modrým uzávěrem
Dostupnost Rutina:                          Denně
Dostupnost Statim:                          Není Statimové vyšetření !

Max. doba do zpracování: 8 hodin při +18 až +25 °C
Odezva vyšetření (TAT) :

	VITÁLNÍ indikace
	STATIM
	NUTNÉ
	RUTINA

	
	
	
	v den odběru -odpoledne


Preanalytika: 
Analytika: Chromogenní stanovení (Siemens)

Stabilita plazmy:
Stabilita při teplotě +2 až +8 °C 24 hodin

Stabilita při teplotě +18 až +25 °C 8 hodin

Stabilita při teplotě -20 až -25 °C 6 měsíců
Referenční rozmezí (zdroj – př. leták fy Siemens):
	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka

	
	0 – 110r
	23 – 535 
	       ng/ml 
     po 2 hod.

	
	0 – 110r
	6 – 239 
	       ng/ml 
     po 24 hod.


Poznámka: 

SATURACE TRANSFERINU (Sat. TRF výpočet)

Dostupnost Rutina:                          Pondělí až Pátek
Dostupnost Statim:                          Není Statimové vyšetření !

Max. doba do zpracování:  2 hodiny při +18 až +25 °C 
Odezva vyšetření (TAT) :

	VITÁLNÍ indikace
	STATIM
	NUTNÉ
	RUTINA

	-
	-
	-
	v den odběru -odpoledne


Analytika: Výpočet
Saturace transferinu je látkový podíl transferinu saturovaného železem na celkovém transferinu (tj. součet transferinu se železem a bez železa). 
Výpočet (sTRF): 0,04 x hodnota železa v séru / hodnota transferinu v séru. Je vyjádřený jako bezrozměrné číslo. Výpočet se provede automaticky v případě stanovených hodnot železa a transferinu.

Referenční rozmezí (zdroj – Jabor A., Franeková J., Kubíček Z.: Principy interpretace laboratorních testů. Grada 2. vydání, 2020):
	Pohlaví
	Věk
	Rozmezí
	Jednotka

	
	0 – 19 let
	0,21 – 0,48
	1

	
	19 – 99 let
	0,16 – 0,45
	1


Poznámka:                            
Odběr na vyšetření železa se provádí ráno.
SCREENING DROG v moči (10 parametrů)
Materiál:


moč
Odběr do:

            plast  - močová zkumavka
Dostupnost Rutina:                          Denně
Dostupnost Statim:                          24 hodin
Max. doba do zpracování: 4 hodiny při +18 až +25 °C 
Odezva vyšetření (TAT) :

	VITÁLNÍ indikace
	STATIM
	NUTNÉ
	RUTINA

	45
	60
	90
	v den odběru -odpoledne


Analytika: 

Stabilita moče:
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 10 dní

Stabilita při teplotě +18 až +25 °C 2 dny
Referenční rozmezí (zdroj – prof. Zima):

	Pohlaví
	Věk od - do
	Hodnocení nálezu
	jednotka

	
	0 - 110 r
	negativní
	-


Test obsahuje tyto drogy:
· amphetamin 

· barbituráty 

· benzodiazepiny 

· kokain 

· metadon 

· metamphetamin 

· methylendioxymethamphetamin 

· morfin/opiáty 

· marihuana 

· tricyklická antidepresiva 
Poznámka:
Vyšetřujeme v nativní moči! Kvalitativní test na přítomnost drog v moči.

SEDIMENTACE ERYTROCYTŮ ( FW)

Materiál:


krev
Odběr do:

            plast, CITRÁT 1 + 4 - SARSTEDT fialová zátka, nebo zkumavka BD s černým uzávěrem 
Dostupnost Rutina:                          Pondělí až Pátek
Dostupnost Statim:                          Není Statimové vyšetření !

Max. doba do zpracování:  15 minut při +18 až +25 °C
Odezva vyšetření (TAT) :

	VITÁLNÍ indikace
	STATIM
	NUTNÉ
	RUTINA

	-
	-
	-
	v den odběru -odpoledne


Analytika: Manuální  

Stabilita krve:
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 2 hodiny

Stabilita při teplotě +18 až +25 °C 15 minut
Referenční rozmezí (zdroj – dle doporučení ČHS):

SEDIMENTACE ERYTROCYTŮ ZA 1 hodinu
	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka

	Muži
	0 - 110 r
	2 - 8
	mm

	Ženy
	0 - 110 r
	2 - 10
	mm


SEDIMENTACE ERYTROCYTŮ ZA 2 hodinu
	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka

	Muži
	0 - 110 r
	2 -16
	mm

	Ženy
	0 - 110 r
	2 - 20
	mm


Poznámka:
Zkumavka musí být krví doplněna až po rysku pro zachování poměru krve a antikoagulační přísady. Vyšetření FW neurčí přesnou příčinu zánětu, ale je vodítkem při mapování probíhajícího procesu v těle. Metoda se kombinujeme s dalšími testy. Diagnostický význam však má vysoká FW u nemocných s temporální arteritidou (zánětlivé onemocnění spánkové tepny, která je bolestivě zduřelá) a u nemocných s polymyalgií rheumatica (zánětlivé revmatické onemocnění charakterizované bolestivostí a slabostí svalů znemožňující nemocnému i běžnou denní činnost). 

SODÍK v séru (Na)

Materiál:


sérum
Odběr do:


plast aktivátor srážení - SARSTEDT bílá zátka nebo BD zkumavka s gelem a zlatým uzávěrem 
Dostupnost Rutina:                          Denně
Dostupnost Statim:                          24 hodin
Max. doba do zpracování:  4 hodiny při +18 až +25 °C
Odezva vyšetření (TAT) :

	VITÁLNÍ indikace
	STATIM
	NUTNÉ
	RUTINA

	45
	60
	90
	v den odběru -odpoledne


Preanalytika:

Analytika: ISE s ředěním (Roche)

Stabilita séra:
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 14 dní

Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 14 dní

Stabilita při teplotě - 20 až - 25 °C 2 měsíce

Referenční rozmezí (zdroj - prof. Zima):

	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	
	0 – 6 t
	136  - 146
	mmol/l
	

	
	6 t – 110 r
	137 - 146
	mmol/l
	


Poznámka: 

SODÍK v moči (NaU)

Materiál:


moč
Odběr do:

            plast  - močová zkumavka
Dostupnost Rutina:                          Denně
Dostupnost Statim:                          24 hodin
Max. doba do zpracování:  4 hodiny při +18 až +25 °C 
Odezva vyšetření (TAT) :

	VITÁLNÍ indikace
	STATIM
	NUTNÉ
	RUTINA

	45
	60
	90
	v den odběru -odpoledne


Analytika: ISE s ředěním (Roche)

Stabilita moče:
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 14 dní

Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 14 dní

Stabilita při teplotě -20 až -25 °C 2 měsíce
Referenční rozmezí (zdroj – prof. Zima):
Sodík v moči za 24 hodin
	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka

	
	0 – 6 m
	0 - 10
	mmol/d

	
	6 m – 1 r
	10 - 30
	mmol/d

	
	1 – 7 r
	20 - 60
	mmol/d

	
	7 – 15 r
	50 - 120
	mmol/d

	
	15 – 110 r
	120 - 220
	mmol/d


Sodík v moči 
	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka

	
	0 – 1 m
	1,0 – 17,0
	mmol/l

	
	1 m – 15 r
	17,0 – 18,0
	mmol/l

	
	15 – 110 r
	60,0 – 260,0
	mmol/l


Poznámka:
Obvykle se stanovuje jako ztráta sodíku za 24 hodin. Moč se sbírá za 24 hodin od 6:00 do 6:00 hodin druhého dne.

SODÍK v dialyzátu (Na dial)

Materiál:


dialyzát
Odběr do:


plast aktivátor srážení - SARSTEDT bílá zátka, nebo zkumavka BD s červením uzávěrem 
Dostupnost Rutina:                          Pondělí až Pátek
Dostupnost Statim:                          Není statimové vyšetření  !

Max. doba do zpracování:  2 hodiny při +18 až +25 °C 
Odezva vyšetření (TAT) :

	VITÁLNÍ indikace
	STATIM
	NUTNÉ
	RUTINA

	-
	-
	-
	v den odběru -odpoledne


Poznámka: 

Provádíme pro Dialyzační střediska.
Referenční rozmezí: 
Interpretace klinikem

SOLUBILNÍ TRANSFERINOVÝ RECEPTOR v séru (sTfR)

Materiál:


sérum
Odběr do:


plast aktivátor srážení - SARSTEDT bílá zátka nebo BD zkumavka s gelem a zlatým uzávěrem 
Dostupnost Rutina:                          Pondělí až pátek
Dostupnost Statim:                          Není statimové vyšetření !

Max. doba do zpracování:  6 hodin při +18 až +25 °C 
Odezva vyšetření (TAT) :

	VITÁLNÍ indikace
	STATIM
	NUTNÉ
	RUTINA

	-
	-
	-
	v den odběru -odpoledne


Preanalytika:

Analytika: Imunoturbidimetrie (Roche)

Stabilita séra:
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 7 dní

Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 3 dny

Stabilita při teplotě - 20 až - 25 °C 1 měsíc

Referenční rozmezí (zdroj – př.leták firmy Roche):
	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	Muži
	18 r – 110 r
	2,20 – 5,00
	mg/l
	

	Ženy
	18 r – 110 r
	1,90 – 4,40 
	mg/l
	


Poznámka: 

STOLICE MIKROSKOPICKY (STOLICE NA ZBYTKY)
Materiál:


stolice
Odběr do:


plast, sklo bez úpravy
Dostupnost Rutina:                          Pondělí až Pátek
Dostupnost Statim:                          Není statimové vyšetření  !

Max. doba do zpracování:  4 hodiny při +18 až +25 °C 
Odezva vyšetření (TAT) :

	VITÁLNÍ indikace
	STATIM
	NUTNÉ
	RUTINA

	-
	-
	-
	v den odběru -odpoledne


Analytika: Mikroskopická analýza
Metody, které v tomto materiálu provádíme:
Škroby

Tuky  

Vlákna potravy
Referenční rozmezí:
Hodnocení: - nenalezeny


                    - nalezeny
Poznámka: 

T3 VOLNÝ V SÉRU (FT3)

Materiál:


sérum
Odběr do:


plast aktivátor srážení - SARSTEDT bílá zátka nebo BD zkumavka s gelem a zlatým uzávěrem 
Dostupnost Rutina:                          Pondělí až pátek
Dostupnost Statim:                          Není statimové vyšetření !

Max. doba do zpracování:  6 hodin při +18 až +25 °C 
Odezva vyšetření (TAT) :

	VITÁLNÍ indikace
	STATIM
	NUTNÉ
	RUTINA

	-
	-
	-
	Do 7 dní od odběru


Preanalytika:

Analytika: ECLIA (Roche)

Stabilita séra:
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 7 dní

Stabilita při teplotě -15 °C až -25 °C 30 dní

Referenční rozmezí (zdroj – př.leták firmy Roche):

	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	
	4 – 30 d
	3,0 – 8,1
	pmol/l
	

	
	2 -12 m
	2,4 – 9,8
	pmol/l
	

	
	2 - 6 r
	3,0 – 9,1
	pmol/l
	

	
	7 – 11 r
	4,1 – 7,9
	pmol/l
	

	
	12 – 19 r
	3,5 – 7,7
	pmol/l
	

	
	19 – 110 r
	3,1 – 6,8
	pmol/l
	


Poznámka:
T4 VOLNÝ V SÉRU (FT4)

Materiál:


sérum
Odběr do:


plast aktivátor srážení - SARSTEDT bílá zátka nebo BD zkumavka s gelem a zlatým uzávěrem 
Dostupnost Rutina:                          Pondělí až pátek
Dostupnost Statim:                          Není statimové vyšetření !

Max. doba do zpracování:  6 hodin při +18 až +25 °C 
Odezva vyšetření (TAT) :

	VITÁLNÍ indikace
	STATIM
	NUTNÉ
	RUTINA

	-
	-
	-
	Do 7 dní od odběru


Preanalytika:

Analytika: ECLIA (Roche)

Stabilita séra:
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 7 dní

Stabilita při teplotě -15 °C až -25 °C 30 dní

Referenční rozmezí (zdroj – př.leták firmy Roche):

	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	
	0 – 110 r
	12,0 – 22,0
	pmol/l
	


Poznámka:

THEOPHYLIN (HLADINA LÉKŮ V SÉRU)
Materiál:


sérum
Odběr do:


plast aktivátor srážení - SARSTEDT bílá zátka nebo BD zkumavka s gelem a zlatým uzávěrem 
Dostupnost Rutina:                          Pondělí až Pátek
Dostupnost Statim:                          Není statimové vyšetření  !

Max. doba do zpracování: 4 hodiny při +18 až +25 °C 
Odezva vyšetření (TAT):

	VITÁLNÍ indikace
	STATIM
	NUTNÉ
	RUTINA

	-
	-
	-
	Po - Pá (odpoledne)


Preanalytika:

Obvykle před podáním, případně 2h po podání p.o. (neretardované formy), 4-8h po podání (retardované), 1h po dokapání infuze, 4-8h po zahájení kontinuálni infuze. Hladina při užívání p.o. se měří 3. den po nasazení nebo změně dávkování.
Analytika: Kinetická interakce mikročástic v roztoku KIMS (Roche)

Stabilita séra:
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 1 týden

Stabilita při teplotě - 20 °C 60 dní

Referenční rozmezí (zdroj Schulz et al. Critical Care (2020):
	Terapeutické rozmezí
	Jednotka
	Poznámka

	8,00 -15,00
	mg/l
	


Měřící rozsah: 0,8-40,0 mg/l
Poznámka:

Bronchodilatans s úzkým terapeutickým indexem, variabilní nelineární farmakokinetikou (věk, jaterní a srdeční funkce, genetické faktory, kouření, denní doba) a rizikem lékových interakcí (indukce/inhibice mikrozomálních enzymů). Poločas eliminace u dospělých nekuřáků cca 8 hodin, u kuřáků cca 4 hodiny, u dětí (1-16 let) cca 4 hodiny, u novorozenců a nedonošených cca 25-30 hodin. U novorozenců (a při jaterním selhání) částečně dochází k metabolizaci na kofein (aktivní metabolit). Toxicita koreluje s plazmatickou hladinou a může se objevit již při koncentracích nad 15 mg/l! Příznaky toxicity: nauzea, zvracení, bolest hlavy, břicha, nespavost, třes, srdeční arytmie, poruchy chování, křeče.
TRANSFERIN v séru (TRF)

Materiál:


sérum
Odběr do:


plast aktivátor srážení - SARSTEDT bílá zátka nebo BD zkumavka s gelem a zlatým uzávěrem 
Dostupnost Rutina:                          Pondělí až pátek
Dostupnost Statim:                          Není statimové vyšetření !

Max. doba do zpracování:  4 hodiny při +18 až +25 °C 
Odezva vyšetření (TAT) :

	VITÁLNÍ indikace
	STATIM
	NUTNÉ
	RUTINA

	-
	-
	-
	Do 7 dní od odběru


Preanalytika:

Analytika: Imunoturbidimetrie (Roche)

Stabilita séra:
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 8 dní

Stabilita při teplotě +15 °C až +25 °C 8 dní

Stabilita při teplotě -15 °C až -25 °C 6 měsíců

Referenční rozmezí (zdroj – př.leták firmy Roche):

	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	
	0 – 110 r
	2,0 – 3,6
	g/l
	


Poznámka:
Hemolytický vzorek není vhodný k analýze

TRIACYLGLYCEROLY v séru (TG)

Materiál:


sérum
Odběr do:


plast aktivátor srážení - SARSTEDT bílá zátka nebo BD zkumavka s gelem a zlatým uzávěrem 
Dostupnost Rutina:                          Denně
Dostupnost Statim:                          24 hodin
Max. doba do zpracování:  4 hodiny při +18 až +25 °C 
Odezva vyšetření (TAT) :

	VITÁLNÍ indikace
	STATIM
	NUTNÉ
	RUTINA

	45
	60
	90
	v den odběru -odpoledne


Preanalytika:

Analytika: Fotometrie (Roche)

Stabilita séra:
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 5-7 dní

Stabilita při teplotě -15 až -25 °C 3 měsíce

Referenční rozmezí (zdroj – dle doporučení ČSKB):

	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	
	0 – 110 r
	0,45 – 1,70
	mmol/l
	


Poznámka: 
Odběr je nutné provést nalačno, po 12 hod lačnění a s vyloučením příjmu alkoholu v posledních 24 hodinách.
TROMBINOVÝ TEST v plazmě (TT)

Materiál:


plazma
Odběr do:

            plast, citrát 1+9 - SARSTEDT zelená zátka nebo zkumavka BD s modrým uzávěrem
Dostupnost Rutina:                  
        Denně
Dostupnost Statim:                          24 hodin
Max. doba do zpracování:  4 hodiny při +18 až +25 °C
Odezva vyšetření (TAT) :

	VITÁLNÍ indikace
	STATIM
	NUTNÉ
	RUTINA

	45
	60
	90
	v den odběru -odpoledne


Referenční rozmezí (zdroj – dle doporučení ČHS):

	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	
	18 – 110 r
	14,0 – 23,0
	s
	


Preanalytika: 
Analytika: Koagulační metoda (Siemens)

Stabilita plazmy a krve:
Stabilita při teplotě +18 až +25 °C 4 hodiny
Poznámka:
Pro srovnání ještě uvádíme čas normální lidské plasmy. Zkumavka musí být krví doplněna až po rysku pro zachování poměru krve a antikoagulační přísady. Na žádanku uveďte aplikaci případné antikoagulační léčby. Trombinový test se významně prodlužuje po podání heparinu. Pokud je výsledek trombinového test větší než 120 sec, vydáváme výsledek >120 s.

TROPONIN T  hs v séru (TnT hs)

Materiál:


sérum
Odběr do:


plast aktivátor srážení - SARSTEDT bílá zátka nebo BD zkumavka s gelem a zlatým uzávěrem 
Dostupnost Rutina:                          Denně
Dostupnost Statim:                          24 hodin
Max. doba do zpracování:  4 hodiny při +18 až +25 °C
Odezva vyšetření (TAT) :

	VITÁLNÍ indikace
	STATIM
	NUTNÉ
	RUTINA

	45
	60
	90
	v den odběru -odpoledne


Preanalytika:

Analytika: ECLIA (Roche)

Stabilita séra:
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 24 hodin

Stabilita při teplotě -15 až -25 °C 12 měsíců

Referenční rozmezí (zdroj – př.leták fy Roche):

	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	
	0 – 110 r
	0 – 14
	ng/l
	cut-off


Poznámka: 
Hemolytický vzorek není vhodný k analýze.

Doporučuje se provést první odběr při přijetí nebo za 3 hodiny po stenokardii. Opakovaný odběr za další 3 hodiny, nejpozději za dalších 6 -12 hodin. 

TSH v séru (THYREOTROPIN)

Materiál:


sérum
Odběr do:


plast aktivátor srážení - SARSTEDT bílá zátka nebo BD zkumavka s gelem a zlatým uzávěrem 
Dostupnost Rutina:                          Pondělí až pátek
Dostupnost Statim:                          Není statimové vyšetření !

Max. doba do zpracování:  4 hodiny při +18 až +25 °C 
Odezva vyšetření (TAT) :

	VITÁLNÍ indikace
	STATIM
	NUTNÉ
	RUTINA

	-
	-
	-
	Do 7 dní od odběru


Preanalytika:

Analytika: ECLIA (Roche)

Stabilita séra:
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 7 dní

Stabilita při teplotě -15 °C až -25 °C 61 měsíc

Referenční rozmezí (zdroj – př.leták firmy Roche):

	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	
	0 – 110 r
	0,27 – 4,20
	mIU/l
	


Poznámka:
Odběr by měl být proveden ráno a nalačno.

VALPROOVÁ KYSELINA (HLADINA LÉKŮ V SÉRU)
Materiál:


sérum
Odběr do:


plast aktivátor srážení - SARSTEDT bílá zátka nebo BD zkumavka s gelem a zlatým uzávěrem 
Dostupnost Rutina:                          Pondělí až Pátek
Dostupnost Statim:                          Není statimové vyšetření  !

Max. doba do zpracování: 4 hodiny při +18 až +25 °C 
Odezva vyšetření (TAT):

	VITÁLNÍ indikace
	STATIM
	NUTNÉ
	RUTINA

	-
	-
	-
	Po - Pá (odpoledne)


Preanalytika:

Obvykle před ranní dávkou v ustáleném stavu (3 dny). V případě akutního selhání léčby či podezření na non-compliance kdykoliv.
Analytika: Homogenní enzymové imunostanovení (Roche)

Stabilita séra:
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 7 dní

Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 2 dni

Stabilita při teplotě - 20 °C 3 měsíce

Referenční rozmezí (zdroj Schulz et al. Critical Care (2020):
	Terapeutické rozmezí
	Jednotka
	Poznámka

	         50,0 – 100,0
	mg/l
	


Měřící rozsah: 2,8 – 150 mg/l

Poznámka:

Antiepileptikum se širokým spektrem účinku, podávané jak v monoterapii, tak v kombinaci. Používá se i v dalších psychiatrických a neurologických indikacích. Inhibitor jaterních enzymů se silnou, na koncentraci závislou vazbou na plazmatické bílkoviny (max. 90%). U dospělých pacientů biologický poločas 12-16 hodin, u dětí 8-12 hodin, u novorozenců 20-40 hodin. Podání spolu s enzymovými induktory může snižovat poločas až o 50%. Podaná dávka nekoreluje významně s plazmatickou koncentrací ani klinickým efektem. Monitorování se doporučuje pouze v počátku terapie, při podezření na toxicitu, lékové interakce, non-compliance, při hypoalbuminémii a renálním selhání. Toxické projevy při peakových koncentracích nad 125 mg/l. Významný vliv na farmakokinetiku fenytoinu a lamotriginu.

Interference: silná lipémie, hemolýza
VANKOMYCIN (HLADINA LÉKŮ V SÉRU)
Materiál:


sérum
Odběr do:


plast aktivátor srážení - SARSTEDT bílá zátka nebo BD zkumavka s gelem a zlatým uzávěrem 
Dostupnost Rutina:                          Pondělí až Pátek
Dostupnost Statim:                          Není statimové vyšetření  !

Max. doba do zpracování: 4 hodiny při +18 až +25 °C 
Odezva vyšetření (TAT):

	VITÁLNÍ indikace
	STATIM
	NUTNÉ
	RUTINA

	-
	-
	-
	Po - Pá (odpoledne)


Preanalytika:

Obvykle po 4. dávce (2.-3. den terapie).

Odběr před podáním (údolní, trough koncentrace – rozhodující pro vedení léčby): 0-30 minut před podáním, u dialyzovaných 0-30 minut před dialýzou 

Odběr po podání (vrcholová, peak koncentrace): 30-60 minut po dokapání infuze

Kontinuální infuze: kdykoliv po dosažení ustáleného stavu (alespoň 24 h od začátku podávání) - požadujte jako Vankomycin KONT.

ČASTÉ PREANALYTICKÉ CHYBY: Kontaminace vzorku léčivem nebo naopak naředění infuzním roztokem. Pokud možno neodebírat z místa aplikace – opačná paže, alternativní vstup centrálního katetru, řádný proplach kanyly, odsátí zátky fyziologického roztoku.

Analytika: Kinetická interakce mikročástic v roztoku KIMS (Roche)

Stabilita séra:
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 14 dní

Stabilita při teplotě - 20 °C 12 měsíců

Stabilita při teplotě +20 až 25 °C 48 hodin

Referenční rozmezí:

Konkrétní cílové terapeutické hladiny závisí od místa infekce a povahy inf. agens. Interpretace výsledků probíhá klinikem.
Měřící rozsah: 4,0 - 80,0 mg/l
Poznámka:

Glykopeptidové baktericidní antibiotikum s úzkým spektrem a variabilní farmakokinetikou (distribuce i eliminace) určené především pro i.v. podání. Účinek je závislý na poměru AUC/MIC za 24 hodin (prakticky se terapie řídí hladinou před podáním, příp. během kontinuální infuze). Rychlost infuze by neměla překročit 500 mg/30 minut. Vankomycin je vylučován především renálně, proto je zapotřebí léčbu důsledně monitorovat u pacientů s poruchou funkce ledvin. TDM je dále doporučeno v těchto situacích: obezita, popáleniny, kritický stav, vysoký věk pacienta, současné podávání nefrotox. léků. 
VÁPNÍK celkový v séru (Ca)

Materiál:


sérum
Odběr do:


plast aktivátor srážení - SARSTEDT bílá zátka nebo BD zkumavka s gelem a zlatým uzávěrem 
Dostupnost Rutina:                          Denně
Dostupnost Statim:                          24 hodin
Max. doba do zpracování:  4 hodiny při +18 až +25 °C 
Odezva vyšetření (TAT) :

	VITÁLNÍ indikace
	STATIM
	NUTNÉ
	RUTINA

	45
	60
	90
	v den odběru -odpoledne


Preanalytika:

Analytika: Fotometrie (Roche)

Stabilita séra:
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 7 dní

Stabilita při teplotě +15 °C až +25 °C 3 týdny

Stabilita při teplotě -15 °C až -25 °C 8 měsíců

Referenční rozmezí (zdroj - prof. Zima):

	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	
	0 – 1 t
	1,80 – 2,80
	mmol/l
	

	
	1 t – 2 r
	2,00 – 2,90
	mmol/l
	

	
	2 – 110 r
	2,00 – 2,75
	mmol/l
	


Poznámka: 

VÁPNÍK v moči (CaU)

Materiál:


moč
Odběr do:

            plast  - močová zkumavka
Dostupnost Rutina:                          Denně
Dostupnost Statim:                          24 hodin
Max. doba do zpracování: 4 hodiny při +18 až +25 °C 
Odezva vyšetření (TAT) :

	VITÁLNÍ indikace
	STATIM
	NUTNÉ
	RUTINA

	45
	60
	90
	v den odběru -odpoledne


Analytika: Fotometrie (Roche)

Stabilita moče:
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 4 dny

Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 2 dny

Stabilita při teplotě -20 až - 25 °C 3 týdny
Referenční rozmezí (zdroj – prof. Zima):

Ca v moči za 24 hodin
	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka

	
	0 – 6 t
	0,00 – 1,50
	mmol/d

	
	6 t – 1 r
	0,10 – 2,50
	mmol/d

	
	1 r – 15 r
	2,00 – 4,00
	mmol/d

	
	15 – 110 r
	2,40 – 7,20
	mmol/d


Ca v moči
	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka

	
	0 – 6 t
	0,50 – 1,50
	mmol/l

	
	6 t – 1 r
	0,50 – 2,50
	mmol/l

	
	1 r – 15 r
	2,00 – 4,00
	mmol/l

	
	15 – 110 r
	2,50 – 7,50
	mmol/l


Poznámka: 

Obvykle se stanovuje jako ztráta sodíku za 24 hodin. Moč se sbírá za 24 hodin od 6:00 do 6:00 hodin druhého dne.

VÁPNÍK v dialyzátu (Ca dial)

Materiál:


dialyzát
Odběr do:


plast aktivátor srážení - SARSTEDT bílá zátka, nebo zkumavka BD s červením uzávěrem 
Dostupnost Rutina:                          Pondělí až Pátek
Dostupnost Statim:                          Není statimové vyšetření  !

Max. doba do zpracování:  2 hodiny při +18 až +25 °C 
Odezva vyšetření (TAT) :

	VITÁLNÍ indikace
	STATIM
	NUTNÉ
	RUTINA

	-
	-
	-
	v den odběru -odpoledne


Poznámka:
Provádíme pro Dialyzační střediska. 
Referenční rozmezí: 
Interpretace klinikem
VÁPNÍK IONIZOVANÝ v krvi (iCa 2+ v krvi)

Materiál:


kapilární krev
Odběr do:


kapilára plastová (Heparinát – Li)

Dostupnost Rutina:                          Denně
Dostupnost Statim:                          24 hodin
Max. doba do zpracování:  10 minut při +18 až +25 °C
Odezva vyšetření (TAT) :

	VITÁLNÍ indikace
	STATIM
	NUTNÉ
	RUTINA

	45
	60
	90
	v den odběru -odpoledne


Preanalytika: Odběr se musí provést anaerobně!

Analytika: ISE bez ředění (Radiometer)

Stabilita krve:
Stabilita při teplotě +18 °C až +25 °C 10 minut

Stabilita při teplotě +2 °C až +8 °C 1 hodina

Referenční rozmezí (zdroj - prof. Zima):

	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	
	0 – 6 t
	1,40 – 1,50
	mmol/l
	

	
	6 t – 110 r
	0,90 – 1,30
	mmol/l
	


Poznámka:  
Je třeba dbát na správný odběr bez vzduchových bublin, správně prokrvené odběrové místo při kapilárním odběru a urychlené odevzdání materiálu do laboratoře.
VÁPNÍK IONIZOVANÝ v séru - výpočet (iCa 2+ v séru)

Materiál:


sérum + kapilární krev
Odběr do:


plast aktivátor srážení - SARSTEDT bílá zátka nebo BD zkumavka s gelem a zlatým uzávěrem , kapilára plastová  heparin-Li

Dostupnost Rutina:                          Denně
Dostupnost Statim:                          24 hodin

Max. doba do zpracování:   2 hodiny +18 až +25 °C

Odezva vyšetření (TAT) :

	VITÁLNÍ indikace
	STATIM
	NUTNÉ
	RUTINA

	45
	60
	90
	v den odběru -odpoledne


Preanalytika:
Analytika: Výpočet

Stabilita krve:
1 hodina pokud je na tajícím ledu!
Stabilita séra:
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 7 dní

Stabilita při teplotě +15 °C až +25 °C 3 týdny

Stabilita při teplotě -15 °C až -25 °C 8 měsíců

Referenční rozmezí (zdroj - prof. Zima):

	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	
	0 – 6 t
	1,40 – 1,50
	mmol/l
	

	
	6 t – 110 r
	0,90 – 1,30
	mmol/l
	


Poznámka:  
Výpočet je proveden ze sérové koncentrace celkového vápníku, celkové bílkoviny a pH krve. 

VAZEBNÁ KAPACITA ŽELEZA celková – výpočet (TIBC)

Materiál:


sérum
Odběr do:


plast aktivátor srážení - SARSTEDT bílá zátka nebo BD zkumavka s gelem a zlatým uzávěrem 
Dostupnost Rutina:                          Pondělí až pátek
Dostupnost Statim:                          Není statimové vyšetření !

Max. doba do zpracování:  2 hodiny při +18 až +25 °C
Odezva vyšetření (TAT) :

	VITÁLNÍ indikace
	STATIM
	NUTNÉ
	RUTINA

	-
	-
	-
	Do 7 dní od odběru


Preanalytika:

Analytika: Výpočet

Stabilita séra:
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 7 dní

Stabilita při teplotě -15 °C až -25 °C 4 dny

Referenční rozmezí (zdroj – prof. Zima):

	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	
	15 – 110 r
	44,8 – 71,6
	μmol/l
	


Poznámka:
Výpočet TIBC z měřené koncentrace Fe (železa) a UIBC (volné vazebné kapacity železa) !

VAZEBNÁ KAPACITA ŽELEZA volná (UIBC)

Materiál:


sérum
Odběr do:


plast aktivátor srážení - SARSTEDT bílá zátka nebo BD zkumavka s gelem a zlatým uzávěrem 
Dostupnost Rutina:                          Pondělí až pátek
Dostupnost Statim:                          Není statimové vyšetření !

Max. doba do zpracování:  2 hodiny při +18 až +25 °C 
Odezva vyšetření (TAT) :

	VITÁLNÍ indikace
	STATIM
	NUTNÉ
	RUTINA

	-
	-
	-
	Do 7 dní od odběru


Preanalytika:

Analytika: Fotometrie (Roche)

Stabilita séra:
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 7 dní

Stabilita při teplotě -15 °C až -25 °C 4 dny

Referenční rozmezí (zdroj – př.leták firmy Roche):

	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	
	15 – 110 r
	20 - 62
	μmol/l
	


Poznámka:
VITAMIN B12 v séru (B12)

Materiál:


sérum
Odběr do:


plast aktivátor srážení - SARSTEDT bílá zátka nebo BD zkumavka s gelem a zlatým uzávěrem 
Dostupnost Rutina:                          Pondělí až Pátek
Dostupnost Statim:                          Není Statimové vyšetření !

Max. doba do zpracování:  8 hodin při +18 až +25 °C 
Odezva vyšetření (TAT) :

	VITÁLNÍ indikace
	STATIM
	NUTNÉ
	RUTINA

	-
	-
	-
	v den odběru -odpoledne


Preanalytika: 
Stanovení vitaminu B12 by měla být prováděna v séru pacientů odebraných nalačno.

Analytika: ECLIA (Roche)

pmol/l * 1,36 = pg/ml

pg/ml * 0,738 = pmol/l

Stabilita séra:
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 2 dny

Stabilita při teplotě -15 °C až -25 °C 2 měsíce

Referenční rozmezí (zdroj – př. leták fy Roche):

	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	
	0 – 110 r
	145 - 637
	pmol/l
	


25-OH VITAMIN D v séru (25-OH VITD)
Materiál:


sérum
Odběr do:


plast aktivátor srážení - SARSTEDT bílá zátka nebo BD zkumavka s gelem a zlatým uzávěrem 
Dostupnost Rutina:                          Pondělí až Pátek
Dostupnost Statim:                          Není Statimové vyšetření !

Max. doba do zpracování:  8 hodin při +18 až +25 °C 
Odezva vyšetření (TAT) :

	VITÁLNÍ indikace
	STATIM
	NUTNÉ
	RUTINA

	-
	-
	-
	v den odběru -odpoledne


Preanalytika: 

Analytika: ECLIA (Roche)

nmol/l * 0,40 = ng/ml

ng/ml * 2,50 = nmol/l

Stabilita séra:
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 4 dny

Stabilita při teplotě -15 °C až -25 °C 6 měsíců

Referenční rozmezí (zdroj – př. leták fy Roche):

	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	
	0 – 110 r
	75 - 250
	nmol/l
	


ŽELEZO v séru (FE)

Materiál:


sérum
Odběr do:


plast aktivátor srážení - SARSTEDT bílá zátka nebo BD zkumavka s gelem a zlatým uzávěrem 
Dostupnost Rutina:                          Denně
Dostupnost Statim:                          24 hodin
Max. doba do zpracování:  2 hodiny při +18 až +25 °C
Odezva vyšetření (TAT) :

	VITÁLNÍ indikace
	STATIM
	NUTNÉ
	RUTINA

	45
	60
	90
	v den odběru -odpoledne


Preanalytika: Pro odběr se nesmí používat EDTA ! 

Analytika: Fotometrie (Roche)

Stabilita séra:
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 3 týdny

Stabilita při teplotě +15 °C až +25 °C 7 dní

Stabilita při teplotě -15 °C až -25 °C 3 roky

Referenční rozmezí (zdroj – prof. Zima):

	Pohlaví
	Věk od - do
	dolní mez   -   horní mez
	jednotka
	poznámka

	
	0 – 6 t
	11,0 – 36,0
	μmol/l
	

	
	6 t – 1 r
	6,0 – 28,0
	μmol/l
	

	
	1 – 15 r
	4,0 – 24,0
	μmol/l
	

	Muži
	15 – 110 r
	7,2 – 29,0
	μmol/l
	

	Ženy
	15 – 110 r
	6,6 – 28,0
	μmol/l
	


Poznámka: Odběr by se měl provést ráno.
Příloha č.2 Pokyny pro pacienty

Poučení pro pacienta: Příprava před odběrem žilní krve
Vážená paní, vážený pane,

v příštích dnech Vám bude proveden odběr žilní krve pro účely laboratorního vyšetření.

K vyloučení zkreslení výsledků dodržujte následující pravidla:
· Odpoledne a večer před odběrem vynechejte tučná jídla. Pokud lze vynechat léky, pak je se svolením lékaře vynechejte 3 dny před odběrem.

· Pokud Vás lékař nepoučí jinak, provádí se odběry zásadně nalačno.

· Ráno pře odběrem vypijte zhruba ¼ l hořkého čaje (nesladké vody).

· Pokud jste alergický na desinfekční prostředky (např. Ajatin) nebo určitý typ náplasti, oznamte to odebírajícímu personálu.

· Pokud Vám při odběru krve bývá nevolno, oznamte to také odebírajícímu personálu.

· Odběr krve lze provést i vleže.

· Po odběru se můžete najíst a zejména u diabetiků je vhodné, aby měli jídlo s sebou a mohli tak dodržet navyklý denní režim.

· Odběr krve se provádí zásadně na základě požadavku lékaře. Musíte tedy mít s sebou požadavkový list (žádanku) ordinujícího lékaře. Bez žádanky nebude odběr proveden.

· Jedinou výjimkou je odběr krve za přímou úhradu. Vezměte si sebou i průkazku zdravotní pojišťovny ke kontrole údajů.

Výsledek vyšetření Vám sdělí Váš ošetřující lékař.

 

Děkujeme za spolupráci

Pokyny pro pacienta: Vyšetření orálního glukózového tolerančního testu (oGTT)
Vážená paní, vážený pane,

v příštích dnech Vám bude proveden orální glukózový toleranční test.
Úvodní informace
Diagnostika diabetes mellitus (DM) a porušené glukózové tolerance (IGT) podle doporučení

České diabetologické společnosti a České společnosti klinické biochemie (2004)

zařazuje orální glukózový toleranční test (oGTT) jako podpůrnou diagnostickou metodu.

oGTT vychází z protokolu WHO. Protokol pro dospělé osoby umožňuje odlišení DM a IGT

mezi sebou a od normy jednoznačně. Zásadní změnou proti minulým doporučením je odběr

žilní krve před zátěží a za 2 hodiny po zátěži 75 g glukózy, u diagnostiky gestačního diabetu je navíc možný rovněž odběr za jednu hodinu po zátěži. Doporučuje se konfirmovat pozitivní

výsledek oGTT opakovaným vyšetřením.

Indikace
Diagnostika diabetes mellitus a gestačního diabetu.

Zjištění IFG (impared fasting glukose) tj. glukóza v plazmě žilní krve nalačno mezi 5,6 - 7,0

mmol/l
Kontraindikace, nežádoucí účinky
Opakovaný výsledek koncentrace postprandiální glukózy v plazmě žilní krve nad 11,0 mmol/l.

Opakovaný výsledek koncentrace glukózy nalačno v plazmě žilní krve nad 7,0 mmol/l.

Jasné klinické příznaky diabetes mellitus.

Nausea až zvracení po podání koncentrovaného roztoku glukózy. Zvracení je důvodem

k přerušení testu.

Po dvou hodinách po podání glukózy se může projevit posthyperglykemická hypoglykémie
Příprava pacienta
Denní příjem sacharidů musí nejméně 3 dny před vyšetřením oGTT dosahovat nejméně 150 g. Hladovění před vyšetřením musí trvat nejméně 10 hodin a nejvýše 16 hodin. OGTT nemá

interpretační cenu při závažnějších interkurentních onemocněních (stresová kontraregulace a inzulinorezistence).
Pracovní postup provedení funkčního testu
Po odběru žilní krve nalačno vypije pacient během 10 minut 75 g D(+) glukózy rozpuštěných

ve 250 ml vody nebo velmi slabého čaje. 

U dětí se počítá  použitá dávka glukózy pro oGTT 1,75 g/kg tělesné hmotnosti do maxima 75 g. 
Odběr materiálu
Odběr žilní krve nalačno před zátěží glukózou, další odběr žilní krve se provede za 2 hodiny.

Při diagnostice gestačního diabetu se navíc může provést odběr žilní krve za 1 hodinu po

zátěži. oGTT lze doplnit stanovením C-peptidu současně se stanovením látkové koncentrace

glukózy, hlavně pří screeningu stavů spojených s hyperinzulinemií (Reavenův syndrom)
Manipulace s materiálem
Odebraná (žilní) krev se řádně označí identifikací pacienta a pořadím odběru. Po skončení

testu se dopraví všechny vzorky najednou do laboratoře.

Hodnocení křivky
Hodnotícím kritériem je koncentrace glukózy v plazmě žilní krve dvě hodiny po podání

glukózy.

	Vyloučení diabetu 
	Glukóza < 7,8 mmol/l



	Porušená tolerance glukózy
	Glukóza >= 7,8 mmol/l a < 11,1 mmol/l



	Diabetes mellitus
	Glukóza >= 11,1 mmol/l




Gestační diabetes
Je nutno vyloučit u všech těhotných ve 24. – 28. týdnu gravidity standardní zátěží podle WHO.

Zátěž je 75 g glukózy p.o., odběr žilní krve nalačno, po 60 minutách a po 120 minutách.

Vysoce rizikově těhotné se vyšetřují co nejdříve v prvním trimestru, za vysoce rizikovou

těhotnou se považuje, jestliže má těhotná žena přítomny alespoň dva z následujících

rizikových faktorů.
Gestační diabetes je laboratorně diagnostikován, je-li dosaženo aspoň jednoho ze tří uvedených kritérií:

· Pokud je hodnota glykémie nalačno ≥ 5,1 mmol/l

· Pokud je hodnota glykémie po 1 hodině ≥ 10,0 mmol/l

· Pokud je hodnota glykémie po 2 hodinách ≥ 8,5 mmol/l

Vysoce rizikové faktory:
· pozitivní rodinná anamnéza, předchozí porod plodu nad 4000 g

· obezita

· diabetes mellitus v předchozí graviditě

· pozitivní glukozurie

· předchozí porod mrtvého fétu

· hypertenze nebo preeklampse v předchozích graviditách

· opakované aborty

· věk nad 30 let

Pokud těhotná s vysokým rizikem měla negativní výsledek oGTT v prvním trimestru, provádí

se druhé vyšetření oGTT od 24. – 28. týdne.

Naopak oGTT se nemusí provádět u těhotných s nízkým rizikem, tj. u žen s následujícími

kriterii.

Nízké riziko:
· věk pod 25 let,

· BMI pod 25 kg/m2
· bez výskytu DM v osobní a rodinné anamnéze

· bez gynekologických komplikací v anamnéze

Výsledek vyšetření Vám sdělí Váš ošetřující lékař.

Děkujeme za spolupráci
Pokyny pro pacienta: Odběr vzorku moče
Vážená paní, vážený pane,

V následujících dnech Vám bude vyšetřena moč chemicky a morfologicky.

K zabránění zkreslení nálezu dodržujte, prosím, tyto pokyny:
· Pokud ošetřující lékař neurčí jinak, stanovení se provádí z první ranní moče.

· Příjem tekutin nemá být během noci nadměrný, aby nebyla moč příliš zředěná.

· U žen by měl být odběr proveden mimo období menstruace.

· Před odběrem moče vyloučit sexuální styk.

· Před odběrem vzorku moče proveďte očistu zevních genitálií vodou.

· K biochemickému vyšetření moče je určena plastová zkumavka se žlutým uzávěrem, kterou vám dá lékař.

· Pokud nemáte zkumavku, můžete pro biochemické vyšetření moče použít čistou a suchou nádobku, ve které nebudou zbytky původního obsahu (např. léky, chemikálie).

· Na nádobku (zkumavku) s močí nalepte štítek se jménem a rodným číslem. Objem vzorku moče má být asi 10 ml.

· Nádobku důkladně uzavřete, aby nedošlo k vylití !!

· Nádobku s močí odevzdejte společně s řádně vyplněnou žádankou v laboratoři OKBH Nemocnice Sokolov nebo v odběrové laboratoři v Lékařském domě Ohře dle možností do 1 hodiny, maximálně do 2 hodin po vymočení.

· Žádanku mějte odděleně od nádobky s močí, aby nedošlo k jejímu poškození v případě vylití moče. 

Důležité:
· Vyšetření Erytrocytů ve fázovém kontrastu je potřebná čerstvá moč!!

· Moč se musí ihned zpracovat, proto je nutno přijít na odběr vzorku moče přímo do laboratoře OKBH Nemocnice Sokolov. 

Přesné dodržení pokynu je podmínkou pro získání správného výsledku.

Děkujeme za spolupráci
Pokyny pro pacienta: Sběr moče za 24 hodin
Vážená paní, vážený pane,

na žádost Vašeho ošetřujícího lékaře Vám budeme provádět vyšetření, jehož cílem je posoudit vylučování některých látek močí za 24 hodin. Abychom mohli vyšetření provést, potřebujeme znát naprosto přesně objem moče vyloučené za 24 hodin.

Důležité:
· V průběhu sběru moče zachovávejte relativní klid.

· Jezte obvyklou stravu.

· Pijte obvyklé množství tekutin.

· Nejvýhodnější je provádět sběr moče během neděle, či jiný volný den před pracovním dnem.

· Ošetřujícímu lékaři oznamte všechny okolnosti, které mohou ovlivnit výsledek vyšetření (léky, průjmy, zvýšená teplota).

· Pro dodržení podmínek kvalitního vzorku je nutno sbíranou moč uchovávat na chladném a tmavém místě (přikrytá nádoba).

Řiďte se prosím důsledně následujícími pokyny:
· Ráno v 6 hodin se vymočíte naposledy do záchodu (NIKOLI DO LÁHVE).
· Od této chvíle začíná sběr.

· Sbírejte veškerou moč do sběrné nádoby až do 6,00 hod. (ráno) následujícího dne, kdy se naposledy vymočte do sběrné nádoby.

· Nádobu (nádoby) popište jménem, časem 24hod. a rodným číslem

· Nádobu důkladně uzavřete, aby nedošlo k vylití při přepravě !! 

· Veškerou nasbíranou moč s řádně vyplněnou žádankou odneste do 1hod. maximálně 2hod. po skončení sběru do laboratoře OKBH Nemocnice Sokolov nebo do Lékařského domu Ohře - odběrová laboratoř, kde vám zároveň bude odebrána krev potřebná k vyšetření - proto se do laboratoře dostavte nalačno.

· K tomuto vyšetření je nutná i Vaše aktuální váha a výška, vyplňte je prosím do kolonek na žádance, pokud zde tyto hodnoty chybí.

· Žádanku mějte odděleně od nádoby s močí, aby nedošlo k jejímu poškození v případě vylití moče.
Přesné dodržení pokynu je podmínkou pro získání správného výsledku.

Děkujeme za spolupráci

Pokyny pro pacienta: Průkaz okultního krvácení ve stolici
Vážená paní, vážený pane
Odběrová zkumavka a návod pro pacienty jsou k vyzvednutí v laboratoři klinické biochemie a hematologie Nemocnice Sokolov s.r.o.
Pro zajištění kvalitního odběru:
· nevylévat extrakční médium!!!

· po provedení odběru zkumavku chránit před světlem (např. zabalit do alobalu)
Postup při odběru vzorku stolice: 
Odběr vzorku provádějte v čistém a suchém prostředí. Během kroků 1-2-3-4 držte odběrovou zkumavku ve svislé poloze zeleným uzávěrem směrem nahoru a bílým spodním uzávěrem směrem dolů. Zabrání se tak úniku obsahu ze zkumavky.

1. Držte zkumavku ve svislé poloze, otevřete zelený uzávěr C vybavený tenkým hrotem pro odběr stolice.

2. Pomocí odběrového hrotu odeberte část vzorku ze 3 jeho různých míst.

3. Odstraňte přebytečný vzorek stolice papírovým ubrouskem (množství, které ulpí v drážkách je dostatečné!).

4. Stále držte zkumavku ve svislé poloze, vložte uzávěr s hrotem obsahujícím odebraný vzorek do otvoru ve zkumavce, a co nejpevněji uzávěr utáhněte.

5. Na odběrovou zkumavku napsat jméno a datum odběru stolice.

6. Umístěte zkumavku s odebraným vzorkem do igelitového sáčku určeného pro její transport do laboratoře.

7. Uskladněte v ledničce a do dvou dnů odevzdejte společně s řádně vyplněnou žádankou v laboratoři OKBH Nemocnice Sokolov nebo v odběrové laboratoři v Lékařském domě Ohře.
Upozornění: Pro správnost výsledku je důležité zkumavku s odebraným vzorkem dodat do laboratoře, ze které jste obdrželi odběrovou zkumavku.

Omezení: 
Vzorek nelze odebírat v době menstruace, v případě krvácejících hemeroidů, krvácení u zácpy, krvácení do moči. Jiné interference nebyly shledány ze strany příjmu potravy ani jiných typů hemoglobinu, proto není potřeba dodržovat žádný speciální dietní režim!! Přesné dodržení pokynu je podmínkou nezkresleného výsledku vyšetření. 

Přesné dodržení pokynu je podmínkou pro získání správného výsledku.

Děkujeme Vám za spolupráci
Pokyny pro pacienta: Vyšetření močového sedimentu dle Hamburgera
Vážená paní, vážený pane,

na žádost Vašeho ošetřujícího lékaře Vám budeme provádět vyšetření, jehož cílem je posoudit vylučování některých částic ledvinami. Abychom mohli vyšetření provést, potřebujeme znát naprosto přesně objem moče vyloučené za určitou dobu.

Důležité:
· Močení do sběrné nádoby lze provést pouze po hygienické očistě genitálu, u žen zásadně po sedací koupeli.

· Dospělí: během pokusu můžete pít, dávka tekutin by se měla během sběrného období pohybovat okolo 300 ml.

· Děti: před pokusem nechte dítě pít tak, jak je zvyklé. Během pokusu by mělo dítě ve věku do 8 let vypít 100 - 200 ml, děti osmileté a starší 200 - 300 ml, ne více.

Řiďte se prosím důsledně následujícími pokyny:
· Sběr začíná v určený den přesně v ..... hodin (čas zahájení sběru moče), kdy se naposledy důkladně vymočíte do záchodu MIMO sběrnou nádobu. Sběr moče může následovat po sběru moče za 24 hod., ale je nutno použít jinou prázdnou nádobu.

· Od této doby sbíráte veškerou moč do sběrné nádoby (zcela čisté a suché uzavíratelné sklenice). Sběrné období trvá 3 hodiny (např. od 6:00 do 9:00).

· Po třech hodinách sběru moče se vymočíte do sběrné nádoby naposledy, obvykle jde pouze o jednu porci močení. Nemůžete-li se vymočit přesně za 3 hodiny, lze připustit dobu v rozmezí 2,5 až 3,5 hodiny.

· Na štítku musí být vždy uveden čas zahájení sběru moče a čas posledního močení do sběrné nádoby (tj. začátek a konec sběrného období). První a druhý čas uvádějte s přesností na minuty.

· Nádobu důkladně uzavřete, aby nedošlo k vylití při přepravě !!

· Popište nádobu jménem, časem 3 hod. a rodným číslem.

· Moč přineste do 1hod. maximálně do 2hod. po dokončení sběru do laboratoře OKBH Nemocnice Sokolov nebo do odběrové laboratoře v Lékařském domě Ohře.

· Žádanku mějte odděleně od nádoby s močí, aby nedošlo k jejímu poškození v případě vylití moče.

Přesné dodržení pokynu je podmínkou pro získání správného výsledku.

Děkujeme Vám za spolupráci. 
Pokyny pro pacienta: Sběr moče na vyšetření katecholaminů
Vážená paní, vážený pane,

na žádost Vašeho ošetřujícího lékaře Vám budeme provádět vyšetření, jehož cílem je posoudit vylučování některých látek močí za 24 hodin. Abychom mohli vyšetření provést, je třeba dodržet podmínky konzervace moče a potřebujeme znát naprosto přesně objem moče

vyloučené za 24 hodin.
Doporučení:
· Moč se sbírá 24 hodin do sběrné lahve s přídavkem 5 ml kyseliny chlorovodíkové. 

· Nádoba pro sběr musí být dostatečně velká, aby kyselina byla v celém množství sbírané moči.

· Lahvičku s kyselinou chlorovodíkovou si vyzvedněte v laboratoři.
Postup:
· Vymočte se v 6,00 hod. ráno do WC

· Od této chvíle začíná sběr

· Poprvé se vymočte do sběrné nádoby 

· Poté opatrně přilijte obsah lahvičky (5ml kyseliny chlorovodíkové). 

· Sbírejte veškerou moč až do 6,00 hod. (ráno) následujícího dne, kdy se naposledy vymočte do sběrné nádoby.

· Pro dodržení podmínek kvalitního vzorku je nutno sbíranou moč uchovávat na chladném a tmavém místě (přikrytá nádoba) 

· Nádobu důkladně uzavřete, aby nedošlo k vylití při přepravě !!! 

· Nádobu popište jménem, časem 24hod. a rodným čísle.

· Veškerou nasbíranou moč s řádně vyplněnou žádankou odneste po skončení sběru do laboratoře OKBH Nemocnice Sokolov, která zajišťuje transport materiálu.

· Žádanku mějte odděleně od nádoby s močí, aby nedošlo k jejímu poškození v případě vylití moče 
Přesné dodržení pokynu je podmínkou pro získání správného výsledku.

Děkujeme Vám za spolupráci
Pokyny pro pacienta: Sběr moče na vyšetření kyseliny hydroxyindoloctové
Vážená paní, vážený pane,

na žádost Vašeho ošetřujícího lékaře Vám budeme provádět vyšetření, jehož cílem je posoudit vylučování některých látek močí za 24 hodin. Abychom mohli vyšetření provést, je třeba dodržet podmínky konzervace moče a potřebujeme znát naprosto přesně objem moče

vyloučené za 24 hodin.
Doporučení:
· Moč se sbírá 24 hodin do sběrné lahve s přídavkem 5 ml kyseliny chlorovodíkové.

· Nádoba pro sběr musí být dostatečně velká, aby kyselina byla v celém množství sbírané moči.

· Lahvičku s kyselinou chlorovodíkovou si vyzvedněte v laboratoři.
Postup:
· Vymočte se v 6,00 hod. ráno do WC.

· Od této chvíle začíná sběr.

· Poprvé se vymočte do sběrné nádoby.

· Poté opatrně přilijte obsah lahvičky (5ml kyseliny chlorovodíkové).

· Sbírejte veškerou moč až do 6,00 hod. (ráno) následujícího dne, kdy se naposledy vymočte do sběrné nádoby.

· Pro dodržení podmínek kvalitního vzorku je nutno sbíranou moč uchovávat na chladném a tmavém místě (přikrytá nádoba). 

· Nádobu důkladně uzavřete, aby nedošlo k vylití při přepravě !!

· Nádobu popište jménem, časem 24hod. a rodným číslem.

· Veškerou nasbíranou moč s řádně vyplněnou žádankou, odneste hned po skončení sběru do laboratoře OKBH Nemocnice Sokolov, která zajišťuje transport materiálu do Plzně.

· Žádanku mějte odděleně od nádoby s močí, aby nedošlo k jejímu poškození v případě vylití moče.

Přesné dodržení pokynu je podmínkou pro získání správného výsledku.

Děkujeme Vám za spolupráci

Pokyny pro pacienta: Sběr moče na vyšetření 17 - ketosteroidů
Vážená paní, vážený pane,

na žádost Vašeho ošetřujícího lékaře Vám budeme provádět vyšetření, jehož cílem je posoudit vylučování některých látek močí za 24 hodin. Abychom mohli vyšetření provést, je třeba dodržet podmínky konzervace moče a potřebujeme znát naprosto přesně objem moče

vyloučené za 24 hodin.
Doporučení:
· Moč se sbírá 24 hodin do sběrné lahve s přídavkem 5 ml kyseliny borité.

· Nádoba pro sběr musí být dostatečně velká, aby kyselina byla v celém množství sbírané moči.

· Lahvičku s kyselinou boritou si vyzvedněte v laboratoři.

Postup:
· Vymočte se v 6,00 hod. ráno do WC.

· Od této chvíle začíná sběr.

· Poprvé se vymočte do sběrné nádoby.  

· Poté opatrně přilijte obsah lahvičky (5ml kyseliny borité).

· Sbírejte veškerou moč až do 6,00 hod. (ráno) následujícího dne, kdy se naposledy vymočte do sběrné nádoby.

· Pro dodržení podmínek kvalitního vzorku je nutno sbíranou moč uchovávat na chladném a tmavém místě (přikrytá nádoba).

· Nádobu důkladně uzavřete, aby nedošlo k vylití při přepravě !!! 

· Nádobu popište jménem, časem 24hod. a rodným číslem.

· Veškerou nasbíranou moč s řádně vyplněnou žádankou odneste po skončení sběru do laboratoře OKBH Nemocnice Sokolov, která zajišťuje transport materiálu do Plzně.

· Žádanku mějte odděleně od nádoby s močí, aby nedošlo k jejímu poškození v případě vylití moče.

Přesné dodržení pokynu je podmínkou pro získání správného výsledku.

Děkujeme Vám za spolupráci
Příloha č.3 Seznámení s dokumentem 

Vedoucí OKBH


�
�






*Vrchní laborantka








Lékařský garant    pro odb.801�
�






Lékařský garant pro odb.818�
�






Manažer kvality�
�






Interní auditor�
�






Správce 


dokumentace�
�






Metrolog�
�






Zástupce vrchní laborantky�
�






Úsekové laborantky�
�






Zdravotní sestry


�
�






Dokumentační


pracovnice�
�






Laborantky 


biochemie�
�






Laborantky 


hematologie�
�






NZP – sanitářka a uklízečka


 





Analytik 


Hematologie





Analytik Klinické biochemie








	Nemocnice Sokolov s.r.o., Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1, IČ: 24747246, Web: http://www.pentahospitals.cz


	Laboratorní příručka 

(LP-OKBH-10)                          

Verze 10                                                                                                                                          
	  Nemocnice Sokolov s.r.o., Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1, IČ: 24747246
	 Stránka 1 z 2
Platnost od: 03.11. 2025



[image: image2.png][image: image3.png]